Свим понуђачима

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 101571/2015- Крајњи прекидачи и друга МРУ опрема

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 101571/2015, а која се односи на: Крајњи прекидачи и друга МРУ опрема.

Питање 1:

Од произвођача сам добила одговор да су у питању прекидачиза веома  стару  генерацију погона која се већ одавно не поизводи, а такође никакви резервни делови за њу нису доступни већ дуже време.

Молим Вас за информацију да ли је могуће понудити други тип и произвођач микропрекидача?

Одговор 1:

Аko не постоји идентичан микропрекидач као захтевано кроз ЈН, можемо да прихватимо одговарајући од истог произвођача који би испоштовао тип контаката и степен заштите тражене кроз техничку спецификацију, док димензије могу одступити (могу бити мање) од тражених, уз наше одобрење.