**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

**ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН 100276/2015- On-line UPS 20 kVa-**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор везан за припремање понуде за јавну набавку број **ЈН 100276/2015- On-line UPS 20 kVa-**

Питање број 1: **UPS koji bi smo ponudili zadovoљave sve tenderom zahtevane tehniчke karakteristike osim preoptereћeњa.
Nemoguћe je ponuditi UPS sa identiчnim vrednostima preoptereћeњa,pa Vas pitamo da li moжemo da ponudimo UPS kod koga ova vrednost odstupa od traжenih? Npr: traжite 150% za 1 min,da li moжemo ponuditi 133% za 1min......?**

**Одговор на питање :**

**Da moже.**

.

У Обреновцу,

03.07.2015.године Комисија за ЈН 100276/2015

 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-