| СВИМ ПОНУЂАЧИМА | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100276/2015- Набавка  добара- ON line UPS kVA

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број јавну набавку број ЈН 100276/2015- Набавка  добара- ON line UPS kVA

Pitanje 1-

Tenderskom dokumentacijom ste naveli da je Narucilac obezbedio 20 baterija 12V 100Ah kao izvor rezervnog napajanja. S obzirom da potreban DC napon baterija varira u zavisnosti od proizvodjaca opreme, da li ce narucilac izvrsiti nabavku potrebnih dodatnih baterija ili je to obaveza isporucioca UPS uredjaja.

Одговор на питање број 1:

Naručilac neće nabavljati dodatne baterije a predviđeno je korišćenje baterija Naručioca

. Pitanje 2- Tehnickim zahtevima se trazi da dimenzije ormana budu 800x800x2000mm, da li je prihvatljiv UPS uredjaj manjih dimenzija od trazenog

Одговор на питање број 2:

- Ako zadovoljava sve ostale postavljene kriterijume, orman može biti nešto niži

Комисија за ЈН

1.________________

2.__________________

3._________________

У Обреновцу, 19.06.2015.године