****

****

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

**ПРЕДМЕТ:**

 **Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 100276/2015- On-line UPS 20 kVa-Беспрекидни извор напајања DCS система**

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор везано за припремање понуде за јавну набавку број **ЈН 100276/2015- On-line UPS 20 kVa-Беспрекидни извор напајања DCS система**

Питање број 1: Молимо Вас да наведете која је минимална захтевана аутономија и при ком опретећењу?

**Одговор:**

**Поштовани, захтевана аутономија није битна у овом случају јер смо ми (Наручилац) обезбедили батеријски комплет (18 или 20 батерија од 12V, капацитета од по 100 Аh свака). Струја потрошача је реда 25А.**

У Обреновцу,

15.06.2015.године Комисија за ЈН 100276/2015

 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-