| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ КАНДИДАТИМА

Јавна набавка  101412/2015

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  бр. 101412/2015  Инсталациони и изолациони материјал (ТЕНТ-Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 101412/2015, а која се односи на набавку -  Инсталациони и изолациони материјал

(ТЕНТ-Б)

ПИТАЊА:

- Stavka 55 - Molim Vas da navedete potrebnu dužinu kabla - 25, 40, 50m?

- Stavka 56 - Na motalicu može da stane 40m kabla, da li Vam je prihvatljivo?

- Stavke 61-76 - signalne LED svetiljke, Svetiljke na 220V mogu biti samo AC, ne mogu biti na AC/DC. Molim Vas za informaciju da li je to Vam a prihvatljivo?

- Molim Vas za namenu i dodatne tehničke karakteristike za grejače - Pozicije 53 i 54

- Која је прекидна моћ осигурача?

ОДГОВОРИ:

- Монофазна моталица на пластичној бомбини дужина кабла 25 метара.

- На моталицу може да стане 50м кабла, 40 м није прихватљиво.

- Светиљке сигналне лед морају да буду AC/DC 220 V

- Грејач бакарни 430   5/4 и 6/4.

- 10 кА прекидна моћ.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  101412/2015

Обреновац,  25.06.2015. године