ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 101680/2015 – Крајњи прекидачи

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 101680/2015 – Крајњи прекидачи

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. У структури цене сте навели да је потребан: ЛХМЕ – 13/1- P 230ВАЦ 250Ма ИП67, док сте у техничкој спецификацији навели ЛХП каталог.

Молим вас за информацију који је потребан ЛХМЕ или ЛХП? Уколико је потребан ЛХП,молим да наведете тачну ознаку или потребне техничке карактеристике.

**Одговори**:

1. Нама је потребан крајњи прекидач LHME – 13/1-R 230VAC 250Ma IP67. LHPxx је наведен у тех. Спецификацији како би ви стекли о томе шта нам треба,како изгледа и каква му је функција.

Обреновац 22.06.2015 год. Комисија за ЈН 101680/2015