| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

OGRANAK TE Kolubara,

Адреса: 3. oktobra 146, 11563 VELIKI CRQENI

e-mail: snezana.kotlajic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 101125/2015

- Отворени поступак -

Предмет набавке: Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara

VELIKI CRQENI, 18.06.2015.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак:  Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara

ЈН бр.  101125/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Op{ti podaci o javnoj nabavci |
| --- | --- |
| 2. | Podaci o predmetu javne nabavke |
| 3. | Uputstvo ponu¦a~ima kako da sa~ine ponudu |
| 4. | Obrazac ponude |
| 5. | Uslovi za u~e{}e u postupku javne nabavke iz ~lana 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispuwenost tih uslova |
| 6. | Obrazac strukture ponu¦ene cene sa uputstvom kako da se popuni |
| 7. | Obrazac tro{kova pripreme ponude |
| 8. | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi |
| 9. | Obrazac izjave o obavezama ponu¦a~a na osnovu ~lana 75. stav 2. ZJN |
| 10. | Spisak isporu~enih dobara - stru~ne reference |
| 11. | Potvrda o referentnim nabavkama |
| 12. | Model ugovora |
| 13. | Tehni~ke specifikacije i tehni~ka dokumentacija |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

VELIKI CRQENI, 18.06.2015. год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | OГРAНAК TE Кoлубaрa 3. oктoбрa 146 |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Oтвoрeни пoступaк |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка услугa: Aдaптaциja пoстрojeњa MРУ - мeрeњa, рeгулaциje и упрaвљaњa oпрeмoм и урeђajимa кoтлoвскoг пoстрojeњa К3 у TE Кoлубaрa |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | КOTЛAJИЋ СНEЖAНA, e-mail. snezana.kotlajic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

VELIKI CRQENI,  18.06.2015 . год.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure¦ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara

Назив и ознака из општег речника набавке

71323000 – Услуге техничког пројектовања за индустријске процесе и производњу

Predmet nije oblikovan po partijama

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

VELIKI CRQENI, 18.06.2015. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од 31 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 21.07.2015. године до 11.00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр.101125/2015 не отварати уручити  KOTLAJI] SNE@ANИ. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у часова у просторијама ПКА, огранак друштва OGRANAK TE Kolubara,ул. 3. oktobra 146, 11563 Велики Црљени. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка ниje обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва TE „Кoлубaрa“, улица 3. октобра 146, 11563 Велики Црљени, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку  izvr{ewa usluga -Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara,   ЈН бр.101125/2015 – уручити Снежани Котлајић“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку  izvr{ewa usluga  -Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara, ЈН бр. 101125/2015 – уручити Снежани Котлајић“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку  izvr{ewa usluga  -Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara, ЈН бр. 101125/2015 – уручити Снежани Котлајић“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу уговорену цену плати сукцесивно, на основу испостављених фактура, према јединичним ценама из понуде, у року од 45 дана.

Испостављање рачуна ће се вршити на основу обострано потписаних протокола/записника о извршеним услугама.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 24 месецa од дана izvr{ewa usluga односно  примопредаје посла.

- Рок извршења услуга:

Рок izvr{ewa usluga не може бити дужи од 120 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а место izvr{ewa usluga је огранак друштва TE „Kolubara“, Veliki Crqeni.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 dana од дана отварања понуда.

- Понуђач је обавезан да пре давања понуде изврши увид у техничку документацију и објекат услуге у ТЕ Колубара, ради сагледавања обима извршења и достављања ваљане понуде.

Обавеза Понуђача је да о извршеном увиду, уз конкурсну документацију и понуду, достави потврду Наручиоца o томе да је извршио увид (образац на страни 101/101, у одељку 13. Техничка спецификација конкурсне документације).

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, евентуалне попусте, и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Банкарску гаранција за озбиљност понуде и то у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,безусловна,без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда, у зависности од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, или одбије да потпише уговор о јавној набавци у складу са прихваћеном понудом, или

3)понуђач коме је додељен уговор не достави, у року од 10 дана од дана потписивања уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла, која је предвиђена условима тендера.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

2)Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да по потписивању протокола/записника о примопредаји предмета јавне набавке, у року од 3 дана,  преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писаним путем, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако није отклоњена у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je NAJNI@A PONU\ENA CENA

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок извођења услуга. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.25. РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако понуђач није уз понуду доставио Потврду о обиласку објекта односно увиду у техничку документацију (формулар потврде је у прилогу)

- Ако понуђач уз понуду није доставио предлог динамичког плана реализације уговора

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

- Ако је понуђач у понуди захтевао авансно плаћање, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Изабрани најповољнији Понуђач је дужан да пре потписивања уговора, са Наручиоцем усагласи и обострано потпише динамички план реализације уговора. Усаглашени и обострано потписан динамички план реализације уговора је саставни део уговора.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ БР. .................................

Обавештени смо да Вам је .......................................... (у даљем тексту: Принципал), одговарајући на ваш позив за учешће на тендеру бр. ...................... од ................ за .......................................................................... (опис посла) поднео своју понуду бр. ....................................................................дана ..................................................

Према вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за учешће на тендеру.

На захтев Принципала, ми ......................................................................................... (назив и адреса банке) овим неопозиво и безусловно преузимамо обавезу да вам платимо сваки износ или износе који не прелази(е) укупан износ од .....................(словима:..............................................) одмах по пријему  вашег првог писменог захтева и ваше писмене изјаве у којој наводите да је Принципал прекршио своју (е) обавезу (е) из услова тендера, односно да је:

- након истека рока за подношење понуда повукао, опозвао или изменио своју понуду или

- одбио да потпише уговор о јавној набавци у складу са прихваћеном понудом,  или није благовремено потписао уговор о јавној набавци или

- пропустио да достави, у року до 10 дана од дана потписивања уговора, банкарску гаранцију за за добро извршење посла, која је предвиђена условима тендера.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ова гаранција важи најкасније до.................................... Према томе, сваки захтев за плаћање морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова гаранција подпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација Но.758 МТК.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VELIKI CRQENI,18.06.2015. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР.________ ОД ___.___.2015. године

#### По јавној набавци бр. 101125/2015

| Ред. број | Предмет набавке | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahtev | 101125/2015 |  |
| 1. | Израда Пројекта адаптације постројења МРУ- мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В. Црљени, а у свему према Пројектном задатку датом у прилогу | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Испорука опреме према Пројекту (тачка 1) | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Уградња опреме и радови на ожичењу у свему према Пројекту (тачка 1) и захтевима из Пројектног задатка | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Радови на DCS-у котла К3 | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Функционалне пробе и пуштање у погон | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Обука особља и сервис у гарантном року | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Израда и испорука Пројекта изведеног објекта | комплет | 1 |  |  |
| УКУПНО:___________________ (динара/евра) ПДВ:_____________________ (динара/евра) ЗА УПЛАТУ:________________ (динара/евра) |

- Рок и начин плаћања (сходно тачки 3.9 Упутства понуђачима како да сачине понуду, остали захтеви наручиоца и чл. 6. модела уговора): ________________________________________________________________

- Важност понуде (не краће од 45 dana од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок izvr{ewa usluga (не дуже од 120 од дана обостраног потписивања уговора): _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни период (не краће од 24 месеца од дана izvr{ewa usluga односно примопредаје посла):   _____ месеци од дана izvr{ewa usluga  односно примопредаје посла.

- Место izvr{ewa usluga и паритет (Огранак друштва ТЕ Колубара Велики Црљени, ф-ко Наручилац): ______________________________________________________________

- Остало :

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

VELIKI CRQENI,  18.06.2015 . год.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: да је понуђач остварио пословни приход од најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ у претходне три године | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2012., 2013. и 2014. годину, као и податке о данима неликвидности. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2012.,2013. и 2014.г.) понуђач извршио услуге која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 40.000.000,00 динара И да понуђач има сертификат SRPS ISO 9001 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) И важећи сертификат SRPS ISO 9001 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђачима минимум 15 запослених лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), од наведених запослених лица, да је минимум четворо са VII степеном стручне спреме електро струке. од наведених запослених лица, да су минимум два лица са лиценцом за пројектовање 352 и два лица са лиценцом за извођење 450 | 1.1. Фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И 1.2. Фотокопије радних књижица И уверење о завршеном VII степену стручне спреме електро струке Фотокопије важећих тражених лиценци и фотокопија вaжeћeг Решења Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, које су тражене у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак извршених услуга - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Потврда о посети објекту и увиду у документацију

- Предлог динамичког плана реализације уговора

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од ___.___.2015. год.

(I део)

1 Ред. број 2 Назив артикла/предмер радова 3 Количина 4 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 5 ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) 6 УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) 7 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) 1. Израда Пројекта адаптације постројења МРУ- мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В. Црљени, а у свему према Пројектном задатку датом у прилогу Комплет 1 2. Испорука опреме према Пројекту (тачка 1) Комплет 1 3. Уградња опреме и радови на ожичењу у свему према Пројекту (тачка 1) и захтевима из Пројектног задатка Комплет 1 4. Радови на DCS-у котла К3 Комплет 1 5. Функционалне пробе и пуштање у погон Комплет 1 6. О ука особља и сервис у гарантном року Комплет 1 7. Израда и испорука Пројекта изведеног објекта Комплет 1 УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7). Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7. (II део) М - материјал и роба % - добра - царина - - 1 Међузбир У - услуга % - трошкови превоза - осигурање - монтажа и демонтажа - остале услуге - 2 Међузбир ( 1 + 2 ) = УКУПНО

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене мора бити приказана структура цене за сваку партију посебно.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке  usluga: Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE Kolubara, бр. 101125/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Купац Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт:

__________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио ....................................................................................................................................... (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима/€ без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице крајњег корисника услуга

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

VELIKI CRQENI,  18.06.2015. год.

12. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:

.

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ д.о.о., са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа В.Д. директора  Михаило Николић, дипл. инж., (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. .............................................................................................................................

са седиштем у ................................................................................................, матични број…................................, ПИБ ................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 101125/2015 од 06.04.2015. године у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. _____________ од ___.___.2015. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од ___.___.2015. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од ___.___.2015. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: Adaptacija postrojewa MRU - merewa, regulacije i upravqawa opremom i ure|ajima kotlovskog postrojewa K3 u TE „Kolubara“, по понуди број ___________ од ___.___.2015. године

ОБИМ УСЛУГE

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од ___.___.2015. године

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуге на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи ___________ динара.

Уговорена цена подразумева паритет fco Наручилац. ТЕ Колубара, Велики Црљени.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику на следећи начин:

, а

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1 – нова цена

-  уговорена цена

- текући индекс потрошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачки цена у месецу уговарања.

Разлика у цени за извршену услугу мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, извршиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац услуге се позива на број Уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД "ТЕНТ" д.о.о. – огранак ТЕ Колубара, Велики Црљени, 3. Октобра 146, 11563 Велики Црљени. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу услуге на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу/Извршиоцу уговорену цену плати сукцесивно, на основу испостављених фактура, према јединичним ценама из понуде, року од 45 дана.

Испостављање рачуна ће се вршити на основу обострано потписаних протокола/записника о извршеним услугама.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од ___________________________________.

Место пружања услуга одређено је специфичношћу исте и зависи од врсте услуга, као и од машина, опреме, радне снаге и осталог неопходног за њено извршење.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Гарантни период је____________( не може бити краћи од 24 месеца од дана izvr{ewa usluga, односно  примопредаје посла).

Извршилац гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Изабрани понуђач/Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Извршилац је сагласан да Наручилац услуге реализује дату банкарску гаранцију у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извршиоца.

Изабрани понуђач/Извршилац се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке, у року од 3 (три) дана, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока из претходног члана.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да изабрани понуђач/Извршилац не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршение услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције која је дата за средство добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 12.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 13.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ д.о.о.“, који је саставни део овог уговора.

Члан 14.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извршилац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом од укупно уговорене вредности.

Члан 16.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 17.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 18.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 19.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 20.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Банкарска гаранција

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

- Усаглашени и обострано потписани Динамички план реализације уговора

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и након достављања Банкарске гаранције.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________		                          __________________

Директор                                                                     Директор

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ д.о.о.).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ д.о.о..

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ д.о.о., а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/илио дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ д.о.о. неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47 приказан у прилогу 2).

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о. и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ д.о.о. Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида)

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ д.о.о., под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација ТЕНТ д..о.о., као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по  Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ д.о.о., ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ д.о.о.(Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о. достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о.

- По захтеву ТЕНТ д.о.о., у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ д.о.о. (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ д.о.о., пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ д.о.о..

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ д.о.о. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ д.о.о., односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ д.о.о. (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ д.о.о. Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ д.о.о. рад на радном месту  и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о. и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ д.о.о. омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ д.о.о. неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о. и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ПД ТЕНТ д.о.о

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР....

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

VELIKI CRQENI,  28.04.2015 . год.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (адаптација система МРУ котла К3 и пратећих система)

| Ред. број | Предмет набавке | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда Пројекта адаптације постројења МРУ- мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В. Црљени, а у свему према Пројектном задатку датом у прилогу | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Испорука опреме према предмеру из Пројекта (тачка 1) | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Уградња опреме и радови на ожичењу у свему према Пројекту (тачка 1) и захтевима из Пројектног задатка | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Радови на DCS-у котла К3 | комплет | 1 |  |  |
| 5. | Функционалне пробе и пуштање у погон | комплет | 1 |  |  |
| 6. | Обука особља и сервис у гарантном року | комплет | 1 |  |  |
| 7. | Израда и испорука Пројекта изведеног објекта | комплет | 1 |  |  |

Напомена:

- Прилози уз техничку спецификацију су:

- Пројектни задатак – прилог 1

- Табела мерних кругова – прилог 2

- Табела ФР и електромотора за погон додавача – прилог 3

- Листа уређаја за котао К4 које треба обрадити – прилог 4

- Пројекат повезивања DCS-а са PBS-ом на котлу К4 – прилог 5

Техничку спецификацију обрадио:                       Потпис одговорног лица понуђача

Миодраг Младеновић, дипл.ел.инж.     	      ______________________________

_____________________________

М.П.

Овлашћено лице ТЕ Колубара

______________________________

ПРИЛОГ 1

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду Пројекта адаптације постројења МРУ- мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В. Црљени

- ОПШТИ ПОДАЦИ

  - Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“

Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац

Огранак Термоелектрана „Колубара“ - Велики Црљени

  - Врста пројекта: Пројекат адаптације постројења МРУ-мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В. Црљени, који ће обухватити електро-енергетски и мерно-регулациони део.

- СВРХА И ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Пројекат треба да обухвати адаптацију система мерења, регулације и управљања на котловском постројењу К3 у циљу повећања нивоа сигурности, расположивости и квалитета управљања котловским постројењем уз смањење трошкова производње путем уштеда на смањењу губитака на системима вода – пара, течног и чврстог горива у складу са упутствима произвођача опреме и прописима, поштујући постојећи Елаборат о зонама опасности од експлозије у објектима ТЕ Колубара.

- ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

  - Назив пројекта

Пројекат адаптације постројења МРУ-мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, В.Црљени, који ће обухватити електро-енергетски и мерно-регулациони део.

  - Обим пројекта

Пројекат треба да обухвати: адаптацију система мерења, регулације и управљања на котловском постројењу К3 уз максимално задржавање постојеће логике рада система и опреме у пољу са унапређењем аутоматизације где год је то могуће увођењем функционалних група и сложених петљи регулације, већ извршене измене и потребну замену машинске и електро опреме као и опреме у пољу система МРУ у односу на  пројекат АТМ бр. 13-5190 из 1986. год. са обимом мерних кругова, сигнала и управљања сагласно обиму изведеног стања модернизованог система мерења, регулације и управљања на котловском постројењу К5 описаног Пројектом адаптације МРУ система ТЕ Колубара А- котао 5 Изведено стање (рег. број пројекта 100.436 ознака TS.100.160) уз отклањање недостатака наведених пројеката на мерним круговима тракта ваздух-димни гас, мерењу протока отсољавања, мерењима протока, регулацији броја обртаја додавача, систему управљања вентилима према парној сабирници постројења 161MW и од парне сабирнице према турбоагрегатима, систему за мерење протока технолошке паре. Oзнаке мерних места и извршних органа задржати у пројекту сагласно означавању у пројектној документацији котла К5. У оквиру електроенергетског дела обухватити и замену касетног развода 0,4 kV са коте 3,5 m.

Адаптацијом МРУ система предвидети ДЦС систем за котао К3 који треба да поседује редудантни серверски пар, редундантну операторску станицу руковаоца котла са укупно четири монитора 24" и великим екраном  47" на команди котла, размену информација са новим операторским станицама блоковође, свака са по два монитора као и размену информација са већ постојећим ДЦС системима на К4, К5 и Т3, ради достизања оптимизације рада К3 и блока А3.

Предвидети и повезивање ДЦС система К3, као и постојећих ДЦС система ( К4, К5 и Т3 ) у локалну информациону мрежу ради праћења процеса и преузимања архивских података на 10 радних места.

Пројектом обухватити упутство за погон и одржавање новоуграђене опреме.

  - Границе пројекта

Са електроенергетске стране клеме ормара напајања (испоручилац дефинише потребну снагу напајања, пресек напојних каблова и потребну расклопну опрему) и клеме напајања извршних органа.

Са МРУ стране границе пројекта обухватају: сензоре температуре, притиска и диф. притиска, нивоа и протока (подразумевајући заштитне чауре за сензоре температуре, решење убодног прикључка и вентиле са трасама импулсних водова ка сензорима притиска, геометрију канала на мерним круговима протока ваздуха са решењем убодних прикључака и вентила са трасама импулсних водова ка сензорима диференцијалног притиска, решење убодног прикључка за мерења нивоа, регали и кабловске трасе за нова мерења), клеме на PBS систему горионика течног горива. Постојећа мерења на Т3 преузета са К3 треба задржати.

  - Садржај пројекта

- општи део ( решења, изјаве,...),

- пројектни задатак,

- технички опис са образложењем предвиђених решења и

карактеристикама опреме,

- спецификацију опреме са предмером и предрачуном;

- графичку документацију на нивоу извођачког пројекта

- листе мерних места,

- листе сервомотора и осталих потрошача,

- шеме електроповезивања на свим напонским нивоима,

- листе каблова,

- опште и посебне услове и упутства са детаљима за извођење радова,

- Посебан прилог заштите од пожара,

- Посебан прилог заштите на раду,

- Упутства за погон и одржавање.

- ЗАХТЕВИ

  - Обавезе испоручиоца су да пројектује, испоручи, испита и пусти у рад:

- Ормар управљања са припадајућом опремом (ОУ),

- Ормар напајања серво погона са припадајућом опремом (ОН),

- Трансмитери и давачи према спецификацији прилог 2,

- ФР са електромоторима према прилогу 3,

- Редудантни серверски пар.

- Редудантна операторска станица са четири монитора.

- Операторске станице блоковође са по два монитора.

- Сав потребан софтвер за управљање и одржавање К3.

- Испорука инвентара (радни столови) за помоћника руковаоца котла К3 и блоковођу.

  - Општи захтеви:

Пројекат треба да буде у складу са свим важећим законским прописима, правилницима и стандардима.

  - Посебни захтеви:

- При избору кабловских траса и локација пратеће опреме водити рачуна о могућим утицајима цевовода и паровода и обратно, у збирним кабовима предвидети минимум 20% резерве.

- Водити рачуна о зонама опасности.

- Мерења температуре пројектовати са Pt 100 сензорима или сензорима типа К у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела, пројектовати заштитне чауре на новим мерним местима. Обавеза наручиоца је монтирање чаура, опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара..

- Мерења притиска на ваздушном тракту и тракту димних гасова пројектовати са постојећих убодних места уз скраћивање дужине цевовода ка сензорима притиска у циљу повећања брзине одзива, предвидети нову манометарску арматуру и претвараче на мерним круговима. Обавеза наручиоца је скраћивање цевовода, монтирање опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара..

- Мерења притиска на води и пари пројектовати са постојећих убодних места, предвидети нове претвараче и манометарску арматуру на мерним круговима. Обавеза наручиоца је монтирање опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара.

- Мерење протока ваздуха пројектовати са корекцијом по температури и апсолутном притиску ваздуха (нови мерни кругови), предвидети нове претвараче и арматуру. Обавеза наручиоца је монтирање опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара..

- Мерења нивоа у котловском бубњу пројектовати на три постојећа убодна места са коренским вентилима, вентилском комбинацијом за монтажу претварача и претварачима диференцијалног притиска уз корекцију нивоа у бубњу по притиску у бубњу. Предвидети нове претвараче са 5 – краком арматуром. Обавеза наручиоца је монтирање импулсних цеви, опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  импулсних цеви, опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара..

- Мерење протока отсољавања из котловског бубња пројектовати са корекцијом по апсолутном притиску флуида, предвидети нови претварач, бленду и арматуру. Обавеза наручиоца је монтирање опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме и повезивање каблова са стране МРУ ормара.

- Мерење протока течног горива и остала мерења за котао К3 у систему за аутоматску потпалу котлова течним горивом пројектовати у изведби према пројекту PBS. Обавеза наручиоца је монтирање опреме и пратеће арматуре, њено повезивање у погону и развлачење потребних каблова. Обавеза испоручиоца је испорука  опреме која је је смештена у МРУ ормар ( клеме , извори, комуникациони модули, релеи ...), повезивање каблова са стране МРУ ормара.

- Систем управљања и размене података са системом за потпалу горионика течног горива PBS, извести слично као на котлу К4 према прилогу 5. Предвидети израду процесних слика за управљање и надзор, подешавање логике и допуну базе података.

- Регулисати број обртаја додавача електромотором са фреквентним регулатором. За регулацију брзине додавача угља ће се користити фреквентни регулатори. У прилогу 3 су дати погони за које треба испоручити ФР. Обавеза испоручиоца је да испоручи ФР, одговарајуће електромоторе и да изврши њихову софтверску обраду у САУ . Обавеза наручиоца је да монтира ФР у постојеће ормаре, повеже их са електромоторима и  ормаром управљања. Ормар ФР се налази на коти 0m у просторији главног котловског развода.

- Смештај хардвера за управљање и регулацију пројектовати у просторији према Пројекту АТМ бр. 13-5190 у самостојећим ормарима између којих се налази успонски ормар за увођење каблова одоздо и степеном заштите IP 55, са максималном висином 205 cm. Пројектом предвидети 20% простора за проширење у ормару и пројектовати 20% више бинарних и аналогних улаза и излаза за евентуална проширења. Температура у орамару треба да задовољи захтеве уграђене опреме при температури амбијента до 40°C.

- Листа потрошача и њихове к-ке су дате у пројектној документацији. Развод треба да буде реализован у фиксној изведби, опремљен потребним бројем клема за сваки извод, са уводом каблова одоздо у успонски ормар и степеном заштите IP 55,  са максималном висином 205 cm. Сваки извод треба да буде опремљен са одговарајућим аутоматским осигурачем, хибридним прекидачем {PHOENIX CONTACT ELR W3 – 24 DC/500 AC – 2(9)I или одговарајуће} и релејима о стању серво погона (положај и момент) којим ПЛЦ управља датим погоном. Обавеза испоручиоца је да испоручи, монтира, испита ормар и ожичење и испоручи све енергетске каблове од развода до извршних органа. Обавеза наручиоца је да обезбеди и изврши напајање развода према спецификацији испоручиоца, положи и повеже енергетске каблове. У ормару предвидети 10% простора за проширење. Температура у орамару треба да задовољи захтеве уграђене опреме при температури амбијента до 40°C.

- Стартни вентил (анфар), из листе потрошача, који је до сада погоњен једносмерним мотором, заменити еквивалентним наизменичним мотором (даје испоручилац), и обрадити његово управљање. Предвидети испоруку и инвертора (230 VDC – 3x380VАС). Исто решење предвидети и на котловима К4 и К5, са потребним променама у логици, бази и на сликама.

- Трансмитери треба да буду повезани са управљачким ормаром преко сабирних кутија у пољу у којима се групишу сигнали И/О са више уређаја а затим збирним каблом повезују са управљачким ормаром. У сабирним кутијама треба да буду смештене улазне и излазне клеме за сваки сигнал и трансмитери температуре. Монтажа каблова од сензора темпертуре односно осталих трансмитера до сабирне кутије као и од сабирне кутије до ормара управљања је обавеза наручиоца. У збирним кабловима предвидети мин. 20% резерве. Орјентациона количина каблова је дата у пројекту изведеног стања котла К5. Прецизне количине извођач треба да одреди пројектом и одговоран је за коначне количине. Сабирне кутије у пољу треба да буду у IP 56 степена заштите, са уводницима одоздо. Активна опрема у сабирним кутијама треба да функционише поуздано при температури од 80°C.

- Каблови се постављају на постојеће кабловске трасе,. Демонтажа старих каблова је обавеза наручиоца. Извођење нових кабловских траса (према новим мерним местима) је обавеза наручиоца.

- Мерења на Т3 која се преузимају са К3 треба софтверски обрадити.

- На операторским станицама блоковође омогућити управљање припадајућим вентилима према и на парној сабирници постројења 161MW (без обилазних вентила).

- Обрадити управљање двема пумпама за течно гориво, старт, заустављање и сигнализацију стања пумпи, у оквиру САУ К3, као и извршити потребне измене на САУ котлова К4 и К5.

- Предвидети архивирање података у стандардном формату (SQL, ODBC,OPC...) уз преузимање архивских података (табеларно и у графичком приказу) за период рада од последњих 6 месеци и то: хронологија догађаја у изабраном периоду, листу свих поремећаја (аларма) у изабраном периоду, број стартова и дужину рада (кумулативно) најважнијих агрегата, број прекорачења и дужину рада уређаја у недозвољеном режиму (рад са повишеном температуром, притиском, преоптерећење уређаја,...), копије приказа на мониторима.

- На мониторима приказати: хронологију догађаја, криве графичких приказа мерених величина (функције писача - до 10 група са до 8 кривих), шеме процеса као вишебојну графику променљиве боје и структуре са додатним активним пољима за приказ аналогних и бинарних величина по следећим технолошким целинама: линије напојне воде и додатне деми воде, убризгавања у пару високог притиска, линија паре високог притиска, ложења течним горивом са потпалом пропан-бутаном, ложења чврстим горивом, свежег ваздуха, димних гасова, радне карактеристике појединих уређаја блока. За сваки од ових приказа предвидети могућност детаљних графичких приказа.

- Пројектним решењем предвидети допуну Пројекта К4 (управљање и уградња опреме за уређаје из прилога 4).

- Уземљење опреме извести према важећим стандардима.

  - Дозволе и сагласности

Пројектант је дужан да обезбеди и достави Инвеститору техничке подлоге потребне за издавање дозвола и сагласности од надлежних инспекцијских служби, БЗР и ЗОП.

- ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

- пројекат „Мјерења, регулација ,управљање, регистрације, сигнализације, даљинска укључења и електро мјерења на објекту“, број 13-5190 АТМ, Загреб;

- „Главни електромашински пројекат за потпалу котлова К1 – К5 течним горивом“ број 3007 Пројметал, Београд;

- Техничка документација и документација квалитета- уљни горионик и опрема (део 1 и 2), ПБС ЧР, 2012.год.

- „Главни електропројекат развода 0,4 kV за котлове К3, К4 и К5“, број 6Е1х Енергопројект, Београд;

- Пројекат адаптације МРУ система ТЕ Колубара А- котао 5 Изведено стање (рег. број пројекта 100.436 ознака TS.100.160);

- „Техничка документација и документација квалитета – уљни горионик и опрема“, производни уговор Z/115-13.009,

- шеме деловања горионика К4,

- El.Schema H3-3002-51189.7

- Пројекат АТМ бр.11-6606  за мерења протока технолошке паре са корекцијама по притиску и температури;

- главном технолошком пројекту компаније SES (произвођача и испоручиоца машинске опреме котла);

- техничкој документацији регулационих вентила напајања и убризгавања са електромоторним погонима (замењених на котлу К3)

- Упутства за погон и одржавање котлова;

- Елаборат о зонама опасности

- Остала техничка документација.

- КОНЦЕПЦИЈА НАДЗОРНО - УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА

Нaдзoрнo – упрaвљaчки систeм блoкa  кoгa чинe кoтao К3 и прaтeћe тeхнoлoшкe цeлинe (нaпojни рeзeрвoaр, рeзeрвoaр додатне воде, припaдajући урeђajи нa сaбирнику пaрe постројења 161 MW) трeбa дa oбeзбeди функциoнaлнoст пoтрeбну зa рeaлизaциjу jeднoг слoжeнoг прoцeснoг систeмa: oд сeнзoрa и урeђaja у пoљу, сa стaндaрдним улaзнo / излaзним сигнaлимa, кoнтрoлeрских стaницa кoje извршaвajу упрaвљaчки прoгрaм, нaдзoрнo – oпeрaтeрских стaницa прeкo кojих oпeрaтeри нaдзиру прoцeс и упрaвљajу њeгoвим тoкoм, пуштaњe у рaд, нaкнaднe дoрaдe и рeкoнструкциje упрaвљaчкoг систeмa).

Нaдзoрнo - упрaвљaчки систeм (нa дaљe: СAУ) мoрa дa будe зaснoвaн нa рeдундaнтнoм кoнцeпту кoнтрoлeрскoг пoдсистeмa (PLC / AS) са припадајућим улазно – излазним модулима и рeдундaнтним сeрвeрима и редудантном операторском стaницом руковаоца котла и станицама блоковође.

Неопходно је омогућити да САУ К3 може да размењује релевантне податке са САУ на К4, К5 и Т3, због веће сигурности рада котла К3 и обезбеђења максималне оптимизације рада котла К3 и блока А3.

  - Кoнфигурaциja PLC / AS кoнтрoлeрскoг пoдсистeмa СAУ

    - Aутoмaтизaциoнa стaницa (PLC / AS)

PLC/AS трeбa дa будe зaснoвaн нa примeни рeдундaнтнoг прoгрaмaбилнoг лoгичкoг кoнтрoлeрa (PLC-a) кoгa кaрaктeришу: висoкa пoуздaнoст, нeoсeтљивoст нa грeшкe, рeдундaнсa типa 1 oд 2 кoja oмoгућуje дa oстaнe рaспoлoжив укoликo сe пojaви грeшкa - тзв. “fault tolerant system”. To прaктичнo знaчи слeдeћe:

- дa су свe глaвнe кoмпoнeнтe рaчунaрскoг систeмa дуплирaнe (удвojeнe): у случajу oткaзa jeднe кoмпoнeнтe њeну улoгу aутoмaтски прeузимa идeнтичнa рeзeрвнa кoмпoнeнтa (eнг. “hot standby system” сa рeдундaнсoм 1 oд 2). Кoмпoнeнтe кoje су oбaвeзнo дуплирaнe (минимaлни стeпeн рaспoлoживoсти кojи oбeзбeђуje прoизвoђaч) су цeнтрaлнa прoцeсoрскa jeдиницa (CPU) и  мoдул напајања.

- дa су сви рeдундaнтни рeсурси кoнстaнтнo у рaду и дa су истoврeмeнo укључeни у извршaвaњe упрaвљaчких зaдaтaкa, чимe сe oбeзбeђује дa je и “прeбaцивaњe” сa aктивнoг нa рeзeрвни CPU трeнутнo (принцип aктивнe рeдундaнсe).

  - Кoнфигурaциja OС пoдсистeмa систeмa aутoмaтскoг упрaвљaњa (САУ)

OС пoдсистeм САУ трeбa дa чинe двa сeрвeрскa рaчунaрa у рeдундaнтнoj вeзи, пo jeдaн клиjeнтски рaчунaр нa лoкaциjи oпeрaтeрa блoкa и oпeрaтeрa кoтлa, или сличaн кoнцeпт кojи oбeзбeђуje рeдундaнтнoст OС функциja и jeднoстaвнo нaкнaднo прoширeњe OС пoдсистeмa САУ.

Рeдундaнтнoст сeрвeрa трeбa дa oбeзбeди пoуздaнoст рaспoлoживoст OС пoдсистeмa пo принципу 24х / 7 дaнa и трeбa дa oбeзбeди дa сe у случajу oткaзa jeднoг oд сeрвeрa трaнсфeр упрaвљaњa нa рeзeрвни врши нeoсeтнo пo функциoнaлнoст систeмa.

Прeдвидeти мoгућнoст дa сe прикупљeни прoцeсни пoдaци нa лoкaциjи oпeрaтeрa мoгу нaкнaднo aнaлизирaти пoмoћу трeнд-грaфoвa, или гeнeрисaњeм и штaмпaњeм извeштaja зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд (мин. 6 мeсeци oд трeнуткa гeнeрисaњa извeштaja).

Систем треба да има могућност пребацивања архиве на CD/DVD медија.

- ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројекат израдити у 6 ( шест ) примерака у тврдом повезу и 3 ( три ) примерка у електронској верзији на српском језику. Поред ових примерака израдити и 1 (један) примерак у електронској верзији на српском језику у чијим се фајловима могу уносити будуће евентуалне измене.  Документација мора садржати:

- шеме деловања,логичке шеме управљања,

- алгоритме управљања базиране на функционалним групама,

- алгоритме заштитних функција,

- алгоритме регулације,

- план полагања каблова са трасама,

- блок шеме управљања и регулације,

- I/O листу,

- листу потрошача,

- листу мерења.

ПРИЛОГ 2

| Ред. број | Назив мерног уређаја | Поз. из спец. | Технолошки број | Назив мерног места и опсег мерења | Нова мерна опрема | Нова машинска опрема | Постојећа мерна опрема | Постојећа машинска опрема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 12 T001 | Мешавина испред млина 1 до 900 °C | √ |  |  | √ |
| 2 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 22 T001 | Мешавина испред млина 2 до 900 °C | √ |  |  | √ |
| 3 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 32 T001 | Мешавина испред млина 3 до 900 °C | √ |  |  | √ |
| 4 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 42 T001 | Мешавина испред млина 4 до 900 °C | √ |  |  | √ |
| 5 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 16 T001 | Мешавина иза млина 1 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 6 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 26 T001 | Мешавина иза млина 2 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 7 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 36 T001 | Мешавина иза млина 3 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 8 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 46 T001 | Мешавина иза млина 4 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 9 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 16 T002 | Мешавина иза млина 1 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 10 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 26 T002 | Мешавина иза млина 2 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 11 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 36 T002 | Мешавина иза млина 3 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 12 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NL 46 T002 | Мешавина иза млина 4 до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 13 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T001 | Димни гас испред ЕКО-а 2 - лево до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 14 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T002 | Димни гас испред ЕКО-а 2 - десно до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 15 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T003 | Димни гас иза ЕКО-а 2 - лево до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 16 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T004 | Димни гас иза ЕКО-а 2 - десно до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 17 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T005 | Димни гас иза LUVО-a 5 - лево до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 18 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T006 | Димни гас иза LUVО-a 5 - десно до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 19 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T007 | Димни гас испред LUVO-a 4 - лево до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 20 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 01 T008 | Димни гас испред LUVO-a 4 - десно до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 21 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 11 T009 | Димни гас иза LUVО-a 1 - лево до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 22 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 21 T010 | Димни гас иза LUVO-a 1 - десно до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 23 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 02 T001 | Димни гас испред сисајућег вентилатора до 700 °C | √ |  |  | √ |
| 24 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | 1 | 3 NR 04 T001 | Димни гас иза сисајућег вентилатора до 700 °C | √ | √ |  |  |
| 25 | Давач температуре за напојну воду | 3 | 3 NА 10 T001 | Напојна вода иза ЕКО-а 2 - лево до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 26 | Давач температуре за напојну воду | 3 | 3 NА 10 T002 | Напојна вода иза ЕКО-а 2 - десно до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 27 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 21 T001 | Пара испред убризгавања - лево до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 28 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 22 T001 | Пара испред убризгавања - десно до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 29 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 23 T001 | Пара иза убризгавања - лево до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 30 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 24 T001 | Пара иза убризгавања - десно до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 31 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 41 T001 | Пара иза прегрејача 3 - лево до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 32 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | 3 NА 41 T002 | Пара иза прегрејача 3 - десно до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 33 | Давач температуре за ложиште котла | 2 | 3 NR 01 T011 | Ложиште до 1200 °C | √ |  |  | √ |
| 34 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 11 T001 | Свеж ваздух - лево до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 35 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 21 T001 | Свеж ваздух - десно до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 36 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 14 T001 | Ваздух испред LUVO-a 1 - лево до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 37 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 24 T001 | Ваздух испред LUVO-a 1 - десно до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 38 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 14 T002 | Ваздух иза LUVO-a 2 - лево до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 39 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 24 T002 | Ваздух иза LUVO-a 2 - десно до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 40 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 14 T003 | Ваздух иза LUVO-a 4 - лево до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 41 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 24 T003 | Ваздух иза LUVO-a 4 - десно до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 42 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 32 T001 | Ваздух иза LUVO-a 6 - лево до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 43 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 32 T002 | Ваздух иза LUVO-a 6 - десно до 650 °C | √ |  |  | √ |
| 44 | Давач температуре за напојну воду | 4 | 3 RL 10 T001 | Напојна вода испред напојне главе до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 45 | Давач температуре за прегрејану пару | 4 | 3 NА 42 T001 | Пара иза котла до 560 °C | √ |  |  | √ |
| 46 | Давач температуре за прегрејану пару | 8 | 3 NA 23 T002 | Пара иза убризгавања - лево до 570 °C | √ |  |  | √ |
| 47 | Давач температуре за прегрејану пару | 8 | 3 NA 24 T002 | Пара иза убризгавања - десно до 570 °C | √ |  |  | √ |
| 48 | Давач температуре за прегрејану пару | 8 | 3 NA 41 T003 | Пара иза прегрејача 3 - лево до 570 °C | √ |  |  | √ |
| 49 | Давач температуре за прегрејану пару | 8 | 3 NA 41 T004 | Пара иза прегрејача 3 - десно до 570 °C | √ |  |  | √ |
| 50 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 15 T203 | Предњи лежај млина 1 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 51 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 15 T204 | Задњи лежај млина 1 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 52 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 25 T203 | Предњи лежај млина 2 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 53 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 25 T204 | Задњи лежај млина 2 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 54 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 35 T203 | Предњи лежај млина 3 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 55 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 35 T204 | Задњи лежај млина 3 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 56 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 45 T203 | Предњи лежај млина 4 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 57 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NL 45 T204 | Задњи лежај млина 4 до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 58 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NR 03 T203 | Прењи лежај вентилатора димног гаса до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 59 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NR 03 T204 | Задњи лежај вентилатора димног гаса до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 60 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NG 13 T203 | Предњи лежај вентилатора ваздуха - лево до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 61 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NG 13 T204 | Задњи лежај вентилатора ваздуха - лево до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 62 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NG 23 T203 | Предњи лежај вентилатора ваздуха - десно до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 63 | Давач температуре са бајонет прикључком | 9 | 3 NG 23 T204 | Задњи лежај вентилатора ваздуха - десно до 250 °C | √ | √ |  |  |
| 64 | Давач температуре за ложиште котла | 2 | 3 NR 01 T012 | Ложиште до 1200 °C | √ | √ |  |  |
| 65 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 12 T001 | Мешавина испред млина 1 ( 20 - 900 °C ) | √ |  |  |  |
| 66 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 22 T001 | Мешавина испред млина 2 ( 20 - 900 °C ) | √ |  |  |  |
| 67 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 32 T001 | Мешавина испред млина 3 ( 20 - 900 °C ) | √ |  |  |  |
| 68 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 42 T001 | Мешавина испред млина 4 ( 20 - 900 °C ) | √ |  |  |  |
| 69 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 16 T001 | Мешавина иза млина 1 ( 20 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 70 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 26 T001 | Мешавина иза млина 2 ( 20 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 71 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 36 T001 | Мешавина иза млина 3 ( 20 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 72 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 46 T001 | Мешавина иза млина 4 ( 20 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 73 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 16 T002 | Мешавина иза млина 1 ( 20 - 200 °C ) | √ |  |  |  |
| 74 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 26 T002 | Мешавина иза млина 2 ( 20 - 200 °C ) | √ |  |  |  |
| 75 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 36 T002 | Мешавина иза млина 3 ( 20 - 200 °C ) | √ |  |  |  |
| 76 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 46 T002 | Мешавина иза млина 4 ( 20 - 200 °C ) | √ |  |  |  |
| 77 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T001 | Димни гас ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 78 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T002 | Димни гас ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 79 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T003 | Димни гас иза ЕКО-а 2 - лево ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 80 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T004 | Димни гас иза ЕКО-а 2 - десно ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 81 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T005 | Димни гас иза LUVO-a 5 - лево ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 82 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T006 | Димни гас иза LUVO-a 5 - десно ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 83 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T007 | Димни гас испред LUVO-a 4 - лево ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 84 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T008 | Димни гас испред LUVO-a 4 - десно ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 85 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 11 T009 | Димни гас иза LUVO-a 1 - лево ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 86 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 21 T010 | Димни гас иза LUVO-a 1 - десно ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 87 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 02 T001 | Димни гас испред сисајућег вентилатора ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 88 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 04 T001 | Димни гас иза сисајућег вентилатора ( 20 - 700 °C ) | √ |  |  |  |
| 89 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 10 T001 | Напојна вода иза ЕКО-а 2 - лево ( 20 - 300 °C ) | √ |  |  |  |
| 90 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 10 T002 | Напојна вода иза ЕКО-а 2 - десно ( 20 - 300 °C ) | √ |  |  |  |
| 91 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 21 T001 | Пара испред убризгавања - лево ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 92 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 22 T001 | Пара испред убризгавања - десно ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 93 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 23 T001 | Пара иза убризгавања - лево ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 94 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 24 T001 | Пара иза убризгавања - десно ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 95 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 41 T001 | Пара иза прегрејача 3 - лево ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 96 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 41 T002 | Пара иза прегрејача 3 - десно ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 97 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T011 | Ложиште ( 20 - 1200 °C ) | √ |  |  |  |
| 98 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 11 T001 | Свеж ваздух - лево ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 99 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 21 T001 | Свеж ваздух - десно ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 100 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 14 T001 | Ваздух испред LUVO-a 1 - лево ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 101 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 24 T001 | Ваздух испред LUVO-a 1 - десно ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 102 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 14 T002 | Ваздух иза LUVO-a 2 - лево ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 103 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 24 T002 | Ваздух иза LUVO-a 2 - десно ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 104 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 14 T003 | Ваздух иза LUVO-a 4 - лево ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 105 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 24 T003 | Ваздух иза LUVO-a 4 - десно ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 106 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 32 T001 | Ваздух иза LUVO-a 6 - лево ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 107 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 32 T002 | Ваздух иза LUVO-a 6 - десно ( 0 - 400 °C ) | √ |  |  |  |
| 108 | Температурни претварач | 10 | - | Ваздух терцијерни доњи ( 0 - 400 °C ) | √ |  | Претварач слиужи за резерву, мерење се не изводи |
| 109 | Температурни претварач | 10 | 3 RL 10 T001 | Напојна вода испред напојне главе ( 20 - 300 °C ) | √ |  |  |  |
| 110 | Температурни претварач | 10 | 3 NА 42 T001 | Пара иза котла ( 20 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 111 | Температурни претварач | 10 | 3 NA 23 T002 | Пара иза убризгавања - лево ( 200 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 112 | Температурни претварач | 10 | 3 NA 24 T002 | Пара иза убризгавања - лево ( 200 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 113 | Температурни претварач | 10 | 3 NA 41 T003 | Пара иза прегрејача 3 - лево ( 400 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 114 | Температурни претварач | 10 | 3 NA 41 T004 | Пара иза прегрејача 3 - лево ( 400 - 600 °C ) | √ |  |  |  |
| 115 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 15 T203 | Предњи лежај млина 1 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 116 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 15 T204 | Задњи лежај млина 1 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 117 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 25 T203 | Предњи лежај млина 2 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 118 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 25 T204 | Задњи лежај млина 2 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 119 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 35 T203 | Предњи лежај млина 3 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 120 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 35 T204 | Задњи лежај млина 3 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 121 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 45 T203 | Предњи лежај млина 4 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 122 | Температурни претварач | 10 | 3 NL 45 T204 | Задњи лежај млина 4 ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 123 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 03 T203 | Прењи лежај вентилатора димног гаса ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 124 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 03 T204 | Задњи лежај вентилатора димног гаса ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 125 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 13 T203 | Предњи лежај вентилатора ваздуха - лево ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 126 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 13 T204 | Задњи лежај вентилатора ваздуха - лево ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 127 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 23 T203 | Предњи лежај вентилатора ваздуха - десно ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 128 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 23 T204 | Задњи лежај вентилатора ваздуха - десно ( 0 - 100 °C ) | √ |  |  |  |
| 129 | Температурни претварач | 10 | 3 NR 01 T012 | Ложиште ( 20 - 1200 °C ) | √ |  |  |  |
| 130 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 12 P101 | Мешавина испред млина 1 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 131 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 22 P101 | Мешавина испред млина 2 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 132 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 32 P101 | Мешавина испред млина 3 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 133 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 42 P101 | Мешавина испред млина 4 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 134 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 16 P101 | Мешавина иза млина 1 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 135 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 26 P101 | Мешавина иза млина ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 136 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 36 P101 | Мешавина иза млина 3 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 137 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 46 P101 | Мешавина иза млина 4 ( - 10 до + 10 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 138 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 51 P101 | Ваздух за уљни горионик 1 ( 0 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 139 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 61 P101 | Ваздух за уљни горионик 2 ( 0 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 140 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 71 P101 | Ваздух за уљни горионик 3 ( 0 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 141 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NL 81 P101 | Ваздух за уљни горионик 4 ( 0 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 142 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 10 P101 | Секундарни ваздух за горионик угљене прашине бр. 1 ( -1 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 143 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 20 P101 | Секундарни ваздух за горионик угљене прашине бр. 2 ( -1 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 144 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 30 P101 | Секундарни ваздух за горионик угљене прашине бр. 3 ( -1 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 145 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 40 P101 | Секундарни ваздух за горионик угљене прашине бр. 4 ( -1 - 30 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 146 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 RL 10 P101 | Напојна вода ( 0 - 160 bar ) | √ | √ |  |  |
| 147 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 NA 06 P101 | Напојна вода ( 0 - 160 bar ) | √ | √ |  |  |
| 148 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 NA 07 P101 | Напојна вода ( 0 - 160 bar ) | √ | √ |  |  |
| 149 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 NA 44 P101 | Бубањ ( 0 - 160 bar ) | √ | √ | Нема нових мерења у бубњу, нема бушења бубња |
| 150 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 NA 42 P001 | Пара испред главног вентила ( 0 - 120 bar ) | √ | √ |  |  |
| 151 | Двожични претварач притиска | 15 | 3 NA 42 P101 | Пара испред главног вентила ( 0 - 120 bar ) | √ | √ |  |  |
| 152 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 12 | 3 NR 01 P111 | Потпритисак у ложишту ( - 1 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 153 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 12 | 3 NR 01 P113 | Потпритисак у ложишту ( - 1 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 154 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 14 P201 | Ваздух иза LUVO-a ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 155 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 14 P202 | Свеж ваздух иза ЛУВА 2 - лево ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 156 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 14 P203 | Свеж ваздух иза ЛУВА 4 - лево ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 157 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 32 P201 | Свеж ваздух терцијални - доњи ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 158 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 33 P201 | Терцијални ваздух - горњи ( 0 - 40 mbar ) нови претварач | √ | √ |  |  |
| 159 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 24 P201 | Свеж ваздух испред ЛУВА 1 - десно ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 160 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 24 P202 | Свеж ваздух иза ЛУВА 2 - десно ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 161 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 24 P203 | Свеж ваздух иза ЛУВА 4 - десно ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 162 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NG 34 P201 | Ваздух иза ЛУВА 6 ( 0 - 40 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 163 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P201 | Димни гасови испред ЕКО 2 - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 164 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P203 | Димни гасови испред ЛУВА 6 - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 165 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P205 | Димни гасови испред ЛУВА 4 - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 166 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P207 | Димни гасови испред ЛУВА 2 - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 167 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 02 P201 | Димни гасови испред вент. - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 168 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 11 P209 | Димни гасови испред ел.филт. - лево ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 169 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P202 | Димни гасови испред ЕКО 2 - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 170 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P204 | Димни гасови испред ЛУВА 6 - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 171 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P206 | Димни гасови испред ЛУВА 4 - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 172 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 01 P208 | Димни гасови испред ЛУВА 2 - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 173 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 02 P202 | Димни гасови испред вент. - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 174 | Двожични претварач притиска | 11 | 3 NR 21 P210 | Димни гасови испред ел.филт. - десно ( - 30 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 175 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 12 | 3 NR 01 P112 | Потпритисак у ложишту ( - 1 до + 1 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 176 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 13 | 3 NG 11 F101 | Проток свежег ваздуха - лево ( 0 - 12 mbar )÷( 0 - 130000 Nm3/ h ) | √ | √ |  |  |
| 177 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 13 | 3 NG 21 F101 | Проток свежег ваздуха - десно ( 0 - 12 mbar )÷( 0 - 130000 Nm3/ h ) | √ | √ |  |  |
| 178 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 19 | 3 UB 10 F101 | Вода за отсољавање ( 0 - 425 mbar ) ÷ ( 0 - 6 t / h ) | √ | √ |  |  |
| 179 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 18 | 3 RA 10 F101 | Пара иза котла ( 0 - 750 mbar ) ÷ ( 0 - 160 t / h ) замена претварача | √ | √ |  |  |
| 180 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 20 | 3 RR 01 F101 | Вода за хлађење ( 0 - 50,8 mbar ) ÷ ( 0 - 20 t / h ) | √ | √ |  |  |
| 181 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 19 | 3 RL 10 F101 | Напојна вода ( 0 -151 mbar ) ÷ ( 0 - 160 t / h ) | √ | √ |  |  |
| 182 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 20 | 3 NA 11 L101 | Ниво у бубњу ( 49.03 - 0 mbar ) ÷ ( 0 - 500 mm ) | √ | √ |  |  |
| 183 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 20 | 3 NA 11 L102 | Ниво у бубњу ( 49.03 - 0 mbar ) ÷ ( 0 - 500 mm ) | √ | √ |  |  |
| 184 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 20 | 3 NA 11 L103 | Ниво у бубњу ( 49.03 - 0 mbar ) ÷ ( 0 - 500 mm ) | √ | √ |  |  |
| 185 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 11 T201 | Ваздух испред ВСВ - лево до 650 °C | √ | √ |  |  |
| 186 | Давач температуре за канале ваздуха | 5 | 3 NG 21 T201 | Ваздух испред ВСВ - десно до 650 °C | √ | √ |  |  |
| 187 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 11 T201 | Ваздух испред ВСВ - лево ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 188 | Температурни претварач | 10 | 3 NG 21 T201 | Ваздух испред ВСВ - десно ( 0 - 60 °C ) | √ |  |  |  |
| 189 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 14 | 3 NG 11 P101 | Притисак ваздуха испред ВСВ - лево ( - 30 до + 70 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 190 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 14 | 3 NG 21 P101 | Притисак ваздуха испред ВСВ - десно ( - 30 до + 70 mbar ) | √ | √ |  |  |
| 191 | Давач температуре за прегрејану пару | 3 | ? T001 | Температура технолошке паре до 560°C | √ |  |  | √ |
| 192 | Температурни претварач | 10 | ? T001 | Температура технолошке паре (0 - 400°C) | √ |  |  |  |
| 193 | Двожични претварач притиска | 21 | ? P001 | Притисак технолошке паре (0 ÷ 25 bar) | √ | √ |  |  |
| 194 | Двожични претварач диференцијалног притиска | 22 | ? F001 | Проток технолошке паре ( 0 - 350 mbar ) ÷ ( 0 - 8 t / h ) | √ | √ |  |  |
| 195 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NG 13 D001 | Ваздушни вентилатор 1 0 - 80 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 196 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NG 23 D001 | Ваздушни вентилатор 2 0 - 80 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 197 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NL 15 D001 | Млин 1 0 - 60 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 198 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NL 25 D001 | Млин 2 0 - 60 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 199 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NL 35 D001 | Млин 3 0 - 60 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 200 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NL 45 D001 | Млин 4 0 - 60 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 201 | Мерни претварач струје мотора | - | 3 NR 03 D001 | Вентилатор димног гаса 0 - 80 / 0 - 5 А одговара 4 – 20 mА |  |  | √ |  |
| 202 | Импулсне цеви 13CrMo44 (14x2.5) - 250m |  |
| 203 | Импулсне цеви Č12.12 (12x1.5) - 400m |  |

| СПЕЦИФИКАЦИЈА |
| --- |
| Поз. | Назив мерног уређаја | Техничке карактеристике мерне и машинске опреме |
| 1 | Давач температуре за димне и ваздушне канале | Прави термоелемент с термопаром 1×NiCr-Ni, Тип К; IEC 60584-1; Класа 1; мерни уложак ø6 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; спољашња заштитна цев W.Nr. 1.4762, Č.4970, ø22 mm, називна дужина L=710 mm; прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без процесне конекције, без трансмитера, са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=600°C) |
| 2 | Давач температуре за ложиште котла | Прави термоелемент с термопаром 1×NiCr-Ni, Тип К; IEC 60584-1; Класа 1; мерни уложак ø6 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; спољашња заштитна цев W.Nr. 1.4762, Č.4970, ø22 mm, називна дужина L=1400 mm; прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без процесне конекције, без трансмитера, са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=1100°C) |
| 3 | Давач температуре за прегрејану пару | Термоелемент 1×NiCr-Ni, Тип К; IEC 60584-1; Класа 1; мерни уложак ø6 mm, L=315 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; процесни прикључак М18×1.5; вратна цев Lv=140 mm ø11mm; називна дужина L=140 mm, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без заштитне чауре, без трансмитера,са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=300°C); без Ех-заштите |
| 4 | Давач температуре за прегрејану пару | Термоелемент 2×NiCr-Ni, Тип К; IEC 60584-1; Класа 1; мерни уложак ø6 mm, L=315 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; процесни прикључак М18×1.5; вратна цев Lv=140 mm ø11mm; називна дужина L=140 mm, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без заштитне чауре, без трансмитера,са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=300°C); без Ех-заштите |
| 5 | Давач температуре за канале ваздуха | Отпорни термометар 1×Pt 100; IEC 60751; Класа А; мерни уложак ø6 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; у двожичном споју, заштитна цев ø15×2, St 35.8, W.Nr.1.0305; емајлирана, L=710, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без процесне конекције, без трансмитера, са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=600°C), без Ех заштите |
| 6 | Давач температуре ваздуха спољне околине | Отпорни термометар 1×Pt 100; IEC 60751; Класа А; мерни уложак ø6 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; у двожичном споју, процесни прикључак М18×1.5; вратна цев Lv=140 mm ø11mm; називна дужина L=140 mm, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без заштитне чауре, без трансмитера, са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=100°C), без Ех заштите |
| 7 | Давач температуре за напојну воду | Отпорни термометар за увртање 1×Pt 100; IEC 60751; Класа А; мерни уложак ø6 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; у двожичном споју; спољашња заштитна цев W.Nr. 1.4571 ø9 mm, називна дужина L=160 mm, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум;процесни прикључак R 1/2" W.Nr. 1.4301, вратна цев дужине Lv=120 mm; без трансмитера, са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=100°C), без Ех заштите |
| 8 | Давач температуре за прегрејану пару | Термоелемент 1×NiCr-Ni, Тип К; IEC 60584-1; Класа 1; мерни уложак ø3 mm, L=315 mm у мантел изведби са мерним спојем изолованим од омотача мантела; процесни прикључак М18×1.5; вратна цев Lv=140 mm ø11mm; називна дужина L=140 mm, прикључна глава Tip B DIN 43729, алуминијум; без заштитне чауре, без трансмитера,са уверењем о еталонирању у једној тачки (Т=300°C); без Ех-заштите |
| 9 | Давач температуре са бајонет прикључком | Отпорни термометар са бајонет прикључком 1×Pt 100; IEC 60751; Класа А; спољашња заштитна цев W.Nr. 1.4301 ø8x50 mm, са опругом на себи ø8/ø6x200 mm; капа бајонет прикључка ø14.2 mm; бајонет прикључак М12x1.5 материјал CuSn, са Cu продужним каблом за Pt100 2x0.35x3000 mm; према цртежу у прилогу |
| 10 | Температурни претварач | Претварач температуре за монтажу на DIN шину; за све типове сензора (ТIP K, Pt100-двожични); без Ex изведбе |
| 11 | Двожични претварач притиска | Двожични трансмитер притиска са керамичким сензором, опсег сензора 100 mbar са overload 4 bar, Кl. 0,15 %, , за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/68 NEMA4X/6P, прикључак G 1/2", заптивка од витона, са прибором за монтажу, са вентилом са прикључком G 1/2" |
| 12 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 10 mbar, PN 1 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8,V1, заптивка од витона, са прибором за монтажу, са троблочном славином са процесном конекцијом Φ 14 mm за заваривање |
| 13 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 30 mbar, PN 1 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8,V1, заптивка од витона, са прибором за монтажу, са троблочном славином са процесном конекцијом Φ 14 mm за заваривање |
| 14 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 100 mbar, PN 1 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8,V1, заптивка од витона, са прибором за монтажу, са троблочном славином са процесном конекцијом Φ 14 mm за заваривање |
| 15 | Двожични претварач притиска | Двожични трансмитер притиска, опсег сензора 400 bar, overload 600 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/68 NEMA4X/6P, процесна конекција G1/2", са прибором за монтажу, са вентилом G1/2" |
| 16 | Двожични претварач притиска | Двожични трансмитер притиска, опсег сензора 40 bar, overload 160 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/68 NEMA4X/6P, процесна конекција G1/2", са прибором за монтажу, са вентилом G1/2" |
| 17 | Двожични претварач притиска | Двожични трансмитер притиска, опсег сензора 4 bar, overload 28 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/68 NEMA4X/6P, процесна конекција G1/2", са прибором за монтажу, са вентилом G1/2" |
| 18 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 3 bar, PN 160 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8,V1, заптивка од витона, са петоблочном славином са процесном конекцијом Ermeto 12S |
| 19 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 500 mbar, PN 160 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8, са два вентила, заптивка од витона, са петоблочном славином са процесном конекцијом Ermeto 12S |
| 20 | Двожични претварач диференцијалног притиска | Двожични трансмитер диференцијалног притиска са металним сензором, опсег сензора 100 mbar, PN 160 bar, Кl. 0,10 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са дефинисаним SIL2 (Safety Integrated Level), са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/67 NEMA4X/6P, процесна конекција NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8, са два вентила, заптивка од витона, са петоблочном славином са процесном конекцијом Ermeto 12S |
| 21 | Двожични претварач притиска | Двожични трансмитер притиска, опсег сензора 400 bar, overload 600 bar, Кl. 0,15 %, за употребу без Ех изведбе, са HART интерфејсом, са LCD дисплејем, Al кућиштем са стакленим прозором за визуелизацију дисплеја, уводница М20х1,5, IP66/68 NEMA4X/6P, процесна конекција G1/2", са прибором за монтажу, са вентилом G1/2" |
| 22 | Двожични мерач протока | VORTEX мерач протока са прирубничком фланшом, DN 15…300, PN40, материјал тела нерђајући челик 1.4435, кућиште трансмитера од алуминијума, заптивач од витона, за температуру флуида од -40°C...+260°C, степен заштите IP67, комуникација HART/Profibus PA/Foundation Feilbus FF, opseg m3/h, Kl. 1%, излаз 4-20mA |

ПРИЛOГ 3

1.ФРEКВEНTНИ РEГУЛATOР:

Un=3x380 V

Pn=5,5 kW

In=20,7 A

Tip: ATV32HU55N4 Schnieder Electric

2.MOTOР:

Un=3x380 V

Pn=5,5 kW

In=12,4 A

Nn=950 ob/min

Mn=55,3 Nm

Tip: 1.ZK 132 M-6 SEVER SUBOTICA

IM B5, V1 - IM 3001, 3011

ПРИЛОГ 4

- NC23S001

- NL15S001

- NL25S001

- NL35S001

- NL45S001

- RL02S001

- RL05S001

- RR02S001

- RR05S001

- RR09S001

- NA45C001

Карактеристике дефинисанних погона видети у пројекту К5 („Пројекат адаптације МРУ система ТЕ Колубара А- котао 5 Изведено стање“ (рег. број пројекта 100.436 ознака TS.100.160)).

ПРИЛOГ 5:

ТЕ „Колубара“

Велики Црљени

ПОТВРДА

Дана ___.___.2015. године ______________________________________________ (ЈМБГ ______________________), овлашћени представник фирме _________________________________________________________________________________________________________________________________________, био је у обиласку објекта ТЕ Колубара Велики Црљени и извршио је увид у техничку документацију и објекат ТЕ Колубара, ради давања понуде за вршење услуге израде по основу ЈН 101125/2015.

Приликом обиласка и увида, представник је/није имао додатних техничких нејасноћа који би се односили на саму посету и визуелно сагледавање ситуације.

Велики Црљени

___.___.20__. године

Лице које издаје потврду

_____________________

Директор ТЕ Колубара

_____________________

Радослав Милановић, дипл.инж

# Text boxes

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

ОБРАЗАЦ БР. 5.

ОБРАЗАЦ БР. 6.

ОБРАЗАЦ БР. 7.

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА