Свим потенцијалним понуђачима

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 101949/2015 - „ Давачи положаја за серво моторе регулационих вентила  “

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 101949/2015.- „Давачи положаја за серво моторе регулационих вентила  “

- ПИТАЊЕ 1

- Molima vas da nam odgovorite na dole navedeno pitanje kako bi smo ispravno dostavili ponudu, a

- u svemu prema uslovima iz Konkursne dokumentacije.

- 1. U kontaktu sa originalnim proizvodacem, dobili smo sledece pitanje:

- Obzirom da je u delu Konkursne dokuemntacije ,,Tehnicka specifikacija i tehnicka

- dokumentacija" na strani 49 dostavljen senzor za poziciju l sa sledecim karakteristikama:

- ,,KapaKTepttcrnKe )J,asa1m noJIO)f(aja 3a cepso MOTope peryJial\HOHHX settTHJla BTI 6p.7 11 6p.8:

- ,Zfy)f(HHa xo)J,a: 250 mm

- JlHHeapHO O)J,CTyna!he: < 0.02%

- TIOHOBJbHBOCT: < 0.005%

- Yl.3Jla3HH CHfHaJl 3a 003HL\Hjy: v /mA

- Yl.3Jla3

- Hanott: 10 ... 0 VDC

- CTpyja: 20 .. .4 mA

- Pa)J,Ha TeMnepaTypa: -40 ... +75°C

- f JlaBa cett30pa: aJIYMHH11jyM

- Kyn11wTe cett3opa: aJiyM11tt11jyM

- KotteKTop: 5-nHHCKH KotteKTOp M 12

- Pacnope)J. n11ttosa:

- 1: +24V 2: Signal

- 4: 2nd Signal 5: GND (signal)

- Hanaja!he: 24V (-15% I +20%)

- CTeneH 3awTHTe: IP67

- MTS Sensor HJlH o)J,rosapajyne"

- 3: GND (power supply)

- Obzirom da je linearno odstupanje < 0.02% i duzinu hoda od 250 mm,to znaci da imate

- zahtev da senzor ispuni linernost (hod) od 0,05 mm. Serija E ima minimalnu linearnost (hod)

- od 0,06 mm, sto to znaci da nije moguce koristiti E seriju u kombinaciji sa vasim tehnickim

- zahtevom. Imajte u vidu da su dimenzije E serije razlicite od dimenzije R serije

- Molima Vas da nam potvrdite da Ii se radi o R seriji senzora ,odnosno da Ii se vam je za

- poziciju 1 potreban senzor RPS0250MD601Vl1?

- PIB 100038540 MB 17176625 POV 130870798 Tckuci racun 160-269310-59

- ~KEDRA D.0.0.

- Makedonska 21/23,

- 11000 Beograd, Srbija

- Tel : +381 (0) 11 337-3730

- Fax: +381(0)11 337-3858

- 66

- e-mail : kedra@cunct.rs

- www.kedradoo.com

- Representative office

- Moscow

- Tel : 7(499)124-14-72

- Fax : 7(495) 564-86-

- 2. Molima Vas da nam za poziciju 1 i 2 tip izlaznog signala V ili mA, obzirom da to u

- mnogome odreduje senzor?

- 3. Za poziciju 3 u tehnickoj specifikaciji ste naveli sledece karakteristike:

- ,,5-mrncK11 )l(eHcK11 KOHeKrnp M 12x 1 3a ceH3ope 113 no3JHJ.Hja 1 11 2

- -CTeneH 3awrnTe: IP67

- KottrnKrn: CuZn

- 3a Ka611 06 ... 8mm

- ,[1,11MeH3Hje )J,aTe y nptt11ory

- Kolicina 4 komada"

- Obzirom daje proizvodac za poziciju I tehnicke specifikacije predlozio senzor serije R

- 1. RPS0250MD601 Vll , a za poziciju 2 senzor serije E - EP00450MD341 Vll, i da se u skladu sa

- tim menja i tip konektora odnosno 2 za seriju R sa oznakom 370677M12 konektor, 5 pin, straight,

- Verzija u metalu, kabel precnika 5-8 mm,oklopljen., a za seriju E sa oznakom 370423 , sestopolni.

- Za kabel M 16, PG9.

- Molima Vas da nam potvrdite navedene promene, obzirom da ihje proizvodac preporucio zob

- upotrebe dve razlicite serije koje ne mogu koristiti isti konektor, a mogu se naci u njihovom

- katalogu.

- PIB 100038540

Питањe бр.2

Da li bi iz uslova za učešće u postupku javne nabavke mogao da se izostavi uslov iz tačke 6 koji se odnosi na Autorizaciju o zastupanju od strane proizvođača?

Obrazloženje:Kao i prethodni put kada je bila raspisana jn za predmetnu opremu ,tako i sada dobili smo ponudu od proizvođača ,ali bez izdate autorizacije.Proizvođač predmetne opreme .firma iz Nemačke nema svog zastupnika na teritoriji Srbije.Sve isporuke idu direktno iz Nemačke.Mi smo sa njima do sada imali uspešnu saradnju ,ali to nije dovoljno da bi oni nama ili bilo kome sa ovog područja izdaliautorizaciju o zastupanju.

Prošli put smo imali ponudu od dobavljača i odustali smo od davanja ponude prema VAMA iz razloga što nismo mogli da dobijemo autorizaciju i ispunimo uslove zahtevane tenderskom dokumentacijom

I sada imamo ponudu ali nemamo autorizaciju i nemožemo je dobiti od dobavljača.

Питање бр.3

Na osnovu resenja Poverenika za informacije od javnog znacaja i zastitu podataka o licnosti br.

07-00-02350/2010-03 od 18.05 .2012.g., molimo Vas da nam date informaciju o procenjenoj

vrednosti ove javne nabavke.

PIB

Одговор на питање бр. 1

Наручилац је свој захтев за набавком добара дефинисао техничком спецификацијом тражених добара. Техничка спецификација је саставни део предметне јавне набавке. Наручилац остаје при свему написаном у техничкој спецификацији и ту нема ништа додавати и теоретски разматрати могуће недоумице потенцијалних понуђача.

Одговор на питање бр. 2

Наручилац је свој захтев за набавком добара дефинисао техничком спецификацијом тражених добара. Техничка спецификација је саставни део предметне јавне набавке. Наручилац остаје при свему написаном у техничкој спецификацији и ту нема ништа додавати и теоретски разматрати могуће недоумице потенцијалних понуђача.

Одговор на питање бр.3

Процењена вредност за ЈН: 101949/2015 је 500.000,00 динара