ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 03.03-25611/7-15

29.09.2015. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службeни глaсник РС, брoj 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0489/2015 (101481/2015), за набавку Материјалa, хемикалијa и приборa за хемијску лабораторију, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда,  заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

- Ставка 16: Да ли  је потребно понудити бирету са боцом и пумпицом или не?

- Да, бирета са боцом и пумпицом.

- Ставка 17: Да ли мислите на клипну пипету од 10ml?

- Да, клипна пипета.

- Ставка 18: Да ли је ерленмајер уско или широко грло?

- Ерленмајер широко грло.

- Ставке 22 и 23: Који су пречници тражених левкова?

- Левак мањи: 70mm; Левак већи: 100mm.

- Ставка 24: Ста тачно подразумевате под пипета стаклена са гумицом 50ml?

- Пипета са гумицом за дозирање-укапавање индикатора.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу и обајављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.