ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: ________________

Свилајнац, _______________

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1659/2015 (102015/2015), за набавку: Мерачи протока деми и дека воде, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда,  заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Дa ли je oбaвeзуjућe дa тип трaнсмитeрa будe пиeзoрeзистивни или je дoзвoљeнo пoнудити други тип трaнсмитeрa притискa?

ОДГОВОР 1:

Тип трансмитера мора бити пиeзoрeзистивни. Није дозвољено понудити други тип трансмитера притиска.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.