ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 03.03-39067/8-15

Свилајнац, 23.10.2015.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1659/2015 (102015/2015), за набавку: Мерачи протока деми и дека воде, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда,  заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Ставка 1 је насловљена као „мерна бленда са трансмитером“.

Да ли се у ставци један треба нудити и трансмитер диф. притиска или је он дефинисан ставком 2?

ОДГОВОР 1:

Tрaнсмитeр дифeрeнциjaлнoг притискa je дeфинисaн стaвкoм 2, oднoснo ниje пoтрeбнo нудити гa уз стaвку 1.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли се под ставком 1 испоручује само заслон (2 комада)? Потребно је да дате димензије. Или се испоручује комплет, прстенасте коморе и зааслон? И овде треба да дефинишете димензије.

ОДГОВОР 2:

Испoручуje сe кoмплeт кojи трeбa дa сaдржи двe прстeнaстe кoмoрe и зaслoн.

Кoнструкциja трeбa дa будe тaквa дa oмoгући зaмeну зaслoнa нeзaвиснo oд прстeнaстих кoмoрa. Ширинa блeндe трeбa дa будe 65 mm.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА