ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-38521/14-15

Обреновац, - 18.11.2015.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1514/2015 (102035/2015)**, за набавку Дизел агрегат за блокове А4-А6, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/1514/2015 (102035/2015) / бр.5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1





ОДГОВОР:

У конкурсној документацији на страни 52 пише да се након испоруке достављају одговарајући атести и сертификати.

Питање заинтересованог понуђача гласило је: Да ли треба доставити **сертификат испитне лабораторије произвођача**...

У нашем одговору није наглашено да произвођач мора да поседује лабораторију за испитивање као у питању заинтересованог понуђача.

Потребно је да произвођач достави сертификат који доказује да је извршено испитивање дизел агрегата према стандарду ISO 17025 а у складу са ISO 8528. А уколико произвођач не поседује акредитовану лабораторију није забрањено ангажовати акредитовану лабораторију која би обавила испитивања.

КОМИСИЈА