ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-38521/9-15

Обреновац, 09.11.2015.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1514/2015 (102035/2015)**, за набавку Дизел агрегат за блокове А4-А6, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/1514/2015 (102035/2015) / бр.3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Рок испоруке за опрему, по тендерској документацији стр.52,  је 60 дана а рок уградње 12 месеци. Дозволу за радове на уградњи издаје Инвестирор (купац) и продавац нема много утицаја на термине уградње. Да ли је предвиђено парцијално фактурисање опреме која се испоручује (агрегат и преклопна аутоматика) по испоруци ако
се зна да термин уградње не зависи од продавца ?
На стараници 52 тендерске документације дата је таблица са одвојеним ценама за дизел агрегат, за орман преклопне аутоматике и
за комплетну монтажу и електро повезивање дизел агрегата.

ОДГОВОР 1: Дозвољено је парцијално фактурисање према ценовнику на стр 52.

ПИТАЊЕ 2: Из тендерске документације, стр. 52 :



Да ли се овде мисли на дизел агрегат снаге минимум 630 кВА који би заменио испоруцени  у периоду времена док се поправка
испоруценог дизел агрегата не заврши ?

ОДГОВОР 2: Потребно је обезбедити адекватан агрегат који би у потпуности могао да замени испоручени, тј агрегат минималне снаге 630 кВА.

ПИТАЊЕ 3: Какве су дозволе потребне за улаз радника продавца,  који би радили уградњу дизел агрегата и преклопне аутоматике, у круг ТЕНТ-а ?

ОДГОВОР 3: Улазак радника продавца у круг ТЕНТ регулисан је процедуром „Увођење извођача радова у посао“ о чему ће понуђач са којим се закључи уговор бити обавештен након потписивања уговора.

ПИТАЊЕ 4: Да ли је потребна документација о безбедности на раду и ако је потребна која ?

ОДГОВОР 4: Ово питнање је такође регулисано истом процедуром.

 КОМИСИЈА