НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Дизел агрегат за блокове А4-А6

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/1514/2015 (102035/2015)**

(број 03.01-38521/10-15 од 09.11.2015. године)

*Обреновац, 2015. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Дизел агрегат за блокове А4-А6

1.

Табела техничких карактеристика на 51 страни Конкурсне документације се мења и гласи.

|  |  |
| --- | --- |
| Снага | 630 кVA |
| Cos ϕ | 0.8 |
| Напон | 380 V |
| Номинална струја | 957 A |
| Број обртаја | 1500 |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Број цилиндара | минимално 6 |
| Хлађење | Водом |
| Минималне тежине | 4000 kg |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви