ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-38521/8-15

Обреновац, 06.11.2015.год.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1514/2015 (102035/2015)**, за набавку Дизел агрегат за блокове А4-А6, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/1514/2015 (102035/2015) / бр.2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Дa ли се дефинисана снага агрегата односи на  standbu (ESP) ili prme (PRP)?

ОДГОВОР 1: Захтевана снага је у STANDBY режиму рада.

ПИТАЊЕ 2: Тражи се мотор сa 8 цилиндара. Moже ли се понудити агрегат тражених карактеристика a дa има већи или мањи број цилиндара?

ОДГОВОР 2: Не може се понудити мотор са мањим бројем цилиндара могуће је понудити са већим бројем цилиндара али да агрегат габаритно одговара простору у који се смешта,

ПИТАЊЕ 3: Mора ли мотор да буде DEUTZ? Сматрамо да се овим условима ограничава конкурентност понуђача.

ОДГОВОР 3: Мотор може да буде другог еквивалентног произвођача са истим или бољим карактеристикама.

 КОМИСИЈА