ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.01-42265/7-15

20.11.2015 год.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0265/2015 (102108/2015), за набавку Флуо цеви и сијалице), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Молим вас да нам доставите појашњења у вези ЈН 3000/0265/2015 (102108/2015) Флуо цеви и сијалице

Позиција 11 и 12:

11. Прекидач аутоматски трополни 10А 380V 50Hz 50Ka EN 60898 са помоћним уређајима за сигнализацију

12. Прекидач аутоматски трополни 25А 380V 50Hz 50Ka EN 60898 са помоћним уређајима за сигнализацију

**ОДГОВОР 1:** За позиције 11 и 12 потребно је да прекидну моћ буде 50 кА као што је наведено у конкурсној документацији.