ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-53454/8-15

Oбреновац,07.12.2015

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **JN 3000/1492/2015(102068/2015)**

за набавку кондуктометра, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У техничкој спецификацији захтевано је да материјал од кога су израђени главни делови пумпе – глава и мембрана буду израђени од PTFE а вентили од FFPM материјала.Обзиром да су материјали од којих је наша пумпа израђени хемијски резистетни и да би по техничким карактеристикама задовољили ваше захтеве интересује нас да ли је прихватљиво да глава пумпе буде израђена од PEEK или PPS, мембрана од PTEF/EDPM а вентили пумпе израђени од материјала PEEK?

**ПИТАЊЕ 2**: Техничком спецификацијом дефинисан је вакум од 8mbar – да ли је прихватљиво понудити вакуум пумпу са вакуумом од 10±2mbar?

**ПИТАЊЕ 3**: Да ли је прихватљива амбијантелна температура од 5-35ºC?

**ПИТАЊЕ 4**: Oбзиром на предстојеће празнике,молимо вас дс размотрите могућност продужења рока испоруке?

**ОДГОВОР 1,2,3:** Није прихватљиво.

**ОДГОВОР 4:**  Не можемо да продужимо рок испоруке.