ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ,

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БР.44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

e-mail:momir.markovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 3000/0254/2015(102011/2015)

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ ОГРАНКА ТЕНТ:21904 ОД 22.06.2015.ГОДИНЕ- „ЈН Д-ММ-13“ Машински материјали“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:6.-„ „Запорна арматура(вентили,шибери,конденз-лонци,прирубнице)““

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке :“ Арматура средњег и ниског притиска“

Велики Црљени,новембар,2015. год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.03.04-67438/1-15 од 06.11.2015.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр.03.04-67438/2-15 од 06.11.2015 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА „Арматура средњег и ниског притиска“, ЈН бр. 3000/0254/2015(102011/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Велики Црљени,новембар,2015. год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Царице Милице 2, 11 000 Београд |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | Огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића 44, 11 500 Обреновац |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка ДОБАРА - Арматура средњег и ниског притиска |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Момир Марковић,e-mail:momir.markovic@tent.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Велики Црљени, новембар,2015. год.

Опис предмета јавне набавке

Арматура средњег и ниског притиска

Назив и ознака из општег речника набавке

42131000-славине и вентили

Предмет јавне набавке није обликован у више партијама.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Велики Црљени, новембар,2015. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

Каталози могу бити на српском,енглеском,немачком језику или комбинација наведених језика или на неком од језика са европског говорног подручја.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу ТЕ Колубара,3.октобра 146,11563 Велики Црљени,у року од 14  дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 03.12 2015. године до 11:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/0254/2015(102011/2015), не отварати, уручити Момиру Марковићу, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:15 часова у просторијама ПКА, Oгранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, ТЕ Колубара,3.октобра 146,11563 Велики Црљени.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Огранак Тент, Београд-Обреновац, ТЕ Колубара,3.октобра 146,11563 Велики Црљени са назнаком:

„Измена понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара - Арматура средњег и ниског притиска, ЈН бр. 3000/0254/2015(102011/2015)“ “

или

„Допуна понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара - Арматура средњег и ниског притиска, ЈН бр. 3000/0254/2015(102011/2015)“ “

или

„Опозив понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара - Арматура средњег и ниског притиска, ЈН бр. 3000/0254/2015(102011/2015)“ “

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана уградње добара односно 18 месеци од дана испоруке добара.

- Рок   испоруке добара:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од дана обостраног     потписивања уговора.

- Место испоруке добара и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац /локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени за домаће понуђаче а  место испоруке добара је (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац / локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени, а за ино понуђаче испорука на паритету DAP (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац /локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени, INCOTERMS 2010 уз напомену да ће се реализација увозног посла обавити преко изабраног шпедитера кога ангажује Наручилац..

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Цена је фиксна и не може се мењати.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију

- за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам)* дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два)* дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Техничку спецификацију.

- Каталоге произвођача за све тражене позиције техничке спецификације ,осим за позицију 15 техничке спецификације који могу бити на српском,енглеском,немачком језику или комбинација наведених језика или на неком од језика са европског говорног подручја.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

3.25.   РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије (упутство о уплати таксе објављено је на интернет страници Републичке комисије за заштиту права на www.kjn.gov.rs)

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Електропривреда Србије - ЕПС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Велики Црљени,новембар,2015. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2015. године

По јавној набавци број 3000/0254/2015(102011/2015). године

Образац за набавку добара

| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одвајач кондезата са пловком и прирубничким приључком угаони (улазна и излазна прирубница под углом од 90 °), NO50 NP16. Радни медијум пара и вода, Trmax = 310°C, Prmax= 10 bara. Проток Qnom=10 t/h Кућиште од челичног лива. Унутрашњи делови од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. |  | ком. | 1 |  |  |
| 2. | Вентил за истакање са пловком, угаони NO65 NP16, за регулисање нивоа воде у резервоару, радни медијум деми вода. Радни параметри: Trmax = 90°C, Prмах= 12 bara. Запремина резервоара у који се уграђује вентил V = 1 m³. Кућиште вентила од сивог или нодуларног лива . Клип вентила од нерђајућег челика. Затварач од EPDM-a. Пловак од челичног лима заштићеног од корозије или од нерђајућег челика. Прикључна прирубница вентила према EN1092-2. |  | ком. | 2 |  |  |
| 3. | Ручни засун са прирубничким прикључком, NO50 NP16, радни медијум вода ,за следеће радне параметре: Tr = 33°C, Pr= 8 bar. Уградбена дужина L = 178 mm. Вретено засуна од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика . Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. |  | ком. | 3 |  |  |
| 4. | Ручни равни запорни вентил, NO125 NP16. Радни медијум пара. Радни параметри : Pr = 5 bara,Tr = 360°С. Вретено вентила и заптивне површине од нерђајућег челика. Уградбена дужина L= 400 mm. Прикључне мере прирубница према EN 1092 – 1. |  | ком. | 4 |  |  |
| 5. | Ручни пљоснати засун, NO80 NP10 . Радни медијум вода . Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 180 mm, осно растојање отвора K= 160 mm. Кућиште оd SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 8 |  |  |
| 6. | Ручни пљоснати засун, NO100 NP10 ; радни медијум вода . Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 190 mm, осно растојање отвора K= 180 mm. Кућиште оd SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 5 |  |  |
| 7. | Ручни пљоснати засун, NO150 NP10, радни медијум вода. Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 210 mm, осно растојање отвора K= 240 mm. Кућиште од SL, вретено оd нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 4 |  |  |
| 8. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално помичним ( излазећим) вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште оd SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 4 |  |  |
| 9. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално непомичним вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште оd SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 4 |  |  |
| 10. | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO100 NP10 . Радни медијум питка вода . Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уrадбена дужина L = 350 мм. Кућиште од челичног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. |  | ком. | 4 |  |  |
| 11. | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO150 NP10 . Радни медијум вода са примесама пепела. Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Угrадбена дужина L = 400 мм. Кућиште од сивог или нодуларног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. |  | ком. | 2 |  |  |
| 12. | Неповратни вентил (клапна) , NO100 NP40, за међуприрубничку уградњу. Ход затварача праволинијски. Радни медијум мешавина ваyдуха и пепела. Pr = 6 bаra , Трмах = 150°С. Кућиште, диск, опруга, као и заптивне површине од нерђајућег челика. Минимални Уградбена дужина L = 60 mm. Притисак отварања клапне 50 mbar. |  | ком. | 2 |  |  |
| 13. | Ручни лоптасти вентил са прирубничким прикључком , NO125 NP16. Радни медијум вода . Prмах= 12 bar, Tr= 33°C. Уградбена дужина L= 400 mm. Кућиште од челичног лива. Вретено и кугла вентила од нерђајућег челика. Заптивање кугле од PTFE. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. |  | ком. | 2 |  |  |
| 14. | Надградња (вирбла) ручног угаоног хидрантског вентила са навојним прикључком R2“ , заједно са ручним точком навојним вретеном и гумираним затварачем. Материјал надградње, заптивне чауре и вретена легура алуминијума. Према стандарду DIN 14461. |  | ком. | 100 |  |  |
| 15. | Ручни точак за угаони хидрантски вентил од R2“, са квадратним прикључком на вретено димензије 9 х 9 мм . Материјал точка легура алуминијума. |  | ком. | 50 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара/евра

ПДВ     :_____________________ динара/ евра

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара/евра

- Рок и начин плаћања: до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок испоруке (не дуже од 45 дана од дана обостраног потписивања уговора): _________ дана од дана обостраног потписивања уговора

- Гарантни период(не краће од 12 месеци од дана уградње добара односно 18 месеци од дана испоруке добара):_________________________________________________________

___________________________________________________________________

- Место испоруке и паритет: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(место испоруке добара је (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац / локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени., ф-ко (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац /локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени за домаће понуђаче, за ино понуђаче испорука на паритету DAP (магацин) огранак друштва ТЕНТ Обреновац /локација ТЕ Колубара,3 октобра 146,11563 Велики Црљени)

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Велики Црљени,новембар,2015. год.

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/ евра) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин/ евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Одвајач кондезата са пловком и прирубничким приључком угаони (улазна и излазна прирубница под углом од 90 °), NO50 NP16. Радни медијум пара и вода, Trmax = 310°C,Prmax= 10 bara. Проток Qnom=10 t/h Кућиште од челичног лива. Унутрашњи делови од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Вентил за истакање са пловком, угаони NO65 NP16, за регулисање нивоа воде у резервоару, радни медијум деми вода. Радни параметри: Trmax = 90°C, Prмах= 12 bara. Запремина резервоара у који се уграђује вентил V = 1 m³. Кућиште вентила од сивог или нодуларног лива . Клип вентила од нерђајућег челика. Затварач од EPDM-a. Пловак од челичног лима заштићеног од корозије или од нерђајућег челика. Прикључна прирубница вентила према EN1092-2. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ручни засун са прирубничким прикључком, NO50 NP16, радни медијум вода ,за следеће радне параметре: Tr = 33°C, Pr= 8 bar. Уградбена дужина L = 178 mm. Вретено засуна од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика . Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Ручни равни запорни вентил, NO125 NP16. Радни медијум пара. Радни параметри : Pr = 5 bara, Tr = 360°С. Вретено вентила и заптивне површине од нерђајућег челика. Уградбена дужина L= 400 mm. Прикључне мере прирубница према EN 1092 – 1. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Ручни пљоснати засун, NO80 NP10 . Радни медијум вода .Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 180 mm, осно растојање отвора K= 160 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Ручни пљоснати засун, NO100 NP10 ; радни медијум вода Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 190 mm, осно растојање отвора K= 180 mm. Кућиште оd SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Ручни пљоснати засун, NO150 NP10, радни медијум вода. Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 210 mm, осно растојање отвора K= 240 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално помичним ( излазећим) вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште од SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално непомичним вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште од SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 4 |  |  |  |  |
| 10. | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO100 NP10 Радни медијум питка вода . Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уrадбена дужина L = 350 мм. Кућиште од челичног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO150 NP10 Радни медијум вода са примесама пепела. Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уградбена дужина L = 400 мм. Кућиште од сивог или нодуларног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Неповратни вентил (клапна) , NO100 NP40, за међуприрубничку уградњу. Ход затварача праволинијски. Радни медијум мешавина ваyдуха и пепела.Pr = 6 bаra , Трмах = 150°С. Кућиште, диск, опруга, као и заптивне површине од нерђајућег челика. Минимални Уградбена дужина L = 60 mm. Притисак отварања клапне 50 mbar. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Ручни лоптасти вентил са прирубничким прикључком , NO125 NP16. Радни медијум вода . Prмах= 12 bar, Tr= 33°C. Уградбена дужина L= 400 mm. Кућиште од челичног лива. Вретено и кугла вентила од нерђајућег челика. Заптивање кугле од PTFE. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Надградња (вирбла) ручног угаоног хидрантског вентила са навојним прикључком R2“ , заједно са ручним точком навојним вретеном и гумираним затварачем. Материјал надградње, заптивне чауре и вретена легура алуминијума. Према стандарду DIN 14461. | 100 |  |  |  |  |
| 15. | Ручни точак за угаони хидрантски вентил од R2“, са квадратним прикључком на вретено димензије 9 х 9 мм . Материјал точка легура алуминијума. | 50 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу обрасца структуре цене понуђач их може исказати.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Велики Црљени,новембар,2015. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства     обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Велики Црљени,новембар,2015. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Арматура средњег и ниског притиска  , бр 3000/0254/2015 (102011/2015)поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Велики Црљени,новембар,2015. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке Арматура средњег и ниског притиска  , бр 3000/0254/2015 (102011/2015),поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Велики Црљени,новембар,2015. год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

намена Остало

Закључен између:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића- Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога у име и за рачун ЈП ЕПС на основу Пуномоћја директора ЈП ЕПС, број 12.01.47979/1-15 од 24.09.2015. године, заступа Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Милан Урошевић, дипл.екон.(у даљем тексту: Купац), с једне стране: Купац), с једне стране

и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .........................................................., матични број................................. ПИБ..........................................кога заступа директор  ........................................................

(у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 3000/0254/2015(102011/2015) од 08.08.2015године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. 03.04-67438/1-15 од 06.11.2015 године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео другу фазу квалификационог поступка по члану 34 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ______201_. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је набавка добара:Арматура средњег и ниског притиска, по понуди број ________________ од ______._______ 201___ године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

Продавац се обавезује да уз сву испоручену  робу, достави одговарајућу  атестну документацију  Произвођача

За позиције број  од 1 до 13  техничке спецификације, при испоруци  неопходно

је доставити одговарајуће испитне сертификате, према стандарду ЕN10204 3.  (PED 97/23/ЕС) искључиво  од Произвођача

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од _____________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ___________ динара. Укупна вредност уговора износи ____________ динара.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи ________ динара.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року до 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да  предмет овог уговора испоручи најдаље у року од ________ дана од дана потписивања овог уговора.

Место испоруке је ф-ко Купац.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца.

.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;

- Техничка спецификација;

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                                           ЗА КУПЦА

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

_____________________		                           __________________

Директор                                                              Милан Урошевић, дипл.екон.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Велики Црљени,новембар,2015. год

Технички опис набавке по НН број: 3000/0254/2015(102011/2015)

Арматура средњег и ниског притиска Ред. број Предмет набавке Јед.мере Количина 1. Одвајач кондезата са пловком и прирубничким приључком угаони (улазна и излазна прирубница под углом од 90 °), NO50 NP16. Радни медијум пара и вода, Trmax = 310°C, Prmax= 10 bara. Проток Qnom=10 t/h Кућиште од челичног лива. Унутрашњи делови од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. ком. 1 2. Вентил за истакање са пловком, угаони NO65 NP16, за регулисање нивоа воде у резервоару, радни медијум деми вода. Радни параметри: Trmax = 90°C, Prмах= 12 bara. Запремина резервоара у који се уграђује вентил V = 1 m³. Кућиште вентила од сивог или нодуларног лива . Клип вентила од нерђајућег челика. Затварач од EPDM-a. Пловак од челичног лима заштићеног од корозије или од нерђајућег челика. Прикључна прирубница вентила према EN1092-2. ком. 2 3. Ручни засун са прирубничким прикључком, NO50 NP16, радни медијум вода ,за следеће радне параметре: Tr = 33°C, Pr= 8 bar. Уградбена дужина L = 178 mm. Вретено засуна од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика . Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. ком. 3 4. Ручни равни запорни вентил, NO125 NP16. Радни медијум пара. Радни параметри : Pr = 5 bara, Tr = 360°С. Вретено вентила и заптивне површине од нерђајућег челика. Уградбена дужина L= 400 mm. Прикључне мере прирубница према EN 1092 – 1. ком. 4 5. Ручни пљоснати засун, NO80 NP10 . Радни медијум вода .Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 180 mm, осно растојање отвора K= 160 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка оd бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 8 6. Ручни пљоснати засун, NO100 NP10 ; радни медијум вода .Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 190 mm, осно растојање отвора K= 180 mm. Кућиште оd SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 5 7. Ручни пљоснати засун, NO150 NP10, радни медијум вода. Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 210 mm, осно растојање отвора K= 240 mm. Кућиште оd SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 4 8. Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално помичним ( излазећим) вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште оd SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 4 9. Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално непомичним вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште од SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 4 10. Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO100 NP10 . Радни медијум питка вода . Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уградбена дужина L = 350 мм. Кућиште од челичног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. ком. 4 11. Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO150 NP10 . Радни медијум вода са примесама пепела. Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уградбена дужина L = 400 мм. Кућиште од сивог или нодуларног лива, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. ком. 2 12. Неповратни вентил (клапна) , NO100 NP40, за међуприрубничку уградњу. Ход затварача праволинијски. Радни медијум мешавина ваyдуха и пепела. Pr = 6 bаra , Трмах = 150°С. Кућиште, диск, опруга, као и заптивне површине од нерђајућег челика. Минимални Уградбена дужина L = 60 mm. Притисак отварања клапне 50 mbar. ком. 2 13. Ручни лоптасти вентил са прирубничким прикључком , NO125 NP16. Радни медијум вода . Prмах= 12 bar, Tr= 33°C. Уградбена дужина L= 400 mm. Кућиште од челичног лива. Вретено и кугла вентила од нерђајућег челика. Заптивање кугле од PTFE. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. ком. 2 14. Надградња (вирбла) ручног угаоног хидрантског вентила са навојним прикључком R2“ , заједно са ручним точком навојним вретеном и гумираним затварачем. Материјал надградње, заптивне чауре и вретена легура алуминијума. Према стандарду DIN 14461. ком. 100 15. Ручни точак за угаони хидрантски вентил од R2“, са квадратним прикључком на вретено димензије 9 х 9 мм . Материјал точка легура алуминијума. ком. 50 Напомене: - У понуди је неопходно навести назив произвођача арматуре, гарантни период, као и доставити каталошку документацију произвођача за све тражене позиције, осим позицијe број 15 техничке спецификације, за коју није потребно доставити каталошку документацију - Каталошка документација може бити на српском, енглеском, немачком језику, или комбинација наведених језика или на неком од језика са европског говорног подручја. - Уз сву испоручену робу, неопходно је доставити одговарајућу атестну документацију Произвођача - За позиције број од 1 до 13 техничке спецификације, при испоруци неопходно је доставити одговарајуће испитне сертификате, према стандарду ЕN10204 3. 1 (PED 97/23/ЕС) искључиво од Произвођача.

Датум:12.08.2015

Обрадио:

Ђорђо Вујачић

___________

Овлашћено лице огранка/послова

________________________________

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

## Огранак :ТЕНТ  Београд-Обреновац,ТЕ Колубара,3 октобра 146,                        11563 Велики Црљени.

НН:3000/025/2015( 102011/2015)

Датум: 12.08.2015. године

Место: В. Црљени

Ценовник набавке

| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед. мере | Кол. | Цена/Ј.М (без ПДВ-а) | Цена/Ј.М(са ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (саПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одвајач кондезата са пловком и прирубничким приључком угаони (улазна и излазна прирубница под углом од 90 °), NO50 NP16. Радни медијум пара и вода, Trmax = 310°C, Prmax= 10 bara. Проток Qnom=10 t/h Кућиште од челичног лива. Унутрашњи делови од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Вентил за истакање са пловком, угаони NO65 NP16, за регулисање нивоа воде у резервоару, радни медијум деми вода. Радни параметри: Trmax = 90°C, Prмах= 12 bara. Запремина резервоара у који се уграђује вентил V = 1 m³. Кућиште вентила од сивог или нодуларног лива . Клип вентила од нерђајућег челика. Затварач од EPDM-a. Пловак од челичног лима заштићеног од корозије или од нерђајућег челика. Прикључна прирубница вентила према EN1092-2. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ручни засун са прирубничким прикључком, NO50 NP16, радни медијум вода ,за следеће радне параметре: Tr = 33°C, Pr= 8 bar. Уградбена дужина L = 178 mm. Вретено засуна од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика . Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Ручни равни запорни вентил, NO125 NP16. Радни медијум пара. Радни параметри : Pr = 5 bara, Tr = 360°С. Вретено вентила и заптивне површине од нерђајућег челика. Уградбена дужина L= 400 mm. Прикључне мере прирубница према EN 1092 – 1. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Ручни пљоснати засун, NO80 NP10 . Радни медијум вода .Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 180 mm, осно растојање отвора K= 160 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Ручни пљоснати засун, NO100 NP10 ; радни медијум вода . Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 190 mm, осно растојање отвора K= 180 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Ручни пљоснати засун, NO150 NP10, радни медијум вода. Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 210 mm, осно растојање отвора K= 240 mm. Кућиште од SL, вретено од нерђајућег челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално помичним ( излазећим) вретеном, радни медијум вода, Tr = 25° C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште оd SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Ручни пљоснати засун, NO200 NP10, са аксијално непомчним вретеном, радни медијум вода,Tr =25°C, Pr = 5 bar, уградбена дужина L= 230 mm. Кућиште оd SL, вретено од челика, навртка од бронзе, заптивне површине од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO100 NP10 . Радни медијум питка вода . Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уградбена дужина L = 350 мм. Кућиште од челичног лива, заптивне површи не од нерђајућег чели- ка. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -1. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Неповратни вентил ( клапна) са полугом и тегом, NO150 NP10 . Радни медијум вода са примесама пепела. Pr = 3-4 бар, Тr = 25° C. Уградбена дужина L = 400 мм. Кућиште од сивог или нодуларног лива, заптивне површи не од нерђајућег челика. Прикључне мере прирубница према EN 1092 -2. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Неповратни вентил (клапна) , NO100 NP40, за међуприрубничку уградњу. Ход затварача праволинијски. Радни медијум мешавина ваyдуха и пепела.Pr = 6 bаra , Трмах = 150°С. Кућиште, диск, опруга, као и заптивне површине од нерђајућег челика. Минимални Уградбена дужина L = 60 mm. Притисак отварања клапне 50 mbar. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Ручни лоптасти вентил са прирубничким прикључком , NO125 NP16. Радни медијум вода . Prмах= 12 bar, Tr= 33°C. Уградбена дужина L= 400 mm. Кућиште од челичног лива. Вретено и кугла вентила од нерђајућег челика. Заптивање кугле од PTFE. Прикључне мере прирубница према EN 1092-1. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Надградња (вирбла) ручног угаоног хидрантског вентила са навојним прикључком R2“ , заједно са ручним точком навојним вретеном и гумираним затварачем. Материјал надградње, заптивне чауре и вретена легура алуминијума. Према стандарду DIN 14461. | ком. | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Ручни точак за угаони хидрантски вентил од R2“, са квадратним прикључком на вретено димензије 9 х 9 мм . Материјал точка легура алуминијума. | ком. | 50 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |  |

Напомена:

Обрадио:

Ђорђо Вујачић

_____________________________

Овлашћено лице огранка/послова

_____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.

____________________________

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А