|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за Јавну набавку бр. 1969/2013 – **Набавка пластичних цеви за депонију пепела касета Б за ободни цевовод**

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену конкурсне документације за Јавну набавку бр. 1969/2013:

Измењени су Образац понуде, Образац структуре цене са упутством како да се попуни и Техничка спецификација (стране 18, 25, 26, 39,40,41,42 и 43). Измењени обрасци и цртежи су приказани у наставку.

С поштовањем,

Комисија за ЈН1969/2013

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.201\_. године**

**По јавној набавци број1969/2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| 1. | Цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са туљцима и прирубницама са обе стране |  | Компл. | 70 |  |  |
| 2. | Цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са туљком и прирубницом са једне стране |  | Компл. | 20 |  |  |
| 3. | Tуљак за цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са челичном прирубницом DN200 PN 16 |  | Компл. | 30 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ПДВ\_\_\_\_ %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара

* Рок и начин плаћања: 45 дана
* Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Место и начин испоруке и паритет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Остало:

**У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан 19. став 4. ЗЈН).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

М.П. Подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

**ОБРАЗАЦ БР. 2.**

**6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ**

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 год.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ  (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са туљцима и прирубницама са обе стране | 70 |  |  |  |  |
| 2. | Цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са туљком и прирубницом са једне стране | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Tуљак за цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са челичном прирубницом DN200 PN16 | 30 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: | | | |  |  |

**(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посебно исказани трошкови у % (царина, монтажа, трошкови превоза, осигурање и др.),** | |
| 1. **М - материјал и роба** | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга** | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| **2 Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) =** **УКУПНO** | 100 % |

**М.П. Потпис одговорног лица понуђача:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(I део структуре цене)**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

* у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал
* у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал
* у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

**(II део структуре цене):**

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЈП " Електропривреда Србије" Београд** | | |
| **Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о Обреновац** | | |
| **Датум:10.09.2013.** | **год.** |
| **ЈН БРОЈ: 1969/2013** |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**( НАБАВКА ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ ЗА ДЕПОНИЈУ ПЕПЕЛА КАСЕТА Б ЗА ОБОДНИ ЦЕВОВОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  број | Предмет набавке | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| **1** | **Цев за воду од полиетилена DN175 PN 16 са туљцима и прирубницама са обе стране** | **Компл.** | **70** |  |  |
| **2** | **Цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са туљком и прирубницом са једне стране** | **Компл.** | **20** |  |  |
| **3** | **Tуљак за цев за воду од полиетилена DN175 PN16 са челичном прирубницом DN200 PN16** | **Компл.** | **30** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  | динара |

**Напомена:**

**Техничке карактеристике наручених добара:**

* **Позиција 1:** Цев за воду од полиетилена високе густине у квалитету HDPE PE80 димензија DN175 PN16 дужине 12м са туљцима за прирубнице завареним на оба краја и челичним прирубницама према стандардима SRPS EN12201и DIN8074 и DIN8075 према приложеној скици број PЕ – 001,
* **Позиција 2:** Цев за воду од полиетилена високе густине у квалитету HDPE PE80 димензија DN175 PN16 дужине 12м са туљцима за прирубнице завареним на једном крају и челичним прирубницама према стандардима SRPS EN12201и DIN8074 и DIN8075 према приложеној скици број PЕ – 002,
* **Позиција 3:** Туљак за цев од полиетилена високе густине HDPE PE80 димензија DN175 PN16 са челичном прирубницом према стандардима SRPS EN12201и DIN8074 и DIN8075 према приложеној скици број PЕ – 003.

**Обавезе испоручиоца материјала:**

* **Позиција 1:** Испорука цеви са пластичним туљцима и покретним челичним прирубницама на крајевима као елементима за спајање. Туљци морају бити заварени на цев са обе стране, односно цев мора бити испоручена спремна за уградњу.
* **Позиција 2:** Испорука 20 цеви са пластичним туљцима завареним само на једном крају и покретним челичним прирубницама.
* **Позиција 3:** Испорука 30 комплета туљака са челичним прирубницама чије заваривање на другом крају полиетиленске цеви ће се вршити на лицу места на депонији пепела од стране пружаоца услуге заваривања приликом монтаже цевовода.
* Достављање атестне документације о хемијском саставу и техничким карактеристикама материјала и завареним спојевима,
* Испорука цеви франко депонија пепела касета Б ТЕ Колубара А која се налази на удаљености око 2 км од главног погонског објекта са чврстом подлогом на прилазном путу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техничку спецификацију обрадио: |  | |
| Овлашћено лице ТЕ Колубара, В. Црљени |  | |
| м.п. | | Потпис одговорног лица понуђача |





