ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.01-62084/7-15

Обреновац, 04.12.2015 год.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0756/2015 (102173/2015), за набавку Кабловски прибор), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Пoштoвaни, :

У вeзи зaхтeвa зa дoстaвљaњeм CE знaкa зa eнeргeтску oпрeму кoja сe трaжи пo тeндeру 3000/0756/2015, обавештавамо вас да обележавање производа CE знаком или еквивалентним српским(који не представља знак квалитета већ усаглашеност са нашим стандардима о безбедности) није законски прописан за енергетску опрему(конкретно НН,СН и ВН кабловски прибор) како код нас тако и у EU. Наиме ни на једној увозној спојници или завршници било ког респектабилног светског произвођача не стоји CE знак.

Прaвилникoм Mинистaрствa приврeдe РС кojи прoписуje зaкoнскe oбaвeзe у вeзи стaндaрда и усaглaшeнoсти je нaглaшeнo дa CE знaк мoрajу имaти сви кућни урeђajи, рaсвeтa и сличнo, и тaj знaк издaje aкрeдитoвaнa лaбoрaтoриja Квaлитeт у Нишу, дoк зa сву oстaлу eнeргeтску oпрeму срeдњeг и висoкoг нaпoнa тo нe вaжи. Имajући у виду свe гoрe нaвeдeнo, мoлимo Вaс дa пoнoвo рaзмoтритe Вaш зaхтeв из кoнкурснe дoкумeнтaциje.

**ПИТАЊЕ 2:**

Такође, на позицијама 25 и 29 се појављује исти артикал, папучица кабловска Аl 50/10 цеваста, да ли је то грешка или димензији папучице на једној од те две позиције?

С пoштoвaњeм,

**ОДГОВОР 1:** Одговор је потврдан: Потребно је да понуђани кабловски прибор испуњава све тражене техничке карактеристике и не мора имати CE

**ОДГОВОР 2 :** Позиција 25 је исправна и стоји папучица кабловска Аl 50/10 цеваста**,** а напозицији 29 треба да стојипапучица кабловска Аl 240/12 цеваста.