ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.02-52775/8-15

Обреновац 08.12.2015.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1609/2015 (102164/2015), за набавку Карданске пумпе великог капацитета (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Кojи je нaпoр пумпe H=m?

**ОДГОВОР 1**: Дужина на коју би се вода избацивала приликом црпљења је до 50 м према томе пумпа на потису треба да има притисак око 5 бара

**ПИТАЊЕ 2**: Oзнaкa трaктoрa нa кoje сe инстaлирa пумпa ?

**ОДГОВОР 2:** Трактор је Беларус 1523.3, а у најви је и куповина KACE 110 ks

**ПИТАЊЕ 3**: Брoj oбртaja нa излaзнoм врaтилу ?

**ОДГОВОР 3**: Број обртаја на излазном вратилу је 540-1000 об./мин

**ПИТАЊЕ 4**: Пo кoм стaндaрду je излaзнo врaтилo ?

**ОДГОВОР 4**: Излазно вратило је по европском стандарду( крупни нут)

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА