ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-2880/1-2016

Обреновац, 06.01.2016.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0107/2015 (101933/2015)**, за набавку Алат за потребе ЖТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 10**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења

**ПИТАЊЕ БР.1:**

**STAVKA 136:**

U opisu navodite artikal odgovarajući **FLUKE 1507**. Međutim, tehnički podaci koje navodite u tehničkoj specifikaciji se u nekim parametrima razlikuju, u šta se možete uveriti na sajtu proizvođača:

<http://en-us.fluke.com/products/insulation-testers/fluke-1507-insulation-resistance-tester.html> Molimo da nakon provere date pojašnjenje da li da se ponudi **FLUKE 1507** ili odgovarajući?

**Odgovor: Potrebno je ponuditi FLUKE 1507 ili odgovarajući.**

**ПИТАЊЕ БР.2:**

**STAVKA 137**:

U opisu navodite artikal odgovarajući **FLUKE 373**. Međutim, tehnički podaci koje navodite u tehničkoj specifikaciji se u nekim parametrima razlikuju, u šta se možete uveriti na sajtu proizvođača: <http://en-us.fluke.com/products/clamp-meters/fluke-373-clamp-meter.html#techspecs> Molimo da nakon provere date pojašnjenje da li da se ponudi **FLUKE 373** ili odgovarajući?

**Odgovor: Potrebno je ponuditi FLUKE 373 ili odgovarajući.**

**ПИТАЊЕ БР.3:**

**STAVKA 143:**

U opisu navodite 190H12P15 i zahtev da materijal ključeva bude hrom-molibden. Međutim, materijal navedenog ekvivalenta je hrom-vanadijum. Molimo pojašnjenje.

**Odgovor: Potrebno je ponuditi UNIOR 190H12P15 ili odgovarajući**.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_