|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД** | **Ознака формулара** | **QF-G-029** |
| **Број страна** | **1/2** |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1603/2015(102313/2015)**, за израду пројектне документације за ресторан друштвене исхране, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли се ради пројекат изведеног стања након адаптације или пројекат адаптације која тек треба да се изводи?

**ПИТАЊЕ 2:**

Који ниво пројекта се ради: идејни/пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење, а сходно новом закону?

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 И ПИТАЊЕ 2:**

Радови на адаптацији су већ изведени на основу предходно урађене пројектне документације која се састојала из: архитетонско-грађевинског пројекта, пројекта водовода и канализације, пројекта електроинсталација(напојни водови, разводни ормани, инсталација осветљења и прикључница, противпожарна инсталација, инсталација нужне расвете, телефонска инсталација, инсталација система озвучења) и пројекта термотехничких инсталација.

У току реализације дошло је до одступања и измена у односу на напред наведену пројектну документацију. Из разлога што на исту није прибављена сагласност МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације , Управе за ванредне ситуације у Београду, а од стране тог органа је наложена мера да се на пројектну документацију за адаптацију иста прибави, ово захтева да се практично уради пројекат за извођење на који ће се сагласност добити, а који би у себи укључио већ изведене радове и евентуалне неопходне допуне које би се накнадно реализовале.

Пројекат треба урадити као ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, али са садржајем који делом представља и пројекат изведеног стања.

**ПИТAЊE 3:**

Која је процењена вредност јавне набавке?

**ОДГОВОР 3:**

На основу члана 6. став 11. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропрвреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015. године), подаци о процењеној вредности набавки представљају пословну тајну у смислу закона којима се уређује заштита пословне тајне и ти подаци се не објављују.