СВИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Питања и одговори бр.1 за јавну набавку број 1384/2013 - Калибрација мерне опреме за мерење притиска и температуре

На основу члана 63. став 2) ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања за ЈН 1384/2013 - Калибрација мерне опреме за мерење притиска и температуре

Питање бр.1:

Да ли је потребно еталонирање процесног калибратора Wika CPH 6000  и које су вам опције потребне.

Одговор на питање бр.1:

Za etaloniranje CPH 6000 potrebno je etalonirati i :

-          analogni ulaz na samom instrumentu 0/4..20 mA

-          naponski ulaz 0..10 V

Питање бр.2:

Da li precizni kalibrator malog pritiska “Wika CPG 2500”  ima oznaku IS-50?

Obzirom da u specifikacijama proizvodaca  nigde ne figurise pojam “accuracy” nego

“uncertainty”, koja iznosi 0.01% of FS. Da li da se ta karakteristika ispoštuje?

Одговор на питање бр.2:

Kod CPG 2500 Mensor nema oznake IS-50.  Ukoliko moze da pomogne imam samo serial No 720522

С поштовањем

У Обреновцу,

15.01.2014.год						За   к о м и с и ј у

Душан Ковачевић

Зоран Бачвански

Атина Недељковић