ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број бр.3000/0413/2015 (102349/2015), за набавку Филтерски улошци за мобилни филтерски агрегат (Globe Core), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0413/2015 (102349/2015)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Зamenski filter model CFU-2600567002- da ли je Hydac 2600 R 005 BN4HC adekvatna zamena za traжeni. Molim vas da mi potvrdite.

**ОДГОВОР 1: Да, филтерски уложак Hydac 2600 R 005 BN4HC је адекватна замена за тражени модел** CFU-2600567002

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

 (име/презиме)