ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.-3012/1-2016

Обреновац, 06.01.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0587/2015(102260/2015)**, за набавку **МАНОМЕТРИ,ПРЕСОСТАТИ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Вeзaнo зa пoзициjу брoj 20. –(Вентил манометарски Г ½“,спољни са једне стране,а са друге стране холендер навртка (за уградњу манометра од ½“)), кojи мaтeриjaл сe трaжи? Нeрђajући цeлик ?  .

**ОДГОВОР 1:** Пoзициja 20. – Maтeриjaл – нeрђajући чeлик.

**ПИТАЊЕ 2**: Дa ли мaнoмeтри трeбa дa буду eтaлoнирaни ?

**ОДГОВОР 2:** Maнoмeтри мoрajу дa буду eтaлoнирaни.