| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

телефакс: 011 87 54 979

e-mail: zeljko.rankovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 3000/0839/2015 (102111/2015)

- Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке:

“Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

Обреновац, децембар 2015.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 31. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године),Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 12.01.69599/2-15 од 17.11.2015.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр. 12.01.69599/3-15 од 17.11.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак јавне набавке радова “Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

ЈН бр. 3000/0839/2015 (102111/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДЕМРОМ РАДОВА |
| 15. | ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА |
| 16. | ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, децембар 2015.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак- назив и адреса | ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка РАДОВА - “Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“ |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Жељко Ранковић, e-mail адреса: zeljko.rankovic@tent.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, децембар 2015.год.

Опис предмета јавне набавке

“Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

Назив и ознака из општег речника набавке

45200000 – радови на објектома или деловима објеката воспкоградње и нискоградње

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, децембар 2015.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од овлашћеног преводиоца.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 01.02.2016. године до 11:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/0839/2015 (102111/2015) не отварати уручити Жељку Ранковићу“. Понуду послати у 1 (једном) писаном примерку и копију на CD-у.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 12:00 часова у просторијама ПКА, Oгранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,11 500 Обреновац.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.

- Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

- Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор), ЈН бр. 3000/0839/2015 (102111/2015)“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор), ЈН бр. 3000/0839/2015 (102111/2015)“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор), ЈН бр. 3000/0839/2015 (102111/2015)“

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

- Аванс 30 % (највише 30%) укупно уговорене вредности, по пријему следеће документације: предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла.

- остатак плаћања ће се вршити сукцесивно, према испостављеним месечним ситуацијама, на основу обострано потписаног и овереног записника/протокола о стварно изведеним радовима, у року до 45 (четрдесетпет) дана, уз пропорционално правдање аванса.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена које су дате у понуди – предмеру радова.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 24 месецa од дана од примопредаје радова по обострано потписаном протоколу.

- Рок   извођења радова:

Рок извођења радова не може бити дужи од 9 месеци од дана пoтписивaњa угoвoрa.

Извођач има права да захтева продужење рока за извођење радова сходно одреби узансе 42. Посебних узанси о грађењу.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавња наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.

- Место извођења радова и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко огранак ТЕНТ/локација ТЕНТ А.

Место извођења радова је огранак ТЕНТ /локација ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Обилазак објекта

Обилазак објекта је обавезан и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Потврда о обављеној посети објекту, коју потписује овлашћени представник Наручиоца, је обавезан и саставни део понуде и уговора.  Без ње ће се понуда сматрати неприхватљивом.

Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче, а то потврђују потписивањем потврде о обављеном обиласку објекта.

Начин заказивања посете:

Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењерима (е-маил:  tatjana.gajanovic@tent.rs  или  snezana.malbasa@tent.rs).

Локација: ТЕНТ А, Обреновац

Препоручени рок за обилазак локације:

Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63. ЗЈН).

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

- Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

1)Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива,безусловна,наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини захтеваног аванса са ПДВ и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за изведене радове у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.

2)Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Богољуба Урошевића црног 44, 11500 Обреновац, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 3000/0839/2015 (102111/2015)" или послати факсом на број 011 87 54 979 или електронском поштом на адресу zeljko.rankovic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из става 1. и 2. може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама,

- не достави уз понуду потврду о обиласку објекта.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресу: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, факсом на број: 011 87 54 979, електронском поштом на е-mail: zeljko.rankovic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

- Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 10.000.000,00 динара без ПДВ.

|  | Комисија: | Потпис: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дејан Станковић, члан |  |
|  | Татјана Гајановић, заменик |  |
| 2. | Драган Чамагић, члан |  |
|  | Снежана Малбаша, заменик |  |
| 4. | Сњежана Здјелар, члан |  |
|  | Вишња Лечић, заменик |  |
| 6. | Жељко Ранковић, члан-секретар |  |
|  | Наташа Матић, заменик члана-секретара |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

“Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

4. Образац понуде

Обреновац, децембар 2015.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2015. године

По јавној набавци број 3000/0839/2015 (102111/2015)

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грађевински радови |  |
| 2 | Хидро-грађевински радови |  |
| 3 | Спољна инсталација канализације |  |
| 4 | Унутрашња инсталација (водовод и канализација) |  |
| 5 | Електроенергетске инсталације |  |
| 6 | Телекомуникационе и сигналне инсталације |  |
| 7 | Инсталације централног грејања |  |
| 8 | Топловодни прикључак |  |
| 9 | Климатизација и вентилација |  |
| 10 | Пројекти изведеног објекта |  |

Напомена: Понуду дати у складу са захтевима дефинисаним у одељку 13. Техничке спецификације са предмером радова. Јединичне цене дате су  у предмеру радова, у одељку 13. конкурсне документације предметне јавне набавке.

УКУПНО:____________________ динара/евра

ПДВ     :_____________________ динара/евра

ЗА УПЛАТУ:__________________динара/евра

- Рок и начин плаћања: Аванс ____ % (највише 30%) укупно уговорене вредности, по пријему следеће документације: предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла.

- остатак плаћања ће се вршити сукцесивно, према испостављеним месечним ситуацијама, на основу обострано потписаног и овереног записника/протокола о стварно изведеним радовима, у року до 45 (четрдесетпет) дана, уз пропорционално правдање аванса.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена које су дате у понуди – предмеру радова.

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извођења (не дуже од 9 месеци од дана пoтписивaњa угoвoрa): ______________________________________________________________________

- Гарантни период (24 месецa од дана од примопредаје радова по обострано потписаном протоколу):  __________________________________________________

- Место извођења и паритет (огранак ТЕНТ /локација ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, децембар 2015.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, тј. му је Министарство надлежно за послове грађевинарства издало решење о испуњености услова за добијање лиценце И052Г1 - Извођење грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10 и више MW | - Решење Министарства надлежног за послове грађевинарства о испуњености услова за добијање лиценци: И052Г1- Извођење грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10 и више MW Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе |
| 6. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у периоду од 01.01.2012. године до дана давања понуде понуђач реализовао бар четири уговора који се односе на извођење радова у високоградњи, минималне појединачне вредности 27.000.000,00 динара без ПДВ. | Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају наведени услов (референце), овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има, у радном односу или су ангажовани сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, најмање: једно лице са VII степеном стручне спреме грађевинске струке са личном лиценцом 410, једно лице са VII степеном стручне спреме електро струке са личном лиценцом 450, једно лице са VII степеном стручне спреме електро струке са личном лиценцом 452, једно лице са VII степеном стручне спреме машинске струке са личном лиценцом 430, 20 радника КВ или ВКВ, од тога минимум: 2 монтера скеле, 2 зидара, 2 бетонирца, 2 тесара 1 бравара. 1 заваривача. 1 водоинсталатера 2 руковаоца грађевинском механизацијом 2 армирача 2 возача транспортног возила 1 керамичара мoнтeрa цeнтрaлнoг грejaњa | Фотокопија М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених Уколико је лице ангажовано код понуђача ван радног односа, доставити копију уговор о ангажовању сходно чл. 197. до 202. Закона о раду. Тражене личне лиценце 410, 450, 452 и 430 и потврде да су оне важеће, издате од Инжењерске коморе Србије. За КВ или ВКВ раднике: уверења о завршеној стручној школи одговарајућег профила или уверење о оспособљености , издато од стране овлашћене установе, Извод из радне књижице. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачке од 6. до 7. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

НАПОМЕНА ЗА РЕФЕРЕНТЕ:

Сходно члану 77. став 4. ЗЈН, наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из чл. 75 ст.1. тач.5) Закона (тачка 4. овог обрасца), доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Уколико наручилац предвиди ову могућност, за услове за које то дозволи, као доказ навести „Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН-а ''.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потписан/печатом оверен Модел уговора

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- потврда о обиласку објекта.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4. ЗЈН).

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3 и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4. овог обрасца) дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4. овог обрасца) доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (тачка 4. овог обрасца), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1. и 2., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  | Комисија: | Потпис: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дејан Станковић, члан |  |
|  | Татјана Гајановић, заменик |  |
| 2. | Драган Чамагић, члан |  |
|  | Снежана Малбаша, заменик |  |
| 4. | Сњежана Здјелар, члан |  |
|  | Вишња Лечић, заменик |  |
| 6. | Жељко Ранковић, члан-секретар |  |
|  | Наташа Матић, заменик члана-секретара |  |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

6. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке

Обреновац, децембар 2015. год.

Изјава Понуђача/Подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач/Подизвођач_____________________________________________ [навести назив понуђача/подизвођача] у поступку јавне набавке радова - „Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“ број 3000/0839/2015 (102111/2015) референт наводи редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач/Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач/Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач/Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.
(У случају потребе образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, децембар 2015.год.

За понуду бр._____________ од __.__.2016 год.

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Грађевински радови |  |  |  |  |  |
| 2. | Хидро-грађевински радови |  |  |  |  |  |
| 3. | Спољна инсталација канализације |  |  |  |  |  |
| 4. | Унутрашња инсталација (водовод и канализација) |  |  |  |  |  |
| 5. | Електроенергетске инсталације |  |  |  |  |  |
| 6. | Телекомуникационе и сигналне инсталације |  |  |  |  |  |
| 7. | Инсталације централног грејања |  |  |  |  |  |
| 8. | Топловодни прикључак |  |  |  |  |  |
| 9. | Климатизација и вентилација |  |  |  |  |  |
| 10. | Пројекти изведеног објекта |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена: Јединичне цене дате су  у предмеру радова, одељак 13. Техничке спецификације са предмером радова

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, децембар 2015.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за наручиоца и понуђача:

У табелу треба навести само оно што се од понуђача тражи. Ако се не траже узорци и модели, то се не наводи. Исти принцип важи и за средства обезбеђења.

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, децембар 2015.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке радова - „Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“, бр 3000/0839/2015 (102111/2015) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, децембар 2015.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке радова - „Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“, бр. 3000/0839/2015 (102111/2015) поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, децембар 2015.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, децембар 2015.год.

Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе

извео .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Овлашћено лице наручиоца

Датум

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник добара/услуга/радова код којег је извршен уговор, односно код кога су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, децембар 2015.год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

(намена инвестиције)

Закључен између:

1. Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа директор Александар Обрадовић (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране

и

2....................................................................................................................................................., са седиштем у .........................................................., матични број..................................,

ПИБ..........................................кога заступа директор  ........................................................

(у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Инвеститор по ЗСУ бр. 102111/2015 од 01.09.2015.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. 12.01.69599/2-15 од 17.11.2015.год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр. _____ од __.__.2016. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр._________________ од __.__.2016.године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: “Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

# ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извођач се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од __.__.2016.године.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 10.000.000,00 динара без ПДВ.

# ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара/евра. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара/евра. Укупна вредност уговора износи _____________ динара/евра.

Уговорена цена подразумева  паритет fco __________________________.

Обрачун извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за радове и промена кура ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и радове извршиће се на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена радова и материјала

У - учешће радова исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна радова

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за изведене радове и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да Извођач касни са реализацијом посла, Извођачу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна радова у оквиру рока извршења.

Уколико је уговорен аванс исти подлеже промени до дана уплате. Разлика у цени за уплаћени аванс се признаје уз испуњен услов и на начин датим у ставу 1. овога члана. Разлика у цени за остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати на следећи начин:

- Аванс ____ % (највише 30%) укупно уговорене вредности, по пријему следеће документације: предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла.

- остатак плаћања ће се вршити сукцесивно, према испостављеним месечним ситуацијама, на основу обострано потписаног и овереног записника/протокола о стварно изведеним радовима, у року до 45 (четрдесетпет) дана, уз пропорционално правдање аванса.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена које су дате у понуди – предмеру радова.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од _____________________________________________________________.

Место извођења радова је објекат: _________________________________.

Извођач радова ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________

________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

______________________________________________________________.

Извођач има права да захтева продужење рока за извођење радова сходно одреби узансе 42. Посебних узанси о грађењу.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавња наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла, за период од __________________ од примопредаје радова по обострано потписаном протоколу.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач је се обавезује да Инвеститору, пре уплате аванса, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, односно у висни од __ % (највише 30%) од уговорене вредности са ПДВ и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Инвеститор се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за изведене радове, у висини датог аванса.

Извођач је дужан да Инвеститору, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, преда и банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дате банкарске гаранције у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

Укoликo Извођач нe oбeзбeди средство финансијског обезбеђења у предвиђеном року, угoвoр нeћe имaти прaвнo дejствo и смaтрaћe сe кao дa ниje зaкључeн.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговременог извршене радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач радова не изврши своју обавезу ни у року од 7(седам)

дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Инвеститор ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Инвеститора нити услед дејства више силе.  Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршених радовао међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне,  понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвестор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Инвеститор ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

У случају раскида уговора Инвеститор има право да на износ уплаћеног АВАНСА, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 12.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 13.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ д.о.о.“, који је саставни део овог уговора.

Члан 14.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извршилац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом од ............... динара.

Члан 16.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 17.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Инвеститора која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

.

Члан 18.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 19.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 20.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ____________ од __.__.2016.године

- Средства финансијског об езбеђења

- Техничка спецификација са предмером радова

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и након достављања банкарских гаранција.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА	                                                    ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор                                                                          Директор

ЈП ЕПС Београд

_____________________		                           __________________

Александар Обрадовић

Огранак ТЕНТ

Сектор за управљање ризицима

Датум ________________

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА

Обреновац, децембар 2015.год.

РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ

НАДЗЕМНОГ ДЕЛА АТОМСКОГ СКЛОНИШТА У АРХИВСКИ ПРОСТОР СЕКТОРА ИНВЕСТИЦИЈА у ТЕ ″Никола Тесла А″

1.	Општи подаци

1.1.	Инвеститор	ПД ТЕ Никола Тесла

1.2.	Назив објекта	Објекат склоништа против напада из ваздуха

1.3.	Локација објекта	ТЕ ″Никола Тесла″ А, Обреновац

2.	Предмет радова

Сходно СПЕЦИФИКАЦИЈИ која је саставни део тендера и пројектно техничкој документацији доградње надземног дела атомског склоништа у архивкси простор Сектора инвестиција у ТЕ ″Никола Тесла А“ (ИРМА ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ДОО 2015.-2016.), предвиђен је следећи обим радова:

| 1. | Грађевински радови |
| --- | --- |
| 2. | Хидро-грађевински радови |
| 3. | Спољна инсталација канализације |
| 4. | Унутрашња инсталација (водовод и канализација) |
| 5. | Електроенергетске инсталације |
| 6. | Телекомуникационе и сигналне инсталације |
| 7. | Инсталације централног грејања |
| 8. | Топловодни прикључак |
| 9. | Климатизација и вентилација |
| 10. | Пројекти изведеног објекта |

2.1. Основни технички подаци:

Објекат атомског склоништа је приземан са склоништем испод. Изграђен је 1977. године. Конструкција објекта је армирано бетонска – скелетна, са носећим стубовима у ростеру 3,00m x 6,50m. Фасадни зидови су од фуговане опеке, d=25cm, омалтерисани и обојени са унутрашње стране. Под је цементна кошуљица на армирано бетонској конструкцији. Плафон у приземљу је видна страна дурисол плоча које се ослањају на бетонске греде. Прозори и врата су од челичног, равног и трапезног лима.

- ПОДЛОГЕ И СМЕРНИЦЕ

Инвеститор ће на увид понуђачима дати Идејно решење доградње надземног дела атомског склоништа у архивкси простор Сектора инвестиција у ТЕ ″Никола Тесла А“, да би Понуђач што боље сагледао обим посла.

При извођењу радова користити:

- Пројекте за добијање грађевинске дозволе и пројекте за извођење радова доградње надземног дела атомског склоништа у архивкси простор Сектора инвестиција у ТЕ ″Никола Тесла А“

ИРМА ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ДОО, од 2015.-2016. године

При набавци опреме и извођењу радова, начини израде и испоруке делова и опреме, морају бити у складу са националним спецификацијама државе Наручиоца, као и важећим техничким стандардима и регулативама које се односе на изградњу и природна окружења, регулативама које се примењују на производ који је настао из предметних радова, као и стандардима наведеним у Захтевима Наручиоца.

- Документација која се доставља уз понуду

- Детаљан Термин план израде и испоруке у MS Project формату, описујући прекретнице за израду и испоруку опреме, периоде у којима намерава да испуни одређене активности (израда, испитивања, транспорт, предаја опреме,...), као и број и квалификације особља које ће вршити наведене активности, све то узимајући у обзир крајњи рок реализације уговора. Термин план израде и испоруке ће бити усаглашен са Наручиоцем, најкасније две недеље након обостраног потписивања Уговора.

- Документација која прати испоруку

- Комплетна атестно–техничка документација.

ИНВЕСТИТОР

_________________________

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

1. GRАĐЕVINSKI RАDОVI

| I. | PRIPREMNI RADOVI | Јед. мере | Kol. | Jed.cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | Geodetsko obeležavanje |  |  |  |  |
|  | Geodetsko obeležavanje položaja stepeništa sa obeležavanjem i razmeravanjem tačaka za iskop na terenu sa postavljanjem vidnih oznaka na prelomnim tačkama. Prenos apsolutnih kota i dovođenje u projektovani položaj. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m² | 28,00 |  |  |
| 1,2 | Proveravanje položaja podzemnih instalacija |  |  |  |  |
|  | Proveravanje položaja podzemnih instalacija šlicovanjem terena prema situacionom planu. Eventualno izmeštanje instalacija nije predmet ovog projekta. Obračun po mestu . |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno | paušal |  |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2,1 | Mašinski iskop za temelje stepeništa |  |  |  |  |
|  | Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane izvesti u nagibima prema projektu, a dno nivelisati. Materijal deponovati na gradilišnoj deponiji radi korišćenja istog za zatrpavanje oko objekta. U cenu je uračunato i eventualno ispumpavanje podzemnih voda .Posebnu pažnju obratiti na obezbeđenje eventalnih podzemnih instalacija. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 iskopane zemlje | m³ | 69,30 |  |  |
| 2,2 | Nabavka, transport i razastiranje tucanika (šljunka) ispod temelja |  |  |  |  |
|  | Tamponski sloj šljunka nasuti , fino isplanirati do projektovane kote i nabiti do modula stišljivosti Mv=40MPa. Obračun po m3. Obračun po m3. | m³ | 34,65 |  |  |
| 2,3 | Nasipanje zemljom |  |  |  |  |
|  | Nasipanje zemljom iz iskopa oko temeljne konstrukcije u slojevima debljine d=20 -25cm sa nabijanjem do projektovane kote terena. Obračun po m3 nabijene zemlje. |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 29,54 |  |  |
| 2,4 | Odvoz zemlje |  |  |  |  |
|  | Odvoz zemlje iz iskopa temelja na deponiju koju odredi investitor do 5km. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m³ | 6,65 |  |  |
| III. | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  |
| 3,1 | Demontaža izravnjajućeg sloja betona MB 10 ,zajedno sa hidroizolacijom ispod poda, debljine do 10 cm. Skinuti sloj razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 1 km. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 sloja. | m² | 250,00 |  |  |
| 3,2 | Bušenje rupa Ø22 u postojećim armirano-betonskim gredama, za nastavak armiranja. Nalivanje ankera u rupama izvršiti anker-fiksom(anchorfix 2). Dubina rupa L=20cm.. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu rupe. | kom | 120,00 |  |  |
| 3,3 | Bušenje rupa Ø12 u postojećim armirano-betonskim gredama, za nastavak armiranja. |  |  |  |  |
|  | Nalivanje ankera u rupama izvršiti anker-fiksom(anchorfix 2). Dubina rupa L=15cm.. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu rupe. | kom | 500,00 |  |  |
| 3,4 | Demontaža, rušenje armirano betonskog venca Betonski venac na koti +4.00 razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 1 km. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m' | 10,00 |  |  |
| 3,5 | Demontaža, prosecanje durisola |  |  |  |  |
|  | Demontaža, prosecanje durisola iznad gredi pri cemu voditi racuna da se sačuva armatura iz durisola za vezu. Durisol mora biti poduprt kako bi poslužio kao oplata za betoniranje gredi. Širina gredi 30cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m' | 160,00 |  |  |
| 3,6 | Demontaža, lamperije(plafona) |  |  |  |  |
|  | Demonraza lamperije radi pristupa gredama u prizemlju i durisolu Obračun po m². | m² | 30,00 |  |  |
| IV. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4,1 | Zidanje sendvič fasadnog zida opekom Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm, termoizolacije 12 cm, PE folije i opeke 12 cm, ukupne debljine 12+12+12=36 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima, po 4 komada na m2 zida. Spojnice sa spoljne strane očistiti, a sa unutrašnje, prema termoizolaciji dersovati. Termoizolaciju izvesti od stiropora i parne brane PE folije. Na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida, otvori se odbijaju. | m² | 176,80 |  |  |
| 4,2 | Zidanje zidova punom fasadnom 25cm opekom prve klase u cementnom malteru. |  |  |  |  |
|  | Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida, otvori se odbijaju. | m² | 59,88 |  |  |
| 4,3 | Zidanje pregradnih zidova debljine 15 cm Ytong blokovima, ili odgovarajućim, 15x25x62.5 |  |  |  |  |
|  | Zidanje pregradnog zida YTONG pregradnim blokovima, ili odgovarajućim, debljine 15cm i visine 25cm u YTONG tankoslojnom malteru, ili odgovarajućim. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na mestu veze pregradnog zida sa nosećom konstrukcijom popuniti poliuretanskom penom. Spoj sa nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i u svakom drugom bloku u poslednjem redu na spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Potrebno je uraditi horizontalne i vertikalne serklaze po preporuci proizvodjača. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m² | 66,06 |  |  |
| 4,4 | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm Ytong blokovima,ili odgovarajućim, 12x25x62.5 |  |  |  |  |
|  | Zidanje pregradnog zida YTONG pregradnim blokovima,ili odgovarajućim, debljine 12cm i visine 25cm u YTONG tankoslojnom malteru,ili odgovarajućim. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. Prostor velicine 1-2cm na mestu veze pregradnog zida sa nosecom konstrukcijom popuniti poliuretanskom penom. Spoj sa nosecom konstrukcijom dodatno ojacati ankerima u prvom i svakom trecem redu po visini zida, kao i u svakom drugom bloku u poslednjem redu na spoju sa meduspratnom konstrukcijom. Potrebno je uraditi horizontalne i vertikalne serklaze po preporuci proizvodjača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m² | 14,79 |  |  |
| 4,5 | Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom, u 2 sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom.Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu zida ulazi, oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. | m² | 478,06 |  |  |
| 4,6 | Obrada špaletni oko prozora sa izradom armirano-betonskih solbanaka. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' . | m' | 123,50 |  |  |
| V. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5,1 | Izrada međuspratne tavanice TM-3, debljine 16+4 cm. Dužina elemenata lo=3,30, armiratura u rebru 2RØ8.Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Gotove nosače postaviti preko fertni-nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fertni- nosači sa podupiračima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obračun po m² tavanice. | m² | 250,00 |  |  |
| 5,2 | Izrada armirano betonskih stubova, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ stubova. | m³ | 7,35 |  |  |
| 5,3 | Izrada armirano betonskih greda iznad prizemlja, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 15,74 |  |  |
| 5,4 | Izrada armirano betonskih greda iznad sprata, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 20,21 |  |  |
| 5,5 | Izrada armirano betonskih venca, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . |  |  |  |  |
|  | (1,10x0,15+0,40x0,20)x70.8 | m³ | 17,35 |  |  |
| 5,6 | Izrada armirano betonskih kosih ploča,podesta i stepenika stepeništa marke MB 30,u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 3,55 |  |  |
| 5,7 | Izrada armirano betonskih stubova stepenista, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 1,88 |  |  |
| 5,8 | Izrada armirano betonskih greda stepenista, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ | m³ | 1,98 |  |  |
| 5,9 | Izrada armirano betonskih trakastih temelja stepenista, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 5,12 |  |  |
| 5,10 | Izrada ravnjajućeg sloja i sloja za pad od peno- betona prosečne debljine 18.5 cm |  |  |  |  |
|  | Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 46,85 |  |  |
| 5,11 | Izrada armirano betonske ploče, debljine 15 cm , marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata (postojeci durisol), podupirači( koji se postavljaju ispod durisola i moraju da nose durisol i ravnajuci sloj), profili za pridrzavanje durisola i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 41,77 |  |  |
| 5,12 | Izrada armirano betonske ploče iznad stepenista na koti +8.40, debljine 12 cm, marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata , podupirači i pomoćna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 2,52 |  |  |
| 5,13 | Izrada armirano betonske ploče ispod stepenista, debljine 12 cm na koti +/-0.00 , marke MB 30, u glatkoj oplati. |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu i ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata , podupirači . |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . | m³ | 3,84 |  |  |
| 5,14 | Priprema betonskih povrsina |  |  |  |  |
|  | Priprema betonskih površina za dalje betoniranje nanošenjem za bolji spoj starog i novog betona tipa SIKA MONOTOP, ili odgovarajuće. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² . | m² | 48,49 |  |  |
| VI. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i postavljanje mrežaste armature Q335, ČBM 500/560. |  |  |  |  |
|  | Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 4000 |  |  |
| 6,2 | Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. |  |  |  |  |
|  | Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 13200,00 |  |  |
| VII. | KERAMIČARKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7,1 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica, dimenzija 30x30 cm, u cementnom malteru. |  |  |  |  |
|  | Podlogu isprskati cementnim mlekom. Pločice I klase, domaće proizvodnje, postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i nabavka pločica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pločica. | m² | 56 |  |  |
| 7,2 | Postavljanje podnih keramičkih pločica, dimenzija 30x30 cm, u cementnom malteru. Pločice I klase postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 260,00 |  |  |
| 7,3 | Postavljanje podnih keramičkih pločica stepeništa u cementnom malteru. |  |  |  |  |
|  | Pločice I klase postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i nabavka pločica. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 16,20 |  |  |
| VIII. | OJAČANjE KONSTRUKCIJE CFRP LAMINATOM |  |  |  |  |
|  | Nabavka laminata, prethodne probe, priprema bet. površina reparaturnim malterima i lepljenje CFRR traka i tkanina. Na donjem pojasu glavnih i popr. nosača ojačanje se izvodi trakama ( Sika Carbodur ili odgovarajuće) a na fugovanom zidu u prizemlju tkaninama ( Sika Wrap Hex ili odgovarajuće.) |  |  |  |  |
| 8,1 | OJAČANjE CFRR trakama karakteristike traka: modul elastičnosti E=165kN/mm2 dilatacija pri lomu e=0.017 |  |  |  |  |
|  | Trake širine 50mm, debljine 1.2 mm na poprečnim nosačima | m' | 29,04 |  |  |
| 8,2 | OJAČANjE CFRR tkaninama karakteristike tkanina : modul elastičnosti E=231kN/mm2 dilatacija pri lomu e=0.017 |  |  |  |  |
|  | Tkanine širine 600mm, debljine 0.12 mm na glavnim nosačima |  |  |  |  |
|  |  | m' | 19,2 |  |  |
| IX. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9,1 | Izrada i postavljanje zastakljenih jednokrilnih aluminijumskih vrata Vrata izraditi od aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Sa koeficientom prolaza toplote Ud<1.6W/(m2K) Obračun po komadu vrata. Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | - 0,70x2,10 | kom | 2 |  |  |
|  | - 1,00x2,10 | kom | 1 |  |  |
|  | - 0.8x210 | kom | 2 |  |  |
|  | - 1,1x2,50 | kom | 2 |  |  |
| 9,2 | Izrada i postavljanje dvokrilnih protivpožarnih vrata, dimenzija 80x210 cm, vatrootpornih 60 minuta. |  |  |  |  |
|  | Vrata izraditi od čeličnog profilisanog lima i krilo vrata obložiti dvostrukim čeličnim limom sa protivpožarnom ispunom. Okov, šarke, brava cilindar sa tri ključa i uređaj za automatsko zatvaranje po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj vatrootporne boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu vrata. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | - 1.5x2,10 | kom | 1 |  |  |
| 9,3 | Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora, Prozore izraditi od aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Sa koeficientom prolaza toplote Uw<1.5 W/(m2K). Obračun po komadu prozora. Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | - 0,60x0,60 | kom | 2 |  |  |
|  | - 1,80x1,60 | kom | 1 |  |  |
|  | - 2,30x2.60 | kom | 1 |  |  |
|  | - 5.75x2.5 | kom | 1 |  |  |
|  | - 3,00x1,00 | kom | 11 |  |  |
| 9,4 | Izrada i postavljanje ograde stepeništa od aluminijumskih profila i flahova Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg ograde. | kg | 300,00 |  |  |
| X. | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10,1 | Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. |  |  |  |  |
|  | Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² gletovane površine. | m² | 634,81 |  |  |
| 10,2 | Bojenje fino malterisanih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama, bez gletovanja. |  |  |  |  |
|  | Sve površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti poludisperzionom bojom prvi put i ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine. | m² | 634,81 |  |  |
| 10,3 | Bojenje spoljašnjih betonskih površina fasadnom bojom. |  |  |  |  |
|  | Pre bojenja fasadne površine preći šmirglom i opajati, a zatim grundirati podlogom u dva premaza. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Pre početka bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene fasade. U cenu ulazi i radna skela. | m² | 175,76 |  |  |
| XI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11,1 | Opšivanje fasadnog venca pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 60 cm, debljine 0,60 mm. |  |  |  |  |
|  | Zadnju stranu lima podići u vis najmanje 10 cm, duplo previti i podvući pod malter. Lim sastaviti falcevima ili nitovati jednoredno na razmaku 30-40 mm i zalemiti. Između falceva lim pričvrstiti hafterima, a u ostalom delu plastičnim tiplovima sa pocinkovanim holšrafovima. Preko postaviti "mašnice" i zalemiti, na rastojanju do 60 cm. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu venca. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ venca. | m' | 70,8 |  |  |
| 11,2 | Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, razvijene širine (RŠ) do 120 cm, preseka 40x40 cm, debljine lima 0,60 mm. |  |  |  |  |
|  | Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ olučne cevi. | m' | 70,80 |  |  |
| 11,3 | Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 30 cm, debljine 0,60 mm |  |  |  |  |
|  | Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ krovne ivice. |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 70,80 |  |  |
| 11,4 | Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 20 cm, debljine 0,60 mm. |  |  |  |  |
|  | Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ krovne ivice. | m' | 70,80 |  |  |
| 11,5 | Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 20 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti "mašnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m¹ solbanka. | m' | 42 |  |  |
| XII | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12,1 | Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10-15 cm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varena dva sloja Kondorfleksa V4, Poliazbitol,ili odgovarajućim materijalima (navedeni materijali nisu striktno definisani). Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: |  |  |  |  |
|  | a) PARNA BRANA |  |  |  |  |
|  | - hladan premaz bitulitom "A" |  |  |  |  |
|  | - TRABIS N, tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2, sa preklopom |  |  |  |  |
|  | 15 cm. |  |  |  |  |
|  | - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | - Gralbit II-2/10, sa preklopom 15 cm. |  |  |  |  |
|  | b) TERMO IZOLACIJA |  |  |  |  |
|  | - kamena vuna, "Vunizol T plus", debljine 22 cm, 120 kg/m3 |  |  |  |  |
|  | - polietilenska folija, URSA SECO 500 |  |  |  |  |
|  | - cementna košuljica, posebno se plaća |  |  |  |  |
|  | c) HIDROIZOLACIJA |  |  |  |  |
|  | - hladan premaz bitulitom "A" |  |  |  |  |
|  | - Kondorfleks V4 varen, preklopi 10 cm. |  |  |  |  |
|  | - Kondorfleks V4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. |  |  |  |  |
|  | - Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov |  |  |  |  |
|  | - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - neprohodan krov |  |  |  |  |
|  | - Solarfleks Al. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² izolacije. | m² | 240 |  |  |
| 12,2 | Izrada hidroizolacije u armirano-betonskom vencu objekta, ispod ležećeg oluka. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Obračun po m² izvedene hidroizolacije. | m² | 40,00 |  |  |
| XIII | OPREMA |  |  |  |  |
| 13,1 | Nabavka i montaža metalnih rafova za projekte širine do 40,00cm, prema projektantskoj šemi.Obračun po komadu montiranog rafa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: - 5,00x3 | kom | 38 |  |  |
| 13,2 | Nabavka i montaža metalne vitrine, prema projektnoj šemi. Obračun po komadu montirane vitrine |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | 1,20x0,90x0,50 | kom | 2 |  |  |
| 13,3 | Nabavka i montaža drvenog stola, prema projektantskoj šemi.Obračun po komadu montiranog stola. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | 1,50x1,3x0,75 |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 13,4 | Nabavka i montaža metalnog ormana, dubine 40,00cm, prema projektantskoj šemi. Obračun po komadu montiranog ormana. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | 0,90x2,10 | kom | 1 |  |  |
| XIV | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 14,1 | Oblaganje plafona gips kartonskim pločama GKF 15 mm, ili odgovarajuće, sa izradom jednostruke čelične potkonstrukcije, sistem Knauf D112, ili odgovarajuće. Razred vatrootporne zaštite F60, samo sa donje strane. |  |  |  |  |
|  | Jednostruku potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 240,00 |  |  |
| 14,2 | Pranje i zaštita fasadnih površina od fasadne opeke siloksanskim vodoodbojnim bezbojnim premazom, Izolit HIDROFOB,ili odgovarajuće. |  |  |  |  |
|  | Na čistu i suvu površinu fasade naneti dva sloja Hidrofob, ili odgovarajućim, četkom ili valjkom. Vremenski razmak između nanošenja slojeva je 1-2 časa. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ olučne cevi. | m' | 250,00 |  |  |
| 14,3 | Nabavka i postavljanje ploča od obradjene mineralne vune, ispod ploče prvog sprata, debljine 100 mm. Ploče od mineralne vune su vec obradjene i postavljaju se kao termo i zvučnu izolaciju plafona , po detaljima i uputstvu projektanta. KAMENA VUNA CLT C2 10cm (knauf) ili slicno |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | 240,00 |  |  |
| 14,4 | Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. |  |  |  |  |
|  | Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 očišćene površine. | kom | 1,00 |  |  |
| 14,5 | Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. |  |  |  |  |
|  | Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 očišćene površine. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 520,00 |  |  |

|  | Rekapitulacija |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3 | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |
| 4 | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 5 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |
| 6 | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 7 | KERAMIČARKI RADOVI |  |
| 8 | OJAČANjE KONSTRUKCIJE CFRP LAMINATOM |  |
| 9 | STOLARSKI RADOVI |  |
| 10 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |
| 11 | LIMARSKI RADOVI |  |
| 12 | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |
| 13 | OPREMA |  |
| 14 | OSTALI RADOVI |  |
|  | UKUPNO: TOTAL: |  |

2. HIDRO-GRAĐEVINSKI RADOVI

| SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA |
| --- |
| Poz | OPIS POZICIJE | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| I PRIPREMNI RADOVI |
| 1 | Geodetsko obeležavanje i snimanje trase i objekata pre izvođenja radova Obračun po m`. | m` | 59 |  |  |
| II ZEMLJANI RADOVI |
| 1 | Iskop rova u zemljištu III kategorije za polaganje cevi sa planiranjem dna rova. Plaća se po m3 iskopanog samoniklog zemljišta. Iskopani materijal utovariti u kamione radi transporta na deponiju.. Predviđa se 90% mašinskog i 10% ručnog iskopa. Obračun po m3 |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop - 90% | m3 | 44,1 |  |  |
|  | ručni iskop -10% | m3 | 4,9 |  |  |
| 2 | Planiranje dna sa tačnošću ±1cm prema kotama iz projekta. Sva prekopana mesta ispuniti šljunkom. | m2 | 49 |  |  |
|  | Obračunava se po m2 isplaniranog rova. |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, donošenje i ubacivanje peska u rov za posteljicu cevi. Pre polaganja cevi pesak izravnati u sloju od 10cm a posle polaganja i ispitivanja cevi izvršiti nasipanje peska do 10cm iznad temena cevi. Pesak razastrti ravnomerno po celoj širini i dužini rova i poravnati. | m3 | 4,9 |  |  |
|  | Obračun po m3 ugrađenog peska. |  |  |  |  |
| 4 | Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa. Rovove zatrpati u slojevima od 30cm sa zbijanjem do potrebne zbijenosti | m3 | 14,7 |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog rova. |  |  |  |  |
| 5 | Utovar, transport, istovar i razastiranje preostalog materijala iz iskopa na deponiji udaljenoj do 10 km. | m3 | 24,5 |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
| 6 | Crpljenje atmosferske vode ili vode drugog porekla iz rova. Osnov za obračun je efektivni rad pumpe odgovarajućeg kapaciteta po času rada. | h | 5 |  |  |
| III MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport, raznošenje i PE cevi visoke gustine materijala za radne pritiske do 10 bara. Cenom je obuhvaćena i nabavka pratećeg materijala |  |  |  |  |
|  | Ø 80 mm | m | 26 |  |  |
|  | Ø 50 mm | m | 11,5 |  |  |
|  | Ø 25 mm | m | 11,5 |  |  |
| IV OSTALI RADOVI |
| 1 | Ispitivanje cevovoda na vododržljivost sa dezinfekcijom i ispiranje vodovodne mreže sa pribavljanjem potvrde o ispravnosti vode. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m`. | m` | 49 |  |  |
| 2 | Povezivanje novog cevovoda sa postojeći cevovodom Ф80 . Ovom pozicijom je obuhvaćena saradnja sa JKP BVK na zatvaranju vode i svim drugim radnjama da se povezivanje završi. |  |  |  |  |
|  | Povezivanje na ф80 |  |  |  |  |
|  | Obračun po komplet obavljenom poslu. | kom | 1 |  |  |
| REKAPITULACIJA |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |
| II ZEMLjANI RADOVI |  |
| III MONTERSKI RADOVI |  |
| IV OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO: |  |

| 3. SPOLJIH INSTALACIJA KANALIZACIJE |
| --- |
| R.B. | OPIS RADOVA | Jed. mere | Količina | Jed. cena | IZNOS (din) |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. | Obeležavanje trase |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kao i svih drugih objekata. Plaća se po m' kompletno snimljene trase. | m' | 55 |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | Iskop |  |  |  |  |
|  | Ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevovoda u zemljištu III kategorije. Rov kopati pravougaonog preseka, a iskopani materijal deponovati na najmanje 1 m od ivice rova. Prilikom iskopa rova odmah vršiti razupiranje rova do kote terena, tako da se obezbedi stopostotna sigurnost rada u rovu.Dno rova izvesti prema projektovanim kotama i padu. Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije izvođač je dužan da izvrši obezbeđenje istih. U toku trajanja radova preduzeti mere za obezbeđenje pešačkih prelaza. |  |  |  |  |
|  | U cenu iskopa su uračunati iskop, ometanje od podzemnih instalacija, deponovanje zemljišta na 1 m od ivice rova, grubo planiranje dna kao i radna snaga. Obračun se vrši po m3 iskopa. |  |  |  |  |
|  | -80% mašinski iskop | m3 | 75 |  |  |
|  | -20% ručni iskop | m3 | 9 |  |  |
| 2.2. | Iskop za objekte Iskop za objekte šahtova | m3 | 2 |  |  |
| 2.3. | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
|  | Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Prekopana mesta se moraju nasuti i nabiti, a višak iskopanog materijala na min. od 1.0 m od ivice rova. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 55 |  |  |
| 2.4. | Pesak |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugrađivanje peska ispod, sa strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu i završenog ispitivanja na vododržljivost, izvršiti zatrpavanje cevi u sloju debljine 10 cm.Nasipanje vršiti ručno u slojevima sa istovremenim podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva ručnim nabijačima. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Plaća se po m3 ugrađenog peska u rov. | m3 | 19,5 |  |  |
| 2.5. | Zatrpavanje |  |  |  |  |
|  | Posle ubacivanja peska u rov izvršiti zatrpavalje rova zemljom od iskopa u slojevima od 30 cm uz potpuno nabijanje i istovremeno vađenje podgrade rova. Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju nadzornog organa. Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95 % od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Plaća se po m3 ugrađenog šljunka u rov. | m3 | 33 |  |  |
| 2.6. | Transport viška materijala |  |  |  |  |
|  | Odvoz viška iskopanog materijala do deponije po odluci nadzornog organa. Transportna dužina do 5 km. U cenu ulazi utovar, prevoz, istovar i grubo planiranje materijala po deponiji. Obračun se vrši po m3 materijala. | m3 | 22 |  |  |
| 2.7. | Podloga od šljunka Podloga od šljunka ispod donje ploče revizionih silaza, d=10cm. Obračun se vrši po m3 materijala. | m3 | 0,5 |  |  |
| 3. | TESARSKI RADOVI |
| 3.1. | Razupiranje rova |  |  |  |  |
|  | Radi osiguranja bočnihn strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom, u svemu prema tehničkim propisima za tu vrsu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika i neometana montaža cevi u rovu.Pozicijom su obuhvaćeni nabavka, transport, montaža, demontaža, čišćenje i sortiranje oplate. Obračun po m2 razuprte površine. | m2 | 163,5 |  |  |
| 4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1. | Revizioni silazi (montažni) |  |  |  |  |
|  | Izrada okruglih revizionih silaza Ø 100cm od gotovih montažnih elemenata od armiranog vodonepropusnog betona MB 40( debljine zidova 12 cm). Visina prstenova se kreće od 100 cm, 50 cm i 25 cm. Unutrašnje površine silaza i kineta malterisati cementnim malterom u dva sloja. Prvi sloj 1:2; d=1,5 cm, drugi sloj d= 0,5 cm sa glačanjem do crnog sjaja. Po vertikalnoj strani silaza postaviti penjalice od livenog gvožđa na svakih 30 cm. U jediničnu cenu računata je i izrda spoljne kaskade na oknima koji imaju predviđenu kaskadu. Pri obračunu uzima se visina od donje površine poda silaza do završnog prstena. Obračunava se i plaća po m1. | m1 | 1 |  |  |
| 4.2. | Betonski prstenovi |  |  |  |  |
|  | Izrada prstena od armiranog betona MB30 unutrašnjeg prečnika 62,5cm za poklopac revizionog okna. Plaća se po komadu kompletno izvedenog betonskog prstena. | kom. | 1 |  |  |
| 4.5. | Mršav beton MB 15 Mršav beton MB 15, debljine 10cm, ispod donjih ploča šahtova.Obračun po m3 finalno ugrađenog betona. | m3 | 0,5 |  |  |
| 5. | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1. | Sve cevi i fazonskim komadi moraju odgovarati standardima i imati propisane ateste o kvalitetu i potrebne garancije. Transport, skladišenje, prenošenje duž rova, montaža, ispitivanje, zatrpavanje kao i pripremu rova izvršiti prema važećim tehničkim propisima i uslovima koje propiše proizvođač cevi. Izvršiti nabavku, transport, raznošenje duž rova,spuštanje u rov montaža cevi za uličnu kanalizaciju od polietilena visoke gustine PE 80 ( SN 4) MAPIKAN kanalizacione cevi, prema proizvodu MINERVA ŽALEC d.d.ili drugog proizvođača odgovarajućih karakteristika, a u svemu prema tehničkim uslovima za tu vrstu cevi.Radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvu proizvođača cevi, a prema podužnim profilima i situaciji iz projekta. Cevi moraju da dobro naležu na podlogu i da budu vodonepropustivlje, kao i spojevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika. Ø 160 | m1 | 55 |  |  |
| 5.2. | Liveno gvozdeni poklopci Izvršiti nabavku, transport i montažu teških liveno gvozdenih poklopaca JUS.M.J6. 266 zajedno sa ramom za saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako da im gornja površina bude u ravni kolovoza, a za reviziono okno se fiksira pomoću okvira koji je ugrađen betonskim prstenom, a u svemu prema detalju iz projekta. Obračun po komadu montiranog poklpca. | kom. | 1 |  |  |
| 5.3. | Liveno gvozdene penjalice Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih penjaliaca DIN 1212. Penjalice ugraditi na vertikalnim odstojanju od 30 cm, naizmenično za po 5 cm od osovine otvora. Obračun po komadu. | kom. | 5 |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1. | Ispitivanje kanalizacione mreže |  |  |  |  |
|  | Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost, a u svemu prema nadležnog komunalnog preduzeće i tehničkim uslovima uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun po m' ispitane mreže. | m1 | 55 |  |  |
| 6.2. | Nepredviđeni radovi |  |  |  |  |
|  | U toku izgradnje objekta mogu se pojaviti nepredviđeni radovi koje treba obaviti (obezbeđenje podzemnih instalacija, koje nisu evidentirane, obezbeđenje saobraćajnica i sličnih radova koji nisu računati).Obračun paušalno. | pauš. |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA: |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |
| 2. | ZEMLjANI RADOVI: |  |
| 3. | TESARSKI RADOVI: |  |
| 4. | BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI: |  |
| 5. | MONTERSKI RADOVI: |  |
| 7 | OSTALI RADOVI: |  |
|  | UKUPNO |  |

| 4. UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA |
| --- |
| DEO I - VODOVOD |
| Pos | Opis | Jedinica mere | Količina | DIN po jedinici mere | Ukupno DIN |
| 1.1. | Plasticne vodovodne cevi |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja vodovodnih cevi i fitinga od polipropilena. Cevi treba fiksirati originalnim obujmicama sa unutrašnjim delom obloženim gumom, na propisnom rastojanju u zavisnosti od temperature i dimenzije, po upustvu proizvođača. |  |  |  |  |
|  | ø20 | m' | 3 |  |  |
|  | ø25 | m' | 6 |  |  |
| 1.2. | Termička izolacija |  |  |  |  |
|  | Predvideti termičku izolaciju cevi tipa ARMAFLEX,ili odgovarajuće. |  |  |  |  |
|  | ø20 | m' | 3 |  |  |
|  | ø25 | m' | 6 |  |  |
| 1.3. | Pocinkovane vodovodne cevi |  |  |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja pocinkovanih vodovodnih cevi sa svim odgovarajućim fitinzima, materijalom za spajanje, firnisom i kudeljom, a u svemu prema važećim propisima, projektu i uputstvu nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm | m' | 14,9 |  |  |
| 1.4. | Zidni PP hidrant Nabavka I montaža zidnih PP hidranta u zgradi sa metalnim ormarićem koji se postavlja u zidnu nišu. Ormarić je veličine 54x54x14,4 cm. Orman je tipski i u njemu se nalaze hidrantski ventil Ø52mm, trevira crevo Ø52mm, dužine po 15m, priključni ventil i drugo. Plaća se sve komplet prema opisu kompletno montiranog hidranta i ormana. Po montaži hidranta, isti ispitati na probni pritisak kao i na ispravnost svih delova.(kom.) |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1.5. | Propusni ventili sa točkićem |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa točkićem. Prilikom montaže voditi računa da točkić bude na pravilnom odstojanju od finalne površine zida. Ventil mora da ima atest. Obračun od komada, sve kompletno montirano. |  |  |  |  |
|  | 3/4 | kom. | 2 |  |  |
| 1.4. | Propusni ventili sa zaštitnom kapom i rozetom |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža propusnih ventila sa zaštitnom kapom i rozetnom. Obračun od komada, sve kompletno montirano. |  |  |  |  |
|  | 1/2 | kom. | 3 |  |  |
| 1.6. | Ispitivanje mreže na probni pritisak |  |  |  |  |
|  | Izvršiti ispitivanje montirane vodovodne mreže na probni pritisak, a u svemu prema važećim propisima i uputstvu nadzornog organa, a pre zatrpavanja rovova i otvora u zidovima i tavanici.Obračun po m' izvršenog ispitivanja mreže | m' | 23,9 |  |  |
| 1.7. | Izvršiti ispiranje i dezinfekciju montirane vodovodne mreže, a u svemu prema sanitarnim propisima, uz ovlašćenog izvođača ispiranja. Obračun od m' izvršenog ispiranja i dezinfekcije. | m' | 23,9 |  |  |
| 1.8. | Uzimanje uzorka vode |  |  |  |  |
|  | Uzimanje uzorka vode nakon izvršene dezinfekcije i ispiranja cevovoda. Obračun po uzetom uzorku. | kom. | 1 |  |  |
| DEO II - KANALIZACIJA |
| 2.1. | Kanalizacione PVC cevi |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja PP ili PVC cevi i fazonske komade za kućnu kanalizaciju sa ovesnim i pričvrsnim priborom po uputstvu proizvođača. Obračun po m1 ugrađene cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 mm | m' | 12,4 |  |  |
|  | Ø 50 mm | m' | 0,5 |  |  |
| 2.2. | Kupatilski slivnici |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža vertikalnog kupatilskog slivnika sa prirubnicom za prihvat hidroizolacije i suvom blokadom mirisa (Primus sifon) i donjim delom od PE kao HL 310 NPr |  |  |  |  |
|  | Ø 50 mm | kom. | 1 |  |  |
| 2.3. | Ventilacione glave |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža - ugradnja ventilacione glave izrađene od pocinkovanog lima (ili od tvrdog PVC-a)debljine 0,6mm, dužine 1,5 m tako da je 0,5 m ugrađeno u tavanicu, a 1,0 m postavljeno iznad krova. Ventilaciona glava je proširenje ventilacione cevi za 0.5 m, pa je potrebno da ima deo cevi prečnika za toliko većeg od cevi na koju se nastavlja . Po krovu opšiti glavu pocinkovanim limom za naleganje krovnog pokrivača.Obračun po komadu ventilacione glave. |  |  |  |  |
|  | Ø 150 mm | kom. | 1 |  |  |
| 2.4. | Ispitivanje kanalizacione mreže Posle završene montaže kanalizacionih cevi, celu izvedenu mrežu ispitati na vododrživost spojeva. Deonicu koja se ispituje napuniti vodom, a krajeve zatvoriti odgovarajućim čepom ( gumeni ili drveni ) , a sve ostale otvore ( priključke sanitarnih uređaja ) napuniti vodom. U roku od 15 min ne sme biti gubitaka vode. Obračun po m' izvršenog ispitivanja. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,9 |  |  |
| DEO III - SANITARIJA I SANITARNA GALANTERIJA |
| 3.1. | UMIVAONIK sa GEBERIT Duofiksom ili odgovarajuće ( suvomontažna zidna konstrukcija) Nabavka i ugradnja komplet umivaonika. Školjka mora biti opremljena otvaračima za odvod i prelivom, hromiranim ili gumenim čepom za zatvranje odvoda. Ispod umivaonika montirati PVC sifon i spojiti ga sa odgovarajućim sifonom gumenim spojem.Obračun po komadu ugrađenog umivaonika Obračun po komadu | kom. | 1 |  |  |
| 3.2. | Baterija za lavabo Nabavka i montaža zidne jednoručne baterije zа umivaonik, sa pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu vodu. Između zida i baterije postaviti rozete. Obračun po komadu Obračun po komadu | kom. | 1 |  |  |
| 3.3. | WC ŠOLJA KONZOLNA sa GEBERIT-om ili odgovarajuće Nabavka i montaža komplet konzolne WC šolje sa ugradbenim vodokotlićem.Pozicijom obuhvaćeni:konzolna WC šolja od belog fajansa I klase ,za ispiranje 6 lit vode,odignuta od poda min 6cm,sa demontažnim s poklopcem radi čišćenja Mondial (Villeroy&Boch Group) tip Saval, instalacioni element za WC šolju Geberit tip Duofiks visine 112cm,sa priborom za montažu i dvokoličinskim tasterom za aktiviranje ispiranja. Obračun po komadu | kom. | 1 |  |  |

| Rekapitulacija |
| --- |
| DEO I - VODOVOD OBJEKAT |  |
| DEO II - KANALIZACIJA OBJEKTA |  |
| DEO III - SANITARIJA I SANITARNA GALANTERIJA |  |
| UKUPNO |  |

5. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Svetiljke

U cenu svetiljki uračunat je i sav potreban materijal za pričvršćivanje, uvođenje instalacionih vodova i povezivanje. Sve fluo svetiljke su sa predspojnim uređajem u spoju koji je naznečen na njenoj specifikaciji (ako nije ništa naznačeno onda je spoj induktivan). Svetiljke idu u kompletu sa predspojnim uređajem i svetlosnim izvorom. Za svaku svetiljku dat je opis, proizvođač i tip,a izvođač može ugraditi svetiljke drugog proizvođača ali da one po karakteristikama odgovaraju datim opisima.

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.1, 1x28W sa zaštitnom

maskom za ugradnju u spušten plafon, sa kućištem od

ekstrudiranog aluminijuma u beloj boji i sa predspojnim

uređajem u kompenzovanom spoju.

Tip svetiljke "Insert M DO-Buck" ili slična				kom	46x

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.2, 1x28W sa zaštitnom

maskom za ugradnju na zid, sa kućištem od

ekstrudiranog aluminijuma u beloj boji i sa predspojnim

uređajem u kompenzovanom spoju.

Tip svetiljke "Vespa-Buck" ili slična					kom	11x

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.3, 1x28W sa zaštitnom

maskom za ugradnju na zid, sa kućištem od

ekstrudiranog aluminijuma u beloj boji i sa predspojnim

uređajem u kompenzovanom spoju.

Tip svetiljke "Vespa IP 54-Buck" ili slična				kom	1x

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.4, 4x14W za ugradnju

u spušten plafon, od ekstrudiranog aluminijuma

i dekorativnim rasterom.

Tip svetiljke "Arco DL-Buck" ili slična					kom	8 x

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.5, 1x14W za ugradnju

na zid iznad ogledala, sa zaštitnom maskom.

Tip svetiljke "Tube MG-Buck" ili slična					kom	1 x

- Isporuka i ugradnja energetski efikasne svetiljke br.6,  1x22W

okrugla, za ugradnju u plafon.

Tip svetiljke "Luna/CDP-Buck" ili slična					kom	1 x

- Isporuka i ugradnja fluo svetiljke br.7, 4x14W za nadgradnju

na plafon, od ekstrudiranog aluminijuma

sa visokotransparentnim difuzorom.

Tip svetiljke "Luna Q CDP/C-Buck" ili slična				kom	4 x

- Isporuka i ugradnja protivpanične fluo svetiljke br.8, 1x8W

za ugradnju na zid iznad vrata, sa indikacijom punjenja,

autonomije 1h sa NI-Cd baterijom, sa spojem za pripravan,

trajan i kombinovan rad.

Tip svetiljke "Legrand S8-Legrand" ili slična				kom	9 x

Instalacioni materijal i pribor

Isporuka i postavljanje instalacionog materijala, komplet isporuka i ugradnja svog potrebnog nespecificiranog materijala, štemovanje zidova, izvođenje svih veza na priključcima instalacionih elemenata. Sve prekidače postaviti na 1.5 m od poda, a priključnice na 0.5 m.

1     Isporuka i ugradnja spratne table

Plastična spratna tabla za ugradnju na zid, za 24 osigurača,

sa dve DIN šine, tip Metalka Majur MUT 24				kom	1 x

2     Isporuka i ugradnja prekidača za ugradnju u zid

Prekidač običan, jednopolni, 10A							kom	6 x

Prekidač običan, dvopolni, 10A

Prekidač serijski, 10A								kom	2 x

Prekidač naizmenični, 10A								kom	2 x

*Opciono, Isporuka i ugradnja na zid

grebenastog prekidača u kućištu IP 54, K16(16A)				*kom	5 x 	1

3     Isporuka i ugradnja glavnog prekidača za ugradnju u glavnu RT

Prekidač 0.4kV, tropolni, 63A, C kriva, tip Schneider NG125H		kom     1 x

Naponski okidač prekidača, tip Schneider MX+OF				kom     1 x

*Opciono, samo za napajanje table RT1, izvod br.23 u RT

Prekidač 0.4kV, tropolni, 25A, C kriva, tip Schneider NG125H		*kom     1 x

Naponski okidač prekidača, tip Schneider MX+OF		        		* kom     1 x

4     Isporuka i ugradnja direktnog motornog pokretača za ugradnju na zid

Motorni zaštitni pokretač, 400V, 0.55kW, 1,2..1.8A, tip Schneider LE1-M35I

kom     2 x

5     Isporuka i ugradnja automatskog prekidača

Automatski prekidač za ugradnju u razvodnu tablu RT1,  B   4A		kom     1 x

Automatski prekidač za ugradnju u razvodnu tablu RT1,  B   16A		kom     9 x

Automatski prekidač za ugradnju u razvodnu tablu RT1  B   10A		kom     7 x

Automatski prekidač za ugradnju u razv.  tablu RT,  C   25A			kom     3 x

*Opciono kao pzicija 3

Zamena topljivih umetaka 35A u crpnoj stanici  sa C  63A			kom     3 x

6     Isporuka i ugradnja priključnice za ugradnju u zid

sa zaštitnim kontaktom

Priključnica sa porcelanskim uloškom, 16A			         		kom      8 x

Priključnica sa porcelanskim uloškom, dupla,  16A	                     		kom      2 x

7     Isporuka i ugradnja razvodnih kutija  za ugradnju

u zid sa 6 uvoda

Razvodna kutija, 6 uvoda, plastična						kom     20  x

Kutija za izjednačavanje potencijala, 6 uvoda, termoplast			kom       1 x

8     Isporuka i ugradnja ostalog nespecificiranog materijala

Obujmice, tiplovi, redne kleme, gips, izolaciona traka   	       		paušalno	=

9      Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 2x1.5 					metara      25 x

10    Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 3x1.5 					metara   300 x

11    Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 3x2.5 					metara     200 x

12    Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 5x2.5 					metara       66 x

13   Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 5x6 						metara       20 x

14   Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla

Instalacioni kabl tipa NHXHX 1x6 					metara       30 x

15   Isporuka i ugradnja bijlera zapremine 30l

Bojler tip "Magnohrom AD 30S" 							kom     1 x

| GROMOBRANSKA ZAŠTITA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihvatni sistem |  |  |  |  |
| R.b. | Opis | Jed. mere | Kol | Jed. cena | UKUPNO |
| 1 | Nabavka i ugradnja provodnika prihvatnog sistema tip RH3 90150, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika Ø8mm pun presek. Montira se na tipskim nosačima. | m | 93 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja nosača za ravan krov (mali nagib) krov tip SON 17B 117226, (Hermi) | kom | 14 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja nosača za atiku tip SON04A 426, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika. | kom | 76 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja kontaktnog elementa tip KON04A 50522, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika za međusobno povezivanje provodnika prihvatnog sistema. | kom | 6 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja kontaktnog elementa za povezivanenje metalnih masa tip KON05 80518, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika. | kom | 8 |  |  |
| Spusni provodnici |  |  |  |  |
| R.b. | Opis | Jed. mere | Kol | Jed. cena | UKUPNO |
| 1 | Nabavka i ugradnja provodnika odvodnog sistema tip 90150, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika Ø8mm pun presek. Postavlja se u na zid. | m | 56 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja zidnog nosača tip SON N-NS 116304, (Hermi) izrađen od UV stabilne plastike. | kom | 36 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja kontaktnog elementa - merni spoj tip KON02 40122, (Hermi) izrađen od nerđajućeg čelika za međusobno povezivanje spusnog provodnika i trake zemljovoda | kom | 6 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja obujmice Ø120 za povezivanje zemljovoda na olučnu vertikalu tip KON 10A 700358, (Hermi) izrađena od nerđajućeg čelika. | kom | 4 |  |  |
| GRO-MRO STEPEN ZAŠTITE I (TIP 1)-odvodnik struje groma |  |
| R.b. | Opis | Jed. mere | Kol | Jed. cena | UKUPNO |
| 1 | Nabavka i ugradnja Prenaponske zaštite klase 1 tip PZH I V/275/12,5 7710006, (Hermi),Un=230V, Uc=275V, Iimp=12,5kA (10/350 μs/μs), Q=6,25As, W/R=39kJ/Ω, Up=1,2kV, TA< 25ns, IP20. Montira se u RO na DIN šinu 35mm. Povezivanje između faznog provodnika i neutralnog provodnika. | kom | 3 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja prenaponske zaštite klase 1 tip PZH I B/255/80 N/PE 7710080, (Hermi),Uc=255V, Iimp=80kA (10/350), Q=40As, W/R 1600 kJ.. Montira se u razvodnom ormanu na din šinu. Povezivanje između neutralnog i zaštitnog provodnika. | kom | 1 |  |  |
| RT/RO STEPEN ZAŠTITE II (TIP 2)-odvodnik prenapona |  |  |
| R.b. | Opis | Jed. mere | Kol | Jed. cena | UKUPNO |
| 1 | Nabavka i ugradnja prenaponske zaštite klase 2 tip PZH II V/275/50 7724001 (Hermi), In=20kA (8/20). Montira se u razvodnoj tabli (RT) ili u razvodnom ormanu (RO). Povezivanje između faznog i neutralnog provodnika. | kom | 3 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja prenaponske zaštite klase 2 tip PZH II B/255/50 7730022 (Hermi), Iimp=20kA (10/350). Montira se u razvodnoj tabli (RT) ili razvodnom ormanu (RO). Povezivanje između neutralnog i zaštitnog provodnika. | kom | 1 |  |  |

REKAPITULACIJA:

| 1. | Svega isporuka i ugradnja svetiljki |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Svega isporuka i instalacionog materijala |  |
| 3. | Svega gromobranska zaštita |  |
| 4. | Svega prenaponska zaštita |  |
|  | SVEGA DINARA: |  |

- TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

| Ref. | Opis pozicije radova | Jedin. mere | Kol. | Jedinična cena (DIN) | Iznos (DIN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Privod TT i optičkog kabla |  |  |  |  |
| 1 | Trasiranje rova između objekta koji se rekonstruiše i objekta KFS-a | m | 90,00 |  |  |
| 2 | Ručni iskop TK rova sa čišćenjem i planiranjem rova za izradu TK kanalizacije, sa izradom posteljice od sloja sitnog peska debljine 2x10cm (pre i posle polaganja kablova), sa ručnim istovarom peska: |  |  |  |  |
|  | -kapaciteta 2 x PE cevi Ø40mm. | m | 90,00 |  |  |
| 3 | Nabavka isporuka i polaganje plastičnih cevi i potrebnim sitnim materijalom (spojnice, lepak i sl.) za izradu kablovske kanalizacije u već pripremljen TK rov: |  |  |  |  |
|  | - PE cev Ø40mm | m | 180,00 |  |  |
| 4 | Nabavka isporuka i polaganje upozorne trake. | m | 90,00 |  |  |
| 5 | Ručno zatrpavanje rova peskom i materijalom iz iskopa u slojevima, sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. | m3 | 30,00 |  |  |
| 6 | Nabavka peska. | m3 | 3,60 |  |  |
| 7 | Utovar i odvoz viška zemlje i ostalog materijala | m3 | 3,60 |  |  |
| 8 | Polaganje i nabavka PVC štitnika 70x70x1000mm u kanal, iznad kabla. | m | 90,00 |  |  |
| 9 | Geodetska snimanja sa kartiranjem do 1 km | m | 90,00 |  |  |
| 10 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja za TK kanalizaciju i privodne kablove (tri primerka i elektronska verzija projekta - AUTOCAD i WORD). | pauš | 1,00 |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka, polaganje kabla u postavljene cevi i povezivanje na konektorske elemente - TK39P 10x4x0.6mm - univerzalni optički loose tube kabl, za unutrašnju / spoljašnju montažu, sa 8 multimodna 50/125 µm vlakna, zaštićen od glodara (presvlakom bez metalnih elemenata), sa omotačem bez halogenih elemenata (LS0H-FRNC) | m m | 150,00 150,00 |  |  |
| 12 | Zok kutija sa splajs kasetom za završetak 8 optičkih vlakana | kom | 1,00 |  |  |
| 13 | Ispitivanje FO linije OTDR po paru vlakana. | kom | 8,00 |  |  |
| 14 | Sitan potrošni materijal. | pauš | 1,00 |  |  |
| B | Sistem za detekciju i dojavu požara |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Koriste se postojeći ručni javljači i sirene |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje adresabilnog višekriterijumskog javljača dima sa podnožjem i ugrađenim izolatorom petlje, tip MCD573X/USB501-1 Securiton, Švajcarska. Softverski programiran da radi kao optički javljač. | kom | 38,00 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezivanje duct detektora sa kućištem i ugrađenim izolatorom petlje, tip LKM 531/SSD531K Securiton, Švajcarska. | kom | 4,00 |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje ulazno/izlaznog adresabilnog modula (1 izlaz, 2 ulaza), tip SDI82X-1+COM81 Securiton, Švajcarska. komplet | kom | 2,00 |  |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana, u IP 65 zaštiti, za nastavljanje i zatvaranje adresabilnih petlji. Orman je za nazidnu montažu, od dva puta dekapiranog lima, dimenzija (ŠxVxD) 200x400x200mm, sa vratima i ključem, sa metalnom montažnom pločom. | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Paralelni indikator tip RAL 720 Securiton Švajcarska. | kom | 13,00 |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana za napajanje i aktiviranje alarmnih sirena u izdvojenim objektima, za nastavljanje i zatvaranje adresabilnih petlji. Orman je za nazidnu montažu, od dva puta dekapiranog lima, dimenzija (ŠxVxD) 400x400x200mm, sa vratima i ključem, sa metalnom montažnom pločom. | kom | 1,00 |  |  |
| 7 | Kabl tipa J-H(St)H 2x2x0.8 mm za povezivanje javljača i međusobno i sa centralom. Postavljen najvećim delom u spuštenoj tavanici, a delimično kroz gibljive instalacione PVC cevi. Isporuka, montaža i povezivanje | m | 250,00 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža kabla tip JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 mm za povezivanje alarmne sirene. Postavlja se najvećim delom u spuštenoj tavanici. Isporuka, montaža i povezivanje | m | 75,00 |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža kabla tip NHXHX 2x1,5mm2 FE90/E30 za povezivanje alarmne sirene. Postavlja se najvećim delom u spuštenoj tavanici. Isporuka, montaža i povezivanje | m | 15,00 |  |  |
| 10 | Kabl tipa TK39P 10x4x0,8 mm za povezivanje razvodnog ormana i pomoćne razvodne kutije. Postavlja se većim delom u kablovskim regalima, a delimično kroz gibljive instalacione PVC cevi, metalno gibljivo crevo, zaštitne metalne cevi ½ ‘’ | m | 30,00 |  |  |
| 11 | Gibljiva instalaciona PVC cev, halogen free, ø16mm | m | 200,00 |  |  |
| 12 | Metalna cev 1 1/2’’. Nabavka, isporuka i ugradnja | m | 10,00 |  |  |
| 13 | SAPA crevo 1 1/2". Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 20,00 |  |  |
| 14 | Demontaža automatskih i ručnih javljača požara i drugih elemenata postojećeg sistema za dojavu požara: | kom | 13,00 |  |  |
| 15 | Montaža i povezivanje postojeće opreme (postojeći javljači požara). Postavljanje oznaka na elemente dojave požara. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 16 | Provera ispravnosti izvedene instalacije, funkcionalno ispitivanje, unošenje izmena u softver i puštanje u rad sistema. Izrada projekta izvedenih instalacija sistema za detekciju i dojavu požara (tri primerka i elektronska verzija projekta - AUTOCAD i WORD). | kpl. | 1,00 |  |  |
| C | Strukturni kablovski sistem |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža 19" rack ormana oznake u projektu FD, nazidni, dimenzija osnove 600x600 mm, visine 12U, sa staklenim vratima sa bravom, 19" nosećim ramom, sa mogućnošću da se bočne strane skidaju. Orman treba da bude opremljen sledećom opremom: |  |  |  |  |
|  | - ventilatorom, |  |  |  |  |
|  | - kanalom za vertikalno vođenje kablova u ormanu, |  |  |  |  |
|  | - napojnom šinom sa minimalno 7 utičnica 230Vac, 50Hz i prenaponskom zaštitom, sa prekidačem |  |  |  |  |
|  | - 4 KRONE reglete sa nosačem, |  |  |  |  |
|  | - opremom za obeležavanje i uzemljenje ormana, |  |  |  |  |
|  | - ostalom nespecificiranom neophodnom opremom za montažu (šrafovi, šine, police ...) |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža. Komplet | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Patch panel 19'', 1 HU (tip kao PANDUIT CBX2AW-A), sa ekipiranih 24xRJ45 konektora Cat 6 STP |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža panela u rack orman i konektovanje RJ-45 modula na kablovsku instalaciju. | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | FO panel 19" visine 1HU sa kompletom za montažu (pigteil, češalj, kaseta i ostalo) sa 8x SC Duplex multimodnim modulom. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža u rack orman, povezivanje na kablovsku instalaciju, formiranje rezerve FO kabla i splice-ovanje FO vlakana. | kom | 1,00 |  |  |
| 4 | 24-portni PoE switch, sa još 2 kombo porta (dual purpose), tip kao CISCO SWITCH WS-C2960-24PC-L i jedan optički modul, tip kao CISCO GLC-SX-MM | kom | 1,00 |  |  |
| 5 | Telekomunikaciona utičnica za montažu u zid (tip kao PANDUIT CBX2AW-A), koja se sastoji od 2 modula RJ45, FTP Cat6 (tip kao PANDUIT CJS688T3), adaptera za module, maske i dozne. |  |  |  |  |
|  | Nabavka, povezivanje modula na kablovsku instalaciju i montaža utičnice. | kom | 6,00 |  |  |
| 6 | Instalacioni kabl tipa FTP 4x2xAWG23 Cat.6, sa omotačem bez halogenih elemenata (LS0H). |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i povezivanje | m | 170,00 |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa J-H(St)H 5x2x0.6 mm postavljen kroz gibljive instalacione PVC cevi | m | 20,00 |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja kabla Patch cord S-FTP cat.6 , 1m | kom | 16,00 |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i postavljanje instalacionih cevi za razvod instalacija delom ispod završne obrade zida ili nazidno pomoću obujmica. Cevi su unutrašnjeg prečnika: |  |  |  |  |
|  | - Ø23mm | m | 40,00 |  |  |
| 10 | Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 200mm x 50mm, sa spojnicama, nosačima i poklopcem | m | 15,00 |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka i ugradnja PNK regala 100mm x 50mm, sa spojnicama, nosačima i poklopcem | m | 25,00 |  |  |
| 12 | Ispitivanje linkova i atestiranje linija. | kom | 12,00 |  |  |
| 13 | Nespecifirani radovi (kopanje, šlicovanje, bušenje, krpljenje ...) i sitan potrošni materijal. | pauš. | 1,00 |  |  |
| 14 | Završna električna merenja, izdavanje atesta, obuka korisnika, unošenje svih izmena i izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u tri primerka i elektronska verzija projekta - AUTOCAD i WORD, . | pauš. | 1,00 |  |  |

| REKAPITULACIJA |
| --- |
| A | Privod TT i optičkog kabla |  |  |  |  |
| B | Sistem za detekciju i dojavu požara |  |  |  |  |
| C | Strukturni kablovski sistem |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DINARA: |  |  |  |  |

MAŠINSKE INSTALACIJE

7. INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA

| R.BR. | POZICIJA | J.MERE | KOLIČINA | JED.CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA - ISPORUKA OPREME I MATERIJALA |
| 1 | Aluminijumski člankasti radijatori,GLOBAL,model VOX , ispitani na 6 bar, za radni pritisak 3bar, komplet sa priborom za montažu i nošenje, ili odgovarajući sledećih dimenzija: VOX 500/80 | ČLANAKA | 54 |  |  |
| 2 | Duploregulišući radijatorski ventil za toplu vodu, proizvođač HERZ-Austrija tip GP ili odgovarajući DN 15, PN 6 | kom | 10 |  |  |
| 3 | Radiajtorski navijci, zatvarajući proizvođač HERZ-Austrija tip RL-1, ili odgovarajući : DN 15,PN 6 | kom | 10 |  |  |
| 4 | Ručne odzračne radijatorske slavinice DN 10, PN 6 | kom | 10 |  |  |
| 5 | Radijatorske slavine za ispuštanje vode iz instalacije DN 15, PN 6 | kom | 10 |  |  |
| 6 | Ventil sa kosim vretenom sa mogućnošću regulacije i priključcima za dif. manometar i slavinicom za ispuštanje, TA STADA , ili odgovarajući sa sledećim karakteristikama DN 20, PN 6 | kom | 1 |  |  |
| 7 | Ventil sa kosim vretenom sa mogućnošću regulacije i priključcima za dif. manometar i slavinicom za ispuštanje, TA STADA , ili odgovarajući sa sledećim karakteristikama DN 25, PN 6 | kom | 1 |  |  |
| 8 | Loptasta slavina navojna sa polugom, "TIEMME", ili odgovarajuća DN 20, PN6 | kom | 1 |  |  |
| 9 | Loptasta slavina navojna sa polugom, "TIEMME", ili odgovarajuća DN 25, PN6 | kom | 1 |  |  |
| 10 | Sudovi za sakupljanje i ispuštanje vazduha,(materijal i izrada), izrađenih od crne čelične cevi DN 100, H 150mm, zajedno sa prelivnim cevima i loptastim slavinama DN15PN6 | kom | 2 |  |  |
| 11 | Crne čelične bešavne cevi , materijala P235GH, 1.0345 , SRPS EN 10 216-2, SRPS EN-10220. φ 21.3x2.6 φ 26,9x2.6 φ 33.7x3.2 φ 42.4x3.2 φ 48.3x3.2 | m m m m m | 122 14 2 0 6 |  |  |
| 12 | Potrošni pomoćni mterijal kao što su fazonski komadi, hamburški lukovi, materijal za zavarivanje, oslonci, konzole, držači, ostalo, | paušal |  |  |  |
| B MONTAŽA MATERIJALA I OPREME |
| 1 | Montaža materijala i opreme | paušal |  |  |  |
| C ZANATSKI I POMOĆNI RADOVI |
| 1 | Građevinski radovi koji se javljaju u toku izvođenja: probijanje i štemovanje zidova,postavljanje nosača, | paušal |  |  |  |
| 2 | Čišćenje i bojenje cevne mreže, oslonaca, konzola i držača u dva sloja zaštitnom bojom i premaz lak bojom | m2 | 14 |  |  |
| D PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |
| 1 | Pripremni radovi, upoznavanje u cilju montaže, pregled projekta i upoređivanje sa stvarnim stanjem,razmeravanje i obeležavanje instalacije, uvođenje u posao, razrada glavnog projekta, transport, tople probe i regulisanje instalacije sa balansiranjem, atestiranim istrumentima i izradom izveštaja. | paušal |  |  |  |
| 2 | Punjenje i proba instalacije na hladan hidraulički pritisak i ispiranje instalacije. | paušal |  |  |  |
| 3 | Izrada uputstva za rad i održavanje instalacije u tri primerka | paušal |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA - ISPORUKA OPREME I MATERIJALA |  |
| --- | --- |
| MONTAŽA MATERIJALA I OPREME |  |
| ZANATSKI I POMOĆNI RADOVI |  |
| PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |
| UKUPNO DINARA |  |

8. TOPLOVODNI PRIKLJUČAK

| R.br. | Opis opreme, materijala i radova | Jed. mere | Količina | Jed.cena (din) | Ukupno(din) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Isporuka materijala i opreme |  |  |  |  |
|  | Svi isporučeni elementi moraju imati karakteristike zahtevane u Tehničkim uslovima za isporuku. |
| 1 | Predizolovane čelične cevi Dimenzija Ø 48.3 x 2.6/110 | m | 190 |  |  |
| 2 | Predizolovani lukovi od 900(2.5D) Dimenzija Ø 48.3 x 2.6/110 | kom. | 6 |  |  |
| 3 | Predizolovane etažne T račve (450) Dimenzija Ø 114.3 x 3.6/Ø 48.3 x 2.6 | kom. | 2 |  |  |
| 4 | Diletacioni oslonci (jastuci) Dimenzija 1000x40 | kom. | 6 |  |  |
| 5 | Čaura za prolaz kroz zid, zajedno sa standardnim neoprenskim prstenom Dimenzija Ø 110 | kom. | 4 |  |  |
| 6 | Prolazna kapa - termoskupljajuća Dimenzija Ø 110 | kom. | 2 |  |  |
| 7 | Spojnice - ravne termoskupljajuće Dimenzija Ø 200 Ø 110 | kom. kom. | 4 40 |  |  |
| 8 | Čelične cevi Dimenzija Ø 48.3 x 2.6 | m | 4 |  |  |
| 9 | Čelični lukovi 900 Dimenzija Ø 48.3 x 2.6 | kom. | 4 |  |  |
| 10 | Ventil sa kosim sedištem, balansni,navojni, sa priključcima za diferencijalni manometar i slavinicama za ispust Dimenzija DN 40 PN 6 | kom. | 1 |  |  |
| 11 | Navojna loptasta slavina sa slavinicom za ispust Dimenzija DN 40 PN 6 | kom. | 2 |  |  |
| 12 | Pomoćni materijal za sečenje i zavarivanje i ostali potrošni materijal |  | paušal |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO "A" |  |
| B. | Montaža |  |  |  |  |
| 1 | Montaža cevovoda i armature. |  | paušal |  |  |
| 2 | Zalivanje spojnih mesta Dimenzija Ø 200 Ø 110 | kom. kom. | 4 40 |  |  |
| 3 | Čišćenje i premazivanje svih čeličnih delova u priključnoj komori, sa dva premaza boje otporne na visoku temperaturu (osnovna) |  | Paušalno |  |  |
| 4 | Izolacija čeličnih cevovoda u priključnoj šahti, mineralnom vunom u oblozi od Al lima |  | Paušalno |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO "B" |  |
| C | Pripremno -završni radovi |  |  |  |  |
|  | Radove izvesti prema uslovima datim u odeljku Tehnički uslovi |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni radovi i upoznavanje objekta u cilju izvodjenja radova prema projektu |  | Paušalno |  |  |
| 2 | Transport materijala i opreme |  | Paušalno |  |  |
| 3 | Radiografska kontrola zavarenih spojeva u obimu 20% po izboru nadzornog organa od strane ovlašćenog preduzeća | kom. | 10 |  |  |
| 3 | Utvrdjivanje količine ugradjenog materijala, kao i probni pogon u trajanju od 90 dana |  | Paušalno |  |  |
| 4 | Punjenje I ispiranje instalacije I proba instalacije na hladan hidraulički pritisak |  | Paušalno |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO "C" |  |
|  | Rekapitulacija: |  |  |  |  |
| A | Isporuka materijala |  |  |  |  |
| B | Montaža |  |  |  |  |
| C | Pripremno - završni radovi |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| Cene u projektu su izražene u din, bez uračunatog PDV-a |  |  |

9. KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA

| R.b. | OPIS POZICIJA | J.M. | KOL. | CENA/JM RSD | UKUPNO RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | VENTILACIJA |
| 1. | SISTEMI Su1,So1 I Su2,So2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i montaža ventilacionog uredjaja sa rekuperatorom toplote, vazduh-vazduh, za kanalsku ugradnju u kompletu sa kablovskim daljinskim upravljacem, TIP-VN-M1000HE, proizvod ''Toshiba'', sledecih tehnickih karakteristika: · protok vazduha - 1000 m³/h · eksterni staticki pritisak - 150 Pa · temperaturska efikasnost razmene toplote- 77% · entalpijska efikasnost razmene toplote (grejanje) - 71,5% · entalpijska efikasnost razmene toplote (hlađenje) - 64,5% · kablovski daljinski upravljac TIP- NRC-01HE · instalisana snaga - 569 W na max brzini · strujno napajanje - 220-240V- monofazno - 50Hz · podrucje rada, spoljasnji vazduh , - 15°C ~+43°C · podrucje rada, odvodni vazduh , +5°C ~+40°C · dimenzije - 1189x1189x400mm Povezivanje uređaja sa kanalskim razvodom fleksibilnim vezama. Stavka podrazumeva sve radove i materijal potreban za montazu u spuštenom plafonu. | Kpl. | 2 |  |  |
| 1.2 | Isporuka i montaža plafonskih difuzora za ubacivanje vazduha sa plenumskom kutijom i regulatorom protoka, sa bocnim prikljuckom za fleksibilnu vezu sa kanalima, TIP: OD-5/K1/Z/S/M, veličina 300, RAL9010, 250 m³/h, proizvod ''Lindab IMP Klima'' | Kpl. | 8 |  |  |
| 1.3 | Isporuka i montaža plafonskih difuzora za izvlačenje vazduha sa plenumskom kutijom i regulatorom protoka, sa bocnim prikljuckom za fleksibilnu vezu sa kanalima, TIP: OD-5/K1/A/S/M, veličina 300, RAL 9010, 240m³/h, proizvod ''Lindab IMP Klima'' | Kpl. | 8 |  |  |
| 1.4 | Isporuka i montaža protivkišnih aluminijumskih žaluzina, komplet sa mrezom protiv insekata, TIP: JZR-6, dimenzija 600x300mm, 1000 m³/h, proizvod ''Lindab IMP Klima'' Stavkom obuhvaćeni radovi na prilagođavanju otvora u fasadi kao i montaža na visini od 7 m. | Kpl. | 4 |  |  |
| 1.5 | Izrada, isporuka i montaza pravougaonih kanala sa fazonskim komadima, izrađenih od pocinkovanog lima čeličnog lima, debljine u zavisnosti od veće strane kanala. Prirubnice izraditi od ''mec'' profila i uglova. Kanale dodatno ukrutiti postavljanjem prirubnica na 1 m. Težina računata prema ugrađenom limu, bez otpada. | kg | 450 |  |  |
| 1.6 | Potrošni materijal za montazu kanalskog razvoda kao ''mec'' ili klasične prirubnice, mačinski zavrtnji, pop zakivci, silikonski git, termoban traka, elastični nosači kanala i dr. | paušal |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka fleksibilnih cevi sa termičkom izolacijom za fleksibilne veze između kanalskog razvoda i ventilacionog uređaja i plafonskih difuzora dimenzija Ø250 mm i Ø160mm | m1 | 10 |  |  |
| 1.8 | Isporuka i montaža fleksibilne termičke izolacije u obliku samolepljivih ploča za izolovanje kanala za svež dovodni vazduh. Uz izolaciju isporučiti lepak i samolepljivu traku za spojeve. Izolacija je od sintetičkog kaučuka, zatvorene čelijske konstrukcije, bez halogena i sa smanjenom emisijom dima u slučaju požara, proizvod firme ''Armacell'' - Nemačka ili sl. TIP: ''Armaflex NX'' dimenzija: d=13mm | m² | 40 |  |  |
| A | VENTILACIJA UKUPNO |  |
| B | KLIMATIZACIJA |
| 2. | PROSTORIJA ARHIVE |  |  |  |  |
| 2.1 | Isporuka i montaža zidnog klima uređaja - split sistem u inverter izvedbi sa bežičnim daljinskim upravljačem, proizvod ''Toshiba ili sl. TIP: RAV zidna jedinica-digital inverter, toplotna pumpa. Unutrašnja jedinica , RAV -SM407KRTP-E, dimenzija: 790x275x217mm Spoljašnja jedinica, RAV -SM404ATP-E,dimenzija:780x550x290mm Rashladni učinak - 3,6 kW Grejni učinak - 4 kW Granične vrednosti temperatura -15/+46 hlađenje, -15/+24 grejanje Snaga električnog priključka- 1,13 kW Napajanje spoljašnje jedinice - 230/1/50 | Komplet | 3 |  |  |
| 3. | KANCELARIJA |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka i montaža zidnog klima uređaja - split sistem u inverter izvedbi sa bežičnim daljinskim upravljačem, proizvod ''Toshiba ili sl. TIP: RAV zidna jedinica-digital inverter, toplotna pumpa. Unutrašnja jedinica , RAV -SM307KRTP-E, dimenzija: 790x275x217mm Spoljašnja jedinica, RAV -SM304ATP-E,dimenzija:780x550x290mm Rashladni učinak - 2,5 kW Grejni učinak - 3,4 kW Granične vrednosti temperatura -15/+46 hlađenje, -15/+24 grejanje Snaga električnog priključka- 0,61 kW Napajanje spoljašnje jedinice - 230/1/50 | Komplet | 1 |  |  |
| 4. | SOBA ZA SMEŠTAJ TELEKOMUNIKACIONE OPREME |  |  |  |  |
| 4.1 | Isporuka i montaža zidnog klima uređaja - split sistem u inverter izvedbi sa bežičnim daljinskim upravljačem, proizvod ''Toshiba ili sl. TIP: RAV zidna jedinica-digital inverter, toplotna pumpa. Unutrašnja jedinica , RAV -SM307KRTP-E, dimenzija: 790x275x217mm Spoljašnja jedinica, RAV -SM304ATP-E, dimenzija:780x550x290 mm Rashladni učinak - 2,5 kW Grejni učinak - 3,4 kW Granične vrednosti temperatura -15/+46 hlađenje, -15/+24 grejanje Snaga električnog priključka- 1,13 kW Napajanje spoljašnje jedinice - 230/1/50 | Komplet | 1 |  |  |
| B | KLIMATIZACIJA UKUPNO |  |
| C | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |
| 1. | Pripremni radovi obuhvataju: - Upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu - Upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom - Otvaranje gradilišta - Upoređivanje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu. - Probna razmeravanja i usaglašavanja. | ukupno | 1 |  |  |
| 2. | Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata. | ukupno | 1 |  |  |
| 3. | Zaršni radovi na izradi cevne mreže obuhvataju: - Potrebna razmeravanja i usaglašavanja - Obeležavanje instalacije (natpisi, simboli i pozicije) - Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije za rad. - Tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvodjača radova grejanja i rukovodilac radova. - Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju invesitoru (tri kopije grafičke instalacije). - Isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnološki prijem i dobijanje upotrbne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi. | ukupno | 1 |  |  |
| C | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA |  |  |  |  |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

15. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, децембар 2015.год.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и  адреса компаније/  (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца , уз подношење  гаранције за повраћај аванса  на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР....

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

16. ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ

Обреновац, децембар 2015.год.

16. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда ................................................................................................................................, представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа, (назив фирме ) .......................................................................................................................

................................................................................................................................, се на лицу места, на локацији ТЕНТ А Обреновац детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом набавке.

........................................................................................................

( Потпис представника Наручиоца)

Напомена:

* Потврда је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неприхватљивом и неће се разматрати.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6.  Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13.  МОДЕЛ УГОВОРА

14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА