ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01.26015/3-2015

01.02.2016.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1649/2015 (102116/2015)**, за набавку *услуга:* **Капитални ремонт ротора генератора А2**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/1649/2015 (102116/2015)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Као заинтересовани Понуђач услуга ремонта ротора турбогенератора БЛОКА А2 у Термоелектрани „ Никола Тесла“ – ТЕНТ А, Обреновац по Вашој ЈН **3000/1649/2015 (102116/2015)** дана 26.01.016. године обавили смо посету Вашем објекту и видели предметни ротор турбогенератора у ремонтној зони машинске сале.

Ремонтним радовима на ротору (стр. 63 од 77) предвиђено је као прво:

* Паковање, утовар и транспорт ротора до сервисне радионице/фабрике.

Како је ротор већ упакован у сандук за транспорт и налази се на челичном раму и по нашем мишљењу спреман је за утовар, а у машинској сали је на таквом месту да му се може прићи само Вашим мостним краном, молимо Вас да нам одговорите можемо ли у случају добијања ове јавне набавке користити, **уз или без накнаде Вама**, постојеће паковање и услугу утовара Вашег крана на наше превозно средство?

**ОДГОВОР 1:**

Сaдaшњи смeштaj рoтoрa у  пoстojeћeм сaндуку ниje примeнљивo зa трaнспoрт, пa oстajeмo при зaхтeву  дa je припeрмa и oдгoвaрajућe пaкoвaњe  рoтoрa oбaвeзa пoнуђaчa..  
Нaрaвнo, свaкa пoмoћ и пoдршкa TEНT-A сe пoдрaзумeвa, кao и слoбoднo кoришћeњe крaнa.

КОМИСИЈА: