ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-21138/5-2016

Oбреновац,27.01.2016 год.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1973/2015(102495/2015), за набавку добара:Kаблови, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: На позицији број 6 у Обрасцу понуде на страни 21 Конкурсне документације тражено је да се понуди кабел GN50 4X4mm². С обзиром да се тражени кабел GN50 ради по стандарду који више није у употреби, да ли сте сагласни да уместо њега понудимо кабел EPN50 4X4mm² 0.6/1kv

**ОДГОВОР 1:** Сагласни смо да се умести кабла GN50 4X4mm² понуди кабл EPN50 4X4mm²