ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02-31580/3-2016

08.02.2016.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/2036/2015 ( 102542/2015 ), за набавку: Лежајеви и кућишта лежајева за дозаторе и додаваче (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У обрасцу понуде на страни 21/49 Позиција бр.4 ---NU216ECP,20 комада захтеван је лежај са полиамидним кавезом.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђачи нуде и лежаје са металним кавезом ?

**ОДГОВОР 1: -** Прихватљиво је да понуђачи нуде лежајеве и са металним кавезом.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.