ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1626/2015 (102336/2015), за набавку радова : Поправка и замена ватросталних конструкција блокова ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр.3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

Odgovori na pitanja:

- Licenca – pitanje:

Odgovor: U konkursnoj dokumentaciji je navedeno koje ministarstvo izdaje licence firme i navedeno je za šta se licence izdaju i na šta se odnose.

Licenca za termoelektrane snage 10 i više MW: И052Г1 ili И052М1.

- Kompresor-pitanje:

Odgovor: U termoelektrani A, kompresori od 7bara i od 12bara zahtevaju se oduvek. Kompresor od 7bara može se koristiti za torkretiranja ili razbijanja konstrukcija sa kraćim putem od aparata do mesta rada. Kompresor od 12bara se mora koristiti za razbijanje konstrukcija visokih čvrstoća, za neprekidan rad i rad na višim nivoima gde je manjim kompresorima onemogućeno postavljanje.

- Skela-pitanje :

Odgovor: Skela je predviđena za rad na jednom bloku u potpunosti i delimično na još jednom bloku koji je u remontu ili u zastoju.

4.Viljuškar-pitanje:

Odgovor: Radi bržeg obavljanja poslova u kratkim remontima, viljuškar mora da ima visok učinak rada. Materijal se u magacinu TENT-A odlaže na tri i više nivoa i u skučenom prostoru, što znači da ova mašina mora da bude naznačenih performansi.

5.Pokretna skela-pitanje:

Odgovor: Pokretna skela je potrebna za brzi pregled pozicija konstrukcija prvenstveno u periodima kada je blok u kratkom zastoju, naročito veznih delova mlin-recirkulacioni kanal.

6.Skela-pitanje :

Odgovor: Za brzu izradu oplate ili delova koje je potrebno hitno ugraditi, kao i za izradu nepropusnih oplata ili manje propusnih koje je potom lakše brzo zaptiti.

7.Pokretna skela-pitanje:

Odgovor: Termoelektrana za remonte mora da ima pouzdan i siguran materijal; naknadno dokazivanje neispravnosti materijala značilo bi produženje remonta što je nedozvoljivo. Tehnički list nije dovoljan. Neophodno je postupiti prema konkursnoj dokumentaciji.

КОМИСИЈА

____________

____________

____________