НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Поправка и замена ватросталних конструкција блокова ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1626/2015 (102336/2015)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Обреновац, 05.02.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.

Мења се конкурсна документација на страни 26/81 у тачки 4 и сада гласи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно овлашћење фирме за извођење радова за предметне: објекте и радове, за носиоца (и носиоце) конзорцијума |  - Важећа лиценца за извођење радова за термоелектране снаге 10 и више МW, (И025Г1 и И052М1) издатe од надлежног Министарства за капиталне инвестиције или Министарства животне средине, рударства и просторног планирања или одговарајућег министарства;**Напомена:** - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |

2.

Мења се конкурсна документација на страни 28/81 у тачки 8 у делу навођења цевасте скеле тако да сада гласи:

Цеваста скела најмање 3000м2 односно 10800м искључиво цеви за цевасту скелу (Ø 48,3 x 3,6)

3.

Мења се конкурсна документација на страни 29/81 у тачки 8 Технички капацитет тако што се брише „Покретне скеле димензија 2,85\*1,50\*10,6-13,60м, најмање 3 ком;“.

4.

Мења се конкурсна документација на страни 30/81 и 31/81 у тачки 9 кадровскиг капацитет тако што се брише да је понуђач у обавези да има најмање једног лимара и докази који су тражени за лимара.

3.

Мења се конкурсна документација на страни 31/81 у тачки „Други докази и обрасци које понуђач мора да достави понуди“ у ставу 10 тако да сада гласи:

„Извештај о испитивању понуђеног материјала издат од овлашћене лабораторије према међународним стандардима.“

4.

На страни 64/81 Конкурсне документације у делу који носи назив Техничке спецификације и техничка документација бришу се следећи ставови:

„Понуђач је обавезан да омогући Наручиоцу и контролу процеса производње материјала у фабрици произвођача укључујући и провере материјала на лицу места. Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, и произвођача, ради установљавања квалификованости за посао (пре овере уговора).

По дефектажи конструкција, одмах по захтеву наручиоца допреми потребан материјал на ремонт у ТЕНТ-А (доставити: „Just in time“).“

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

1. Бранислав Живковић – члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Свето Добријевић - заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Зоран Јововић члан-секретар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зоран Бачвански - заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вишња Лечић – члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Атина Недељковић - заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви