| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

телефакс: 011/8111-992

e-mail: srdjan.zunic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 3000/2025/2015 (102489/2015)

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б)

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 31. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 03.02-90150/2-15 од 30.12.2015. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 03.02-90150/3-15 од 30.12.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б),

ЈН бр. 3000/2025/2015 (102489/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 5. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 6. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13. | 13. МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | 14.1 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ПРЕДМЕР ЗА ПАРТИЈУ 1 14.2 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ПРЕДМЕР ЗА ПАРТИЈУ 2 |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, 2016. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак- назив и адреса | ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка радова- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Срђан Жунић, e-mail: srdjan.zunic@tent.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, 2016. год.

Опис предмета јавне набавке

Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

45259000-Поправка и одржавање постројења

Предмет јавне набавке је обликован у две партије: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-1 Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-2

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 24.02.2016. године до 09:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/2025/2015 (102489/2015)- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Срђана Жунића, комисијски отворити. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:00 часова у просторијама ПКА, Oгранак Тент, Београд-Обреновац, Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.

- Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка је обликована у две партије.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

- Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2025/2015 (102489/2015).

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2025/2015 (102489/2015).

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2025/2015 (102489/2015).

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок извођења радова за партију 1:

Радови се изводе у року од 30 дана од дана увођења извођача у посао.

- Рок извођења радова за партију 2:

Радови се изводе у периоду од 180 дана од дана увођења извођача у посао.

- Место извођења радова:

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

- Гарантни период:

Не краћи од 12 месеци од дана пуштања објекта у рад.

Паритет:

Франко ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Посета објекту:

Посета објекту је обавезна: особа за контакт ради заказивања посете су инжењери Чедомир Симић, e mail: cedomir.simic@tent.rs и Мирко Петровић, e mail: mirko.petrovic@tent.rs

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

- Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена не подлеже промени.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцијуза отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 3000/2025/2015 (102489/2015) или послати факсом на број 011/8111-992 или електронском поштом на адресу srdjan.zunic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из става 1. и 2. може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 %

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресу Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, факсом на број 011/8111-992, електронском поштом на е-mail: srdjan.zunic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

- Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, 2016. год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ________________________ у складу са Позивом за подношење понуда за јавну набавку бр. 3000/2025/2015 (102489/2015)- Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), представник (име представника предузећа) ......................................................  предузећа , (назив фирме )

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ-Б, Ушће детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач/Извођач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

______________________________________________

(Потпис представника Наручиоца / надзор ТЕНТ-Б)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б)

5. Образац понуде

Обреновац, 2016. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде, навести број партије/партија и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО за следеће партије:___________________________(навести број партије) |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__. 2016. године

По јавној набавци број 3000/2025/2015 (102489/2015)

Партија 1: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-1

А/ РЕМОНТ БЛОКА Б-1

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 300,00 |  |  |  |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 550,00 |  |  |  |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 |  |  |  |
|  | Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (100м2), РЦ (50м2), ЛУВО лево и десно (50), РОСТ котла (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ 350м2), КАНАЛИ ПРИМАРНОГ ВАЗДУХА РЕЦИ ГЛАВА (50м2), ТУРБИНА (50м2) и АРМАТУРА (350м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 400,00 |  |  |  |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 150,00 |  |  |  |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 50,00 |  |  |  |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 100,00 |  |  |  |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 50,00 |  |  |  |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 350,00 |  |  |  |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 250,00 |  |  |  |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 |  |  |  |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 100,00 |  |  |  |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 50,00 |  |  |  |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 |  |  |  |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 520,00 |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 100,00 |  |  |  |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 890,00 |  |  |  |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 160,00 |  |  |  |
| 8. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 9 | Набавка транспорт и монтажа иглица са плочицама ø 6 L=200-300мм. | м` | 10,00 |  |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 180,00 |  |  |  |
| 11. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 200,00 |  |  |  |
| УКУПНО: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних, фасадних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б1 по захтеву Наручиоца. Плафонскe скеле и фасадне скеле. Површине монтираних плафонских скела се израчунавају по формули P= a x b до 2,5 м висине или P= a x b . x(етажа) т-јест P= a x b x H/2. Површине монтираних фасадних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле P= a x H где је a-дужина скеле а H-висина скеле. Скеле за вертикалне посуде( колоне) Површине ових монтираних скела се израчунавају по формули P= O x H где је O= a+ a+a+..., а у другом случају P = a x b x H/2. Конзолне скеле Површине ових скела се обрачунавају по формули а x b | / | / | / |  | / |
|  |  | 1.1.1 | Фасадне скеле | м2 | 250,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 | Плафонске скеле | м2 | 3500,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 | Висеће скеле | м2 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 | Конзолне скеле | м2 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 | Мердевине у трихтеру | м2 | 640 |  |  |  |
|  |  | 1.1.6 | Заштитне ограде око отвора | м2 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.7 | Скеле за вертикалне посуде | м2 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | НАПОМЕНА За израду скела преко 20 м . висине обавезно урадити пројекат скeле |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 400,00 |  |  |  |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 500,00 |  |  |  |
| 2. | Радиви на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 200,00 |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕМОНТ БЛОКА Б-1: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |

Партија 2: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-2

Б/ РЕМОНТ БЛОКА Б-2

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 550,00 |  |  |  |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 2180,00 |  |  |  |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 1900,00 |  |  |  |
|  | Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (150м2), РБ линија (250м2), РЦ линија (100м2), БИФЛУКСИ(200м2),ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОД( 150м2), ЛУВО лево и десно (170м2), РЕЦИ ГЛАВЕ И ГОРИОНИЦИ (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ (1000м2), КАНАЛ ДИМНОГ ГАСА(300м2), ТУРБИНА (400м2), АРМАТУРА (1200м2),мерна места(160м2) и ОСТАЛО (500м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ вреће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | м2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | м2 | 1900,00 |  |  |  |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | м2 | 710,00 |  |  |  |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | м2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | м2 | 50,00 |  |  |  |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | м2 | 300,00 |  |  |  |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | м2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | м2 | 50,00 |  |  |  |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | м2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | м2 | 1600,00 |  |  |  |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | м2 | 900,00 |  |  |  |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | м2 | 150,00 |  |  |  |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | м2 | 150,00 |  |  |  |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | м2 | 20,00 |  |  |  |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | м2 | 250,00 |  |  |  |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | м2 | 320,00 |  |  |  |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | м2 | 10,00 |  |  |  |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м | 1000,00 |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м | 250,00 |  |  |  |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 3730,00 |  |  |  |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 850,00 |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од поцинкованог лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |
| 9. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 350,00 |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | м2 | 300,00 |  |  |  |
| 11. | Набавка транспорт и монтажа иглица са плочицама ø 6 L=200-300мм. | м | 100 |  |  |  |
| 11. | Демонтажа старе изолације на турбини. Набавка, транспорт и монтажа нове турбинске изолације сувим поступком( РГС), са потребним корсетом и меркур плетивом. Завршна обрада турбинске изолације термо малтером и премазом завршном бојом до 500◦c. Обрачунава се и плаћа по m2. У цену урачунати чишћење по демонтажи и монтажи изплације. | м2 | 480,00 |  |  |  |
| 12. | Демонтажа старих безазбесних трака на турбинском делу. Набавка, транспорт и монтажа нових безазбестних трака до температуре од 320◦c. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цеви. | м2 | 230 |  |  |  |
| 13. | Демонтажа старих безазбесних трака на турбинском делу. Набавка, транспорт и монтажа нових безазбестних трака до температуре од 540◦c. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цеви. | м2 | 200 |  |  |  |
| 14. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 100,00 |  |  |  |
| УКУПНО: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. Плафонске скеле и фасадне скеле. Површине монтираних плафонских скела се израчунавају по формули P= a x b до 2,5 м висине или P= a x b x H/2 преко 2,5м висине. Површине монтираних фасадних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле P= a . H где је a-дужина скеле а H-висина скеле. Скеле за вертикалне посуде( колоне) Површине ових монтираних скела се израчунавају по формули P= O x H где је O= a+ a+a+..., а у другом случају P = a x b x H/2 Конзолне скеле Површине ових скела се обрачунавају по формули а x b | / | / | / |  | / |
|  |  | 1.1.1 | Фасадне скеле | м2 | 550,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 | Плафонске скеле | м2 | 6300,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 | Висеће скеле | м2 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 | Конзолне скеле | м2 | 50,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 | Мердевине у трихтеру | м2 | 650,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.6 | Заштитне ограде око отвора | м2 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.7 | Скеле за вертикалне посуде | м2 | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | НАПОМЕНА За израду скела преко 20 м . висине обавезно урадити пројекат скела. |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе . Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Заштитне платформе морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 550,00 |  |  |  |
|  | 1.5 | Приступне платформе . Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 200,00 |  |  |  |
| 2. | Радови на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-2: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |

- Рок и начин плаћања: до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су

дефинисани моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извођења радова:

За партију 1: Радови се изводе у периоду од 30 дана од дана увођења извођача у посао.

За партију 2: Радови се изводе у периоду од 180 дана од дана увођења извођача у посао.

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана пуштања објекта у рад): ______ месеци од дана пуштања објекта у рад.

- Место извођења радова: ТЕНТ Б

- Паритет: Франко ТЕНТ Б

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, 2016. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе |
| 5. | Заједнички услов за обе партије: да располаже неопходним финансијским капацитетом: За партију 1: да је понуђач остварио пословни приход од од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-у 2013 и 2014-ој години, за обе године збирно. За партију 2: да је понуђач остварио пословни приход од најмање 130.000.000,00 динара без ПДВ-у 2013 и 2014-ој години, за обе године збирно. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2013. и 2014. годину. Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2013. и 2014. годину. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услове из тачки 1 и 2 (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - располаже неопходним пословним капацитетом: За партију 1: 1) Да је понуђач у претходне три године (2013,2014,2015) успешно реализовао најмање три уговора чији су предмет термоизолатерски и скеларски радови на термоенергетским постројењима снаге веће од 210 МW, минималне вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ по уговору. За партију 2: 2) Да је понуђач у претходне три године (2013,2014,2015) успешно реализовао најмање три уговора чији су предмет термоизолатерски и скеларски радови на термоенергетским постројењима снаге веће од 210 МW, минималне вредности 30.000.000,00 динара без ПДВ по уговору. Заједнички услов за обе партије: 3) Понуђач мора да поседује систем управљања по стандардима ISO или одговарајућим | 1) 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова- стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - инвеститора (образац бр. 7.) 2) 2.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова- стручне референце (образац бр. 6.) и 2.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - инвеститора (образац бр. 7.) Напомена за тачке 1 и 2: Референце важе само за директне уговоре са наручиоцем. Признају се и подизвођачки уговори уколико референцу овери референтни наручилац. Не признају се подизвођачки уговори и референце које главни извођач оверава свом подизвођачу. Понуђачу/Извршиоцу који је са наручиоцем склопио свеобухватни уговор за ремонт неког блока, признаје се за референцу само онај део уговора који се односи на предметне радове. 3) Сертификати: ISO 9001:2001 или одговарајући ISO 14001:2001 или одговарајући OHSAS 18001:2001 или одговарајући Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуњава тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | да располаже довољним техничким капацитетом: Заједнички услови за обе партије: Понуђач мора да поседује или има у закупу пословни простор: радионице површине најмање 500м2. Магацини са материјалом површине најмање 500 м2. Понуђач је обавезан да, да има опрему у власништву или ангажовану на лизинг или уговор о закупу, а присутну у кругу наручиоца непрекидно за све време трајања уговора: 2.1. Цевасте или модуларне скеле најмање 8.000m2=20.000m , обичне и окретне жабице у потребном броју и сва остала потребна опрема. 2.2. виљушкар носивости 1,5т, висине дизања 2,5м, ком 2; 2.3. трактор или камион за превоз опреме и материјала 2.4. уређај за вертикални транспорт материјала и опреме висине дизања мин 20м, носивости мин 1000кг, ком2; 2.5. апарат за заваривање, мин 2 ком; 2.6. електрична машина за сечење лима ком1 2.7. електрична машина за кружно савијање лима мин. ком 1 2.8. електрична машина за пресавијање лима 2.9. „ЗИТ“ електрична машина 2.10. рефлектор, 24V, 6ком; | власнички лист или уговор о закупу 2.1. Вaжeћи стручни нaлaзи o испрaвнoсти издaти oд стрaнe aкрeдитoвaнe кућe, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.2. Вaжeћи стручни нaлaзи o испрaвнoсти издaти oд стрaнe aкрeдитoвaнe кућe, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.3. саобраћајна дозвола са важећом регистрацијом , рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу. 2.4. Вaжeћи стручни нaлaзи o испрaвнoсти издaти oд стрaнe aкрeдитoвaнe кућe, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.5. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.6. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.7. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.8. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.9. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу 2.10. рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: Заједнички услов за обе партије: да понуђач има минимум 76 ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то: 1 дипломираног инжењера грађевине или машинства (VII степена стручне спреме) са најмање три године радног искуства. 1 дипломираног инжењера грађевине или машинства (VII степена стручне спреме) са најмање три године радног искуства. 32 монтера скела са најмање три године радног искуства. 30 термоизолатера најмање III степена стручне спреме, са најмање три године радног искуства. 2 лимара-кројача са најмање три године радног искуства. 2 бравара, најмање III степена стручне спреме, најмање три године радног искуства. 2 заваривача, најмање III степена стручне спреме, са најмање три године радног искуства 3 возач виљушкара 3 лица за БЗНР | М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање или уговори о раду или Уговори о ангажовању сходно чл.197 до чл. 202 Закона о раду за свих 76 ангажованих лица И радне књижице за раднике којима се тражи радно искуство И лиценце Одговорног извођача радова из групе 410,411, или 430 издате од Инжењерске коморе Србије И лиценца одговорног пројектанта из групе,310, или 330 издате од Инжењерске коморе Србије И Уверење о oспособљености за рад на скелама за монтажу/демонтажу скеле издато од стране за то овлашћене институције И Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила термоизолатер. Прихвата се и уверење о oспособљености за рад на термоизолатерским пословима од овлашћене установе (нпр.од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова) уколико је радник пре тога стекао диплому или уверење минимум III степена стручне спреме И Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила лимар. Прихвата се и уверење о oспособљености за лимара, издатог од овлашћене установе (нпр.од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова). И Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер-бравар. Прихвата се и уверење о oспособљености за бравара, издатог од овлашћене установе (машинске школе или званичне образовне институције за обуку, и стручно оспособљавање, кадрова) уколико је радник пре тога стекао диплому или уверење минимум III степена стручне спреме И Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер-заваривач. Прихвата се и уверење о oспособљености за заваривача, издатог од овлашћене установе (машинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање, кадрова) уколико је радник пре тога стекао диплому или уверење минимум III степена стручне спреме И уверење о оспособљености за безбедан и здрав рад при руковању виљушкаром издато од за то овлашћене установе И Уверење о положеном стручном испиту за БЗНР Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачке 5-8 овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потписан/печатом оверен Модел уговора

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- Потврда / Записник о обављеној посети објекту наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4. ЗЈН).

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 овог обрасца, а услове наведене под редним бројевима 5,6,7 и 8 овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, 2016. год.

Имајући у виду да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде, Наручилац, сагласно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС, бр. 86/15), не сачињава образац структуре цене.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, 2016. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), бр. 3000/2025/2015 (102489/2015) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б), бр. 3000/2025/2015 (102489/2015) поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, 2016. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност Изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, 2016. год.

Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извео термоизолатерске и скеларске радове на термоенергетским постројењима снаге веће од 210МW у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Снага термоенергетских постројења у MW | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Овлашћено лице наручиоца

Датум

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник услуга код којег је извршен уговор, односно код кога су  изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, 2016. год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА (Р-100%)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога у име и за рачун ЈП ЕПС на основу пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47979/1-15 од 24.09.2015. године, заступа финансијски директор Огранка ТЕНТ Београд - Обреновац Милан Урошевић, дипл. екон. (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране и

2. ..................................................................................................................................................... са седиштем у ......................................................, матични број ..........................................   ПИБ ................................... кога заступа директор ........................................................................ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Инвеститор по ЗСУ бр. 102489/2015 (3000/2025/2015) од 05.12.2015. год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. 03.02-90150/2-15 од 30.12.2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр. ...................... од ..................201_. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. ......................... од ............... 201_. године изабрао Извођача за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту Б1 и Б2 2016 (ТЕНТ Б)/ Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-1 (партија 1)/ Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-2 (партија 2) , по понуди број .................. од ..................... 201_. године.

ОБИМ РАДОВА:

Члан 3.

Извођач се обавезује да изврши пружање услуга из чл. 2. овог Уговора у планираном обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. ................... од ...................... 201_. године  у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, по јединичним ценама из првобитно закљученог уговора.

Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у  ГПП ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од:

За партију 1: ___________________ динара

За партију 2:____________________ динара

Порез на додату вредност (20%) износи:

За партију 1: ___________________ динара

За партију 2:____________________ динара

Укупна вредност уговора износи:.

За партију 1: ___________________ динара

За партију 2:____________________ динара

Уговорена цена подразумева  паритет fco ТЕНТ Б.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде

и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала. У цену су урачуната сва ангажована средства.

Уговорена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

ОБРАЧУН РАДОВА

Члан 5.

Евиденција изведених радова по овом уговору врши се на основу оверене грађевинске књиге или записника.

Сви радови који су у предмеру предвиђени да се обрачунавају и плаћају по НЧ нормира надзорни орган огранка ТЕНТ Београд - Обреновац пре почетка извођења радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.

Евиденција уграђеног материјала утврђује се на основу грађевинске књиге или записника.

На основу ових образаца израђују се обрасци Обрачун радова и Збирни обрачун радова за месец у коме су изведени радови. Оверени обрасци од стране овлашћеног лица ТЕНТ Б предају се до 5-ог у месецу за предходни месец. Један примерак се доставља надлежној служби за израду месечних извештаја.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 6.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица огранка ТЕНТ Београд - Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року до  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник– Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршења, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.

Фактура се може испоставити тек након пуштања објекта у рад и достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

За партију 1:

Радови се изводе у периоду од 30 дана од дана увођења извођача у посао.

За партију 2:

Радови се изводе у периоду од 180 дана од дана увођења извођача у посао.

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

Извођач ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извести на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова за период од _____ месеци месеци од дана пуштања објекта у рад, односно како је у прихваћеној понуди навео.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Обавезе извођача за термоизолатерске радове:

Да обезбеди сва потребна транспортна средства, као и потребне машине (трактор, виљушкар и друго).

Обезбеди привремене објекте за ускладиштење грађевинског и осталог материјала, објекте за смештај и пресвлачење радника, смештај, алата, објекте за техничко особље и др..

Пре почетка вршења радова потребно је извршити дефектажу и  у форми записника, направити преглед који ће садржати процену количине свих потребних материјала и потребне скеле за извођење радова. Записник оверавају надзорни орган ТЕНТ-а Б и шеф градилишта Извођача.

Набавка и транспорт и уградња камене вуне густине 100кг/м3, дебљине 60, 80 и 100мм. према упутству надзора у један, два или три слоја.

Набавка и транспорт ал. лима д= 1мм и ал. фолије д=0,1мм.

Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције.

Набавка транспорт, израда и заваривање иглица.

Монтажа једног, два или три слоја употребљиве демонтиране изолације.

Поправка и монтажа употребљиве подконструкције.

Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта и алуминијумске фолије.

Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

Сав материјал који се допрема на градилиште  мора бити прописно спакован и да поседује документацију( сертификате или атесте ) као и обезбеђен од изложености могућем  оштећењу. Сва евентуално настала оштећења иду на терет извођача.

Сав могући ризик за време извођења радова као што су хаварије оруђа, машина, пожар, крађе материјала или алата итд. иде на терет Извођача.

У случају ремонтних могућности прво користи расположиви материјал Наручиоца

Да ће обавестити наручиоца о свим евентуално уоченим техничким пропустима при извођењу радова и у договору са њим потражити одговарајуће решење.

Обавезе извођача за скеларске радове:

Да обезбеди сва потребна транспортна средства, као и потребне машине (трактор, виљушкар и друго).

Обезбеди привремене објекте за ускладиштење грађевинског и осталог материјала, објекте за смештај и пресвлачење радника, смештај, алата, објекте за техничко особље и др..

Набавка транспорт монтажа и демонтажа потребне скеле са свим пратећим елементима.

Извађач је дужан да након  монтаже одређене скеле заједно са надзорним органом ТЕНТ-а Б и овлашћеним лицем корисника скеле изврши примопредају скеле путем запуисника чију форму одређује наручилац посла.Све примедбе како надзорног органа и овлашћеног лица корисника скеле унете у записник, морају бити отклоњене у најкраћем могућем року.Урађене скеле могу се користити тек када записник буде потписан.Записник потисивати на лицу месета од стране надзорног органа, корисника скеле и изцођача.Сви потписани записници слуше као основа за израду грађевинске књиге.

Достављање потребног пројекта скеле за висине преко 20 м од стране овлашћеног пројектанта.

Монтажу и демонтажу скела почети тек по одобрењу надзорног органа који је одређен од стране наручиоца.

Скеле и све елементе за монтажу скела забрањено је превозити лифтовима.

Извођач се обавезује:

Да на позив наручиоца радова у сваком моменту буде спреман за извођење радова и следећу радну операцију не започиње без прегледане претходне и примљене од стране Наручиоца и оверене и евидентиране у грађевинском дневнику.

Извођач је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена. Радове по потреби изводи у континуитету без прекида радних операција, у I, II и III смени, викендима и празницима, до потпуног окончања посла, али не без присуства представника Наручиоца. Ови радови не повлаче за собом промену јединичних цена

Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис извршених радова и да на крају  месеца уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова за тај месец. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају месеца т-јест на крају ремонтног периода. Грађевинска књига је подлога за израду коначне ситуације

Понуђач услугу мора извршавати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке и стандардима произвођача .

Сав могући ризик за време извођења радова као што су хаварије оруђа, машина, пожар, крађе материјала или алата итд. иде на терет Извођача.

Да ће све радове извести квалитетно по усаглашеној  техничкој документацији  и у складу са важећим законима и техничким прописима  о овој врсти радова.

Да ће извршити контролу квалитета набављеног материјала( камене вуне, ал.лима, ал.фолије итд.), а ако наручилац посумња у квалитет по доласку на градилиште, мора по наређењу наручиоца извршити поново испитивање. Ако се покаже да материјал није одговарајућег квалитета трошкове плаћа извршилац, а у обрнутом случају плаћа наручилац. Контрола квалитета ће се вршити код овлашћене институције коју одреди Наручилац.

Да контролу изведених радова свакодневно прати преко својих овлашћених представника и о томе извештава писаним путем представника наручиоца.

Да актом у писаној форми одреди лице за БЗНР.

Да лице за БЗНР свакодневно прати безбедност на раду за време извођења радова.

Да у року од 168(7 дана) сати по завршетку радова са градилишта уклони сав преостали материјал, амбалажу, алат, машине, механизацију итд.

Да по завршетку радова уради записник  изведеног стања који ће доставити  представнику наручиоца.

Да мерена температура на плашту не буде већа од 600C. Уколико је температура на плашту већа од 600C, таква места се морају поправити. Трошкови су на терет извођача.

Да ће поштовати термин план и договорене рокове.

Извођач се обавезује да  има следећу опрему у власништву или ангажовану на лизинг или уговор о закупу, а присутну у кругу наручиоца непрекидно за све време трајања уговора:

Цевасте или модуларне скеле најмање 8.000m2=20.000m , обичне и окретне жабице у потребном броју и сва остала потребна опрема.

виљушкар носивости 1,5т, висине дизања 2,5м, ком 2;

трактор или камион за превоз опреме и материјала

уређај за вертикални транспорт материјала и опреме висине дизања мин 20м, носивости мин 1000кг, ком2;

апарат за заваривање, мин 2 ком;

електрична машина за сечење лима ком1

електрична машина за кружно савијање лима мин. Ком 1

електрична машина за пресавијање лима

„ЗИТ“ електрична машина

рефлектор, 24V, 6ком;

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 11.

Да именује надзорног органа за извођење радова и о томе писаним путем обавести извођача.

Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије са потребним бројем прикључака.

Да организује стручно-техничку контролу квалитета обављених радова.

Да обезбеди поштовање термин плана и да не дође до кашњења због тога што нису термински усклађени радови са другим извођачима.

Да терен од складишта материјала до котларнице буде нивелисан како би се несметано кретали трактори, виљушкари, камиони и остала транспортна средства, па тиме не би долазило до неких ванредних догађаја који би доводили до оштећења материјала приликом транспорта.

Да му на време обезбеди сав потребан материјал који поседује а који ће се уграђивати на објекту.

Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка радова

Да  извођачу радова омогућити, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се по потреби контролисати време уласка и изласка радника Извођача. Да повремено исконтролише правилно коришћење идентификационих картица.

Да прати примену мера из закона о БЗР и ако уочи неправилности прекида радове, а лица која се и поред опомене не придржавају удаљи са градилишта и подноси захтев за поништавање идентификационе картице.

Да обезбеди пропуснице за несметан улазак возила и транспортних средстава за време трајања радова, а према приложеном списку извођача.

Да обезбеди простор за смештај материјала спољног, цца. 500 м2 и покривеног 100 м2.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Извођач се обавезује да наручиоцу преда:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач не изврши поправке у предвиђеном гарантном року.

Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла,  уговор неће имати правно дејство и сматраће се да није закључен.

Достављање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је један од услова за плаћање фактуре.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговремено изведених радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач не изврши своју обавезу у уговореном року, Инвеститор ће зарачунати уговорну казану у висини износу од 5 промила укупне вредности уговора за сваку недељу закашњења. Укупна вредност пенала не може прећи вредност од 5% вредности уговора.  Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

У случају да и поред уговорне казне, понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвеститор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције која је дата као средство за добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Инвеститор није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 13. став 1. овога уговора.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 15.

Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе Инвеститор, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Инвеститор може раскинути овај уговор

Члан 16.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у огранку ТЕНТ Београд - Обреновац, који је саставни део овог уговора.

Члан 17.

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 18.

Извођач је дужан да Инвеститору и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Инвеститора, штета настала на имовини Инвеститора, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Инвеститор је дужан да достави полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима након потписивања уговора или да, након потписивања уговора, достави меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% вредности уговора.

Члан 19.

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Инвеститора да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Инвеститора за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ОГРАНКУ "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

# Члан 20.

Извођач је обавезан  да при извођењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у огранку ТЕНТ Београд - Обреновац и Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 21.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 22.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 23.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ___________ од ____________ 201_. године

- Техничка спецификација

- Банкарска гаранција за добро извршење посла

- Правила о безбедности на раду у огранку ТЕНТ Београд-Обреновац

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Уговор ступа на снагу даном потписивања и након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА	                                                         ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор   				    Финансијски  директор огранка ТЕНТ

Београд-Обреновац

_____________________                            М.П.	__________________________                                                                  Милан Урошевић, дипл.екон.

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, 2016. год.

Партија 1:

Предмер

ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИХ И СКЕЛАРСКИХ РАДОВА У РЕМОНТУ БЛОКА Б-1

ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – Б , ОБРЕНОВАЦ У 2016. год.

А/ РЕМОНТ БЛОКА Б-1 (30 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 300,00 | / | / |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 550,00 | / | / |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 | / | / |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (100м2), РЦ (50м2), ЛУВО лево и десно (50), РОСТ котла (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ 350м2), КАНАЛИ ПРИМАРНОГ ВАЗДУХА РЕЦИ ГЛАВА (50м2), ТУРБИНА (50м2) и АРМАТУРА (350м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 400,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 150,00 | / | / |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 100,00 | / | / |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 50,00 | / | / |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 350,00 | / | / |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 250,00 | / | / |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 | / | / |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 520,00 | / | / |
| 5. | Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 100,00 | / | / |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 890,00 | / | / |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 160,00 | / | / |
| 8. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 70,00 | / | / |
| 9 | Набавка транспорт и монтажа иглица са плочицама ø 6 L=200-300мм. | м` | 10,00 |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 180,00 | / | / |
| 11. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 200,00 | / | / |
| УКУПНО: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних, фасадних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б1 по захтеву Наручиоца. Плафонскe скеле и фасадне скеле. Површине монтираних плафонских скела се израчунавају по формули P= a x b до 2,5 м висине или P= a x b . x(етажа) т-јест P= a x b x H/2. Површине монтираних фасадних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле P= a x H где је a-дужина скеле а H-висина скеле. Скеле за вертикалне посуде( колоне) Површине ових монтираних скела се израчунавају по формули P= O x H где је O= a+ a+a+..., а у другом случају P = a x b x H/2. Конзолне скеле Површине ових скела се обрачунавају по формули а x b | / | / | / | / |
|  |  | 1.1.1 | Фасадне скеле | м2 | 250,00 | / | / |
|  |  | 1.1.2 | Плафонске скеле | м2 | 3500,00 | / | / |
|  |  | 1.1.3 | Висеће скеле | м2 | 50,00 | / | / |
|  |  | 1.1.4 | Конзолне скеле | м2 | 50,00 | / | / |
|  |  | 1.1.5 | Мердевине у трихтеру | м2 | 640 | / | / |
|  |  | 1.1.6 | Заштитне ограде око отвора | м2 | 100,00 | / | / |
|  |  | 1.1.7 | Скеле за вертикалне посуде | м2 | 100,00 | / | / |
|  |  | НАПОМЕНА За израду скела преко 20 м . висине обавезно урадити пројекат скeле |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 400,00 | / | / |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 500,00 | / | / |
| 2. | Радиви на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 200,00 | / | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕМОНТ БЛОКА Б-1: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | / |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

НАПОМЕНА:  Спецификација материјала је оквирна и наручилац задржава право да не преузме све количине из спецификације већ само количине које су неопходне за квалитетан завршетак ремонтних радова .Количине се могу мењати, али цена материјала мора остати загарантована по датој понуди а не сме се прекорачити укупна вредност.

|  | Техничка спецификација у складу са дефиницијама из чл. 70. – 74. ЗЈН | ОПИС УСЛУГЕ Обавезе извођача за термоизолатерске радове : Да обезбеди сва потребна транспортна средства, као и потребне машине (трактор, виљушкар и друго). Обезбеди привремене објекте за ускладиштење грађевинског и осталог материјала, објекте за смештај и пресвлачење радника, смештај, алата, објекте за техничко особље и др.. Пре почетка вршења радова потребно је извршити дефектажу и у форми записника, направити преглед који ће садржати процену количине свих потребних материјала и потребне скеле за извођење радова. Записник оверавају надзорни орган ТЕНТ-а Б и шеф градилишта Извођача. Набавка и транспорт и уградња камене вуне густине 100кг/м3, дебљине 60, 80 и 100мм. према упутству надзора у један, два или три слоја. Набавка и транспорт ал. лима д= 1мм и ал. фолије д=0,1мм. Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Набавка транспорт, израда и заваривање иглица. Монтажа једног, два или три слоја употребљиве демонтиране изолације. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта и алуминијумске фолије. Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца. Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца. Сав материјал који се допрема на градилиште мора бити прописно спакован и да поседује документацију( сертификате или атесте ) као и обезбеђен од изложености могућем оштећењу. Сва евентуално настала оштећења иду на терет извођача. Сав могући ризик за време извођења радова као што су хаварије оруђа, машина, пожар, крађе материјала или алата итд. иде на терет Извођача. У случају ремонтних могућности прво користи расположиви материјал Наручиоца Да ће обавестити наручиоца о свим евентуално уоченим техничким пропустима при извођењу радова и у договору са њим потражити одговарајуће решење. |
| --- | --- | --- |
| 9 |  | Обавезе извођача за скеларске радове: Да обезбеди сва потребна транспортна средства, као и потребне машине (трактор, виљушкар и друго). Обезбеди привремене објекте за ускладиштење грађевинског и осталог материјала, објекте за смештај и пресвлачење радника, смештај, алата, објекте за техничко особље и др.. Набавка транспорт монтажа и демонтажа потребне скеле са свим пратећим елементима. Извађач је дужан да након монтаже одређене скеле заједно са надзорним органом ТЕНТ-а Б и овлашћеним лицем корисника скеле изврши примопредају скеле путем запуисника чију форму одређује наручилац посла.Све примедбе како надзорног органа и овлашћеног лица корисника скеле унете у записник, морају бити отклоњене у најкраћем могућем року.Урађене скеле могу се користити тек када записник буде потписан.Записник потисивати на лицу месета од стране надзорног органа, корисника скеле и изцођача.Сви потписани записници слуше као основа за израду грађевинске књиге. Достављање потребног пројекта скеле за висине преко 20 м од стране овлашћеног пројектанта. Монтажу и демонтажу скела почети тек по одобрењу надзорног органа који је одређен од стране наручиоца. Скеле и све елементе за монтажу скела забрањено је превозити лифтовима. Обавезе наручиоца: Да именује надзорног органа за извођење радова и о томе писаним путем обавести извођача. Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије са потребним бројем прикључака . Да организује стручно-техничку контролу квалите обављених радова. Да обезбеди поштовање термин плана и да не дође до кашњења због тога што нису термински усклађени радови са другим извођачима. Да терен од складишта материјала до котларнице буде нивелисан како би се несметано кретали трактори, виљушкари, камиони и остала транспортна средства, па тиме не би долазило до неких ванредних догађаја који би доводили до оштећења материјала приликом транспорта. |

Посебне обавезе извођача:

Извођач се обавезује:

- На позив наручиоца радова у сваком моменту буде спреман за извођење радова и следећу радну операцију не започиње без прегледане претходне и примљене од стране Наручиоца и оверене и евидентиране у грађевинском дневнику.

- Извођач је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена. Радове по потреби изводи у континуитету без прекида радних операција, у I, II и III смени, викендима и празницима, до потпуног окончања посла, али не без присуства представника Наручиоца. Ови радови не повлаче за собом промену јединичних цена

- Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис извршених радова и да на крају  месеца уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова за тај месец. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају месеца т-јест на крају ремонтног периода. Грађевинска књига је подлога за израду коначне ситуације

- Понуђач услугу мора извршавати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке и стандардима произвођача .

- Сав могући ризик за време извођења радова као што су хаварије оруђа, машина, пожар, крађе материјала или алата итд. иде на терет Извођача.

- Да ће све радове извести квалитетно по усаглашеној  техничкој документацији  и у складу са важећим законима и техничким прописима  о овој врсти радова.

- Да ће извршити контролу квалитета набављеног материјала( камене вуне, ал.лима, ал.фолије итд.), а ако наручилац посумња у квалитет по доласку на градилиште, мора по наређењу наручиоца извршити поново испитивање. Ако се покаже да материјал није одговарајућег квалитета трошкове плаћа извршилац, а у обрнутом случају плаћа наручилац. Контрола квалитета ће се вршити код овлашћене институције коју одреди Наручилац.

- Да контролу изведених радова свакодневно прати преко својих овлашћених представника и о томе извештава писаним путем представника наручиоца.

- Да актом у писаној форми одреди лице за БЗНР.

- Да лице за БЗНР свакодневно прати безбедност на раду за време извођења радова.

- Да у року од 168(7 дана) сати по завршетку радова са градилишта уклони сав преостали материјал, амбалажу, алат, машине, механизацију итд.

- Да по завршетку радова уради записник  изведеног стања који ће доставити  представнику наручиоца.

- Да мерена температура на плашту не буде већа од 600C. Уколико је температура на плашту већа од 600C, таква места се морају поправити. Трошкови су на терет извођача.

- Да гаранција на изведене радове буде 12 месеца рачунајући од дана ступања објекта у рад.

- Да ће поштовати термин план и договорене рокове. Уколико гршком извођача дође до пробијања роква извођач ће наручиоцу платити пенале у износу од 5%○ промила за сваку недељу закашњења за укупну вредност уговора. Укупна вредност пенала не сме прећи вредност од 5% вредности уговора.

Посебне обавезе наручиоца:

- Да у случају кашњења при извођењу радова дође грешком наручиоца плати све трошкове настале код извођача у виду пенала у износу од 5%○ промила за сваку недељу закашњења за укупну вредност уговора. Укупна вредност пенала не сме прећи вредност од 5% вредности уговора

- Да му на време обезбеди сав потребан материјал који поседује а који ће се уграђивати на објекту.

- Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка радова

- Да  извођачу радова омогућити, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се по потреби контролисати време уласка и изласка радника Извођача. Да повремено исконтролише правилно коришћење идентификационих картица.

- Да прати примену мера из закона о БЗР и ако уочи неправилности прекида радове, а лица која се и поред опомене не придржавају удаљи са градилишта и подноси захтев за поништавање идентификационе картице.

- Да обезбеди пропуснице за несметан улазак возила и транспортних средстава за време трајања радова, а према приложеном списку извођача.

- Да обезбеди простор за смештај материјала спољног, цца. 500 м2 и покривеног 100 м2.

Партија 2: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блока Б-2

Б/ РЕМОНТ БЛОКА Б-2 (180 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 550,00 | / | / |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 2180,00 | / | / |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 1900,00 | / | / |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (150м2), РБ линија (250м2), РЦ линија (100м2), БИФЛУКСИ(200м2),ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОД( 150м2), ЛУВО лево и десно (170м2), РЕЦИ ГЛАВЕ И ГОРИОНИЦИ (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ (1000м2), КАНАЛ ДИМНОГ ГАСА(300м2), ТУРБИНА (400м2), АРМАТУРА (1200м2),мерна места(160м2) и ОСТАЛО (500м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ вреће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | м2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | м2 | 1900,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | м2 | 710,00 | / | / |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | м2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | м2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | м2 | 300,00 | / | / |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | м2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | м2 | 50,00 | / | / |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | м2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | м2 | 1600,00 | / | / |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | м2 | 900,00 | / | / |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | м2 | 150,00 | / | / |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | м2 | 150,00 | / | / |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | м2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | м2 | 250,00 | / | / |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | м2 | 320,00 | / | / |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | м2 | 10,00 | / | / |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м | 1000,00 | / | / |
| 5. | Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м | 250,00 | / | / |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 3730,00 | / | / |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 850,00 | / | / |
| 8. | Набавка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од поцинкованог лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 50,00 | / | / |
| 9. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 350,00 | / | / |
| 10. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | м2 | 300,00 | / | / |
| 11. | Набавка транспорт и монтажа иглица са плочицама ø 6 L=200-300мм. | м | 100 | / | / |
| 11. | Демонтажа старе изолације на турбини. Набавка, транспорт и монтажа нове турбинске изолације сувим поступком( РГС), са потребним корсетом и меркур плетивом. Завршна обрада турбинске изолације термо малтером и премазом завршном бојом до 500◦c. Обрачунава се и плаћа по m2. У цену урачунати чишћење по демонтажи и монтажи изплације. | м2 | 480,00 | / | / |
| 12. | Демонтажа старих безазбесних трака на турбинском делу. Набавка, транспорт и монтажа нових безазбестних трака до температуре од 320◦c. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цеви. | м2 | 230 | / | / |
| 13. | Демонтажа старих безазбесних трака на турбинском делу. Набавка, транспорт и монтажа нових безазбестних трака до температуре од 540◦c. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цеви. | м2 | 200 | / | / |
| 14. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 100,00 | / | / |
| УКУПНО: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

НАПОМЕНА:  Спецификација материјала је оквирна и наручилац задржава право да не преузме све количине из спецификације већ само количине које су неопходне за квалитетан завршетак ремонтних радова .Количине се могу мењати, али цена материјала мора остати загарантована по датој понуди а не сме се прекорачити укупна вредност.

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. Плафонске скеле и фасадне скеле. Површине монтираних плафонских скела се израчунавају по формули P= a x b до 2,5 м висине или P= a x b x H/2 преко 2,5м висине. Површине монтираних фасадних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле P= a . H где је a-дужина скеле а H-висина скеле. Скеле за вертикалне посуде( колоне) Површине ових монтираних скела се израчунавају по формули P= O x H где је O= a+ a+a+..., а у другом случају P = a x b x H/2 Конзолне скеле Површине ових скела се обрачунавају по формули а x b | / | / | / | / |
|  |  | 1.1.1 | Фасадне скеле | м2 | 550,00 | / | / |
|  |  | 1.1.2 | Плафонске скеле | м2 | 6300,00 | / | / |
|  |  | 1.1.3 | Висеће скеле | м2 | 200,00 | / | / |
|  |  | 1.1.4 | Конзолне скеле | м2 | 50,00 | / | / |
|  |  | 1.1.5 | Мердевине у трихтеру | м2 | 650,00 | / | / |
|  |  | 1.1.6 | Заштитне ограде око отвора | м2 | 200,00 | / | / |
|  |  | 1.1.7 | Скеле за вертикалне посуде | м2 | 200,00 | / | / |
|  |  | НАПОМЕНА За израду скела преко 20 м . висине обавезно урадити пројекат скела. |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе . Површине монтираних платформи се израчунавају по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Заштитне платформе морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 550,00 | / | / |
|  | 1.5 | Приступне платформе . Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 200,00 | / | / |
| 2. | Радови на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-2: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | / |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

НАПОМЕНА:  Спецификација материјала је оквирна и наручилац задржава право да не преузме све количине из спецификације већ само количине које су неопходне за квалитетан завршетак ремонтних радова .Количине се могу мењати, али цена материјала мора остати загарантована по датој понуди а не сме се прекорачити укупна вредност.

| 9 |  | Обавезе извођача за скеларске радове: Да обезбеди сва потребна транспортна средства, као и потребне машине (трактор, виљушкар и друго). Обезбеди привремене објекте за ускладиштење грађевинског и осталог материјала, објекте за смештај и пресвлачење радника, смештај, алата, објекте за техничко особље и др.. Набавка транспорт монтажа и демонтажа потребне скеле са свим пратећим елементима. Извађач је дужан да након монтаже одређене скеле заједно са надзорним органом ТЕНТ-а Б и овлашћеним лицем корисника скеле изврши примопредају скеле путем запуисника чију форму одређује наручилац посла.Све примедбе како надзорног органа и овлашћеног лица корисника скеле унете у записник, морају бити отклоњене у најкраћем могућем року.Урађене скеле могу се користити тек када записник буде потписан.Записник потисивати на лицу месета од стране надзорног органа, корисника скеле и изцођача.Сви потписани записници слуше као основа за израду грађевинске књиге. Достављање потребног пројекта скеле за висине преко 20 м од стране овлашћеног пројектанта. Монтажу и демонтажу скела почети тек по одобрењу надзорног органа који је одређен од стране наручиоца. Скеле и све елементе за монтажу скела забрањено је превозити лифтовима. Обавезе наручиоца: Да именује надзорног органа за извођење радова и о томе писаним путем обавести извођача. Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије са потребним бројем прикључака . Да организује стручно-техничку контролу квалите обављених радова. Да обезбеди поштовање термин плана и да не дође до кашњења због тога што нису термински усклађени радови са другим извођачима. Да терен од складишта материјала до котларнице буде нивелисан како би се несметано кретали трактори, виљушкари, камиони и остала транспортна средства, па тиме не би долазило до неких ванредних догађаја који би доводили до оштећења материјала приликом транспорта. |
| --- | --- | --- |

Посебне обавезе извођача:

Извођач се обавезује:

- На позив наручиоца радова у сваком моменту буде спреман за извођење радова и следећу радну операцију не започиње без прегледане претходне и примљене од стране Наручиоца и оверене и евидентиране у грађевинском дневнику.

- Извођач је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена. Радове по потреби изводи у континуитету без прекида радних операција, у I, II и III смени, викендима и празницима, до потпуног окончања посла, али не без присуства представника Наручиоца. Ови радови не повлаче за собом промену јединичних цена

- Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис извршених радова и да на крају  месеца уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова за тај месец. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају месеца т-јест на крају ремонтног периода. Грађевинска књига је подлога за израду коначне ситуације

- Понуђач услугу мора извршавати квалитетно и стручно, у складу са правилима струке и стандардима произвођача .

- Сав могући ризик за време извођења радова као што су хаварије оруђа, машина, пожар, крађе материјала или алата итд. иде на терет Извођача.

- Да ће све радове извести квалитетно по усаглашеној  техничкој документацији  и у складу са важећим законима и техничким прописима  о овој врсти радова.

- Да ће извршити контролу квалитета набављеног материјала( камене вуне, ал.лима, ал.фолије итд.), а ако наручилац посумња у квалитет по доласку на градилиште, мора по наређењу наручиоца извршити поново испитивање. Ако се покаже да материјал није одговарајућег квалитета трошкове плаћа извршилац, а у обрнутом случају плаћа наручилац. Контрола квалитета ће се вршити код овлашћене институције коју одреди Наручилац.

- Да контролу изведених радова свакодневно прати преко својих овлашћених представника и о томе извештава писаним путем представника наручиоца.

- Да актом у писаној форми одреди лице за БЗНР.

- Да лице за БЗНР свакодневно прати безбедност на раду за време извођења радова.

- Да у року од 168(7 дана) сати по завршетку радова са градилишта уклони сав преостали материјал, амбалажу, алат, машине, механизацију итд.

- Да по завршетку радова уради записник  изведеног стања који ће доставити  представнику наручиоца.

- Да мерена температура на плашту не буде већа од 600C. Уколико је температура на плашту већа од 600C, таква места се морају поправити. Трошкови су на терет извођача.

- Да гаранција на изведене радове буде 12 месеца рачунајући од дана ступања објекта у   рад.

- Да ће поштовати термин план и договорене рокове. Уколико гршком извођача дође до пробијања роква извођач ће наручиоцу платити пенале у износу од 5%○ промила за сваку недељу закашњења за укупну вредност уговора. Укупна вредност пенала не сме прећи вредност од 5% вредности уговора.

Посебне обавезе наручиоца:

- Да му на време обезбеди сав потребан материјал који поседује а који ће се уграђивати на објекту.

- Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка радова

- Да  извођачу радова омогућити, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се утврђивати време уласка и изласка радника Извођача. Да повремено исконтролише правилно коришћење идентификационих картица.

- Да прати примену мера из закона о БЗР и ако уочи неправилности прекида радове, а лица која се и поред опомене не придржавају удаљи са градилишта и подноси захтев за поништавање идентификационе картице.

- Да обезбеди пропуснице за несметан улазак возила и транспортних средстава за време трајања радова, а према приложеном списку извођача.

- Да обезбеди простор за смештај материјала спољног, цца. 500 м2 и покривеног 100 м2.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13.  МОДЕЛ УГОВОРА

14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА