| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

ТЕНТ Б

Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац

www.eps.rs

Tелефакс: 011/8111-992

e-mail: desa.pokrajac@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 3000/2039/2015 (102488/2015)

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б)

Обреновац,   2016.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 31. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/2-15 од 01.10.2015.године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 03.02-87639/2-15 од 28.12.2015.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 03.02-87639/3-15 од 28.12.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б),

ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,   2016.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак- назив и адреса | ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГЕ - ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Деса Ковачевић Покрајац |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,   2016.год.

Опис предмета јавне набавке

ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

98395000 – Браварске услуге

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,   2016.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу ТЕНТ Б Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 25.02.2016. године до 10:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015) не отварати уручити Архиви ТЕНТ Б за Десу Ковачевић Покрајац“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 11:00 часова у у просторијама ПКА, Oгранак Тент, Београд-Обреновац, ТЕНТ Б Ушће, Сала 1 спрат.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.

- Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

- Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ТЕНТ Б Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015)“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015)“ “

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015)“

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од завршетка пробног рада за све режиме рада.

- Рок  извршења услуга:

За блок Б1: Рок за извршење услуга је 25 дана од дана заустављања блока Б1 ради ремонта 2016. године.

Напомена: Очекивани датум заустављања блока је 12.03.2016. године с тим што Наручилац.задржава право да тај датум промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извођача, а најкасније 15 дана пре почетка радова.

За блок Б2: Рок за извршење услуга је 120 дана од дана заустављања блока Б2 ради ремонта 2016.године.

Напомена: Обавеза Наручиоца је да Извођачу преда ремонтоване роторе средњег и ниског притиска најкасније 30 дана пре истека рока за извођење радова. Уколико Наручилац закасни са предајом ротора за исти број дана ће се и Извођачу продужити рок за извођење радова. Очекивани датум заустављања блока је 12.04.2016. године с тим што Наручилац задржава право да тај датум промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извођача, а најкасније 15 дана пре почетка радова

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету франко ТЕНТ Б, а  место извршења услуга је ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Термин план:

Понуђач је дужан да уз понуду достави детаљан термин план радова, који ће садржати све фазе радова, њихов редослед, трајање и међусобну повезаност, укључујући средства и материјале потребне за извођење радова које ће допремити на градилиште и податке о радној снази коју ће обезбедити. Такође, термин план радова мора да садржи и узме у обзир време трајања активности које су обавеза Наручиоца а везане су за радове Извршиоца.

Термин плана радова мора бити усаглашен и обострано потписан пре потписивања Уговора између Наручиоца и изабраног Понуђача

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

- Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена не подлеже промени.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: ТЕНТ Б Поштански Фах 35, Ушће 11500 Обреновац, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 3000/2039/2015 (102488/2015)" или послати факсом на број 011/8111-992 или електронском поштом на адресу desa.pokrajac@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из става 1. и 2. може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресуТЕНТ Б Поштански Фах 35, Ушће 11500 Обреновац, факсом на број: 011/8111-992, електронском поштом на е-mail: desa.pokrajac@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

- Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац,   2016.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. _____________________ од __.__.2016. године

По јавној набавци број 3000/2039/2015 (102488/2015)

| Ред.број | Предмет набавке | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б1 | комплет | 1 |  |  |
| 2 | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б2 | комплет | 1 |  |  |
| 3 | Непредвиђене услуге по налогу Наручиоца | нч | 1.000 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања : до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора.

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуде.

- Рок извршења:  За блок Б1  25 дана од дана заустављања блока Б1 ради ремонта 2016.године. За блок Б2 120 дана од дана заустављања блока Б2 ради ремонта 2016.године.

- Гарантни период(не краће од 12 месеци од завршетка пробног рада за све режиме рада):

_____  месеци од завршетка пробног рада за све режиме рада.

- Место извршења и паритет: ТЕНТ Б, франко ТЕНТ Б.

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 								 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.					Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац,   2016.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе |
| 5. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: -да у периоду од последње три године (2013.,2014 и 2015.год.) има најмање 3 реализована Уговора за ремонт парних турбоагрегата блокова снаге веће од 200MW, минималне вредности по уговору од 50.000.000 динара. И -да понуђач има сертификат SRPS ISO 9001 или одговарајући ..... | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга/изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) И важећи сертификат Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - да има у власништву или закупу: 1. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 0,8t са атестом – 2 ком. 2. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 1,5t; 1,6t са атестом - 4 ком. 3. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 3t са атестом - 4 ком 4. Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) 4t са атестом - 2 ком. 5. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 0,8t са атестом – 2 ком. 6. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 1,5t са атестом - 4 ком. 7. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 3t – 4 ком. 8. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 5t са атестом - 1 ком. 9. Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) 6t са атестом - 1 ком. 10. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 1t са атестом – 2 ком. 11. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 2t са атестом - 1 ком. 12. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 3t са атестом - 1 ком. 13. Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) 5t са атестом - 1 ком. 14. Колска винта 5t са атестом - 2 ком. 15. Хидраулична дизалица H=60mm 50t - 2 ком. 16. Котураче (разне) 1-40t са атестом – 5 ком. 17. Апарати за електро и аргонско заваривање 300A са атестом - 4 ком. 18. Апарати за електро и аргонско заваривање 220A са атестом - 2 ком. 19. Апарати за електро заваривање 400A са атестом - 1 ком. 20. Апарати за електро заваривање 200A са атестом - 2 ком. 21. Гарнитура за гасно сечење и заваривање - 4 гар. 22. Боце за аргон – 2 ком. 23. Боце за бутан - 4 ком. 24. Пећ за сушење електроде преносна (тоболац) - 2 ком. 25. Кљунасто помично мерило (шублер) L=150mm са атестом - 2 ком. 26. Кљунасто помично мерило (шублер) L=300mm са атестом - 2 ком. 27. Кљунасто помично мерило (шублер) L=500mm са атестом - 1 ком. 28. Кљунасто помично мерило (шублер) L=1000mm са атестом - 1 ком. 29. Микрометар обухватни (сет) 0-500mm са атестом - 2 ком. 30. Микрометар штапни (сет) 0-900mm са атестом - 2 ком. 31. Дубиномер L=200mm са атестом -2 ком. 32. Дубиномер L=900mm са атестом - 1 ком. 33. Компаратери са атестом – 10 ком. 34. Гарнитура еталон плочица 0,01-100mm са атестом – 2 ком. 35. Машинска либела 0,01mm (L=300mm) са атестом – 1 ком. 36. Либела са дигиталним угломером са атестом – 1 ком. 37. Браварски алат (комплет) – 10 ком. 38. Електробрусилица Ø230mm – 5 ком. 39 Електробрусилица Ø180mm - 5 ком. 40 Електробрусилица Ø115-Ø125mm – 5 ком. 41. Електробрусилица чеона (шлајферица) – 5 ком. 42. Електробушилица до Ø13mm - 3 ком. 43. Електромагнетна бушилица до Ø32mm - 1 ком. 44. Акубушилица до Ø13mm - 1 ком. 45. Електро пиштољ за одвртање/завртање завртњва – 2 ком. 46. Пнеумо пиштољ за за одвртање/завртање завртњва – 2 ком. 47. Тоцило – 2 ком. 48. Гарнитура гедора 10-32mm - 3 гар. 49 Гарнитура гедора 46-80mm - 1 гар. | Списак опреме потписан од стране овлашћеног лица Понуђача Одговарајући атести Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). а уколико више њих заједно испуњавају тражени услов овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има следећа ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду): 1 дипломирани инжењер (лиценца 430) са најмање 10 година радног стажа у струци 25 монтера (3., 4. или 5. степен) машинске струке са најмање 5 година радног стажа у струци. 4 заваривача са атестом 141/111 (РЕЛ/ТИГ) 2 краниста са важећим сертификатима | Списак лица која ће бити ангажована (за дипломираног инжењера и монтере навести године радног стажа у струци и назив послодавца код кога су остварене) потписан од стране овлашћеног лица понуђача и Један од доказа: М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених, уговор о раду или уговор о ангажовању. и За дипломираног инжењера: диплома (уверење) о завршеном VII степену стручне спреме , копија лиценце и За монтере: дипломе и За завариваче: дипломе и сертификати за заваривање и За кранисте: дипломе и сертификати о оспособљености за руковање краном Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачке од 5. до 7. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потписан/печатом оверен Модел уговора

- Термин план радова у складу са захтевима из техничке спецификације

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4. ЗЈН).

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац,   2016.год.

За понуду бр._____________ од______________2016 год.

(I део)

| Ред.број | Предмет набавке | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ(дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б2 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Непредвиђене услуге по налогу Наручиоца | 1.000 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

__________________________________

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку тражену ставку понуде,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваку тражену ставку понуде,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваку тражену ставку понуде,

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваку тражену ставку понуде,

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,   2016.год..

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,   2016.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац,   2016.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке ТА-Бравари и заваривачи за ремонт Б1 и Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2039/2015 (102488/2015) поштовао  сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац,   2016.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност извршених услуга/изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга/изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац,   2016.год.

Корисник услуге/Инвеститор радова: ___________________________________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: ______________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је________________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио следеће уговорене услуге у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| број уговора | датум закључења уговора | период извођења радова/вршења услуге | предмет уговора | Вредност фактурисаних радова/услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Овлашћено лице Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Датум | М.П. |  |

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник добара/услуга/радова код којег је извршен уговор, односно код кога су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати. (Потврда може бити достављена и у слободној форми, под условом да садржи захтеване податке)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,   2016.год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

(РБ1-15%; РБ2-85%)

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога у име и за рачун ЈП ЕПС на основу пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.47979/1-15 од 24.09.2015. године, заступа финансијски директор Oгранка ТЕНТ Београд - Обреновац Милан Урошевић, дипл.екон., (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране, и

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 102488/2015 од 03.12.2015.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. 03.02- 87639/2-15 од 28.12.2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр.____________ од __________2016.год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр._____/_____ од ._____2016. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су услуге бравара и заваривача за ремонт турбоагрегата блока Б1 и блока  Б2  у 2016.год.по понуди број ___________ од ________ 2016.године

ОБИМ УСЛУГE

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2016.године и Техничкој спецификацији која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора по јединичним ценама из првобитно закљученог уговора.

Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у  ГПП ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за  планирани обим услуге  која је предмет овог уговора плати нето износ од _______________ дин., обрачунати ПДВ износи _________________ дин. Укупна вредност уговора за планирани обим услуге је ____________________ дин

Уговорена цена подразумева паритет франко ТЕНТ Б

Обрачун извршених услуга које се евидентирају по норма часу (ставка 3 Понуде) вршиће се на основу остварених ефективних радних часова и цене норма часа.

Уговорена цена се односи на вредност услуге, опреме, алата и утрошеног потрошног материјала.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ Б. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року до  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Фактура се може испоставити након истека пробног рада и потписивања протокола за блок Б1, односно за блок Б2.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац се обавезује да предмет овог Уговора изврши у периоду ремонта блока Б1 и блока Б2 у 2016.год. према динамици и потребама Наручиоца, а у складу са међусобно усаглашеним и потписаним Термин планом.

Термин план садржи све фазе радова, њихов редослед, трајање и међусобну повезаност, укључујући средства и материјале потребне за извођење радова које ће допремити на градилиште и податке о радној снази коју ће обезбедити. Такође, термин план радова садржи и узима у обзир време трајања активности које су обавеза Наручиоца а везане су за радове Извршиоца

За блок Б1 рок за извршење услуга је 25 дана од дана заустављања блока Б1 ради ремонта 2016. године.

Наручилац задржава право да датум заустављања блока промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извршиоца, а најкасније 15 дана пре почетка радова.

За блок Б2 рок за извршење услуга је 120 дана од дана заустављања блока Б2 ради ремонта 2016.године.

Обавеза Наручиоца је да Извршиоцу преда ремонтоване роторе средњег и ниског притиска најкасније 30 дана пре истека рока за извођење радова. Уколико Наручилац закасни са предајом ротора за исти број дана ће се и Извршиоцу продужити рок за извршење услуга. Наручилац задржава право да датум заустављања блока промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извршиоца, а најкасније 15 дана пре почетка радова

Током реализације Уговора, Извршилац је обавезан да једном у 7 дана доставља Наручиоцу детаљан извештај о степену готовости радова у односу на усвојени термин план радова. Уколико при реализацији ремонтних радова дође до промена, Извршилац је дужан да у најкраћем року ажурира термин план радова и достави га Наручиоцу на сагласност.

Место извршења усуге је ТЕНТ Б.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЈА ОСОБЉА И ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Извршилац услуга се обавезује да за извршење услуга на пословима у ТЕНТ-у., а према члану 2 и 3 овог уговора, ангажује особље у радном односу одговарајуће квалификационе структуре и у одређеном броју, а према условима конкурсне документације.

Извршилац се обавезује да и у току трајања уговора, а на захтев надлежног лица Наручиоца, преда фотокопије диплома, уверења, атеста и сл. за особље које ангажује, а којима доказује њихову квалификованост за извршење предметне услуге.

Извршилац мора да располаже, поред опреме захтеване конкурсном документацијом, и осталим одговарајућим средствима, опремом и алатима потребним за извршење радова. Сва опрема која ће се допремити на градилиште и која подлеже атестирању мора уз себе имати одговарајуће атесте.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Извршилац гарантује да ће обезбедити поуздан и безбедан рад турбоагрегата блокова Б1 и Б2 усмислу положаја ротора у односу на кућишта турбина, топлотних дилатација статорских делова,заптивности турбина и лежајева, као и вибрационог стања, које мора бити исто или боље од вибрационог стања утврђеног непосредно пре ремонта у трајању од _______ месеци од завршетка пробног рада за све режиме рада.

Уколико се у раду турбоагрегата појаве неправилности које су последица пропуста у извршењу радова на турбинама, Извршилац је дужан да отклони исте о свом трошку у најкраћем року и да започне радове најкасније 7 дана од позива Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Ако се у току извршења Уговора промени вредност Уговора мора се променити вредност гаранције.

Извршилац је сагласан да Наручилац реализује дату Банкарску гаранцију за добро извршење посла којим Извршилац обезбеђује испуњење својих обавеза у висини од 10% од уговорене вредности, а у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извршиоца.

Извршилац може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Уколико продавац не обезбеди банкарску гаранцију, уговор неће имати правно дејство и сматраће се као да није закључен.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорне казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршених услуга међусобним пребијањем дуговања и потраживања

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казане понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције која је дата за средство добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 13.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 14.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ“, који је саставни део овог уговора.

Члан 15.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 16.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извршилац је дужан да достави полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима након потписивања уговора или да, након потписивања уговора, достави меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% вредности уговора.

Члан 17.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извршилац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА НИКОЛА ТЕСЛА ОБРЕНОВАЦ

Члан 18.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Да за део радова чије се извођење одвија у објектима ТЕНТ поштује и примењује ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ која су му уручена уз конкурсну документацију и чине саставни део овог Уговора. У случају када два или више извођача радова у обављању послова, деле радни простор, дужни су да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених и да начин сарадње утврде писменим споразумом који је саставни део уговора. Споразумом се именује и лице за координацију спровођења заједничких мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима. Текстови споразума дефинисани су  процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 19.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 20.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 21.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ____________ од ___.___.2016.год.

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ

- Техничка спецификација Наручиоца

- Усаглашени Термин план

- Банкарска гаранција

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса овог уговора

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

| ЗА ИЗВРШИОЦА |  | ЗА НАРУЧИОЦА ЈП ЕПС Београд ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР ОГРАНКА ТЕНТ, БЕОГРАД- ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Милан Урошевић, дипл.екон. |

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац,   2016.год.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

радова на турбоагрегатима блокова Б1 и Б2 током ремонта 2016. године

- УВОД

  - Опис турбине

На Термоелектрани Никола Тесла Б налазе се два идентична блока (Б1 и Б2) за производњу електричне енергије снаге по 665 MW. Кондензациону парну турбину, уграђену на оба блока, произвела је фирма ALSTOM (некадашњи Brown Bovery и Alsthom Atlantique) тип D4Y456. Турбина је једновратилна и састоји се од турбине високог, средњег и две турбине ниског притиска, све у посебним кућиштима. Сви турбински ротори су спојени крутим спојницама и покрећу ротор генератора такође преко круте спојнице. Сви ротори имају по два лежаја осим ротора турбине средњег притиска који нема ни један. Аксијални лежај се налази између турбина високог и средњег притиска. Подмазивање и управљање се врши уљем, док се заптивање врши паром. Свежа пара се преко четири стоп-регулациона вентила доводи у турбину високог притиска а затим се одводи у котао на догревање. Након догревања пара преко четири стоп-регулациона вентила пролази кроз турбину средњег притиска одакле се преко четири преструјне цеви одводи у турбину ниског притиска одакле одлази у кондензатор.

Турбина високог притиска (ТВП) [13.1.] је једнопроточна турбина реакционог типа која има 18 ступњева. Ротор је заварене конструкције са укопаним жлебовима у које се монтирају лопатице. Унутрашње кућиште је ливено и на њему су такође укопани жлебови за статорске лопатице. Заптивање између статорских лопатица и ротора, односно роторских лопатица и унутрашњег кућишта изведено је путем лабиринтских заптивача које чини велики број лимова уметнутих у плитке жлебове на ротору односно статору турбине. Уравнотежење аксијалне силе се врши помоћу растеретног диска који је конструкцијски део ротора ТВП.

Параметри паре: улаз (p=177,5bar; t=535°C); излаз (p=43bar; t=340°C).

Турбина средњег притиска (ТСП) [13.2.] је двопроточна турбина реакционог типа која има 2×15 ступњева. Ротор је заварене конструкције са укопаним жлебовима у које се монтирају лопатице. Унутрашње кућиште је ливено и на њему су такође укопани жлебови за статорске лопатице. Заптивање између статорских лопатица и ротора, односно роторских лопатица и унутрашњег кућишта изведено је путем лабиринтских заптивача које чини велики број лимова уметнутих у плитке жлебове на ротору односно статору турбине.

Параметри паре: улаз (p=39 bar; t=535°C); излаз (p=5,5bar; t=260°C).

Турбина  ниског притиска (ТНП) [13.3.] је четворопроточна турбина реакционог типа (два ротора и два унутрашња кућишта) која има 4×6 ступњева. Ротори су заварене конструкције са укопаним жлебовима у које се монтирају лопатице. Унутрашња кућишта су заварених конструкција и на њима су укопани жлебови за дијафрагме које носе статорске лопатице. Заптивање између статорских лопатица и ротора, односно роторских лопатица и унутрашњег кућишта изведено је путем лабиринтских заптивача које чини велики број лимова уметнутих у плитке жлебове на ротору односно статору турбине. Простор између унутрашњих кућишта турбина и спољашњег кућишта је заједнички за обе турбине ниског притиска и представља саставни део кондензатора.

Параметри паре: улаз (p=5,5 bar; t=255°C); излаз (p=0,042bar; t=30°C).

  - Опис планираних радова током ремонта турбоагрегата

    - Блок Б1

Поред стандардних ремонтних радова, извршиће се:

- санација оштећења на заптивним површинама левог бајпаса ниског притиска (предмет посебног уговора)

- комплетна замена регулационог уља турбоагрегата

    - Блок Б2

Током ремонта блока планирана је ревитализација турбоагрегата. Поред стандардних ремонтних радова, извршиће се:

- замена ротора и статора генератора новим (предмет посебног уговора)

- замена роторских лопатица на турбини средњег притиска од 6. до 15. реда, свих припадајућих елемената, међустепених заптивача и заптивача у зони заптивних кутија (предмет посебног уговора). Ротор ће бити транспортован код посебног Извођача и након санације оштећења и замене лопатица извршиће се динамичко балансирање на радном броју обртаја у вакумираном тунелу.

- замена унутрашњег кућишта турбине средњег притиска и припадајућих завртњева новим

- замена роторских лопатица на турбини ниског притиска од 1. до 5. реда, свих припадајућих елемената и међустепених заптивача (предмет посебног уговора). Ови радови ће бити извршени на локацији термоелектране Никола Тесла Б

- замена цевног снопа и цевне плоче на загрејачу високог притиска (ЗВП 6 бис) (предмет посебног уговора)

- замена система управљања (предмет посебног уговора)

- мерење унутрашњег степена корисности турбопостројења (предмет посебног уговора)

- ОБИМ РАДОВА НА БЛОКУ Б1

  - Турбине високог, средњег и ниског притиска [13.1.] [13.2.] [13.3.]

- мерење релативног издужења ротора у односу на кућишта након заустављања прекретног строја

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- мерење радијалног бацања свих спојница у стегнутом стању

- демонтажа завртњева спојница ротора (по потреби)

- санација оштећења на цевоводима заптивања и одузимања у договору са Надзором

  - Турбински лежајеви и линија вратила турбоагрегата [13.8.] [13.9.]

- мерење подизања ротора на месту лежајева након заустављања прекретног строја

- мерење позиције ротора у односу на уљне заптиваче

- демонтажа горњих половина поклопаца лежајних блокова (бр. 1 до 9)

- контрола преднапона на свим лежајевима пре демонтаже

- демонтажа горњих половина свих лежајева

- контрола зазора на горњим сегментима лежајева

- демонтажа доњих половина лежајева

- демонтажа, санација оштећења и замена по потреби уљних заптивача на свим лежајевима (евентуална машинска обрада уљних заптивача је обавеза Наручиоца)

- припрема лежајева турбоагрегата (бр. 1-9) за испитивање методама без разарања, контрола налегања разделних површина, димензиона контрола елемената лежаја и рукаваца ротора

- санација оштећења и обрада канала за формирање уљног клина

- брушење рукаваца ротора траком финог шмиргл папира (не машинско) према потреби

- демонтажа и припрема аксијалног лежаја турбоагрегата за испитивање методама без разарања, контрола налегања разделних површина, димензиона контрола елемената лежаја

- поправка евентуалних оштећења у договору са Надзором

- контрола лежајних блокова бр. 1 и 2 и потребни радови

- монтажа лежајева турбоагрегата

- подешавање натегнутости тањирасте опруге на горњим сегментима лежајева

- мерење зазора и преднапона на свим лежајевима

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања лежајева

- финална монтажа лежајева

- мерење подизања ротора након монтаже лежајева

  - Стоп-регулациони вентили турбина високог притиска [13.4.], средњег притиска [13.5.] и бајпаса ниског притиска [13.6.] са припадајућим сервомоторима (укупно 5 вентила)

- демонтажа сервомотора стоп и регулационих вентила (3 на ТВП, 1 на ТСП и 1 на бајпасу НП)

- демонтажа стоп и регулационих вентила (3 на ТВП, 1 на ТСП и 1 на бајпасу НП)

- припрема за транспорт и предаја Наручиоцу вретена са затварачем и седишта вентила левог бајпаса ниског притиска ради санације оштећења на заптивним површинама (предмет посебног уговора)

- чишћење и припрема делова вентила за испитивање без разарања

- провера свих зазора у вентилима

- ревизија стања свих делова вентила (опруге, вретена, чауре, седишта, затварачи и др.) са заменом односно санацијом оштећених делова према договору са Надзором

- контрола отисака затварача на седиштима вентила и по потреби санација заптивних површина до исправног заптивног стања

- провера хода вретена вентила

- попуњавање свих мерних протокола, њихова овера и предаја Надзору непосредно пре затварања вентила

- финална монтажа вентила

  - Прекретни строј [13.7.]

- провера стања површина зубаца зупчаника

- санација, односно замена по потреби свих уљних заптивача

- попуњавање свих мерних протокола, њихова овера и предаја Надзору непосредно пре затварања уређаја

- финална монтажа уређаја

  - Кондензатор

- контрола и санација оштећења на конструкцији унутар кондензатора

- контрола, санација оштећења и замена по потреби компензатора турбинских одузимања (у парном простору кондензатора) и њихових укрућења, односно компензатора на цевоводима турбинских одузимања од кондензатора до загрејача ниског притиска

- контрола система за убризгавање расхладне воде иза последњег реда роторских лопатица турбине ниског притиска

- замена оштећених штипаљки за укрућење расхладних цеви

  - Систем уља за подмазивање и заптивање [13.10.]

- пражњење уљног система турбине (систем за подмазивање и систем заптивног уља)

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- ревизија главне, помоћне и хаварне уљне пумпе као и клапне на потису главне уљне пумпе (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- ревизија три пумпе заптивног уља страна ваздух (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- запуњавање уљног система турбине и доливање потребне количине уља

  - Систем уља за регулацију [13.11]

- пражњење уљног система турбине

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- ревизија три пумпе регулационог уља (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- запуњавање уљног система турбине и доливање потребне количине уља

  - Турбина турбонапојне пумпе (ТТНП) [13.13.]

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- демонтажа зупчасте спојнице између ротора ТТНП и турбонапојне пумпе (ТНП)

- демонтажа спољашњег кућишта (хаубе) турбине

- контрола свих мера (положај спољашњег кућишта у односу на фундамент односно лежајне блокове, положај унутрашњег кућишта у односу на спољашње, положај ротора у односу на унутрашње кућиште, зазори у предњим и задњим заптивним кутијама)

- демонтажа лежајева са провером свих мера (зазора у уљним заптивачима, натега, зазора у лежајевима, саосности ротора и лежајева, зазора у клиновима, димензиона контрола, контрола налегања разделних површина и др.)

- припрема лежајева за испитивање методама без разарања

- санација оштећења и обрада канала за формирање уљног клина

- брушење рукаваца ротора траком финог шмиргл папира (не машинско) према потреби

- контрола топлотних зазора заптивних кутија у спољашњем кућишту и корекције по потреби

- замена оштећених завртњева и брезона

- контрола и санација оштећења на конструкцији унутар кондензатора

- контрола, санација оштећења и замена по потреби компензатора у парном простору кондензатора и на пароупусном вентилу

- монтажа лежајева са провером свих мера

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања кућишта

- финална монтажа кућишта

- радови на стоп регулационом вентилу (1 вентил) (исто као 3.5)

- радови на прекретном строју (исто као 2.5)

- пражњење система уља за подмазивање и система уља за регулацију турбине

- ревизија главне уљне пумпе као и клапне на потису главне уљне пумпе (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- запуњавање уљних система турбине и доливање потребних количина уља

- ОБИМ РАДОВА НА БЛОКУ Б2

  - Турбина високог притиска [13.1.]

- мерење релативног издужења ротора у односу на кућиште након заустављања прекретног строја

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- мерење радијалног бацања спојнице ТВП-ТСП у стегнутом и растављеном стању

- демонтажа завртњева спојнице ротора ТВП-ТСП

- мерење положаја, ослањање и фиксирање доње половине спољашњег кућишта на лежајне блокове

- демонтажа пароупусних цеви (холендер спојеви) на горњој половини кућишта

- демонтажа горње половине спољашњег кућишта грејањем завртњева

- контрола свих мера пре демонтаже (положај спољашњег кућишта у односу на фундамент односно лежајне блокове, положај унутрашњег кућишта у односу на спољашње, положај ротора у односу на унутрашње кућиште, зазори у клиновима за позиционирање унутрашњег кућишта, зазори у предњим и задњим заптивним кутијама,  положај ротора у односу на кућишта лежајева)

- демонтажа термоелемената унутар кућишта турбине

- фиксирање ротора и унутрашњег кућишта специјалним алатом и демонтажа

- демонтажа унутрашњег кућишта грејањем стезних прстенова

- демонтажа ротора и мерење бацања ротора

- контрола свих клизних површина спољашњег и унутрашњег кућишта

- контрола зазора у клиновима за позиционирање спољашњег кућишта

- припрема елемената турбине за испитивање методама без разарања

- испитивање елемената турбине и ротора методама без разарања (обавеза Наручиоца)и санација оштећења у договору са надзорним органом Наручиоца (Надзором)

- контрола стања и аксијалног удара полуспојница, по потреби туширање површина

- контрола топлотних зазора заптивних кутија у кућишту и корекција по потреби

- контрола деформација разделних површина спољашњег и унутрашњег кућишта турбине и контрола налегања разделних површина методом отиска

- туширање разделних површина спољашњег кућишта до потпуног налегања

- санација оштећења на кућиштима, цевоводима заптивања и одузимања у договору са Надзором

- туширање заптивних површина пароупусних цеви и замена заптивача

- замена оштећених завртњева и брезона

- монтажа доње половине унутрашњег кућишта и ротора

- подешавање радног положаја ротора

- монтажа ротора у унутрашње кућиште и алата за фиксирање њиховог међусобног положаја

- монтажа ротора и унутрашњег кућишта унутар спољашњег кућишта, центрирање проточног дела са подешавањем свих функционалних, топлотних и монтажних зазора према нормама произвођача опреме

- монтажа горње половине спољашњег кућишта и стезање грејањем завртњева

- монтажа пароуписних цеви

- мерење бацања спојнице ТВП-ТСП у слободном стању

- стезање завртњева спојнице ротора ТВП-ТСП

- мерење бацања спојнице ТВП-ТСП у стегнутом стању

- контрола положаја рукавца ротора либелом

- контрола оптерећења на ослонцима спољашњег кућишта пре и после ремонта

- контрола овешења пароупусних цеви

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања кућишта

- финална монтажа кућишта

  - Турбина средњег притиска [13.2.]

- мерење релативног издужења ротора у односу на кућиште након заустављања прекретног строја

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- мерење радијалног бацања спојнице ТСП-ТНП12 у стегнутом и растављеном стању

- демонтажа завртњева спојнице ротора ТСП-ТНП12

- мерење положаја, ослањање и фиксирање доње половине спољашњег кућишта на лежајне блокове

- демонтажа пароупусних цеви на горњој половини кућишта

- демонтажа преструјних паровода  са контролом стања брезона и заменом заптивача

- демонтажа горње половине спољашњег кућишта грејањем завртњева

- контрола свих мера пре демонтаже (положај спољашњег кућишта у односу на фундамент односно лежајне блокове, положај унутрашњег кућишта у односу на спољашње, положај ротора у односу на унутрашње кућиште, зазори у клиновима за позиционирање унутрашњег кућишта, зазори у предњим и задњим заптивним кутијама,  положај ротора у односу на кућишта лежајева)

- демонтажа термоелемената унутар кућишта турбине

- демонтажа горње половине унутрашњег кућишта

- демонтажа ротора, припрема за транспорт и предаја Наручиоцу ради замене лопатица, припадајућих елемената и међустепених заптивача од 6. до 15. реда (предмет посебног уговора)

- демонтажа доње половине унутрашњег кућишта

- контрола свих клизних површина спољашњег и унутрашњег кућишта

- контрола зазора у клиновима за позиционирање спољашњег кућишта

- припрема елемената турбине за испитивање методама без разарања

- испитивање елемената турбине методама без разарања (обавеза Наручиоца) и санација оштећења у договору са Надзором

- припрема новог унутрашњег кућишта за монтажу

- након пријема ротора са замењеним лопатицама од Наручиоца, демонтажа транспортних елемената и помоћних алата

- контрола стања и аксијалног удара полуспојница ротора, по потреби туширање површина

- контрола топлотних зазора заптивних кутија у спољашњем кућишту и корекција по потреби

- санација оштећења на кућиштима, цевоводима заптивања и одузимања у договору са Надзором

- туширање заптивних површина пароупусних цеви и замена заптивача

- замена оштећених завртњева и брезона

- монтажа доње половине новог унутрашњег кућишта

- контрола деформација разделних површина спољашњег и унутрашњег кућишта турбине и контрола налегања разделних површина методом отиска

- туширање разделних површина спољашњег кућишта до потпуног налегања

- монтажа ротора и центрирање проточног дела са подешавањем свих функционалних, топлотних и монтажних зазора према нормама произвођача

- монтажа горње половине новог унутрашњег кућишта и стезање грејањем завртњева

- мерење бацања спојнице ротора ТСП-ТНП12 у слободном стању

- стезање завртњева спојнице ротора ТСП-ТНП12

- мерење бацања спојнице ТСП-ТНП12 у стегнутом стању

- контрола оптерећења на ослонцима спољашњег кућишта пре и после ремонта

- контрола овешења пароупусних цеви

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања кућишта

- финална монтажа кућишта и преструјних паровода

  - Турбина ниског притиска [13.3.]

- мерење релативног издужења ротора у односу на кућиште након заустављања прекретног строја

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- мерење радијалног бацања спојница ТНП12-ТНП34 и ТНП34-ГЕН у стегнутом и растављеном стању, односно паралелности у растављеном стању

- демонтажа завртњева спојница ротора ТНП12-ТНП34 и ТНП34-ГЕН

- демонтажа спољних кућишта (хауба) турбина

- контрола свих мера пре демонтаже (положај спољашњих кућишта у односу на фундамент односно лежајне блокове, положај унутрашњег кућишта у односу на спољашње, положај ротора у односу на унутрашња кућишта, зазори у клиновима за позиционирање унутрашњих кућишта, зазори у предњим и задњим заптивним кутијама,  положај ротора у односу на кућишта лежајева)

- демонтажа горњих половина унутрашњих кућишта

- демонтажа дијафрагми и ротора

- демонтажа 6. реда роторских лопатица

- предаја ротора Наручиоцу ради замене лопатица од 1. до 5. реда са припадајућим елементима и санације оштећења (предмет посебног уговора)

- демонтажа доњих половина унутрашњих кућишта

- контрола свих клизних површина спољашњих и унутрашњих кућишта

- контрола зазора у клиновима за позиционирање спољашњих кућишта

- припрема елемената турбина за испитивање методама без разарања

- испитивање елемената турбина методама без разарања (обавеза Наручиоца) и санација оштећења у договору са Надзором

- контрола дијафрагми, санација оштећења, замена међустепених заптивача и обрада на коначну меру

- контрола топлотних зазора заптивних кутија у кућишту и корекције по потреби

- санација оштећења на кућиштима турбина у договору са Надзором

- замена оштећених завртњева и брезона

- монтажа доње половине унутрашњег кућишта и доњих дијафрагми

- контрола деформација разделних површина унутрашњих кућишта турбина и контрола налегања разделних површина методом отиска

- туширање разделних површина до потпуног налегања

- контрола топлотних зазора дијафрагми у кућиштима

- пријем ротора са замењеним лопатицама од Наручиоца и монтажа 6. реда лопатица

- контрола стања и аксијалног удара полуспојница, по потреби туширање површина

- монтажа ротора

- центрирање проточног дела са подешавањем свих функционалних, топлотних и монтажних зазора према нормама произвођача

- подешавање зазора на сегментима заптивних кутија

- монтажа горњих половина дијафрагми и унутрашњих кућишта

- мерење бацања свих спојница турбина у слободном стању

- стезање завртњева свих спојница ротора

- мерење бацања свих спојница у стегнутом стању

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања кућишта

- финална монтажа кућишта

  - Турбински лежајеви и линија вратила турбоагрегата [13.9.]

- мерење подизања ротора на месту лежајева након заустављања прекретног строја

- мерење позиције ротора у односу на уљне заптиваче

- демонтажа горњих половина поклопаца лежајних блокова (бр. 1 до 6)

- контрола преднапона на свим лежајевима пре демонтаже

- демонтажа горњих половина свих лежајева

- контрола зазора на горњим сегментима лежајева

- демонтажа доњих половина лежајева

- демонтажа, санација оштећења и замена по потреби уљних заптивача на свим лежајевима (евентуална машинска обрада уљних заптивача је обавеза Наручиоца)

- припрема лежајева турбоагрегата (бр. 1-6) за испитивање методама без разарања, контрола налегања разделних површина, димензиона контрола елемената лежаја и рукаваца ротора

- санација оштећења и обрада канала за формирање уљног клина

- брушење рукаваца ротора траком финог шмиргл папира (не машинско) према потреби

- демонтажа и припрема аксијалног лежаја турбоагрегата за испитивање методама без разарања, контрола налегања разделних површина, димензиона контрола елемената лежаја

- поправка евентуалних оштећења у договору са Надзором

- контрола лежајних блокова бр. 1 и 2 и потребни радови

- монтажа лежајева турбоагрегата

- подешавање натегнутости тањирасте опруге на горњим сегментима лежајева

- мерење зазора и преднапона на свим лежајевима

- центрирање линије турбоагрегата (корекције на сегментима лежајева на основу мерења паралелности и центричности спојница). Уколико буде потребно, корекције вршити и померањем лежајних блокова. Остварене мере на спојницама морају бити у складу са препорукама произвођача опреме и одобрене од стране Надзора.

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја непосредно пре затварања лежајева

- финална монтажа лежајева

- мерење подизања ротора након монтаже лежајева

  - Стоп-регулациони вентили турбина високог притиска [13.4.], средњег притиска [13.5.] и бајпаса ниског притиска [13.6.] са припадајућим сервомоторима (укупно 10 вентила)

- демонтажа сервомотора стоп и регулационих вентила ТВП, ТСП и бајпаса НП

- демонтажа свих стоп и регулационих вентила

- чишћење и припрема делова вентила за испитивање без разарања

- провера свих зазора у вентилима

- ревизија стања свих делова вентила (опруге, , вретена, чауре, седишта, затварачи и др.) са заменом односно санацијом оштећених делова према договору са Надзором

- контрола отисака затварача на седиштима вентила и по потреби санација заптивних површина до исправног заптивног стања

- провера хода вретена вентила

- попуњавање свих мерних протокола, њихова овера и предаја Надзору непосредно пре затварања вентила

- финална монтажа вентила

  - Прекретни строј [13.7.]

- демонтажа свих делова уређаја

- чишћење и ревизија  свих делова уређаја са заменом оштећених делова (хидраулична спојница, склоп пужног и зупчастог преноса, зупчасти пренос са фрикционом опругом и др.)

- провера стања површина зубаца зупчаника

- санација, односно замена по потреби свих уљних заптивача

- попуњавање свих мерних протокола, њихова овера и предаја Надзору непосредно пре затварања уређаја

- финална монтажа уређаја

  - Кондензатор

- контрола и санација оштећења на конструкцији унутар кондензатора

- контрола, санација оштећења и замена по потреби компензатора турбинских одузимања (у парном простору кондензатора) и њихових укрућења, односно компензатора на цевоводима турбинских одузимања од кондензатора до загрејача ниског притиска

- контрола система за убризгавање расхладне воде иза последњег реда роторских лопатица турбине ниског притиска

- замена оштећених штипаљки за укрућење расхладних цеви

  - Систем уља за подмазивање и заптивање [13.10.]

- пражњење уљног система турбине (систем за подмазивање и систем заптивног уља)

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- ревизија главне, помоћне и хаварне уљне пумпе као и клапне на потису главне уљне пумпе (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- ревизија три пумпе заптивног уља страна ваздух (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- запуњавање уљног система турбине и доливање потребне количине уља

  - Систем уља за регулацију [13.11]

- пражњење уљног система турбине

- уклањање сувишних делова уљног система и уградња нових у склопу замене система управљања (предмет посебног уговора)

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- ревизија три пумпе регулационог уља (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- запуњавање уљног система турбине и доливање потребне количине уља

  - Турбина турбонапојне пумпе (ТТНП) [13.13.]

- контрола зазора између ротора и кућишта на месту заптивних кутија

- демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова на зупчастој спојници између ротора ТТНП и турбонапојне пумпе (ТНП)

- демонтажа спољашњег кућишта (хаубе) турбине

- контрола свих мера пре демонтаже (положај спољашњег кућишта у односу на фундамент односно лежајне блокове, положај унутрашњег кућишта у односу на спољашње, положај ротора у односу на унутрашње кућиште, зазори у предњим и задњим заптивним кутијама)

- демонтажа горње половине унутрашњег кућишта

- демонтажа лежајева са провером свих мера (зазора у уљним заптивачима, натега, зазора у лежајевима, саосности ротора и лежајева, зазора у клиновима, димензиона контрола, контрола налегања разделних површина и др.)

- демонтажа ротора

- демонтажа доње половине унутрашњег кућишта

- контрола свих клизних површина

- контрола зазора у клиновима за позиционирање унутрашњег кућишта

- припрема елемената турбине и ротора за испитивање методама без разарања

- испитивање елемената турбине и ротора методама без разарања (обавеза Наручиоца) и санација оштећења у договору са Надзором

- контрола топлотних зазора заптивних кутија у спољашњем кућишту и корекције по потреби

- санација оштећења на кућиштима турбине у договору са Надзором

- замена оштећених завртњева и брезона

- контрола и санација оштећења на конструкцији унутар кондензатора

- контрола, санација оштећења и замена по потреби компензатора у парном простору кондензатора и на пароупусном вентилу

- монтажа доње половине унутрашњег кућишта

- контрола деформација разделних површина унутрашњег кућишта турбине и контрола налегања разделне површине методом отиска

- монтажа лежајева са провером свих мера

- брушење рукаваца ротора траком финог шмиргл папира (не машинско) према потреби

- монтажа ротора

- центрирање проточног дела са подешавањем свих функционалних, топлотних и монтажних зазора према нормама произвођача

- монтажа унутрашњег кућишта

- попуњавање свих мерних протокола, овера и предаја Надзору непосредно пре затварања кућишта

- финална монтажа кућишта

- радови на стоп регулационом вентилу (1 вентил) (исто као 3.5)

- радови на прекретном строју (исто као 2.5)

- пражњење система уља за подмазивање и система уља за регулацију турбине

- ревизија главне, помоћне и хаварне уљне пумпе као и клапне на потису главне уљне пумпе (демонтажа, дефектажа, санација оштећења и замена делова, монтажа)

- прање резервоара (предмет посебног уговора)

- запуњавање уљних система турбине и доливање потребних количина уља

- НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Обзиром на обим посла, остварени број радних сати и експлоатационе услове турбина блокова Б1 и Б2, постоји могућност појаве потребе за санацијиом оштећења на опреми турбинских постројења која се унапред не могу предвидети. Овакви, непредвиђени радови, који би се радили по потреби и налогу Наручиоца, морају се посебно евидентирати у Грађевинском дневнику Извођача. У Грађевинском дневнику јасно мора бити дефинисан број остварених норма часова за непредвиђене радове. Наплата (Обрачун) ће се вршити на основу Грађевинске књиге, према стварно извршеним радовима и оствареним норма часовима. Предвиђени број норма часова за ове потребе је  1000 НЧ.

- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

  - Блок Б1

Рок за извођење радова је 25 дана од дана заустављања блока Б1 ради ремонта 2016. године. Очекивани датум заустављања блока је 12.03.2016. године с тим што Наручилац задржава право да тај датум промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извођача, а најкасније 15 дана пре почетка радова.

  - Блок Б2

Рок за извођење радова је 120 дана од дана заустављања блока Б2 ради ремонта 2016. године. Обавеза Наручиоца је да Извођачу преда ремонтоване роторе средњег и ниског притиска најкасније 30 дана пре истека рока за извођење радова. Уколико Наручилац закасни са предајом ротора за исти број дана ће се и Извођачу продужити рок за извођење радова. Очекивани датум заустављања блока је 12.04.2016. године с тим што Наручилац задржава право да тај датум промени у складу са директивама из ЕПС-а и о томе благовремено обавести Извођача, а најкасније 15 дана пре почетка радова.

- ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач гарантује да ће обезбедити поуздан и безбедан рад турбоагрегата блокова Б1 и Б2 у смислу  положаја ротора у односу на кућишта турбина, топлотних дилатација статорских делова, заптивности турбина и лежајева,  као и вибрационог  стања, које мора бити исто или боље од вибрационог стања утврђеног непосредно пре ремонта у трајању од 12 месеци од завршетка пробног рада за све режиме рада.

Уколико се у раду турбоагрегата појаве неправилности које су последица пропуста у извршењу радова на турбинама, Извођач је дужан да отклони исте о свом трошку у најкраћем року и да започне радове најкасније 7 дана од позива Наручиоца.

- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ТУРБИНА

Током свих фаза рада, надзорни орган Наручиоца (Надзор) ће контролисати квалитет извршених радова. Извођач је дужан, да сукцесивно са извршењем радова, доставља Надзору контролне листе са оствареним мерама и друге документе на сагласност.

Пробни рад ће се обављати делом у променљивим условима рада (током стартовања опреме, односно кретању блокова из ремонта), а делом при устаљеним условима рада од чега 72 сата непрекидно на пуном оптерећењу.

Након успешно завршеног пробног рада биће састављени протоколи (посебно за блок Б1 а посебно за блок Б2). Датум обостраног потписивања протокола сматраће се датумом предаје постројења Наручиоцу на коришћење.

- ТЕРМИН ПЛАН РАДОВА

Понуђач је дужан да уз понуду достави детаљан термин план радова, који ће садржати све фазе радова, њихов редослед, трајање и међусобну повезаност, укључујући средства и материјале потребне за извођење радова које ће допремити на градилиште и податке о радној снази коју ће обезбедити. Такође, термин план радова мора да садржи и узме у обзир време трајања активности које су обавеза Наручиоца а везане су за радове Извођача.

Термин плана радова мора бити усаглашен и обострано потписан пре потписивања Уговора између Наручиоца и изабраног Понуђача.

Током реализације Уговора, Извођач је обавезан да једном у 7 дана доставља Наручиоцу детаљан извештај  о степену готовости радова у односу на усвојени термин план радова. Уколико при реализацији ремонтних радова дође до промена, Извођач је дужан да у најкраћем року ажурира термин план радова и достави га Наручиоцу на сагласност.

- ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

- понуђач је у обавези да обезбеди  контејнере неопходне за смештај радника у току  ремонта и контејнер за смештај алата

- исхрана и смештај радника

- извођач радова мора да гарантује квалитет извршених радова у складу са нормативима, односно захтевима из Уговора

- да кординира своје радове са осталим радовима који су обавеза Наручиоца и да их изврши у датом року

- да у сваком тренутку омогући надзорном органу Наручиоца увид у стање радова

- да именује свог овлашћеног представника на градилишту

- да свакодневно води дневник радова и да га на дневној основи подноси надзорном органу Наручиоца на потпис

- Извођач је у обавези да обезбеди сав неопходан потрошни материјал (техничке гасове, средства за чишћење, шмиргле, брусне плоче, електроде и др.)

- унутрашњи транспорт делова и опреме

- да обезбеди кранисте са одговарајућим атестима за рад у периоду  трајања ремонтних радова

- да обезбеди апарате за заваривање и завариваче са одговарајућим атестима за заваривање поступцима у заштити аргона и ручно-електролучно

- да предложи квалификоване технологије заваривања Надзору на сагласност

- да изврши припреме површина елемената турбине за испитивање методама без разарања

- хоновање рупа на спојницама ротора уколико се за тим укаже потреба уз договор са Надзором

- да поседује потребан алат за све предвиђене радове (осим специјалних алата које обезбеђује Наручилац)

- Извођач је обавезан да након завршетка радова очисти градилиште

- ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

- мерење вибрационог стања турбоагрегата пре заустављања блокова за ремонт

- да пре почетка радова достави Извођачу све контролне листе оригиналног испоручиоца опреме које поседује. Уколико Наручилац не поседује контролне листе за неки део опреме, Извођач је у обавези да Наручиоцу достави на сагласност предлог мера које је потребно остварити

- да обезбеди Извођачу подлоге за израду технологија заваривања

- демонтажа и монтажа турбинске изолације и скела

- демонтажа мерно-регулацоне опреме

- мерење слегања турбостолова

- пескарење делова турбина

- спољашњи транспорт делова и опреме

- испитивање делова турбина методама без разарања

- машинска обрада ротора, делова, заптивних лимова уљних заптивача и др.

- набавка резервних делова

- (блок Б1) санација оштећења на заптивним површинама левог бајпаса ниског притиска

- (блок Б2) замена ротора и статора генератора новим

- (блок Б2) замена роторских лопатица на турбини средњег притиска од 6. до 15. реда, свих припадајућих елемената, међустепених заптивача и заптивача у зони заптивних кутија. Ротор ће бити транспортован код посебног Извођача и након санације оштећења и замене лопатица извршиће се динамичко балансирање на радном броју обртаја у вакумираном тунелу.

- (блок Б2) замена роторских лопатица на турбини ниског притиска од 1. до 5. реда, свих припадајућих елемената и међустепених заптивача. Ови радови ће бити извршени на локацији термоелектране Никола Тесла Б

- да обезбеди електричну енергију и одговарајуће прикључке, технички ваздух, воду, сајле већег пречника и посебне алате

- да има кранове са важећим атестом издатим од стране надлежног сертификационог тела

- да на време изврши део радова који нису обавеза Извођача, а неопходно их је извести како би Извођач могао да испуни своје обавезе у предвиђеном року

- да обезбеди Надзор над радовима

- ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА

  - Технички капацитет

| РБ | Назив | Карактеристика | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) | 0,8t | 2 |
| 2 | Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) | 1,5t; 1,6t | 4 |
| 3 | Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) | 3t | 4 |
| 4 | Потезна дизалица са челичним ужетом (сајлцуг) | 4t | 2 |
| 5 | Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) | 0,8t | 2 |
| 6 | Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) | 1,5t | 4 |
| 7 | Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) | 3t | 4 |
| 8 | Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) | 5t | 1 |
| 9 | Ручна полужна ланчана дизалица (хупцуг) | 6t | 1 |
| 10 | Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) | 1t | 2 |
| 11 | Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) | 2t | 1 |
| 12 | Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) | 3t | 1 |
| 13 | Ручна ланчана дизалица (флашенцуг) | 5t | 1 |
| 14 | Колска винта | 5t | 2 |
| 15 | Хидраулична дизалица H=60mm | 50t | 2 |
| 16 | Котураче (разне) | 1-40t | 5 |
| 17 | Апарати за електро и аргонско заваривање | 300A | 4 |
| 18 | Апарати за електро и аргонско заваривање | 220A | 2 |
| 19 | Апарати за електро заваривање | 400A | 1 |
| 20 | Апарати за електро заваривање | 200A | 2 |
| 21 | Гарнитура за гасно сечење и заваривање | - | 4 |
| 22 | Боце за аргон | - | 2 |
| 23 | Боце за бутан | - | 4 |
| 24 | Пећ за сушење електроде преносна (тоболац) | - | 2 |
| 25 | Кљунасто помично мерило (шублер) | L=150mm | 2 |
| 26 | Кљунасто помично мерило (шублер) | L=300mm | 2 |
| 27 | Кљунасто помично мерило (шублер) | L=500mm | 1 |
| 28 | Кљунасто помично мерило (шублер) | L=1000mm | 1 |
| 29 | Микрометар обухватни (сет) | 0-500mm | 2 |
| 30 | Микрометар штапни (сет) | 0-900mm | 2 |
| 31 | Дубиномер | L=200mm | 2 |
| 32 | Дубиномер | L=900mm | 1 |
| 33 | Компаратери | - | 10 |
| 34 | Гарнитура еталон плочица | 0,01-100mm | 2 |
| 35 | Машинска либела | 0,01mm (L=300mm) | 1 |
| 36 | Либела са дигиталним угломером | - | 1 |
| 37 | Браварски алат (комплет) | - | 10 |
| 38 | Електробрусилица | (230mm | 5 |
| 39 | Електробрусилица | (180mm | 5 |
| 40 | Електробрусилица | (115-(125mm | 5 |
| 41 | Електробрусилица чеона (шлајферица) | - | 5 |
| 42 | Електробушилица | до (13mm | 3 |
| 43 | Електромагнетна бушилица | до (32mm | 1 |
| 44 | Акубушилица | до (13mm | 1 |
| 45 | Електро пиштољ за одвртање/завртање завртњва | - | 2 |
| 46 | Пнеумо пиштољ за за одвртање/завртање завртњва | - | 2 |
| 47 | Тоцило | - | 2 |
| 48 | Гарнитура гедора | 10-32mm | 3 |
| 49 | Гарнитура гедора | 46-80mm | 1 |

Понуђач мора да располаже и осталим одговарајућим средствима, опремом и алатима потребним за извршење радова. Сва опрема која ће се допремити на градилиште и која подлеже атестирању мора уз себе имати одговарајуће атесте.

  - Кадровски капацитет

- 1 дипломирани инжењер (лиценца 430) са најмање 10 година радног стажа у струци

- 25 монтера (3., 4. или 5. степен) машинске струке са најмање 5 година радног стажа у струци

- 4 заваривача са атестом 141/111 (РЕЛ/ТИГ)

- 2 краниста са важећим сертификатима

  - Референце

- Понуђач мора да у последње три године (2013, 2014, 2015) има најмање 3 реализована Уговора за ремонт парних турбоагрегата  блокова снаге веће од  200MW, минималне вредности по уговору од 50.000.000 динара. Понуђач је дужан да уз Понуду достави оверене доказе о референтним уговорима.

- Понуђач мора да има сертификат SRPS ISO 9001 или одговарајући

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| РБ | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б1 | Комплет | 1 |
| 2. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији за блок Б2 | Комплет | 1 |
| 3. | Вредност непредвиђених радова (предвиђени обим 1000НЧ) | НЧ | 1000 |

ТЕ Никола Тесла Б

08.12.2015.	Немања Бањалић, дипл.инж.

Водећи инжењер турбинског постројења

Игор Дамјанац, дипл.инж.

Шеф службе машинског одржавања

- ПРИЛОЗИ

  - Турбина високог притиска

  - Турбина средњег притиска

  - Турбина ниског притиска

  - Стоп регулациони вентил високог притиска

  - Стоп регулациони вентил средњег притиска

  - Стоп регулациони вентил бајпаса ниског притиска

  - Прекретни строј турбоагрегата

  - Радијални лежај турбоагрегата

  - Аксијални лежај турбоагрегата

  - Пумпа за подмазивање турбоагрегата

  - Пумпа за регулацију турбоагрегата

  - Генератор

  - Турбина турбонапојне пумпе (ТТНП)

- ТТНП  вертикални пресек

- ТТНП хоризонтални пресек

- ТТНП радијални лежај број 1

- ТТНП радијално аксијални лежај број 2 и зупчаста спојница

- ТТНП прекретни строј

- ТТНП стоп-регулациони вентил

- ТТНП пумпа уља за подмазивање

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА