Свим понуђачима

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 2223/2013 – Опрема за ЕВП.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 2223/2013, а која се односи на набавку– Опрема за ЕВП.

.

Питањa:

Да ли се тражи поднапонски или преднапонски осигурач или одводник пренапона?Да ли произвођач треба да поседује атест за контактну мрежу или атесте за понуђени одводник пренапона?

Одговори:

Преднапонски осигурач  контактне мреже  25kV, 50Hz и типски атест за пренапонски осигурач.

У Обреновцу,

22.01.2013.године