**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 2223/2013- Опрема за ЕВП**

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку број 2223/2013, а која се односи на набавку Опрема за ЕВП

**Питањa**:

Да ли се могу нудити струјни мерни трансформатори 100 kV за спољну монтажу ливени циклоалифатском смолoм, уместо тражених са папирноуљаном изолацијом, тип AGF 123/1?

**Одговори**:

Понудити струјни мерни трансформатор у складу са траженим техничком спецификацијом и техничком документацијом стр. 40/42-42/42 конкурсне документације.

У Обреновцу,

13.01.2014.године