ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/2050/2015(102474/2015)**, за набавку услуга Хемијско испирање спирала ВЦ пумпе(ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У одељку 6 Услови за учешће у поступку јавне набавке, тачки 5 захтева се да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у последње три године (2013,2014,2015) извршио услуге хемијског испирања спирала у износу од најмање 1.000.000,00 динара.

С обзиром да је спирални хладњак само један од начина хлађења сличних објеката да ли ће Наручилац прихватити референце хемијског испирања добошастих хладњака (цевних размењивача топлоте) ?

**ОДГОВОР 1:**

**Можете приложити доказе о извршењу услуга хемијког испирања цеви код цевних измењивача топлоте.**