| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

телефакс: 011/8111-992

e-mail: srdjan.zunic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 3000/2015/2015 (102501/2015)

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б)

Обреновац, 2016. год

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 31. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 03.02-88274/2-15 од 30.12.2015. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 03.02-88274/3-15 од 30.12.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак: Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б),

ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 5. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 6. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, 2016. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак- назив и адреса | ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка услуге- Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Срђан Жунић, e-mail: srdjan.zunic@tent.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, 2016. год.

Опис предмета јавне набавке

Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

44160000-Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 10.03.2016. године до 09:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015)- Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Срђана Жунића, комисијски отворити. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:00 часова у просторијама ПКА, Oгранак Тент, Београд-Обреновац, ТЕНТ Б, Ушће.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.

- Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

- Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге- Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015).

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге- Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015).

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге- Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015).

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок извршења услуга:

Услуге механичкоg  обијањa синтерованих наслага са грејних површина котла блока Б1, ће бити обављани непрекидно у две смене укључујући и дане викенда и празника за време ремонтних радова на блоку  Б1 у 2016. години.

Услуге испитивања ће бити обављане за време ремонтних радова на блоку Б1 у 2016. год. укључујући и дане викенда и празника према захтеву наручиоца.

Извршилац има на располагању укупно  6 дана (у две смене по 12 сати) за услуге уклањања наслага, а рок почиње да тече након потребног хлађења котла, прања и завршене израде заштитне платформе на прегрејачу 4 (укупно, цца 6 дана након застоја блока).

Напомена: У рок од 6 дана за уклањање наслага, је укључена монтажа скела и платформи, неопходне опреме и алата за извођење радова, заштите дела левка испаривача (цца 200м2), извршење услуга обијања наслага и изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, као и демонтажа заштите метализиране зоне (гумених трака), свих скела и платформи из котла.

- Место извршења услуга:

ТЕНТ Б.

- Гарантни период:

Не краћи од 12 месеци од дана извршења услуга.

Паритет:

Франко ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Предлог термин плана:

Понуђач је дужан да уз понуду достави предлог термин плана u „MS-project“ формату, за све активности, а при изради предлога Термин плана, предвидети време и ускладити рокове за:

Извршење свих припремних услуга

  - хлађење котла,

  - прање котла(обавеза наручиоца),

  - израда заштитне платформе на прегрејачу 4 (обавеза наручиоца),,

  - постављање привремене заштите на метализираном делу левка испаривача,

Извршење услуга обијања синтерованих наслага са грејних површина котла, у обиму 100%.

Извршење услуга изношења и траснпорта обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100%.

Извршење завршних услуга (уклањање све опреме за извођење радова обијања наслага:  скеле, даске, корпа за рад на висини, уклањање привремене заштите метализираног дела испаривача и др.).

- Посета објекту:

Посета објекту је обавезна: особа за контакт ради заказивања посете је инжењери Андреј Продановић, e mail: andrej.prodanovic@tent.rs. и Јовица Стевановић, e mail: jovica.stevanovic@tent.rs

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

- Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена не подлеже промени.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 3000/2015/2015 (102501/2015) или послати факсом на број 011/8111-992 или електронском поштом на адресу srdjan.zunic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из става 1. и 2. може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке

3.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не достави предлог термин плана

- понуђач не достави Потврду/Записник о обављеној посети објекту наручиоца

3.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресу Поштански фах 35, 11500, Обреновац, Ушће, факсом на број 011/8111-992, електронском поштом на е-mail: srdjan.zunic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.23.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

- Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, 2016. год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда за ЈН бр. 3000/2015/2015 (102501/2015), представник (име представника предузећа) ............................................................................ предузећа, (назив фирме) ............................................................................................................................................................. ......................................................................................, се на лицу места, на локацији ТЕНТ Б Обреновац, детаљно упознао са објектом и предметом набавке, у циљу сагледавања детаља неопходних за обављање активности из предмета набавке, који су битни са аспекта планирања транспортних путева, планирања динамике и начина извођења радова, расположивог простора и распореда опреме на објекту, као и других детаља неопходних за  извођење механичког уклањања синтерованих наслага,  са грејних површина котла блока Б1, а према захтевима из Техничке спецификације наручиоца и у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa зa oву врсту пoслoвa и oпрeмe у Србиjи.

Понуђач/Испоручилац изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Током обиласка објекта Понуђач/испоручилац је преузео од наручиоца цртеже и документацију (у електонском формату) наведену у тачки 5 - прилога Техничке спецификације, јавне набавке.

у циљу обиласка локације, упознавања са објектом, Понуђач је такође у обавези, да o обављеној пoсeти нaпрaви зaписник сa прeдстaвникoм TEНT Б

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом набавке.

........................................................................................................

( Потпис представника Наручиоца)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б)

5. Образац понуде

Обреновац, 2016. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__. 2016. године

По јавној набавци број 3000/2015/2015 (102501/2015)

| Ред.бр. | Предмет набавке | Јед. Мере | количина | Цена/ЈМ | Износ (збир производа количина и јединичне цене за обе смене) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смена I | Смена II | Смена I | Смена II |  |
| 1. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине мембранских зидова испаривача од коте ≈22 m до коте ≈84m, у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 |  |  |  |
| 2. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине збира овесних цеви(од коте +72 m до коте 74 m),прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте 86 m), у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 |  |  |  |
| 3. | Изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100% | н.ч. | 432 | 432 |  |  |  |

УКУПНО: _____________________ динара

ПДВ:______________________ динара

ЗА УПЛАТУ:___________________динара

- Рок и начин плаћања: до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су

дефинисани моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извршења: Услуге механичкоg  обијањa синтерованих наслага са грејних површина котла блока Б1, ће бити обављани непрекидно у две смене укључујући и дане викенда и празника за време ремонтних радова на блоку  Б1 у 2016. години. Услуге испитивања ће бити обављане за време ремонтних радова на блоку Б1 у 2016. год. укључујући и дане викенда и празника према захтеву наручиоца.

Извршилац има на располагању укупно  6 дана (у две смене по 12 сати) за услуге уклањања наслага, а рок почиње да тече након потребног хлађења котла, прања и завршене израде заштитне платформе на прегрејачу 4 (укупно, цца 6 дана након застоја блока).

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана извршења услуга): ______  месеци од дана извршења услуга

- Место извршења услуге: ТЕНТ Б

- Паритет: Франко ТЕНТ Б

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, 2016. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе |
| 5. | - располаже неопходним пословним капацитетом: Да је понуђач у претходних пет година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015) извршио најмање 3 (три) услуге обијања синтерованих наслага цевног сиситема котла на термоенергетским постројењима снаге преко 100MW важећи сертификат SRPS ISO 9001 | 1) 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга- стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) важећи сертификат SRPS ISO 9001 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуњава тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да поседује у власништву или закупу минимум 500 m2 скеле | 1) 1.1 Изјава потписана од стране одговорног лица понуђача да поседује у власништву или закупу минимум 500 m2 скеле И 1.2 фактура о куповини скеле ИЛИ пописна листа за 2014. или 2015. годину потписана од стране пописне комисије и оверена печатом понуђача и потписом одговорног лица ИЛИ уговор о закупу минимум 500 m2 скеле. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има минимум 45 ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то: минимум 44 радника који поседују потврде за рад на висини минимум једног радника са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду | М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање или уговори о раду или Уговори о ангажовању сходно чл.197 до чл. 202. Закона о раду за сва ангажована лица И списак радника и уверења о оспособљености за рад на висини за сваког радника са списка издато од стране лица, агенције или друге одговарајуће установе која је запосленог теоретски и практично оспособила за безбедан рад на висини. уверење о положеном стручном испиту издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Напомена: Признаће се и уверења издата од стране претходно надлежних министарстава. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражене услове а уколико више њих заједно испуњавају услове, доказе доставити за те чланове). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачке 5-7 овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потписан/печатом оверен Модел уговора

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- Предлог термин плана

- Потврда / Записник о обављеној посети објекту наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4. ЗЈН).

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 овог обрасца, а услове наведене под редним бројевима 5-7 овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, 2016. год.

За понуду бр._____________ од______________2016. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине мембранских зидова испаривача од коте ≈22 m до коте ≈84m, у обиму 100% | / | / | / | / | / |
|  | смена 1 | 864 |  |  |  |  |
|  | смена 2 | 720 |  |  |  |  |
| 2 | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине збира овесних цеви(од коте +72 m до коте 74 m),прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте 86 m), у обиму 100% | / | / | / | / | / |
|  | смена 1 | 864 |  |  |  |  |
|  | смена 2 | 720 |  |  |  |  |
| 3 | Изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100% |  |  |  |  |  |
|  | смена 1 | 432 |  |  |  |  |
|  | смена 2 | 432 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, 2016. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке: Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), бр. 3000/2015/2015 (102501/2015) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, 2016. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке: Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), бр. 3000/2015/2015 (102501/2015) поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, 2016. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, 2016. год.

Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио услуге обијања синтерованих наслага цевног сиситема котла на термоенергетским постројењима снаге преко 100 MW у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Снага термоенергетских постројења у MW | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Овлашћено лице наручиоца

Датум

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник услуга код којег је извршен уговор, односно код кога су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, 2016. год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (РБ1- 100%)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога у име и за рачун ЈП ЕПС на основу пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-47979/1-15 од 24.09.2015. године, заступа финансијски директор Огранка ТЕНТ Београд - Обреновац Милан Урошевић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ..................................................................................................................................................... са седиштем у ......................................................, матични број ..........................................   ПИБ ................................... кога заступа директор ........................................................................ (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 102501/2015 (3000/2015/2015) од 08.12.2015. год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. 03.02-88274/2-15 од 30.12.2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр. ...................... од ..................201_. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр. ......................... од ............... 201_. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је: Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина (ТЕНТ Б), по понуди број .................. од ..................... 201_. године.

ОБИМ УСЛУГЕ:

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши пружање услуга из чл. 2. овог Уговора у планираном обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. ................... од ...................... 201_. године  у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, по јединичним ценама из првобитно закљученог уговора.

Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у  ГПП ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Механичко уклањање синтерованих наслага са грејних површина подразумева:

Обавити механичко  обијање синтерованих наслага са грејних површина: испаривача (од коте ≈+22 m до коте ≈+84m), збира овесних цеви, прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте +86 m), у обиму 100%, као и послове изношења и траснпорта обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м.

Услуге ће се пружати непрекидно у две смене укључујући и дане викенда и празника за време ремонтних радова на блоку  Б1 у 2016. год.

Преглед обима предвиђених активности дат је у следећој табели:

Ангажовање радника на механичком обијању синтерованих наслага са грејних површина котла у складу са очекиваним обимом и динамиком извршења у ремонтним радовима на блоку Б1 у 2016. год. према следећој табели:

| Ред.бр. | Предмет набавке | Јед. Мере | Очекивана количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смена I | Смена II |
| 1. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине мембранских зидова испаривача од коте ≈22 m до коте ≈84m, у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 |
| 2. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине збира овесних цеви(од коте +72 m до коте 74 m),прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте 86 m), у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 |
| 3. | Изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100% | н.ч. | 432 | 432 |

Захтевани број радника и очекивани број норма часова су орјентациони. Наручилац задржава право да након визуелног прегледа  стања запрљаности  појединих грејних површина умањи планирани број радника и очекивану количину норма часова у складу са количином радова, односно задржава право да може одустати од дела активности предмета набавке (ред. бр.1-3, из табеле) и умањити уговорене количине радова.

Смена представља временски интервал од 12 h (и то од 700 – 1900 h и од 1900 - 0700 h) у оквиру кога су радници наведених структура ангажовани за обијање синтерованих наслага. Ангажовање једног лица за организацију, контролу и координацију  посла предвидети у оквиру једне смене. Ангажовање тог лица, урачунато је у предвиђени укупан број радника по смени.

Надзор над контролом квалитета пружених услуга, се врши од стране овлашћеног лица наручиоца.

Уколико надзор наручиоца утврди да током пружања услуга извршилац не примењује и спроводи све наведене мере безбедности и заштите радника према достављеним елаборатима, задржава право да захтева од извршиоца да то особље уклони са градилишта и затражи замену за исто.

Уколико надзорни орган утврди да извршилац није стручно оспособљен за обављање захтеваних  послова задржава право да га удаљи са градилишта и затражи адекватну замену.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за планирани обим услуге која су предмет овог уговора плати износ од ____________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ____________________ динара. Укупна вредност уговора износи __________________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco ТЕНТ Б.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица Огранка ТЕНТ Београд - Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року до  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Услуге механичкоg  обијањa синтерованих наслага са грејних површина котла блока Б1, ће бити обављани непрекидно у две смене укључујући и дане викенда и празника за време ремонтних радова на блоку  Б1 у 2016. години. Услуге испитивања ће бити обављане за време ремонтних радова на блоку Б1 у 2016. год. укључујући и дане викенда и празника према захтеву наручиоца.  Извршилац има на располагању укупно 6 дана (у две смене по 12 сати) за услуге уклањања наслага, а рок почиње да тече након потребног хлађења котла, прања и завршене израде заштитне платформе на прегрејачу 4 (укупно, цца 6 дана након застоја блока). У рок од 6 дана за уклањање наслага, је укључена монтажа скела и платформи, неопходне опреме и алата за извођење радова, заштите дела левка испаривача (цца 200 м2), извршење услуга обијања наслага и изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, као и демонтажа заштите метализиране зоне (гумених трака), свих скела и платформи из котла. Наручилац задржава право да рок извршења помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима. Промена термина ремонта неће утицати на понуђену цену и извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина изршења услуге.

Место извршења услугa је ТЕНТ Б.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период од ____ месеци од дана извршења услуга.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 9.

Извршилац се обавезује да:

	Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

	Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

	Ради издавања прокси картица за улазак у објекат, доставити служби БЗР и ЗОП, ТЕНТ-Б (најмање две недеље пре почетка радова):

Копију Елабората о уређењу градолишта и пријаву градилишта оверену од стране инспекције рада,

Имена лица за БЗР и руководиоца градилишта са контакт телефонима,

Образац 6, за све запослене који  ће бити ангажовани на градилишту,

Списак, запослених (оверен од стране руководиоца фирме), где ће бити назначено: име и презиме запосленог, назив радног места, датум када је обављена обука из БЗР и ЗОП, датум када је обављен Л.П.,

Списак опреме и средстава, која ће се користити на градилишту, са датумом њиховог атестирања (ако подлеже периодичном испитивању), оверен од стране руководиоца фирме.

	Потребно је за све пријављене раднике за ове послове у списку радника навести податке о њиховим квалификацијама, а неопходно је да поседују искуство и знање на пословима ове врсте.

	Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

	Да предузме одговарајуће противпожарне мере дефинисане ТЕНТ-овим Правилником о противпожарној заштити. Посебно се захтева да се следе Прописи о противпожарној заштити при заваривању, сечењу и лемљену, Прописи за управљање, конструисање и одржавање постројења изложених експлозивним материјама на ТЕНТ-у.

	Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

	Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

	Извршилац мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Извршилац је у обавези да са наручиоцем усагласи финални термин план, најкасније десет дана након потписивања уговора, а пре почетка извођења радова. Финални термин план извршиоца треба да буде усклађен са генералним временским планом ТЕНТ-Б.

Послове обијања синтерованих наслага, извршилац је у обавези да  изведе у почетном периоду ремонта, на котлу блока Б1, 2016.год. са грејних површина испаривача (од коте ≈+22 m до коте ≈+84m), збира овесних цеви, прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте +86 m), у обиму 100%.

Извршилац је у обавези да током извођења свих активности у потпуности поштује и испуни захтеве наручиоца из ове техничке спецификације,  као и захтеве из  документације (Елаборат о уклањању наслага), достављене од извршиоца, а одобрене од стране наручиоца.

Извршилац је дужан да уговорене радове изведе, према динамици из усаглашеног термин плана и под надзором наручиоца,  a складу са важећим прописима и стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, захтевима наручиоца из ове техничке спецификације, а у свему да се одвија према важећим Законима и правилницима (Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити животне средине, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту и др.).

Извршилац је дужан да достави, најмање две недеље пре почетка радова наручиоцу на одобрење Елаборат о уклањању синтерованих наслага са грејних површина котла блока Б1, у обиму 100% и то:

o	 испаривач (од коте ≈22 m до коте ≈84m),

o	 збир овесних цеви (од коте +72 m до коте 74 m),

o	 прегрејач 3,

o	 Прегрејач 4,

o	 овесне цеви (од коте +74 m до коте 86 m).

У елаборату треба да је наведен и детаљно разрађен и објашњен поступак обијања наслага са описом и тачним локацијама и котама постављања и премештања радних платформи (дасака) и скела у котлу (у прилогу елебората доставити скице са свим локацијама скела и заштитних платформи) и комплетном применом мера безбедности и заштита током извођења свих радова. Назначити зону и описати начин постављања привремене заштите, метализираног дела испаривача (гумених трака). Елаборат обијања-уклањања наслага, биће одобрен уколико садржи све захтеве из техничке спецификације наручиоца и по њему је извођач обавезан да врши извођење радова. У склопу елабората доставити трасу транспортних путева (скеле, дасака и опреме), трасу изношења и транспорта обијених синтерованих наслага, као и термин план извођења активности (претходно усаглашен са наручиоцем). Строго поштовати трасе транспортних путева и сатнице коришћења исте.

Извршилац је у обавези да обави пријаву радова, достави сву потребну документацију, као и Елаборате заштите на раду за извођење захтеваних активности надлежној инспекцији и служби БЗР наручиоца, а све према правилима ТЕНТ-а и службе безбедности и заштите на раду, ТЕНТ-Б.

Извршилац је дужан да поштује и спроводи важеће процедуре ТЕНТ,  као и да примени све обавезе из документа ТЕНТ-а, Правила безбедности на раду.

Пре почетка пружања услуга обавеза извршиоца је да достави наручиоцу списак ангажованог особља и фотокопије уверења оспособљености за рад на висини за особље са списка (најкасније десет дана пре почетка ремонта).

За координацију и праћење свих послова из области БЗР, као и за координацију са особљем других извођача (ангажованих током ремонта постројења на објекту наручиоца), извршилац је у обавези да обезбеди довољан број квалификованог особља, односно да обезбеди особље које ће координирати све послове из области БЗР.

За организацију радног простора, распоред и непосредни надзор радника на пословима обијања наслага, као и координацију свих активности, треба да (за сваку смену посебно) обавља стручно лице од стране извршиоца, које је дужно да евиденцију о броју радника и обиму пружених услуга, што за сваку смену доставља надзору ТЕНТ-Б.

Достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту лица за обављање послова безбедности и здравља на раду (најкасније десет дана пре почетка ремонта).

Најкасније десет дана пре почетка услуга да достави наручиоцу фотокопије атеста за све уређаје и опрему који подлежу периодичном испитивању (скеле, даске, корпа за рад на висини и остало).

Предвидети да се корпа за рад на висини, као и сва неопходна опрема  уноси у котао кроз постојеће отворе.

Извршиоцу је дозвољено да ангажује само обучено особље, са важећим атестом за руковање корпом за рад на висини (доставити важећа уверења о спроведеној обуци). Обавити све неопходне провере и испитивања висеће корпе, тј.извршити неопходну атестацију корпе и опреме за дизање, пре почетка радова, као и након сваког премештања корпе и опреме за дизање. Услуге у висећој корпи нису дозвољени, без достављања наведене документације. Испитивање и провера висеће корпе и опреме за дизање треба да обави фирма  акредитована за ове послове у Србији. Сви трошкови испитивања (излазак на објекат и обављање испитивања) и израде извештаја за употребу висеће корпе и опреме за дизање падају на терет извршиоца.

Извршилац у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту особља током извођења активности на уклањању синтерованих наслага са грејних површина котла.

Извршилац је дужан да благовремено и пре почетка радова изврши припремне радове на обезбеђењу привремених инсталација за извођење свих радова и њихово уклањање после завршетка посла. Материјал за извођење привремених инсталација је обавеза извршиоца.

Извршилац је дужан, да за комплетно пружање свих услуга обезбеди:

a.	елевационо транспортна средстава, покретне платформе и потребну опрему за спуштање и подизање терета за завршетак целог посла, као и њихово уклањање после завршетка монтаже.

b.	своја транспортна средства и механизацију (виљушкар, камион, трактор са приколицом, дизалице и др) и изврши самостално утовар, транспорт и истовар свих габарита елемената, опреме, делова предвиђених за радове: од магацинског простора (хоризонтално удаљеног сса200m од објекта где се врше радови) до места монтаже, као и изношење и одвожење обијених наслага, опреме и делова до места одлагања (локација коју одреди наручилац).

c.	Довољну количину скела, дасака, уређаја за дизање, опрему за израду заштитних и радних платформи, као и покретних платформи,

d.	Заштитна средства за рад на висини, који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, као и сва друга неопходна опрема  обављање радова механичког обијања синтерованих наслага.

e.	Обезбедити професионалне, савремене уређаје, алат и опрему,

f.	Опрему и уређаје за обијање наслага, као и обучено особље за руковање наведеном опремом.

g.	За извођење радова на металним конструкцијама, довољан број исправљача 220/24V и сопствено осветљење за радове у котлу. Није дозвољено радити са наизменичном струјом у котлу.

h.	Потрошни  материјал за обијање наслага за обављање овог посла у целости,

Трошкови за обезбеђење горе наведених делова, падају на терет извођача и  неопходно их је урачунати у јединичну цену (ови трошкови не могу бити додатно наплаћени).

Извршилац је у обавези да обезбеди превоз, смештај и исхрану за своје раднике.

Изврши транспорт елемената скеле, дасака, опреме и алата до места извођења радова.

Извршилац је дужан да благовремено и пре почетка радова изврши припремне радове на обезбеђењу привремених инсталација за извођење свих радова и њихово уклањање после завршетка посла. Материјал за извођење привремених инсталација је обавеза извршиоца.

Израда свих неопходних скела и унутрашњих радних и заштитних платформи, као и покретних платформи уз постављање заштитне мреже, за обављање радова обијања наслага у обиму 100% у наведеним зонама.

Услуге није дозвољено започети и изводити на скелама и платформама, без претходно обављеног прегледа и пријема скела и платформи. Скеле и платформе морају бити израђене према опису и локацији наведеним у усвојеном елаборату о чишћењу. Представник извршиоца са својим лицем за безбедност и здравље на раду, је дужан да са представницима ТЕНТ-Б (надзор за машинске радове и служба БЗР) записнички обави пријем скела и радних платформи,  пре почетка пружања услуга. Записник прави и саставља представник извршиоца. За пружање услуга на скелама и платформама које нису примљене по овој процедури, сву одговорност сноси извршилац. Уколико је предвиђено померање платформи током радова чишћења, исту процедуру пријема и израде записника је неопходно поновити.

Трошкови ангажовања лица за БЗР и лица која врше организацију и координацију радова, од стране извршиоца, падају на терет извршиоца и не могу бити наплаћени током ангажовања радне снаге преко норма часа.

У склопу припремних услуга, а пре почетка пружања услуга обијања наслага, извршилац је у обавези да обави 100% заштиту метализираног дела левка испаривача (цца 200м2), од удара синтерованих наслага које отпадају током обијања са грејних површина. Заштита левка испаривача је привременог карактера и она се врши постављањем гумених трака у зони метализираног дела левка испаривача, у циљу спречавања настанка оштећења од удара делова обијених синтерованих наслага. Гумене траке поседује наручилац. Обавеза извршиоца је: да гумене траке преузме од наручиоца и обави њихово постављање (везивањем за мрежу скела, у зони метализације). Траке поставити тако да се спречи могуће оштећење метализираног дела испаривача и да омогући (не омета) уклањање насталог отпада из котла, односно траке поставити тако да не дође до задржавања и стварања гомила наслага.  Током услуга извршилац је у обавези да води рачуна да не дође до померања гумених трака и појаве оштећења заштићених цеви испаривача. Такође је неопходно да извршилац обезбеди извесну количину дасака које ће поставити на рост, у циљу заштите росница и спречавања појаве њиховог оштећења. Након обављених радова обијања наслага уклонити сву привремено постављену опрему  (гумене траке, даске и др.).

Услуге обијања наслага није дозвољено започети, без претходно обављеног прегледа од стране наручиоца и пријема постављене заштите у левку испаривача, од стране надзора наручиоца.

Услуге обијања наслага обављати месинганим или бакарним чекићем. Током уклањања наслага није дозвољена употреба нагризајућих хемијских средстава.

Контролу квалитета извршених услуга (завршну контролу) и фазну контролу очишћеног дела цевног система обавља представник наручиоца са представником извршиоца по претходно благовременом достављеном обавештењу извршиоца. Неопходно је да извршилац обезбеди  услове за обављање визуелног прегледа очишћених грејних површина (осветљење, приступ очишћеној зони и добру видљивост).

Свака формирана група радника  распоређена на одређеном делу котла, треба да је у потпуности снабдевена неопходним алатом, уређајима,  сопственим осветљењем (рефлектори и ручне преносне лампе) и опремом да може самостално извршавати радне задатке на појединим деловима постројења.

Извршилац је у обавези да обави изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100%. Наручилац је у обавези да уклони све обијене синтероване наслаге из левка испаривача, обави утовар  и својим елевационим средствима изнесе све наслаге са коте -5 м, а даље организује транспорт и истовар наслага на место које одреди наручилац,  у кругу ТЕНТ Б. Постоји могућност да извршиоцу буде омогућено да ручно обави утовар  (обијених синтерованих наслага), и изношење наслага (са коте -5м) транспортним тракама до истоварног места иза багер станице, а одатле прихватање и даљи транспорт и истовар на место које одреди наручилац, у кругу ТЕНТ Б.

Уколико надзорни орган наручиоца  утврди да је  извршилац ангажовао радну снагу која није стручно оспособљена за обављање захтеваних послова, задржава право да у било ком тренутку захтева од извођача да то особље што хитније уклони са градилишта и затражи адекватну замену, коју је извршилац у обавези да обезбеди у року од 24 сата.

Приликом пружања услуга на овом постројењу извршилац мора водити рачуна да се не оштети постојећа инсталација, опрема и делови на објекту наручиоца.

Сви трошкови поправке евентуалних оштећења делова цевног система, као и оштећења метализираног дела испаривача (нпр. неадекватно изведена заштита), насталих грешком извршиоца, односно неадекватним начином пружања услуга, биће стављени на терет извршиоца.

Да обави сликање/снимање свих грејних површина (фотоапаратом/камером) пре почетка и након обављених радова уклањања наслага. Приликом сликања је обавеза извршиоца да води тачну евиденцију за сваку грејну површину (по котама) како би се могао упоредити изглед грејне површине пре и након чишћења. Слике/снимак доставити након обављеног обијања наслага у електронској верзији.

Узети по један узорак синтерованих наслага са сваке грејне површине, који треба јасно означити и упаковати у провидне кесе.

Након завршеног обијања наслага представник извршиоца и наручиоца обављају заједнички визуелни преглед левка испаривача, у циљу констатовања евентуалних оштећења насталих током радова обијања наслага. Са наручиоцем ускладити динамику уклањања платформи из котла. Уклањање и померање скела и дасака  са појединих грејних површина не сме се вршити, док се не обави преглед и пријем очишћених грејних површина, од стране наручиоца.

Строго поштовање договорених термина радиографског снимања на објекту (уколико се радиографија обавља).

Након извршења услуга демонтирати конструкцију, опрему, помоћни алат и прибор и евентуална оштећења на објекту отклонити односно довести у претходно стање.

У случају могућег  застоја током пружања услуга због:

- непланираних застоја, који би могли настати проблемом због неусклађености са другим радовима на објекту,

- или другог разлога, због кога је фронт рада недоступан,

извршилац је дужан да покуша да смањи штетни утицај неповољног догађаја и  не сме форсирати штетни догађај, већ је у обавези да обезбеди континуитет рада и изврши организацију и прерасподелу  радне снаге, опреме и уређаја, на позиције и послове на објекту, где је могуће несметано наставити активности и упослити радну снагу. У случају да ће застој очигледно дуже трајати, неопходно је да извршилац обави репланирање.

Извршилац не сме својим радњама да омета и задржава друге извођаче и наручиоца који раде на истом објекту. Извођач мора да усклади динамику и завршетак својих радова са другим извођачима (које ангажује наручилац), а у случају да се активности других извођача одвијају на делу где долази до колизије на објекту наручиоца (нпр. ремонтни радови на цевном систему котла које врши наручилац, послови обијања шамота и др.).

Извршилац је у обавези да зону у којој се изводе услуге одржава у чистом и безбедном стању.

Све отпатке, смеће, вишак опреме, материјал, делове и др., што је извршилац са својим радницима одложио (донео или бацио) у току извођења радова на објекту наручиоца, извршилац је дужан да о свом трошку уклони са градилишта на место које му буде одређено, по потреби обави сортирање отпада и доведе чистоћу зоне извођења радова у првобитно стање (стање пре почетка радова). Извршилац је у обавези да на локацији рада поседује пластичне или платнене џакове у које ће одлагати неметални отпад и да исти свакодневно уклања. Уколико извршилац не обавља или делимично обавља захтеване активности, наручилац ће ове послове обавити у сопственој организацији, а за све настале трошкове којима је био изложен, наручилац задржава право да надокнади од извршиоца, односно умањи уговор сразмерно трошку коме је био изложен.

О свим услугама предвиђеним техничком спецификацијом извршилац је обавезан водити прописана документа, и обављати следеће:

	Праћење свакодневних активности на градилишту спроводи кроз грађевински дневник, који представник извршиоца дневно доставља на увид представнику надзора наручиоца, у коме ће поред овере, надзорни орган ставити своје евентуалне примедбе, одобрене измене, односно потврдити исправност извођења по уговору. У склопу грађевинског дневника извршилац је дужан да укратко наведе и дневно евидентира тачне количине пружених услуга, ради праћења продукткивности на градилишту, број и структуру радне снаге на градилишту и све битне податке у склопу пружања услуга. Извршилац је у обавези да копију грађевинског дневника доставља наручиоцу, у термину како се договоре, односно када наручилац то захтева.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује на:

Претходно прање цевног система.

Евентуалну израду 100% заштитне платформе на горњем пакету прегрејача 4, кота 85,9м.

Стављање извршиоцу на располагање ≈200м2 гумених трака (различитих димензија), које извршилац преузима из магацинског простора наручиоца и након завршених радова поново враћа у магацински простор.

Обезбеђење довољног броја прикључних места за електричну струју од коте +0 м до коте +90 м, максималне удаљености до 50 м од предње и леве спољне стране котла.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казне, понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 13.

Извршилац је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извршилац је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извршилац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извршиоца, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 14.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у огранку ТЕНТ Београд - Обреновац, који је саставни део овог уговора.

Члан 15.

Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 16.

Извршилац је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извршиоца, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извршилац, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извршилац је дужан да достави полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима након потписивања уговора или да, након потписивања уговора, достави меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% вредности уговора.

Члан 17.

Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ОГРАНКУ "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

# Члан 18.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у огранку ТЕНТ Београд - Обреновац и Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 19.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 20.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 21.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ___________ од ____________ 201_. године

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у огранку ТЕНТ Београд-Обреновац

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                         ЗА НАРУЧИОЦА

Директор   				    Финансијски  директор огранка ТЕНТ

Београд-Обреновац

_____________________                            М.П.	__________________________                                                                  Милан Урошевић, дипл. екон.

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, 2016. год.

Обавити механичко  обијање синтерованих наслага са грејних површина: испаривача (од коте ≈+22 m до коте ≈+84m), збира овесних цеви, прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте +86 m), у обиму 100%, као и послове изношења и траснпорта обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м.

Радови  ће бити обављани непрекидно у две смене укључујући и дане викенда и празника за време ремонтних радова на блоку  Б1 у 2016. год.

Преглед обима предвиђених активности дат је у следећој табели:

Ангажовање радника на механичком обијању синтерованих наслага са грејних површина котла у складу са очекиваним обимом и динамиком извршења у ремонтним радовима на блоку Б1 у 2016. год. према следећој табели:

| Ред.бр. | Предмет набавке | Јед. Мере | Очекивана количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смена I | Смена II | Смена I | Смена II |  |
| 1. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине мембранских зидова испаривача од коте ≈22 m до коте ≈84m, у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 | / | / | / |
| 2. | 22 радника за радове на механичком обијању синтерованих наслага са спољне површине збира овесних цеви(од коте +72 m до коте 74 m),прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте 86 m), у обиму 100% | н.ч. | 864 | 720 | / | / | / |
| 3. | Изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100% | н.ч. | 432 | 432 | / | / | / |
| Укупно (1+2+3) | / |

Напомена:

  - Све трошкове припремних радова, средстава за транспорт, опреме, средстава и уређаја за дизање, скеле, дасака, алата, израде заштитних и радних платформи, као и остало потребно за завршетак целог посла, а наведено у обавезама извођача, неопходно је урачунати у дату јединичну цену.

  - Захтевани број радника и очекивани број норма часова су орјентациони. Наручилац задржава право да након визуелног прегледа  стања запрљаности  појединих грејних површина умањи планирани број радника и очекивану количину норма часова у складу са количином радова, односно задржава право да може одустати од дела активности предмета набавке (ред. бр.1-3, из табеле) и умањити уговорене количине радова.

  - Смена представља временски интервал од 12 h (и то од 700 – 1900 h и од 1900 - 0700 h) у оквиру кога су радници наведених структура ангажовани за обијање синтерованих наслага. Ангажовање једног лица за организацију, контролу и координацију  посла предвидети у оквиру једне смене. Ангажовање тог лица, урачунато је у предвиђени укупан број радника по смени.

Постојеће стање

Конструкција постројења види се из уздужног пресека котла (сл.l). Ради се о заптивеном у односу на гасове котловском постројењу (торањски котао), основе 20x20m, који је еlастично овешен о носећу контрукцију котла и који се може слободно издуживати на доле. Димни гасови из ложишта пролазе кроз област грејних површина прегрејача, међупрегрејача и економајзера и враћају се преко једног спусног канала (лименог) у два загрејача ваздуха (конструкција Љунгстром). Димни гасови се затим пречишћавају у четири паралелна електро филтера и одводе преко два вентилатора димног гаса (ВДГ) и једног 280 м високог димњака у атмосферу.

Испаривач је изведен до 72 m са спирално завијеним паралелним цевима (Ø38 mm - 60 mm размака). На крају следи прелаз у један вертикални сноп са цевима пречника 33,7 mm i 66,7 mm размака помоћу четвороструког разделника. Изнад , 83,5 m прелази се на цеви Ø38 mm i l00 mm размака.

Збир овесних цеви представљају део носећих цеви и чине га два цевна пакета (Ø33,7x4,5 mm материјал 16Mo3(EN) распоређених симетрично на коти +72m, на које се настављају овесне цеви. Укупно има 24 реда цевних пакета збира овесних цеви (мембранских цеви) које су хоризонтално распоређене на међусобном растојању од 800 mm. Овесне цеви се настављају на збир овесних цеви и у сваком реду се пењу у 8 вертикала по 5 цеви Ø33,7x4,5 mm материјал 16Mo3(EN).

Прегрејач 3 грејна површина која је смештена од улазних комора кота +74,880м до излазних комора кота +79,64м према цртежу 383 2650  (Ø38x4,0/4,5;5,0;5,6;6,3;7,1мм, материјал 10CrMo9 10(EN)). Цевне змије су распоређене у 24 реда (на међусобном растојању од 800 mm), а осни размак између цеви у једном реду је 60 mm.

Прегрејач 4 грејна површина која је смештена од улазних комора кота +80,59м до излазних  комора кота +85,9м према цртежу 383 2650  (Ø38x4,0/4,5;5,0;5,6 мм, материјал X20CrMo121(DIN)). Цевне змије су распоређене у 24 реда (на међусобном растојању од 800 мм), а осни размак између цеви у једном реду је 60 мм.

Обавезе извођача:

- Понуђач је дужан да уз понуду достави предлог термин плана u „MS-project“ формату, за све активности, а при изради предлога Термин плана, предвидети време и ускладити рокове за:

- Извођење свих припремних радова

  - хлађење котла,

  - прање котла(обавеза наручиоца),

  - израда заштитне платформе на прегрејачу 4 (обавеза наручиоца),,

  - постављање привремене заштите на метализираном делу левка испаривача,

- Извођење радова обијања синтерованих наслага са грејних површина котла, у обиму 100%.

- Извођење радова изношења и траснпорта обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100%.

- Извођење завршних радова (уклањање све опреме за извођење радова обијања наслага:  скеле, даске, корпа за рад на висини, уклањање привремене заштите метализираног дела испаривача и др.) ,

Извођач је у обавези да са наручиоцем усагласи финални термин план, најкасније десет дана након потписивања уговора, а пре почетка извођења радова. Финални термин план извођача радова треба да буде усклађен са генералним временским планом ТЕНТ-Б.

- Послове обијања синтерованих наслага, извођач је у обавези да  изведе у почетном периоду ремонта, на котлу блока Б1, 2016.год. са грејних површина испаривача (од коте ≈+22 m до коте ≈+84m), збира овесних цеви, прегрејача 3, прегрејача 4, овесних цеви (од коте +74 m до коте +86 m), у обиму 100%.

- Извођач је у обавези да током извођења свих активности у потпуности поштује и испуни захтеве наручиоца из ове техничке спецификације,  као и захтеве из  документације (Елаборат о уклањању наслага), достављене од извођача, а одобрене од стране наручиоца.

- Извођач је дужан да уговорене радове изведе, према динамици из усаглашеног термин плана и под надзором наручиоца,  a складу са важећим прописима и стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, захтевима наручиоца из ове техничке спецификације, а у свему да се одвија према важећим Законима и правилницима (Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити животне средине, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту и др.).

- Планирани термин ремонта блока Б1, је: орјентационо, 15. март 2016. Год.

Укупно расположиво време за обијање наслага је 6 дана (у две смене по 12 сати)  за целокупно захтевани обим радова (са припремним и завршним радовима).

Котлу је могуће приступити након:

- обављеног хлађења котла радом вентилатора (процењено време, цца 36 сати, што је обавеза наручиоца),

- извршеног прања водом (процењено време, цца 3,5 дана, што је обавеза наручиоца),

- обављене израде заштитне платформе изнад прегрејача 4 (процењено време, цца 24 сата, што је обавеза наручиоца).

Извођачу није забрањено да у горе наведеном периоду (током хлађења, прања и израде платформе на прегрејачу 4) организује део својих припремних радова. Припремне радове и радове уклањања опреме након завршеног посла извршити у договору са наручиоцем и они требају бити уврштени у укупно расположиво  време за трајање радова (6 дана).

Напомена:

Горе наведени датум за почетак ремонта блока Б1 је орјентациони (датум подлеже променама), а наручилац задржава право да датум помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима. Промена термина ремонта неће утицати на понуђену цену и извођач нема право на било какву накнаду због промене термина изршења услуге.

- Извођач је дужан да достави, најмање две недеље пре почетка радова наручиоцу на одобрење Елаборат о уклањању синтерованих наслага са грејних површина котла блока Б1, у обиму 100% и то:

  - испаривач (од коте ≈22 m до коте ≈84m),

  - збир овесних цеви (од коте +72 m до коте 74 m),

  - прегрејач 3,

  - Прегрејач 4,

  - овесне цеви (од коте +74 m до коте 86 m).

У елаборату треба да је наведен и детаљно разрађен и објашњен поступак обијања наслага са описом и тачним локацијама и котама постављања и премештања радних платформи (дасака) и скела у котлу (у прилогу елебората доставити скице са свим локацијама скела и заштитних платформи) и комплетном применом мера безбедности и заштита током извођења свих радова. Назначити зону и описати начин постављања привремене заштите, метализираног дела испаривача (гумених трака). Елаборат обијања-уклањања наслага, биће одобрен уколико садржи све захтеве из техничке спецификације наручиоца и по њему је извођач обавезан да врши извођење радова. У склопу елабората доставити трасу транспортних путева (скеле, дасака и опреме), трасу изношења и транспорта обијених синтерованих наслага, као и термин план извођења активности (претходно усаглашен са наручиоцем). Строго поштовати трасе транспортних путева и сатнице коришћења исте.

      - Извођач је у обавези да обави пријаву радова, достави сву потребну документацију, као и Елаборате заштите на раду за извођење захтеваних активности надлежној инспекцији и служби БЗР наручиоца, а све према правилима ТЕНТ-а и службе безбедности и заштите на раду, ТЕНТ-Б.

      - Извођач је дужан да поштује и спроводи важеће процедуре ТЕНТ,  као и да примени све обавезе из документа ТЕНТ-а, Правила безбедности на раду.

      - Пре почетка радова обавеза извођача је да достави наручиоцу списак ангажованог особља и фотокопије уверења оспособљености за рад на висини за особље са списка (најкасније десет дана пре почетка ремонта).

      - За координацију и праћење свих послова из области БЗР, као и за координацију са особљем других извођача (ангажованих током ремонта постројења на објекту наручиоца), извођач је у обавези да обезбеди довољан број квалификованог особља, односно да обезбеди особље које ће координирати све послове из области БЗР.

      - За организацију радног простора, распоред и непосредни надзор радника на пословима обијања наслага, као и координацију свих активности, треба да (за сваку смену посебно) обавља стручно лице од стране извођача, које је дужно да евиденцију о броју радника и количини обављених радова, што за сваку смену доставља надзору ТЕНТ-Б.

      - Достави фотокопију уверења о положеном стручном испиту лица за обављање послова безбедности и здравља на раду (најкасније десет дана пре почетка ремонта).

      - Најкасније десет дана пре почетка радова да достави наручиоцу фотокопије атеста за све уређаје и опрему који подлежу периодичном испитивању (скеле, даске, корпа за рад на висини и остало).

      - Предвидети да се корпа за рад на висини, као и сва неопходна опрема  уноси у котао кроз постојеће отворе.

      - Извођачу је дозвољено да ангажује само обучено особље, са важећим атестом за руковање корпом за рад на висини (доставити важећа уверења о спроведеној обуци). Обавити све неопходне провере и испитивања висеће корпе, тј.извршити неопходну атестацију корпе и опреме за дизање, пре почетка радова, као и након сваког премештања корпе и опреме за дизање. Радови у висећој корпи нису дозвољени, без достављања наведене документације. Испитивање и провера висеће корпе и опреме за дизање треба да обави фирма  акредитована за ове послове у Србији. Сви трошкови испитивања (излазак на објекат и обављање испитивања) и израде извештаја за употребу висеће корпе и опреме за дизање падају на терет извођача.

      - Извођач у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту особља током извођења активности на уклањању синтерованих наслага са грејних површина котла.

      - Извођач је дужан да благовремено и пре почетка радова изврши припремне радове на обезбеђењу привремених инсталација за извођење свих радова и њихово уклањање после завршетка посла. Материјал за извођење привремених инсталација је обавеза извршиоца.

- Извођач је дужан, да за комплетно обављање свих радова обезбеди:

  - елевационо транспортна средстава, покретне платформе и потребну опрему за спуштање и подизање терета за завршетак целог посла, као и њихово уклањање после завршетка монтаже.

  - своја транспортна средства и механизацију (виљушкар, камион, трактор са приколицом, дизалице и др) и изврши самостално утовар, транспорт и истовар свих габарита елемената, опреме, делова предвиђених за радове: од магацинског простора (хоризонтално удаљеног сса200m од објекта где се врше радови) до места монтаже, као и изношење и одвожење обијених наслага, опреме и делова до места одлагања (локација коју одреди наручилац).

  - Довољну количину скела, дасака, уређаја за дизање, опрему за израду заштитних и радних платформи, као и покретних платформи,

  - Заштитна средства за рад на висини, који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, као и сва друга неопходна опрема  обављање радова механичког обијања синтерованих наслага.

  - Обезбедити професионалне, савремене уређаје, алат и опрему,

  - Опрему и уређаје за обијање наслага, као и обучено особље за руковање наведеном опремом.

  - За извођење радова на металним конструкцијама, довољан број исправљача 220/24V и сопствено осветљење за радове у котлу. Није дозвољено радити са наизменичном струјом у котлу.

  - Потрошни  материјал за обијање наслага за обављање овог посла у целости,

Трошкови за обезбеђење горе наведених делова, падају на терет извођача и  неопходно их је урачунати у јединичну цену (ови трошкови не могу бити додатно наплаћени).

- Извођач је у обавези да обезбеди превоз, смештај и исхрану за своје раднике.

- Изврши транспорт елемената скеле, дасака, опреме и алата до места извођења радова.

- Извођач је дужан да благовремено и пре почетка радова изврши припремне радове на обезбеђењу привремених инсталација за извођење свих радова и њихово уклањање после завршетка посла. Материјал за извођење привремених инсталација је обавеза извршиоца.

- Израда свих неопходних скела и унутрашњих радних и заштитних платформи, као и покретних платформи уз постављање заштитне мреже, за обављање радова обијања наслага у обиму 100% у наведеним зонама.

- Радове није дозвољено започети и изводити на скелама и платформама, без претходно обављеног прегледа и пријема скела и платформи. Скеле и платформе морају бити израђене према опису и локацији наведеним у усвојеном елаборату о чишћењу. Представник извођача са својим лицем за безбедност и здравље на раду, је дужан да са представницима ТЕНТ-Б (надзор за машинске радове и служба БЗР) записнички обави пријем скела и радних платформи,  пре почетка извођења радова. Записник прави и саставља представник извођача. За извођење радова на скелама и платформама које нису примљене по овој процедури, сву одговорност сноси извођач радова. Уколико је предвиђено померање платформи током радова чишћења, исту процедуру пријема и израде записника је неопходно поновити.

- Трошкови ангажовања лица за БЗР и лица која врше организацију и координацију радова, од стране извођача, падају на терет извoђача и не могу бити наплаћени током ангажовања радне снаге преко норма часа.

- У склопу припремних радова, а пре почетка извођења радова обијања наслага, извођач је у обавези да обави 100% заштиту метализираног дела левка испаривача (цца 200м2), од удара синтерованих наслага које отпадају током обијања са грејних површина. Заштита левка испаривача је привременог карактера и она се врши постављањем гумених трака у зони метализираног дела левка испаривача, у циљу спречавања настанка оштећења од удара делова обијених синтерованих наслага. Гумене траке поседује наручилац. Обавеза извођача је: да гумене траке преузме од наручиоца и обави њихово постављање (везивањем за мрежу скела, у зони метализације). Траке поставити тако да се спречи могуће оштећење метализираног дела испаривача и да омогући (не омета) уклањање насталог отпада из котла, односно траке поставити тако да не дође до задржавања и стварања гомила наслага.  Током радова извођач је у обавези да води рачуна да не дође до померања гумених трака и појаве оштећења заштићених цеви испаривача. Такође је неопходно да извођач обезбеди извесну количину дасака које ће поставити на рост, у циљу заштите росница и спречавања појаве њиховог оштећења. Након обављених радова обијања наслага уклонити сву привремено постављену опрему  (гумене траке, даске и др.).

- Радове обијања наслага није дозвољено започети, без претходно обављеног прегледа од стране наручиоца и пријема постављене заштите у левку испаривача, од стране надзора наручиоца.

- Радове обијања наслага обављати месинганим или бакарним чекићем. Током уклањања наслага није дозвољена употреба нагризајућих хемијских средстава.

- Контролу квалитета извршених радова (завршну контролу) и фазну контролу очишћеног дела цевног система обавља представник наручиоца са представником извођача по претходно благовременом достављеном обавештењу извођача. Неопходно је да извођач обезбеди  услове за обављање визуелног прегледа очишћених грејних површина (осветљење, приступ очишћеној зони и добру видљивост).

- Свака формирана група радника  распоређена на одређеном делу котла, треба да је у потпуности снабдевена неопходним алатом, уређајима,  сопственим осветљењем (рефлектори и ручне преносне лампе) и опремом да може самостално извршавати радне задатке на појединим деловима постројења.

- Извођач је у обавези да обави изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, у обиму 100%. Наручилац је у обавези да уклони све обијене синтероване наслаге из левка испаривача, обави утовар  и својим елевационим средствима изнесе све наслаге са коте -5 м, а даље организује транспорт и истовар наслага на место које одреди наручилац,  у кругу ТЕНТ Б. Постоји могућност да извођачу буде омогућено да ручно обави утовар  (обијених синтерованих наслага), и изношење наслага (са коте -5м) транспортним тракама до истоварног места иза багер станице, а одатле прихватање и даљи транспорт и истовар на место које одреди наручилац, у кругу ТЕНТ Б.

- Уколико надзорни орган наручиоца  утврди да је  извођач ангажовао радну снагу која није стручно оспособљена за обављање захтеваних послова, задржава право да у било ком тренутку захтева од извођача да то особље што хитније уклони са градилишта и затражи адекватну замену, коју је извођач у обавези да обезбеди у року од 24 сата.

- Приликом извођења радова на овом постројењу извођач мора водити рачуна да се не оштети постојећа инсталација, опрема и делови на објекту наручиоца.

- Сви трошкови поправке евентуалних оштећења делова цевног система, као и оштећења метализираног дела испаривача (нпр. неадекватно изведена заштита), насталих грешком извођача, односно неадекватним начином изођења радова, биће стављени на терет извођача.

- Да обави сликање/снимање свих грејних површина (фотоапаратом/камером) пре почетка и након обављених радова уклањања наслага. Приликом сликања је обавеза извођача да води тачну евиденцију за сваку грејну површину (по котама) како би се могао упоредити изглед грејне површине пре и након чишћења. Слике/снимак доставити након обављеног обијања наслага у електронској верзији.

- Узети по један узорак синтерованих наслага са сваке грејне површине, који треба јасно означити и упаковати у провидне кесе.

- Након завршеног обијања наслага представник извођача и наручиоца обављају заједнички визуелни преглед левка испаривача,  у циљу констатовања евентуалних оштећења насталих током радова обијања наслага. Са наручиоцем ускладити динамику уклањања платформи из котла. Уклањање и померање скела и дасака  са појединих грејних површина не сме се вршити, док се не обави преглед и пријем очишћених грејних површина, од стране наручиоца.

- Строго поштовање договорених термина радиографског снимања на објекту (уколико се радиографија обавља).

- Након завршетка радова демонтирати конструкцију, опрему, помоћни алат и прибор и евентуална оштећења на објекту отклонити односно довести у претходно стање.

- У случају могућег  застоја током извођења радова због:

- непланираних застоја, који би могли настати проблемом због неусклађености са другим радовима на објекту,

- или другог разлога, због кога је фронт рада недоступан,

извођач радова је дужан да покуша да смањи штетни утицај неповољног догађаја и  не сме форсирати штетни догађај, већ је у обавези да обезбеди континуитет рада и изврши организацију и прерасподелу  радне снаге, опреме и уређаја, на позиције и послове на објекту, где је могуће несметано наставити активности и упослити радну снагу. У случају да ће застој очигледно дуже трајати, неопходно је да извођач обави репланирање.

- Извођач не сме својим радовима да омета и задржава друге извођаче и наручиоца који раде на истом објекту. Извођач мора да усклади динамику и завршетак својих радова са другим извођачима (које ангажује наручилац), а у случају да се активности других извођача одвијају на делу где долази до колизије на објекту наручиоца (нпр. ремонтни радови на цевном систему котла које врши наручилац, послови обијања шамота и др.).

- Извођач је у обавези да зону у којој се изводе услуге одржава у чистом и безбедном стању.

- Све отпатке, смеће, вишак опреме, материјал, делове и др., што је извођач са својим радницима одложио (донео или бацио) у току извођења радова на објекту наручиоца, извођач је дужан да о свом трошку уклони са градилишта на место које му буде одређено, по потреби обави сортирање отпада и доведе чистоћу зоне извођења радова у првобитно стање (стање пре почетка радова). Извођач је у обавези да на локацији рада поседује пластичне или платнене џакове у које ће одлагати неметални отпад и да исти свакодневно уклања. Уколико извођач не обавља или делимично обавља захтеване активности, наручилац ће ове послове обавити у сопственој организацији, а за све настале трошкове којима је био изложен, наручилац задржава право да надокнади од извођача, односно умањи уговор сразмерно трошку коме је био изложен.

- О свим радовима предвиђеним овом техничком спецификацијом извођач је обавезан водити прописана документа, и обављати следеће:

- Праћење свакодневних активности на градилишту спроводи кроз грађевински дневник, који представник извођача радова дневно доставља на увид представнику надзора наручиоца, у коме ће поред овере, надзорни орган ставити своје евентуалне примедбе, одобрене измене, односно потврдити исправност извођења по уговору. У склопу грађевинског дневника извођач је дужан да укратко наведе и дневно евидентира тачне количине извршених радова, ради праћења продукткивности на градилишту, број и структуру радне снаге на градилишту и све битне податке у склопу извођења радова. Извођач је у обавези да копију грађевинског дневника доставља инвеститору, у термину како се договоре, односно када инвеститор то захтева.

Рокови за извођење радова

Радови би се обављали по уласку у ремонт блока Б1 (планирани ремонт  блока Б1, је орјентационо 15. март  2016. год.).  Извођач има на располагању укупно  6 дана за радове уклањања наслага, а рок почиње да тече након потребног хлађења котла, прања и завршене израде заштитне платформе на прегрејачу 4 (укупно, цца 6 дана након застоја блока). У тај рок од 6 дана за уклањање наслага, је укључена монтажа скела и платформи, неопходне опреме и алата за извођење радова, заштита дела левка испаривача (цца 200м2), извођење радова обијања наслага и изношење и траснпорт обијених синтерованих наслага из левка испаривача и са коте -5м, као и демонтажа заштите метализиране зоне (гумених трака), свих скела и платформи из котла.

Напомена:

Горе наведени датум за почетак ремонта блока Б1 је орјентациони (датум подлеже променама), а наручилац задржава право да датум помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима. Промена термина ремонта неће утицати на понуђену цену и извођач нема право на било какву накнаду због промене термина изршења услуге.

Обим рада наручиоца

- Претходно прање цевног система.

- Евентуална израда 100% заштитне платформе на горњем пакету прегрејача 4, кота 85,9м.

- Стављање извођачу на располагање ≈200м2 гумених трака (различитих димензија), које извођач преузима из магацинског простора наручиоца и након завршених радова поново враћа у магацински простор.

- Обезбеђење довољног броја прикључних места за електричну струју од коте +0 м до коте +90 м, максималне удаљености до 50 м од предње и леве спољне стране котла.

Цртежи и подаци

Документација за радове:

Цртежи  котла,

Општи услови и обавезе за извођење радова  механичког уклањања синтерованих наслага са грејних површина котла (испаривач, збир овесних цеви, овесне цеви прегрејач 3, прегрејач 4) у ремонтним радовима на котлу  Б1:

Ради ефикасног и успешног рада на овим пословима од извођача се као додатни захтев тражи да испуни следеће услове:

- Извођач је обавезан:

- Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

- Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Ради издавања прокси картица за улазак у објекат, доставити служби БЗР и ЗОП, ТЕНТ-Б (најмање две недеље пре почетка радова):

  - Копију Елабората о уређењу градолишта и пријаву градилишта оверену од стране инспекције рада,

  - Имена лица за БЗР и руководиоца градилишта са контакт телефонима,

  - Образац 6, за све запослене који  ће бити ангажовани на градилишту,

  - Списак, запослених (оверен од стране руководиоца фирме), где ће бити назначено: име и презиме запосленог, назив радног места, датум када је обављена обука из БЗР и ЗОП, датум када је обављен Л.П.,

  - Списак опреме и средстава, која ће се користити на градилишту, са датумом њиховог атестирања (ако подлеже периодичном испитивању), оверен од стране руководиоца фирме.

- Потребно је за све пријављене раднике за ове послове у списку радника навести податке о њиховим квалификацијама, а неопходно је да поседују искуство и знање на пословима ове врсте.

- Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

  - Да предузме одговарајуће противпожарне мере дефинисане ТЕНТ-овим Правилником о противпожарној заштити. Посебно се захтева да се следе Прописи о противпожарној заштити при заваривању, сечењу и лемљену, Прописи за управљање, конструисање и одржавање постројења изложених експлозивним материјама на ТЕНТ-у.

  - Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

  - Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

  - Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Б.	Надзор радова

- Надзор над контролом квалитета пружених услуга, се врши од стране одговорног лица испред наручиоца.

- Уколико надзор наручиоца утврди да током извођења радова извођач не примењује и спроводи све наведене мере безбедности и заштите радника према достављеним елаборатима, задржава право да захтева од извођача да то особље уклони са градилишта и затражи замену за исто.

- Уколико надзорни орган утврди да извршиоц није стручно оспособљен за обављање захтеваних  послова задржава право да га удаљи са градилишта и затражи адекватну замену.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13.  МОДЕЛ УГОВОРА

14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА