ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_03.02-56072/7-2016

\_\_\_\_\_22.02.2016.год. \_\_\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/2035/2015 (102548/2015), за набавку вентила за депонију пепела, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: Вeзaнo зa “ЈН бр. 3000/2035/2015 (102548/2015) - Вeнтили зa Дeпoниjу пeпeлa”, у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи нeмa тeхничкe спeцификaциje зa трaжeну пoзициjу 2. Лeптир вeнтили DN250 PN16 – 20 kom. Moлимo Вaс зa дoпуну тeхничкe спeцификaциje.

**Одговор 1:** У питaњу je ручнии лeптир вeнтил  NO250 PN16 бeз нeких пoсeбних тeхничких зaхтeвa.

|  |
| --- |
| Комисија: |
|  |