| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2.

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

телефакс:  011/8754-979

e-mail: slobodan.vilotic@eps.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број :3000/1620/2015(102310/2015)

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавкенабавка радова:

Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe

Обреновац, април 2016 год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 31. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године),Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.03.01-68820/2-15 од 30.12.2015.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр03.01-68820/3-15 од 30.12.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe

ЈН бр. 3000/1620/2015(102310/2015)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12. | ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 15. | ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О УПОЗНАВАЊУ СА ОБЈЕКТОМ И ДЕТАЉНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ АМБУЛАНТЕ |
| 16. | ОБРАСЦЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, април 2016 год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак- назив и адреса | ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД - ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка РАДОВА - Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Слободан Вилотић, e-mail:slobodan.vilotic@eps.rs |

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, април 2016 год.

Опис предмета јавне набавке

Пресељење амбуланте

Назив и ознака из општег речника набавке

45262710-1 Адаптација зграда

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, април 2016 год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 19.05.2016. године до 11:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 3000/1620/2015 (102310/2015) не отварати уручити Слободану Вилотићу. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда у 12:00 часова у просторијама ПКА, Oгранак Тент, Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,11500 Обреновац,

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.

- Обрасци се попуњавају читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

- Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Пресељење амбуланте, ЈН бр. 3000/1620/2015(102310/2015) “

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Пресељење амбуланте, ЈН бр. 3000/1620/2015(102310/2015) “

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Пресељење амбуланте, ЈН бр. 3000/1620/2015(102310/2015) “

3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Плаћање се врши у року до 45 дана од пријема исправне привремене/окончане ситуације  и  обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном извођењу радова. Обрачун изведених радова ће се извршити на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова, по месечним ситуацијама. Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Привремене/окончана ситуације морају да обавезно буду оверене у складу са прописима који регулишу уговорене радове и да садрже све обавезне елементе из Закона о  ПДВ, као и позив на уговор на основу којег се издају (број и датум уговора) обострано потписан Записник. Називи радова у привременим/окончаној ситуацији се морају наводити тачно по позицијама и ставкама из прихваћене Понуде и Уговора.

Извођач радова је обавезан да води грађевински дневник у складу са важећим Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09; 81/09; 24/11; 121/12; 132/14 и 125/14) и Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (Сл. гласник РС 22/15)

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова, и потписивања Записника о коначном квантитативном и квалитативном пријему предмета набавке.

- Рок   извођења радова:

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао, путем писаног позива Наручиоца. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни наручиоца, а које онемогућавају изабраног понуђача/Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

- измене у току радова

- накнадни захтеви инвеститора.

Рок за завршетак радова може се продужити на писани захтев изабраног понуђача/Извођача радова или наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

- поступање трећих лица без кривице Уговорних страна

- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране

- временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

- накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- непредвиђене радове, за које изабрани понуђач/Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

- Виша сила коју признају постојећи прописи

- Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Изабрани понуђач/Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране наручиоца.

- Место извођења радова и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће. Место  извођења радова ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи до 45 дана од дана отварања понуда.

- Обавезна посета објекта наручиоца:

Обилазак објекта је обавезан и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Образац записник са упознавањем и детаљним информацијама за послове са Измештањем амбуланте  о обављеној посети објекту, коју потписује овлашћени представник Наручиоца, је обавезан и саставни део понуде и уговора. Без ње ће се понуда сматрати неприхватљивом.

Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче, а то потврђују потписивањем потврде о обављеном обиласку објекта.

- Начин заказивања посете:

Сва заинтересована лица обилазак морају обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером.(е-мail:cedomir.simic@еps.rs) или преко контакт особе

(е-mail:slobodan.vilotic@eps.rs)

Препоручени рок за обилазак локације:

Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

- Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив и да то образложи.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Изабрани Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна,а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финанијског обезбеђења (у даљем тексту: СФО) за добро извршење посла преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- У тренутку примопредаје радова: банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

- Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44 са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 3000/1620/2015(102310/2015) или послати факсом на број 011/8754-979 или електронском поштом на адресу e-mail:slobodan.vilotic@еps.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из става 1. и 2. може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.      Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

- Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци. О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и пристуних Понуђача..

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно на адресу: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44 факсом на број: 011/8754-979, електронском поштом на е-mail: slobodan.vilotic@tent.rs, радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у изнoсу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права достави уговор Понуђачу којем је уговор додељен.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

- Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

Р.бр.	Име и презиме					Потпис

1.Чедомир Симић, члан                                          ___________________

Мирко Петровић, заменик члана                          ___________________

2.Драгољуб Јовић, члан                                          ___________________

Дејан Станковић, заменик члана                          ___________________

3.Вишња Лечић, члан                                              ___________________

Сњежана Здјелар, заменик  члана                       ___________________

4.Слободан Вилотић, члан    секретар                   ___________________

Наташа Матић, заменик члана секретарa           ___________________

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |
|  | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Пресељење амбуланте

4. Образац понуде

Обреновац, април 2016 год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2016. године

По јавној набавци број 3000/1620/2015(102310/2015)

#### Образац за набавку радова

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe, у свему према условима и обиму наведеним у поглављу 14. Техничке спецификације и техничка документација |  |

Напомена:Јединичне цене дате су предмером радова у одељку Техничка спецификација

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: у року до 45 дана од пријема исправне привремене/окончане ситуације  и  обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном извођењу радова.

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извођења радова (не дуже од 90 дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора).  Рок извођења радова је __ дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

- Гарантни период (не краће од 24 месеца од дана примопредаје радова и потписивања записника о коначном квантитативном и квалитативном пријему предмета уговора): ________ месеца од дана примопредаје радова и потписивања записника о коначном квантитативном и квалитативном пријему предмета уговора.

- Место извођења и паритет: (Понуда се даје на паритету ф-ко ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће. Место  извођења радова ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће):

________________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, април 2016 год.

.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе |
| 5. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у 2012, 2013 и 2014. години понуђач извршио радове која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 10.500.000,00 динара без ПДВ. И да понуђач има сертификат SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 | 1.) 1.1потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) 1.2 списак изведених радова-стручне референце И важећи сертификат SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - да има у власништву или лизингу или закупу: 1) једно возило за транспорт радника и алата. 2) једно теретно возило носивости 5 тона за превоз шута на депонију. | - Фотокопију саобраћајне дозволе за возила у власништву или лизингу ИЛИ ако је возило изнајмљено доставити фотокопију уговора о закупу Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: - да понуђачима минимум 20 ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), и то: - да је минимум једно лице са VII степеном стручне спреме грађевинске или архитектонске струке, са важећом лиценцом одговорног извођача радова 400 или 410 или 411 - да је минимум једно лице са VII степеном стручне спреме електро струке, са важећом лиценцом одговорног извођача радова 450 - да је минимум једно лице са VII степеном стручне спреме машинске струке, са важећом лиценцом одговорног извођача радова 430 - да је минимум једно лице шеф градилишта са средњим степеном стручне спреме техничар грађевинске или архитентонске струке - Петнаест радника грађевинске струке за извођење радова који су предмет јавне набавке - Да је минимум једно стручно лице одговорно за безбедност на раду, које ће бити на располагању током радног времена Понуђача | За сва лица доставити Фотокопију М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених Фотокопија радних књижица уколико је лице у радном односу код понуђача, односно уговор о ангажовању уколико је лице ангажовано код понуђача ван радног односа. - За лица са VII степеном стручне спреме грађевинске или архитектонске струке, електро струке и машинске струке доставити фотокопију тражене лиценце одговорног извођача радова и потврду од Инжењерске Коморе Србије којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком суда части није одузета - За шефа градилишта доставити уверење о положеном стручном испиту грађевинске или архитектонске струке - за лице одговорно за безбедост на раду доставити режење о именовању од стране директора фирме и фотокопију сертификата о положеном стручном испиту Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачке од 5. до 7. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива. Испуњеност услова се доказује изјавом.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потписан/печатом оверен Модел уговора

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- Записник о извршеној посети објекту наручиоца.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 овог обрасца (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4. ЗЈН).

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе из става 1. и 2., наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

6. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке

Обреновац, април 2016 год.

Изјава Понуђача/Подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач/Подизвођач_____________________________________________ [навести назив понуђача/подизвођача] у поступку јавне набавке Пресељење амбуланте, бр 3000/1620/2015(102310/2015) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач/Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач/Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач/Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.
(У случају потребе образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, април 2016 год.

За понуду бр._____________ од______________2016 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ дин | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ дин | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ дин | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe | 1 ком. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена:Јединичне цене дате су предмером радова у одељку Техничка спецификација

Напомена:

ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга/радова  (варијанта 2.)

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| - добра |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, април 2016 год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, април 2016 год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Пресељење амбуланте, бр 3000/1620/2015(102310/2015) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, април 2016 год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

При састављању понуде у поступку јавне набавке Пресељење амбуланте, бр 3000/1620/2015(102310/2015) поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, април 2016 год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова у динарима без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, април 2016 год.

Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извео .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Овлашћено лице наручиоца

Датум

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена: Потврду потписује крајњи корисник радова код којег је извршен уговор, односно код кога су  уграђена добра, извршене услуге или изведени радови.

У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

| Конкурснa документација и модел уговора су усклађени са: | Потврђују |
| --- | --- |
|  | Име и презиме | Потпис |
| ПРВАНОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |
| ФИНАНСИЈСКОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |

Обреновац, април 2016 год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

(Инвестиције, позиција из плана набавки _________, ОРН:_______________)

Закључен између:

1. Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога у име и за рачун ЈП ЕПС по пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016. године, заступа финансијски директор ТЕНТ  Милорад Лазић дипл.ек, (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране и

2......................................................................, са седиштем.........................................................., матични број.................................., ПИБ..........................................кога заступа директор  ..................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

Уговорне стране заједнички констатују:

- Да је Инвеститор по ЗСУ бр.3000/1620/2015(102310/2015) од 20.10.2015. год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. 03.01-68820/2-15 од 30.12.2015 год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео oтворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Предмет уговора је набавка радова: Aдaптaциja прoстoриja у TEНT Б зa пoтрeбe aмбулaнтe, по понуди број _______ од ______2016.год, одређене по врсти, обиму и техничким спецификацијама понуде извођача која је саставни део уговора.

# ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

2.1. Вредност предмета уговора износи  ______________________ динара, обрачунати ПДВ износи _______________________ динара што укупно износи ______________________________ динара.

2.2. У цену су урачунати сви трошкови које извођач има у реализацији уговора.

2.3. Уговорена цена подразумева  паритет f-co ЈП ЕПС Огранак  ТЕНТ Београд - Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће.

# ПРОМЕНА УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ

Члан 3.

3.1. Уговорена цена у динарима се може мењати, само из објективних разлога, и то:

- уколико од дана отварања понуда до дана издавања привремене/окончане ситуације дође до промене индекса потрошачких цена за +/- 3% цене ће се усклађивати на следећи начин: Ц=Цо Х ( Пц / П0), где је Ц – коригована цена; Цо – уговорена цена; Пц - индекс потрошачких цена на дан издавања рачуна; П0 - индекс потрошачких цена на дан отварања понуда.

- Обавештење о промени уговорене цене у случају смањења/повећања индекса потрошачких цена за више од 3% извођач  доставља инвеститору у писаном облику.

3.2. До усклађивања цене може доћи искључиво уз услов да се уговорени радови извршавају у уговореном року.

3.3. Извођач обрачун разлике у цени исказује у фактури уз доказ о насталој разлици у односу на уговорену вредност.

3.4. Инвеститор задржава могућност, у складу са чл. 115. став. 1. ЗЈН, да  након закључења уговора о јавној набавци, може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 10.000.000,00 динара без ПДВ (члан 124а ЗЈН).

# ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

4.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши у року до 45 дана од пријема исправне привремене/окончане ситуације  и  обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном извођењу радова.

Обрачун изведених радова ће се извршити на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова, по месечним ситуацијама.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Привремене/окончана ситуације морају да обавезно садрже све обавезне елементе из Закона о  ПДВ, као и позив на уговор на основу којег се издају (број и датум уговора), као и обострано потписан Записник.

Називи радова у привременим/окончаној ситуацији се морају наводити тачно по позицијама и ставкама из прихваћене Понуде и Уговора.

4.2. За кашњење у плаћању извођач има право на законску затезну камату.

4.3. Уговорне стране су сагласне да достављена и оверена исправна привремена/окончана ситуација  за изведене радове и обострано потписан Записник, представљају основ за плаћање уговорене цене.

4.4. Привремена/окончана ситуација треба да гласи на:

ЈП ЕПС  Београд; Улица царице Милице 2

ОГРАНАК ТЕНТ Београд-Обреновац

PIB: 103920327

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

MБ: 20053658

Текући рачун:  ________________ Комерцијална банка ad Beograd

4.5.Адреса за доставу рачуна гласи: ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац,                                                 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

Извођач  је одговоран за достављање рачуна на званичан и прописан начин.

# РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

5.1. Извођач се обавезује да изведе радове из предмета Уговора у  року који не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао, путем писаног позива Инвеститора. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

5.2. Место извођења радова је објекат: ЈП ЕПС Огранак  ТЕНТ Београд - Обреновац, локација ТЕНТ Б Ушће.

5.3. Заједно са испостављеном привременом/окончаном ситуацијом, извођач ће инвеститору доставити оригинал обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном извођењу радова, сагласну уговореним вредностима.

Редни бројеви робе у Записнику о квантитативном и квалитативном извођењу радова морају бити индентични са редним бројевима из предмера радова у оквиру техничке спецификације конкурсне документације.

5.4. Извођач гарантује за тачност документације и сагласан је да уколико се утврди да иста није тачна и да је тиме инвеститору причињена штета, на основу овог Уговора инвеститору плати штету коју је имао.

5.5 Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни инвеститора а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

  - измене у току радова

  - накнадни захтеви инвеститора.

5.6. Рок за завршетак радова може се продужити на писани  захтев Извођача радова или инвеститора ако у уговореном року наступе следеће околности:

- поступање трећих лица без кривице Уговорних страна

- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране

- временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

- накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

- Виша сила коју признају постојећи прописи

- Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

5.7. Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

5.8. Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести инвеститора о разлозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране инвеститора.

5.9. Извођач ће радове из члана 1. овога уговора извршити са на следећи начин:

а)  самостално

б)  са следећим понуђачима: ______________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

6.1. У случају кашњења извођача у односу на утврђени рок извршења, инвеститор има право на исплату уговорне казне у висини од 0,5% укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења али не више од 10% вредности уговора.

6.2. инвеститор има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем књижног задужења и компензацијом са својом обавезом према извођачу по овом уговору.

6.3. Уколико извођач касни са извођењем радова више од 40 дана, инвеститор има право да раскине уговор.

6.4. Претходна клаузула се не примењује ако је закашњење у извођењу радова проузроковано неблаговременим преузимањем радова од стране инвеститора и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима.

КВАЛИТЕТ РАДОВА

Члан 7.

7.1 Извођач гарантује инвеститору да уговорени радови потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде која је у прилогу уговора.

7.2. Извођач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања и обавезује се да надокнади све трошкове које би инвеститор  директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА

Члан 8.

8.1. Пријему изведених радова присуствују представници извођача и инвеститора.

8.2. Уколико се приликом пријема  утврди да радови, који су предмет набавке, а које извођач извршава инвеститору имају недостатке, тј. нису сагласни уговореном квалитету или количини, наведено се констатује  Записником и  извођач је дужан да отклони недостатке најкасније у року од  7 (седам) дана. Уколико у наведеном року извођач не отклони недостатке констатоване Записником, инвеститор има право да не изврши исплату рекламираних радова и раскине Уговор, а извођач одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом Уговора.

8.3. Сматра се да су радови изведени адекватно када овлашћена лица инвеститора у месту извођења изврше квалитативан и квантитативан пријем предмета  уговора, у уговореном року, што се потврђује Записником о месечном извршењу предмета набавке  коју потписују овлашћена лица извођача. Под квалитативним и квантитативним пријемом предмета уговора подразумева се извршење из члана 1. овог уговора у целини, по спецификацији и количини из усвојене понуде, предмера радова из техничке спецификације конкурсне документације, заједно са достављањем пратеће документације.

8.4. Уговорне стране су сагласне да по извршењу целокупно уговорене врсте и количине предмета уговора, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема исте, сачине Записник о коначном квантитативном и квалитативном пријему, чиме престају обавезе извођача везане за извођење радова из предмета уговора.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

9.1. Гарантни рок за изведене радове износи _________ месеци (најмање 24 месеца)  од дана примопредаје радова и потписивања Записника о коначном квантитативном и квалитативном пријему предмета уговора.

9.2. У случају рекламације на изведеним радовима, као и евентуалних недостатака након пријема (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регулишу ту област.

РАСКИД УГОВОРА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Члан 10.

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови :

-  да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора;

- да је другој уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености;

- да друга страна није кориговала неусаглашености или их није кориговала на задовољавајући начин и

-  да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

10.2. Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од __________________ дана.

10.3. У случају раскида уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

11.1. Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана обостраног потписивања  овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, инвеститору достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла.

11.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

11.3. Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство.

11.4. Инвеститор је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, квалитета, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

11.5. Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

11.6. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

11.7. У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

11.8. У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

11.9. У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

11.10. Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана пре истека гаранције за добро извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје радова преда инвеститору банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

11.11. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у висини од 5% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

11.12. Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи.

11.13.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

11.14. У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

11.15. У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

11.16. У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

11.17. Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у року из става 1. овог члана,  Инвеститор има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.

11.18. Инвеститор је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.

ВИША СИЛА

Члан 12.

12.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писаним путем.

12.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспорне несреће, одлуке органа власти, штрајкови и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.

13.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

13.2. Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 14.

14.1. Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе инвеститор, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

14.2. Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина.

14.3.У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана инвеститор може раскинути овај уговор.

Члан 15.

15.1. Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду  „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ , који је саставни део овог уговора.

Члан 16.

16.1. Извршилац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају смрти од незгоде и повреде на раду (инвалидитета) према важећим законским прописима, а 16.2. 16.2. Инвеститор задржава право да захтева на увид полисе осигурања и доказе о уплати премије осигурања.

Члан 17.

17.1. Извођач је дужан да Инвеститору и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

17.2. Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код инвеститора, штета настала на имовини Инвеститора, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Инвеститор ради отклањања последица настале штете.

17.3. Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања не мањом од 105.000,00 динара по осигураном случају.

Члан 18.

18.1. Извршилац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Инвеститора да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

18.2. Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   ОБРЕНОВАЦ

Члан 19.

19.1. Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Инвеститора а која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 20.

20.1. Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 21.

21.1. Инвеститор   овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

21.2.Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

21.3. У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор (Наручилац)  може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 22.

22.1. Овај уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

када уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна

када извођач достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла,

а примењује се од ____________________

22.2. За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

22.3. Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

- Прилог 1. Понуда бр. _______________________ од _______________ године

- Прилог 2. Техничка спецификација

- Прилог 3. Средство финансијског обезбеђења добро извршење посла.

- Прилог 4. Правила о безбедности на раду у ТЕНТ Обреновац

22.4 Уколико уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, уговор престаје да важи истеком рока од 12 месеци од дана закључења уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

22.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

22.6. Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА	                                                    ЗА ИНВЕСТИТОРА

ЈП ЕПС Београд

Директор                                                                     Финансијски директор ТЕНТ

_____________________		                     ________________________

Милорад Лазић, дипл.ек.

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

  - списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

  - доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

  - oсигуравајућу полису за запослене,

  - списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

  - доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

  - име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или  дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

- За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала  који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.

- Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

- Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

- Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.

- Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.

- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

- Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

- На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.

- За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

- За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

- Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

- Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

- Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ

- По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).

- Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

- О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

- Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.

- Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.

- Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

- На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

- Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

- У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.

- Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду;

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и

  - План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Електропривреда Србије - ЕПС

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, април 2016 год.

П Р Е Д М Е Р

Адаптација просторија код капије бр.1,пресељење амбуланте

А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ЗИДАРСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 1. | Зидање вршити термоизолационим блоковима типа YTONG.Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом.Зидање извести по упутству произвођача.Сви отвори се одбијају.Све везе између нових зидова и старе конструкције(зид или плафон) извести према упутству произвођача анкерима.На месту сучељавања зидова извести вертикалне АБ серклаже(+/-2RØ12) а у висини врата АБ хоризонталне серклаже (+/-2RØ12)целом дужином. У цену урачунати сав потребан материјал. |  |  |  |  |
|  | -зидање зида d=12cm | m² | 420,00 |  |  |
|  | -зидање зида d=20cm | m³ | 12,00 |  |  |
| 2. | Ручни ископ земље III категорије за израду темељне стопе рампе.У цену ископа урачунати и одвоз вишка земље до места које одреди надзорни орган, а не даље од 10 км.Обрачунава се по m³ ископане земље. |  |  |  |  |
|  | -ручни ископ | m³ | 5,00 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња бетона у армирано-бетонску конструкцију рампе и темељне стопе, у оплати,са постављеном арматуром. У цену урачунати сав потребан материјал за израду оплате, армирање и бетонирање темељне стопе и рампе.Дилатацијом одвојити постојећу конструкцију подеста и нову конструкцију рампе.Завршна површина рампе мора бити храпава да би се спречило клизање током зимског периода. Обрачунава се и плаћа по м³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|  | -бетонска рампа | m³ | 6,50 |  |  |
| 4. | Изрaдa цeмeнтнe кoшуљицe, дeбљинe 5-7 cm, кao пoдлoгe. Пoдлoгу зa кoшуљицу, прe нaнoшeњa кoшуљицe, oчистити и oпрaти. Maлтeр зa кoшуљицу спрaвити сa прoсejaним шљункoм "jeдиницoм", рaзмeрe 1:3 и нeгoвaти je дoк нe oчврснe.Урачунати у цену сав потребан материјал. |  |  |  |  |
|  | - oбрaчун пo м2 урађене кoшуљицe. | m² | 165,00 |  |  |
| 5. | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плoчe мaркe MБ 30. Изрaдити oплaту сa пoдупирaчимa и плoчe aрмирaти.Бeтoн угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну улaзe и материјал,oплaтa, пoдупирaчи, aрмaтурa и пoмoћнa скeлa. |  |  |  |  |
|  | Oбрaчун пo м3 изливeнe плoчe. | m³ | 1,5 |  |  |
| 6 | Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:9 са свим потребним предрадњама. | m² | 900,00 |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| 1. | Израда и уградња ветробранских двокрилних врата од алуминијумских профила са испуном од сигурносног стакла. Конструкција је од алуминијумских профила који су елоксирани или пластифицирани у тону по жељи наручиоца.Крила врата снабдети потребним оковом.Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - 180/220cm | ком | 2,0 |  |  |
| 2. | Израда и уградња двокролних врата израђених од алуминијумских профила са испуном од панела по жељи инвеститора. Крила врата снабдети потребним оковом .Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - унутрашња 140/210cm | ком | 1,0 |  |  |
| 3. | Израда и уградња једнокрилних врата од алуминијумских профила са испуном од панела по жељи инвеститора.Панели су са пластифицираном завршном обрадом. Крила врата снабдети потребним оковом .Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - унутрашња 100/210cm | ком | 3,0 |  |  |
|  | - спољашња 100/210cm | ком | 2,0 |  |  |
| 4. | Израда и уградња једнокрилних врата од алуминијумских профила са испуном од панела по жељи инвеститора.Панели су са пластифицираном завршном обрадом. Крила врата снабдети потребним оковом .Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - унутрашња 90/210 cm | ком | 8,0 |  |  |
| 5. | Израда и уградња једнокрилних врата од алуминијумских профила са испуном од панела по жељи инвеститора.Панели су са пластифицираном завршном обрадом. Крила врата снабдети потребним оковом .Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - унутрашња 80/210cm | ком | 9,0 |  |  |
| 6. | Израда и уградња преградних елемената од алуминијумског профила са испуном од панела.Панели су са пластифицираном завршном обрадом.Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - преградни елементи | m² | 22,0 |  |  |
| 7. | Израда и уградња преградних елемената картотеке(шалтера) од алуминијумских профила са испуном од панела и сигурносног стакла и са вратима димензија 90/210 cm Панели су са пластифицираном завршном обрадом.У цену урачунати и набавку и монтажу врата. Крила врата снабдети потребним оковом .Оков је од елоксираног алуминијума. |  |  |  |  |
|  | - 260/300 cm |  | 8,0 |  |  |
| 8. | Израда и уградња двокрилних алуминијумских прозора са надсветлом у комплету,застакљених стаклом 6+12+6 mm.Алуминијумски профили су са термопрекидом и пластифицирани.Отварање на вентус.Крила прозора снабдети потребним оковом. |  |  |  |  |
|  | -алуминијумски прозори | m² | 61,00 |  |  |
| 9. | Израда и уградња фасадне облоге израђене од алуминијумских профила са термопрекидом.Испуна је од панела са пластифицираном завршном обрадом. |  |  |  |  |
|  | -фасадна облога | m² | 30,00 |  |  |
| 10. | Израда и уградња алуминијумских прозора портирнице у комплету са шалтером (пријавницом) ,застакљених стаклом 6+12+6 mm.Алуминијумски профили су са термопрекидом и пластифицирани. Крила прозора снабдети потребним оковом. |  |  |  |  |
|  | -алуминијумски прозор са шалтером | m² | 10,00 |  |  |
| 11. | Израда и уградња алуминијумског надсветла у ходнику застакљеног стаклом.Алуминијумски профили су са термопрекидом и пластифицирани |  |  |  |  |
|  | -надсветло | m² | 14,00 |  |  |
| 12. | Набавка материјала,израда и уградња челичне носеће конструкције за уградњу алуминијумских прозора и фасадне облоге,од кутијастих профила 40x60.Пре бојења метал очистити од корозије и прашине,брусити и опајати.Нанети основну боју у два слоја. |  |  |  |  |
|  | -челична конструкција | kg | 1.350,00 |  |  |
| 13. | Набавка материјала,израда и постављање ограде висине 1,1 м од челичних профила према изгледу постојеће ограде.Спојеве и варове очистити и обрусити.Пре уградње ограду очистити од корозије.Нанети основну боју и поставити ограду.Након уградње поправити основну боју,предкитовати,брусити и обојити два пута у боји по жељи инвеститора. |  |  |  |  |
|  | -метална ограда | m ´ | 40,00 |  |  |
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка и израда спуштеног плафона комбинацијом монолитног и монтажно-демонтажног дела. Монолитни део радити са подконструкцијом гипс картонским плочама d=12,5mm. Поцинковане профиле причврстити висилицама за носив плафон или конструкцију.Монтажно-демонтажни део је са плочама типа „Аrmstrong NEVA 15“ и одговарајућом подконструкцијом. Монтажу вршити према упутству произвођача.Саставе монолитног дела обрадити бандаж тракама и глет масом. |  |  |  |  |
|  | -спуштени плафон монолитни | m² | 45,00 |  |  |
|  | -спуштени плафон армстронг | m² | 160,00 |  |  |
| 2. | Набавка и облагање зидова изнад прозора гипс картонским плочама d=12,5mm,са израдом металне потконструкције причвршћене на зид.Зид обложити минералном вуном d=10cm а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче.Саставе обрадити бандажирањем и глет масом |  |  |  |  |
|  | -облагање зидова | m² | 30,00 |  |  |
| 3. | Набавка и облагање зидова гипс картонским плочама d=12,5mm,са израдом металне потконструкције причвршћене на зид. Саставе обрадити бандажирањем и глет масом. |  |  |  |  |
|  | -облагање зидова | m² | 10,00 |  |  |
| 4. | Набавка и израда самостојеће зидне металне подконструкције и облагање двоструким гипс-картонским плочама.Металну подконструкцију израдити од поцинкованих профила UW i CW,урадити ојачања од кутијастих профила дуж целог зида и око отвора за врата(вертикална укрућења на 2,40м а хоризонтална у висини надвратника и у висини плафона).Поставити минералну вуну и причврстити плоче.Саставе обрадити бандаж траком и глет масом.У делу просторија где је предвиђена монтажа лавабоа користити влагоотпоран ригипс. |  |  |  |  |
|  | -израда зидова 125mm | m² | 20,00 |  |  |
| УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације мокрог чвора и кухиње,преко бетонске подлоге,двокомпонентним полимерним материјалом типа Изолит ПОЛИФЛЕКС фирме Драмин или еквивалент.Бетонску подлогу припремити да буде чиста,одмашћена и без пукотина.Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте и уградити је у року од 20-30 минута.Четком нанети први слој и утиснути мрежицу.После сушења 6-8 сати нанети други слој и утиснути другу мрежицу.Завршни,трећи слој нанети након 6-8 сати. |  |  |  |  |
|  | -хоризонтална хидроизолација | m² | 30,00 |  |  |
| 2. | Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације зидова мокрог чвора до висине 0,40m и зидова кухиње до висине 1,60 m двокомпонентним полимерним материјалом типа Изолит ПОЛИФЛЕКС фирме Драмин или еквивалент.Подлогу припремити да буде чиста,одмашћена и без пукотина.Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте и уградити је у року од 20-30 минута.Четком нанети први слој и утиснути мрежицу.После сушења 6-8 сати нанети други слој и утиснути другу мрежицу.Завршни,трећи слој нанети након 6-8 сати. |  |  |  |  |
|  | -вертикална хидроизолација | m² | 6,00 |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка и постављање подних керамичких плочица димензија 33x33 cm у боји по жељи наручиоца,у слоју цементног малтера.Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу фуга на фугу Подлогу предходно испрскати цементним млеком.По потреби ивице плочица ручно добрусити.Полагање извести равно и залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати масом за фуговање.Након завршетка очистити. У цену улази сав потребан материјал.Обрачун по m² урађеног пода. |  |  |  |  |
|  | -подне керамичке плочице | m² | 30,00 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица димензија 25x37cm у боји по жељи наручиоца, у слоју цементног малтера d=2,5cm.Плочице постављати у слогу фуга на фугу.По потреби ивице плочице ручно добрусити.Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати масом за фуговање .Након завршетка очистити. У цену улази сав потребан материјал.Обрачун по m² урађеног зида. |  |  |  |  |
|  | -зидне керамичке плочице | m² | 220,00 |  |  |
| 3. | Набавка и постављање подне противклизне гранитне керамике.Керамика је у боји по жељи наручиоца.Керамике I класе поставити у цементном малтеру.Подлогу претходно испрскати цементним млеком.По потреби ивице плочица ручно добрусити.Након завршетка очистити. У цену улази сав потребан материјал. Обрачун по m² урађеног пода. |  |  |  |  |
|  | -гранитна керамика | m² | 30,00 |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 1. | Глетовање зидова и монолитног дела плафона глет масом.Глетовање вршити у два слоја са шмирглањем,брушењем и свим предрадњама до потпуно глатких површина.У цену урачунати и набавку материјала. |  |  |  |  |
|  | -глетовање | m² | 950,00 |  |  |
| 2. | Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним бојама у тону по жељи наручиоца.Бојити дисперзивном бојом два пута.У цену урачунати и набавку материјала.Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |
|  | -бојење зидова и плафона | m² | 730,00 |  |  |
| 3. | Бојење глетованих зидова масним бојама у тону по жељи наручиоца(масна сокла). У цену урачунати и набавку материјала.Обрачун по m² обојене површине. |  |  |  |  |
|  | -бојење унутрашњих зидова | m² | 220,00 |  |  |
| 4. | Бојење нових и старих спољашњих зидова од (спољашњи део фасаде) са свим предрадњама у тону по избору инвеститора.На старим зидовима урачунати и скидање старе,оштећене боје. У цену урачунати и набавку материјала.Обрачун по m² урађеног зида. |  |  |  |  |
|  | -бојење спољашњег зида | m² | 70,00 |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII РАЗНИ РАДОВИ |
| 1. | Набавка и уградња декоративног малтера Кулир пласт.Малтер је на бази мермерног зрна,природне боје,величине око 2mm,у комбинацији са полимерним,акрилним смолама.Смеса се наноси широком глетерицом.Пре наношења подлога мора бити сува,чиста и очишћена од супстанци које негативно утичу на адхезију(масти,битумен исл.)Неравне и оштећене површине прво треба санирати.Вода из подлоге угрожава структуру малтера па је на таквим местима неопходна уградња изолационог слоја.Обрачун по m² урађеног малтера. |  |  |  |  |
|  | -декоративни малтер | m² | 16,00 |  |  |
| 2. | Набавка материјала,израда и постављање рама за кокос отирач димензија 60x80cm. Рам израдити од L профила са анкерима.Рам очистити,премазати минијумом и обојити бојом за метал два пута у тону по избору наручиоца.Обрачун по комаду уграђеног рама |  |  |  |  |
|  | -рам за отирач | ком | 1,0 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња отирача,по избору наручиоца.Обрачун по комаду отирача. |  |  |  |  |
|  | -кокос отирач са гуменом подлогом | ком | 1,0 |  |  |
| 4. | Нaбaвкa и пoстaвљaњe пoдa oд Винфлex трaкa, хoмoгeнe пoднe oблoгe нa бaзи ПВЦ. Tрaкe су ширинe 200 цм и дeбљинe 1,5 мм. Извeдeнa пoдлoгa мoрa бити чврстa, финo пeрдaшeнa и сувa. Пoдлoгу oчистити oд прaшинe, нaнeти мaсу зa изрaвнaњe и финo je oбрусити. Винфлex трaкe прe угрaдњe рaзвити, пoлoжити и oстaвити дa буду 24 чaсa нa сoбнoj тeмпeрaтури изнaд 15 стeпeни, a зaтим зaлeпити диспeрзиoним лeпкoм. Tрaкe пoстaвити у прaвцу извoрa свeтлoсти, a угрaдњу рaдити укрajaњeм, пoступкoм дуплoг сeчeњa. Спojницe зaвaрити тoплим вaздухoм, пoмoћу мeких ПВЦ eлeктрoдa. Oдмaх пo угрaдњи Винфлex пoдну oблoгу oчистити и прeмaзaти срeдствoм нa бaзи eмулзиja зa зaштиту и нeгу ПВЦ пoдoвa. Пoрeд зидoвa пoстaвити лajснe. Нaчин пoлaгaњa, бoja Винфлex трaкa и врстa лajсни пo избoру прojeктaнтa. |  |  |  |  |
|  | -ПВЦ подна облога | m² | 170,00 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња унутрашње прозорске даске од ПВЦ-а у тону по жељи наручиоца .Чеоне ивице морају бити савијене и заобљене.На крајевима уградити завршне елементе.Ширина даске је d=20cm |  |  |  |  |
|  | -ПВЦ прозорска даска | m´ | 42,00 |  |  |
| 6. | Набавка и монтажа кухињских елемената дужине приближно 2,5м (од иверице у боји по жељи наручиоца) са уграђеном једноделном судопером и делом за цеђење судова од инокса,доњим и горњим елементима и радном плочом.У цену урачунати и монтажу једноручне стојеће батерије.Обрачун по m´ комплет уграђених доњих и горњих елемената. |  |  |  |  |
|  | -кухињски елементи | m´ | 2,50 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња тракастих ролетни-завеса oд импрeгнисaнe ткaнинe.Рoлeтнe oпрeмити мeхaнизмoм зa пoвлaчeњe и пoдeшaвaњe нaгибa трaкa. |  |  |  |  |
|  | -тракасте завесе | m² | 30,0 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња штампаног бетона на подесту,степеништу и рампи у дезену према већ урађеном штампаном бетону на степеништу и подесту портирнице. |  |  |  |  |
|  | -штампани бетон | m² | 105,0 |  |  |
| 9. | Oпшивaњe сoлбaнкa прoзoрa пoцинкoвaним лимoм, рaзвиjeнe ширинe (РШ) дo 25 cm, дeбљинe 0,60 mm. |  |  |  |  |
|  | -солбанк | m' | 37,00 |  |  |
| 10. | Непредвиђени радови по налогу Наручиоца |  |  |  |  |
|  | -рад радника | нч | 400,00 |  |  |
| 11 | По завршетку радова урадити пројекат изведеног стања и оверити га. |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| I | ЗИДАРСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| II | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| III | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII | РАЗНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО А: |  |

Б) ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II ВОДОВОД |
| 1. | Извршити набавку и монтажу ППР водоводних цеви заједно са фитингом и материјалом за спајање.Цеви морају имати одговарајуће сертификате као цеви за транспорт питке воде.Прилоком уградње водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне за завршном површином зида.Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво.Цеви се причвршћују за зидове двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0m.Приликом монтаже придржавати се препорука произвођача,посебно у вези температурних дилатација у слободном простору и у зидовима.По потреби извести термо и звучну изолацију цеви.Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима.испитивање вршити у присуству надзора о чему се сачињава записник.Обрачунава се и плаћа по дужном метру монтиране мреже.Испитивање улази у цену. |  |  |  |  |
|  | Ø 20(1/2“) | m´ | 100,00 |  |  |
|  | Ø 25(3/4“) | m´ | 40,00 |  |  |
|  | Ø 32(1“) | m´ | 40,00 |  |  |
|  | Ø 40(5/4“) | m´ | 40,00 |  |  |
| 2. | Извршити набавку и монтажу хидрантске мреже,од поцинкованих цеви,са свим фитинзима и материјалом за спајање,фирнисом и кудељом.Мрежу фиксирати двоструким обујмицама на расојању 1,5-2,0m.По завршеној монтажи исту испитати на пробни притисак и сачинити записник уз присуство надзора.Обрачунава се и плаћа по дужном метру монтиране мреже.Испитивање улази у цену. |  |  |  |  |
|  | Ø 2“ | m´ | 20,00 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила за узиђивање са заштитном хромираном капом и розетом.Вентиле монтирати према пројекту.Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете буду потпуно равне са завршном површином зида.Вентил мора да има атест.Обрачунава се по комаду уграђеног вентила. |  |  |  |  |
|  | Ø 1/2“ | ком | 15,0 |  |  |
|  | Ø 3/4“ | ком | 6,0 |  |  |
|  | Ø 1“ | ком | 4,0 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња угаоног пропусног вентила за водокотлић пречника ½“ x½“ са ручком ,розетом и цеви за спајање са водокотлићем.Приликом монтаже водити рачуна да буде правилно постављен и омогућен несметан приступ вентилу.Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | -ек вентил | ком | 4,0 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња угаоног пропусног вентила за стојеће батерије 1/2“x1/2“ са ручком.Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу ,повезивање стојеће славине и розете.Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | -пропусни вентил | ком | 8,0 |  |  |
| 6. | Набавка и монтажа зидног противпожарног хидранта.Ормарић је застакљен ,димензија 50x50 cm од инокса.Опрема ормарића садржи хидрантски вентил,црево дужине 15m и млазницу.Обрачун по комаду хидранта. |  |  |  |  |
|  | -хидрантски ормарић | ком | 1,0 |  |  |
| УКУПНО ВОДОВОД: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III КАНАЛИЗАЦИЈА |
| 1. | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање у свему према упутству произвођача.Поставити само исправне цеви и фасонске комаде који имају атест.На предвиђеним местима уградити ревизионе комаде тако да правилно дихтују са поклопцем и гуменим дихтунзима.У подруму цеви причврстити обујмицама за плафон на одстојању 1,5-2,0m.Пре затварања шлицева и израде суштених плафона мрежу испитати на вододржљивост уз присуство надзора и сачинити записник.Испитивање вршити тако што се отвори задихтују,мрежа напуни водом и под задатим притиском држи мин 3 сата.Извршити преглед и сва места која цуре обележити.Воду испустити,отклонити кварове и поново испитати.Након тога отворе и шлицеве закрпити.У колико се развод полаже у рову,полагање вршити на слоју песка d=10cm испод и изнад цеви.Обрачунава се по дужном метру монтиране и испитане цеви мерено осовински. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | m´ | 40,00 |  |  |
|  | Ø 75 | m´ | 40,00 |  |  |
|  | Ø 110 | m´ | 150,00 |  |  |
|  | Ø 160-кишна канализација | m´ | 70,00 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа вертикалног подног сливника са уграђеним сифоном и решетком од инокса.Обрачун по комаду монтираног сливника. |  |  |  |  |
|  | -сливник Ø 75 | ком | 4 |  |  |
| УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА |
| 1. | Набавка и монтажа симплон WC шоље I класе,са одговарајућом даском и нискомонтажним водокотлићем.Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима тако да у потпуности дихтује.Повезати је са водоводном и канализационом мрежом.Обрачун по комаду уграђене WC шоље. |  |  |  |  |
|  | - WC шоља | ком | 4,0 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња стојећег умиваоника дим 44x55cm са стубом I класе.У цену улази и набавка и уградња стојећих временских, потисних батерија(Росал,Ремер или еквивалент) са регулатором топле и хладне воде.Повезати са водоводном и канализационом мрежом.Обрачун по комаду уграђеног умиваоника. |  |  |  |  |
|  | -умиваоник | ком | 4,0 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа кљунастог писоара I класе у комплету са скривеним сифоном и потисним временским вентилом за писоар(Росал,Ремер или еквивалент).Повезати са водоводном и канализационом мрежом.Обрачун по комаду уграђеног писоара. |  |  |  |  |
|  | -писоар | ком | 2,0 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња конзолног умиваоника дим 60cm I класе.У цену улази и набавка и уградња стојећих временских, потисних батерија(Росал,Ремер или еквивалент) са регулатором топле и хладне воде.Повезати са водоводном и канализационом мрежом.Обрачун по комаду уграђеног умиваоника |  |  |  |  |
|  | --умиваоник | ком | 3,0 |  |  |
| 5. | Нaбaвкa и мoнтaжa кoмплeтнe aкрилнe туш кaдe,димензија 90x90 cm, дoмaћe прoизвoдњe I клaсe. Tуш кaду пoстaвити и пoвeзaти сa oдвoдoм сифoнoм прeчникa 5/4" сa чeпoм и лaнцeм.у цену улази и постављање зидне туш батерије за топлу и хладну воду и постављање ПВЦ завесе. Пoрeд туш кaбинe пoстaвити држaч пeшкирa.Oбрaчун пo кoмaду комплетно монтиране туш кaдe. |  |  |  |  |
|  | -туш када | ком | 1,0 |  |  |
| 6. | Набавка и монтажа огледала са фазелном.Обрачун по m² уграђеног огледала |  |  |  |  |
|  | -огледало | m² | 7,00 |  |  |
| 7. | Набавка и монтажа хромираног држача ролне тоалет папира са поклопцем.Обрачун по комаду монтираног држача. |  |  |  |  |
|  | -држач ролне тоалет папира | ком | 4,0 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња пластичне четке за WC шољу са држачем. |  |  |  |  |
|  | -четка за WC шољу | ком | 4,0 |  |  |
| 9. | Набавка канте за отпатке од инокса. |  |  |  |  |
|  | -канта 8l | ком | 11,0 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња држача папирних убруса |  |  |  |  |
|  | -држач папирних убруса | ком | 7,0 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња суспензора течног сапуна |  |  |  |  |
|  | -суспензор течног сапуна | ком | 7,0 |  |  |
| 12. | Набавка и уградња испусне славине. |  |  |  |  |
|  | -славина | ком | 3,0 |  |  |
| УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Б) ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |
| I | ДЕМОНТАЖЕ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| II | ВОДОВОД |  |
| III | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| IV | САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА |  |
| УКУПНО Б: |  |

В) ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I НАПОЈНИ ВОДОВИ |
| 1. | Набавка материјала и постављање напојног вода типа PP00-Y 5x16mm² за напајање амбуланте.Каблови се постављају делом у зиду испод малтера,а делом у кабловске регале. |  |  |  |  |
|  | -напојни вод | m´ | 35 |  |  |
| УКУПНО НАПОЈНИ ВОДОВИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II РАЗВОДНИ ОРМАНИ |
| 1. | Демонтажа постојећег напојног ормана и предаја истог инвеститору. |  |  |  |  |
|  | -демонтажа | пауш. | 1 |  |  |
| 2. | Монтажа и повезивање разводне табле од ПВЦ за 24 аутоматска прекидача и да је у заштити IP54. |  |  |  |  |
|  | -разводни орман | ком | 1 |  |  |
| 3 | Уградња аутоматских заштитних прекидача |  |  |  |  |
|  | 10 А, крива C | ком | 3 |  |  |
|  | 16 A, крива C | ком | 21 |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |
| 1. | Демонтажа постојећих инсталација,галантер- ије и светиљки.Демонтирани материјал предати инвеститору. |  |  |  |  |
|  | -демонтажа | пауш. |  |  |  |
| 2. | Уградња и постављање кабла делом по зиду испод малтера,а делом у кабловским регалима типа и пресека: |  |  |  |  |
|  | PP-Y 3x1,5mm² | m´ | 350 |  |  |
|  | PP-Y 3x2,5mm² | m´ | 450 |  |  |
|  | PP-Y 5x2,5mm² | m´ | 35 |  |  |
| 3. | Набавка и постављање кабла делом по зиду испод малтера,а делом у кабловским регалима типа и пресека: |  |  |  |  |
|  | SFTP 4x2x0,8 mm² | m´ | 250 |  |  |
|  | Набавка и уградња прикључнице за мрежни кабл са RJ-45 прикључком за монтажу у зид |  |  |  |  |
|  | -прикључница | ком | 7 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња обичних прекидача 250 V,10A, за монтажу у зид. |  |  |  |  |
|  | -прекидачи | ком | 6 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња серијских прекидача 250 V,10A, за монтажу у зид. |  |  |  |  |
|  | -прекидачи | ком | 8 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња наизменичних прекидача 250 V,10A, за монтажу у зид. |  |  |  |  |
|  | -прекидачи | ком | 2 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња „КИП“ прекидача за бојлер 250 V,10A, за монтажу у зид. |  |  |  |  |
|  | -прекидачи | ком | 1 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња шуко монофазне прикључнице за у зид 250 V,10A. |  |  |  |  |
|  | -прикључница | ком | 6 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња двоструке шуко монофазне прикључнице за у зид 250 V,10A |  |  |  |  |
|  | -прикључница | ком | 12 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња шуко трофазне прикључнице за у зид 250 V,10A |  |  |  |  |
|  | -прикључница | ком | 1 |  |  |
| 11. | Спајање металних делова у санитарном блоку за заштитно уземљење одговарајућим обујмицама и проводником P/F 4mm² положеним испод малтера укључујући и кутију за изједначење потенцијала тип 9045 PS-49“Kонтакт“(калкулисати просечно са 20 m проводника по кутији). |  |  |  |  |
|  | -спајање | ком | 1 |  |  |
| 12. | Испорука и полагање проводника P/F 6mm² испод малтера за везу кутије за изједначавање потенцијала са одговарајућим разводним таблама. |  |  |  |  |
|  | -проводник | m´ | 25 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња светиљке типа: |  |  |  |  |
|  | -Уградна светиљка FLUO 1x28W Тип светиљке "Insert M DO-Buck" или одговарајућа | ком | 7 |  |  |
|  | -Уградна светиљка FLUO 2x28W Тип светиљке "Vela DL/C-Buck" или одговарајућа | ком | 13 |  |  |
|  | -Уградна светиљка FLUO 4x14W Тип светиљке "Arco DL-Buck" или одговарајућа | ком | 20 |  |  |
| 16. | Испорука и постављање металних перфорираних кабловских регала типа PNK 100x40.Регали се постављају изнад спуштеног плафона. |  |  |  |  |
|  | -кабловски регали | m´ | 30 |  |  |
| 17. | Испорука и постављање металних перфорираних кабловских регала типа PNK 50x25.Регали се постављају изнад спуштеног плафона. |  |  |  |  |
|  | -кабловски регали | m´ | 50 |  |  |
| 18. | Остали неспецифицирани материјал,развод- не кутије,гипс,типлови,завртњеви и остало) |  |  |  |  |
|  |  | пауш. | 1 |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА |
| 1. | Испорука и монтажа ручних јављача пожара за монтажу на зид. |  |  |  |  |
|  | -јављачи пожара | ком | 3 |  |  |
| 2. | Испорука и постављање алармних сирена 220 V,на висини 2m од пода. |  |  |  |  |
|  | -алармне сирене | ком | 2 |  |  |
| 3. | Испорука и уградња аутоматског јављача пожара за монтажу на спуштени плафон. |  |  |  |  |
|  | -аутом.јављач пожара | ком | 11 |  |  |
| 4. | Испорука материјала и израда комплетне инсталације за сигнализацију пожара проводникомJH(St)H 2x2x0,8mm² положеним делом у зиду испод малтера,а делом у кабловске регале. |  |  |  |  |
|  | -инст.за сигнализацију пожара | m´ | 350 |  |  |
| УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНЕ РАСВЕТЕ |
| 1. | Набавка и уградња светиљке за нужну расвету са криптограмом са сопственом аутономијом 2h FLUO 1x8W Тип светиљке "Legrand S8-Legrand" или одговарајућа |  |  |  |  |
|  | -светиљка за нужну расвету | ком | 4 |  |  |
| 2. | Испорука материјала и полагање проводника PP-Y 3x1,5mm²,за нужну расвету положеним у зиду испод малтера. |  |  |  |  |
|  |  | m´ | 60 |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНЕ РАСВЕТЕ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| В) ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| I | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |
| II | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |
| III | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧ. |  |
| IV | ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| V | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНЕ РАСВЕТЕ |  |
| УКУПНО В: |  |

Г) ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ

| Р.Б | ВРСТА УСЛУГЕ | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ |
| 1. | Набавка,транспорт и монтажа каналског вентилатора од материјала отпорног на корозију(пластике..)“in line“ са максималним протоком ваздуха 130 m³/h са n= 10 измена ваздуха на час. |  |  |  |  |
|  | -каналски вентилатор | ком | 1,00 |  |  |
| 2. | Набавка,транспорт и монтажа каналског вентилатора од материјала отпорног на корозију(пластике..)“in line“ са максималним протоком ваздуха 110 m³/h са n= 10 измена ваздуха на час. |  |  |  |  |
|  | -каналски вентилатор | ком | 1,00 |  |  |
| 3. | Набавка,транспорт и монтажа савитљивих неизолованих канала од 5-слојног алуминијума/полиестера за извлачење ваздуха. |  |  |  |  |
|  | -канали | m' | 15,00 |  |  |
| 4. | Набавка,транспорт и уградња противкишних жалузина на крајевима канала које се монтирају на зид. |  |  |  |  |
|  | -жалузине | ком | 2,00 |  |  |
| 5. | Набавка,транспорт и уградња вентилационих вентила за извлачење ваздуха (метални аеровентили са адаптером) |  |  |  |  |
|  | -вентилациони вентили | ком | 4,0 |  |  |
| НАПОМЕНА: У јединичне цене урачунати сав неопходан материјал за монтажу,фазонске комаде спојни и заптивни материјал и сл. |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| А | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| Б | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |
| В | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| Г | ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1.Обавезе Понуђача:

1.1	На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током редовног радног времена Понуђача.

Као доказ доставити:

-решење о именовању од стране директора фирме,

-фоткопију сертификата о положеном стручном испиту и

-копију М образца да је лице за безбедност у радном односу.

1.2	Да поседује израђен Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини  која се односе на предмет јавне набавке, у складу са чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (Сл.гласник РС, бр 72/06 и 84/06).

Као доказ доставити насловну страну Акта о процени ризика са које се јасно може утврдити да Акт гласи на име Понуђача.

2.Обавезе Извођача:

2.1	Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат 	детаљан опис изведених услуга и да, након остварених услуга, уради грађевинску књигу у којој ће 	навести тачне количине извршених услуга. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и 	надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а 	грађевинску књигу на крају остварених услуга.

2.2	Извођач се обавезује да изведе радове у обиму наведеном у прихваћеној понуди и Техничкој 	спецификацији.Наведене радове Извођач ће извести са својим материјалом,средствима за рад и 	целокупном потребном опремом. Цена по ј/м садржи набавку свих потребних материјала,све 	транспорте Ф-цо градилиште,све хоризонталне и вертикалне транспорте  материјала,људства и 	опреме,монтажу и демонтажу скела  и извођење наведених радова.

2.3	Извођач је дужан да пре почетка радова  достави копију решења директора фирме о 	именовању шефа градилишта који је наведен у понуди.

2.4	Извођач је дужан да пре почетка радова достави копију решења директора фирме о 	именовању одговорних извођача радова који су  наведени у понуди.

2.5	Да пре почетка радова  достави детаљан динамички план радова (термин план) у форми МС 	Пројекта или сл.  са јасно назначеним бројем извршиоца.

3. Обрачун радова:

3.1       Евиденција изведених радова ће се вршити на основу оверене грађевинске књиге.

3.2	Сва плаћања извршених радова могућа су по привременим ситуацијама након обострано 	потписаног записника о квалитетном и квантитетном обиму извршеног посла. Коначно плаћање 	извршиће се након овере коначне ситуације од стране надзорног органа ТЕНТ-а.

Конкурсна документација

15. ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О УПОЗНАВАЊУ СА   ОБЈЕКТОМ    И  ДЕТАЉНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ АМБУЛАНТЕ

Обреновац, март 2016 год.

ЗАПИСНИК

о упознавању са објектом и детаљним информацијама за Пресељење амбуланте

дана ........................................... по упиту бр. . 3000/1620/2015(102310/2015)

....,

представник предузећа ............................................................................................,

( назив фирме )

.................................................................................................................................,

(име представника предузећа )

се, на лицу места, детаљно упознао са објектом и предметом рада.

Овим записником Понуђач/Извођач изјављује да је добио све потребне информације и разјашњења, о предмету рада, које су га интересовале и да нема никаквих нејасноћа ни по ком питању.

Дана ........................................                                                     за Понуђача:

у ТЕНТ Б, Обреновац                                                   ........................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

........................................................................................................

( представник / надзор ТЕНТ Б )

* Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра  неприхватљивом и неће се разматрати.

Конкурсна документација

- ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, март 2016 год.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Царице Милице 2

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Царице Милице 2

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.

Потпис

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6.  Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.  ЗЈН

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13.  МОДЕЛ УГОВОРА

14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА