НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

**Адаптација релејне заштите и командовање изводних поља 25kV и сопствене потрошње у ЕВП Бргуле**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0838/2016 (390/2016)

(број 105-E.03.01-136465/7-2016 од 26.04.2016. године)

*Обреновац, април 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Адаптација релејне заштите и командовање изводних поља 25kV и сопствене потрошње у ЕВП Бргуле

1.

Табела техничке спецификације 1.1.4  Надзора ЕВП Бргуле и ПС Стублине на 13 страни Конкурсне документације се мења и гласи:

* + 1. **Sistem nadzora EVP Brgule i PS Stubline**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sistem nadzora i upravljanja EVP Brgule i PS Stubline** | | | |  |
| **Poz.** | **Opis** | **Proizvođač** | **Komada** | **Cena** |
| 1. | Veliki zidni monitor (24/7), dimenzija dijagonale min. 32” |  | 1 |  |
| 2. | Redudantni server, koji će biti vruća rezerva postojećem SCADA VIEW-T Power serveru u CDU |  | 1 |  |
| 3. | Bezprekidno baterijsko napajanje APC SMT 750 RMI 2U UPS ( EVP Brgulew i PS Stubline) |  | 4 |  |
| 4. | Radovi:   * Ugradnja i instalacija redudantnog servera * Proširenje softverske podrške za rad servera u redudantnoj (HOT-SWAP) konfiguraciji * Podešavanje i konfigurisanje uređaja (stanični računar, redudantni server, komunikaciona oprema) * Proširenje postojeće baze podataka * Crtanje i dinamizacija novih HMI slika * Nadogradnja i dinamizacija postojećih HMI slika * Podešavanje sistema tačnog vremena na svim serverima i staničnim računarima * Podešavanje međuprocesorske komunikacije * Funkcionalno ispitivanje i učestvovanje u puštanju sistema u celini * Splajsovanje optike, ispitivanje i puštanje u rad računarske mreže |  | 1 |  |
| Ukupno za tačku 1.1.4 | | | |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви