ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-154821/10-2016

Обреновац, 11.05.2016 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0431/2016 (575/2016), за набавку „Замена комплетног озида котла са набавком материјала (шамота, растеретних прстенова рец.канала) и извођење радова, израда пројектне документације Б2“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На страни 11, редни број 1.12 стоји : ''Набавка и уградња формоване опеке **К-1/А** у квалитету под редним бројем 4…''

**Наше питање гласи** : На којој се страни јавне набавке ЈН 3000/0431/2016 (575/2016) налази копија цртежа тражене опеке?

**ОДГОВОР 1:**

Копија цртежа се налази на страни 107 поменуте јавне набавке.

**ПИТAЊE 2:**

На страни 12, редни број 1.34 стоји : ''Набавка, испорука и уградња формоване опеке К-  у квалитету под редним бројем 6…''

Наше питање гласи : Да ли се мисли на опеку ознаке К-6?

**ОДГОВОР 2:**

Да, мисли се на опеку ознаке К-6