ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 03.01-154775/7 – 2016 од 12.05.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0183/2016 (13/2016), за набавку додатног материјала за заваривање, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** У конкурсној документацији за позиције 1 и 2 тражена је базична електрода ознаке E 42 4 B 32 H5. Ознака произвођача ''Lincoln-Arkaynak'' je E 42 3 B 42 H5.

За позицију 28 ознаке E 29.9 R 12     E 312-17.

Ознака произвођача ''Lincoln-Askaynak je E 29 9 R 12 E 312-16.

Да ли можемо понудити робу по ознакама фабрике?

**ОДГОВОР 1:** Морате понудити робу по траженим ознакама неведеним у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 2: Позиције 33 и 34 техничке спецификације су дефинисане ознаком по стандарду за електроде од сивог лива EN ISO 1071: Е С Ni C1;

2.1. с обзиром да такву ознаку не можемо да пронађемо у стандарду, да ли се ради о словној грешци?

2.2. у којим границама може да одступа понуђена електрода од захтеваних типичних особина чистог метала шава:

Каталошка вредност хемијског састава у %:

C-0,9; Fe – max 4; Si-0,7; Mn-0.6; Ni – остало;

Механичке особине: Rp02~300Mpa; HB~150;

**ОДГОВОР 2:**

2.1. За позицију 33 и 34 из техничке спецификације, дошло је до словне грешке где је уписана 1 уместо I. Треба да стоји EN ISO 1071: E C Ni CI;

2.2. Одступања су могућа до 5% према траженој техничкој документацији за позиције 33 и 34.

КОМИСИЈА

 Миљан Пековић – члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зоран Бачвански - заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Вишња Лечић – заменик члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_