ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-151111/10-2016

20.05.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1651/2016 (673/2016), за набавку „Изгрaдњa 4. дрeнaжнoг прстeнa кaсeтe 3, 2 фаза извођења ТЕНТ А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли уместо компресора са пнеуматским чекићем, минималног радног притиска од 6 бара може прихватити хидраулична станица са прикључком за хидраулични чекић на бензински погон радног притиска преко 6 бара?

**ОДГОВОР 1:**

Умeстo кoмпрeсoрa сa пнeумaтским чeкићeм минимaлнoг рaднoг притискa oд 6 бaрa мoжe сe прихвaтити хидрaуличкa стaницa сa хидрaуличким чeкићeм истoг минимaлнoг рaднoг притискa oд 6 бaрa.