НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - КРАЈЊИ ПРЕКИДАЧИ И ДАВАЧИ ПОЛОЖАЈА

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0463/2016(454/2016)

(број 105-E.0301-141626/9-2016 од 23.05.2016. године)

*Обреновац, Мај 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку КРАЈЊИ ПРЕКИДАЧИ И ДАВАЧИ ПОЛОЖАЈА

1.

Тачка 4. Обрасца понуде конкурсне документације мења се и гласи: Кoнeктoр сa тaблoм- BKS-S 32M-02 (2m kabl). У прилогу нови образац понуде.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2015. године**

**По јавној набавци број 3000/0463/2015(454/2015)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Предмет набавке | Произв | Јед. м | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| **1** | Davač položaja(mer.letva),Balluff , BTL5-E17-MO150-B-KA10 |  | ком | 1 |  |  |
| **2** | Davač položaja(mer.letva),Balluff , BTL5-E17-MO050-B-KA10 |  | ком | 3 |  |  |
| **3** | Davač položaja(mer.letva),Balluff , BTL5-E17-MO075-K-SR32 |  | ком | 1 |  |  |
| **4** | Konektor sa tablom- BKS-S 32M-02 (2m kabl), Balluf |  | ком | 6 |  |  |
| **5** | Mer.letva BTL5-E10-MO175-K-SR32,Balluf |  | ком | 1 |  |  |
| **6** | Mer.letva BTL5-E17-MO125-K-SR32,Balluf |  | ком | 1 |  |  |
| **7** | Napojna jedinica za nivostat u Ex zoni(zener barijere)KFA6-STR-124500 |  | ком | 4 |  |  |
| **8** | Prekidač krajnji 1LS 3-4P,Honeywell,kontakti: DPDT-1NC/NO,struja 10A |  | ком | 50 |  |  |
| **9** | Zener barijera,dvokanalna,u klasi(Eex i a) IIC; KFD2-SR2-Ex2.W |  | ком | 11 |  |  |

 УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

* Рок и начин плаћања:до 45 дана, у складу са дефинисаним моделом уговора
* Важност понуде (45 дана): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок испоруке(до 30 дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана потписивања уговора
* Гарантни период(12 месеци):\_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке
* Место испоруке и паритет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум Понуђач

 М. П.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (овлашћено лице понуђача)