ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.0301-136378/7-2016

Обреновац,23.05.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0461/2016(555/2016)**, за набавку ДОБАРА- КОНТАКТНИ ТЕРМОМЕТРИ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Teндeрскoм дoкумeнтaциjoм стe трaжили дa уз пoнуду дoстaвимo Извeштaj o типскoм испитивaњу oпрeмe. Дa ли je мoгућe дoстaвити извeштaj o типскoм aтeстирaњу нaкoн испoрукe oпрeмe?

**ОДГОВОР 1:** Прилози **уз понуду** које понуђач треба да достави су:

1. Извештај о типском атестирању испоручене опреме у складу са стандардом SRPS IEC 60529

2. Извештај о типском атестирању испоручене опреме у складу са стандардом DIN EN 13190