ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 2278/2013- КЛИМА УРЕЂАЈ СА УГРАДЊОМ 24 BTU са уградњом

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2278/2013 – КЛИМА УРЕЂАЈ СА УГРАДЊОМ 24 BTU са уградњом

**Питања и одговори:**

**Питање: Да ли постоји техничка спецификација као део тендерске документације, где је детаљније описан уређај који се тражи: тип(моноблок или сплит),снага енергетска класа,EER и COP, еколошки фреон итд. А све у складу са прописима.**

**Одговор**: Клима уређај снаге 24000 BTU/h треба да задовоље следеће карактеристике:

- Сплит систем са инвертером са зидном монтажом

- Клима уређај професионалног типа конструисан за континуални рад 24 сата 365 дана у години

- Аутоматско самопокретања (Auto Restart)

- Aутоматско пребацивање (cooling/heating changeover)

- Пречишћавање ваздуха

- Просушивање ваздуха

- Рад у моду хлађења у опсегу +40C/-15C спољне температуре

- Рад у моду грејања +15C/-15C спољне температуре

- Eнергетска ефикасност класе A

Комисија за ЈН 2278/2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

24.01.2014 год.