ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-192091/5-2016

14.06.2016. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1011/2015 (102573/2015), за набавку: Санација и изградња дела ограде круга ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

На страни 22/59 (I 59/59 ) позиција један пише:

Набавка (израд) транспорт и уградња армирано бетонских стубова димензија 12X10X320 према цртежу.

Могу ли се уместо наведених стубова димензија 12X10X320, понудити стубови димензија 10X10X320 пошто на тржишту тражених стубова нема, а наменско прављење поскупљује производњу. Такође молимо да нам закажете обилазак локације.

**ОДГОВОР:** Димензија стуба је дата према узорку. Сада већ постојећи стубови који се не мењају су тих димензија па смо се због тога одлучили за ту димензију. Није могуће понудити стубове димензија 10X10X320.

КОМИСИЈА