| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Телефон: 011/205-46-92

Tелефакс: 011/8754-979

e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs

ПОЈАШЊЕЊА  КД – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА БРОЈ 5

Јавна набавка број: 004463/2013

ЈАВНА НАБАВКА – Јавна набавка број: 004463/2013

Пројектовање, израда, испорука, демонтажно – монтажни радови и пуштање у рад система за редукцију емисије азотних оксида (NОx) блока А3 по систему „кључ у руке“, примарним мерама

Преговарачки поступак са објавом позива за подношење понуда применом члана 35. став 1. тачка 3)  ЗЈН, а у вези са чланом 123. ЗЈН из области IV - ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ; ЕНЕРГЕТИКЕ; САОБРАЋАЈА И ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

Обреновац, јануар 2014.год.

СВИМ УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поштовани,

у прилогу вам достављамо одговоре на питања која смо добили 17.01.2014. године и 20.01.2014:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 70/155 Конкурсне документације,  V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 2) наводи се: „Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Да ли овим условом треба да буду обухваћени и заступници који су регистровани у АПР-у као остали заступници?

ОДГОВОР 1:

Да. Односи се на све заступнике. На страни 72/155 пише: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

ПИТАЊЕ 2:

На страни 71/155 Конкурсне документације, тачка 3) наводи се да лица могу бити у  радном односу  код понуђача, ангажовани сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, или ангажовани/запослени сходно прописима државе у којој се налази седиште понуђача.

Да ли је као доказ довољно приложити Уговор о делу (или други уговор у складу са чл. 197 до 202 ЗОР) за по том основу ангажовано лице?

ОДГОВОР 2:

За услов из чл. 76. ст. 2. Закона – кадровски капацитет захтевани су следећи Докази:

- Изјава о кључном техничком особљу (project manager, site manager) и другим експертима који раде за Понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора који имају адекватне квалификације и релевантно искуство. У прилогу изјаве достављају се и

- CV (curriculum vitae), тј. радне биографије кључног техничког особља у слободној форми;

- Диплома IWE за лице за контролу заваривачких радова

Подразумева се да Понуђач у оквиру Изјаве о кључном техничком особљу наводи да ли су наведена лица у  радном односу  код понуђача,  или ангажовани сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, или ангажовани/запослени сходно прописима државе у којој се налази седиште понуђача.

Уз наведене доказе може се приложити и копија Уговора о делу или другог уговора у складу са наведеним захтевом.

ПИТАЊЕ 3:

На страни 73/155 Конкурсне документације, УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 5. наводи се: „Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и  подизвођача.“

Да ли је потребно да дату Изјаву, поред овере печатом,  подизвођач и потпише или је сама овера довољна?

ОДГОВОР 3:

Осим текста наведеног на страни 73/155, у Напомени која је дата на Обрасцу изјаве (ОБРАЗАЦ XII на страни 120/155) пише: „ Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и подизвођача и оверена печатом. Изјаву могу дати и сви учесници појединачно“.

На Обрасцу се јасно види да сви учесници морају да је потпишу,  овере печатом и да упишу датум.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Датум 	Понуђач (члан заједничке понуде)

________________               М.П	_____________________________

Датум 		           Подизвођач

________________                        М.П.                   __________________

ПИТАЊЕ 4:

На страни 73/155 Конкурсне документације, у делу: Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа, тачка 1) наводи се: „Услов из чл. 76. ст. 2. Закона – финансијски капацитет (пословни приходи)- Доказ:

- Исказ (изјава) о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга за претходне три обрачунске године већим од 30.000.000 евра.

Да ли је се овде подразумева лична Изјава понуђача на меморандуму?

ОДГОВОР 4:

Подразумева се да у случају да се Изјаве које се не достављају на Обрасцима из конкурсне документације могу доставити на меморандуму Понуђача. Све такве Изјаве се потписују, оверавају печатом, а могу имати и датум.

ПИТАЊЕ 5:

На страни 78/155 Конкурсне документације везано за прву фазу преговора, наводи се да ће се у датој фази преговарати о следећим елементима понуде:

Цена,

Обим и начин извођења радова,

Обавезе извођача,

Гарантни период и гаранцијска испитивања.

Да ли се у првој фази преговора може подићи цена у односу на првобитно понуђену, уколико се установи да Наручилац захтева већи обим радова од онога што је Понуђач предвидео и на основу тога направио калкулацију и формирао цену?

ОДГОВОР 5:

Не.  Такву Понуду ће Наручилац одбити као неодговарајућу. Обавеза  понуђача је да достави технички комплетну понуду и да у потпуности одговори на захтеве наручиоца, на начин да  Наручилац нема разлога да захтева већи обим радова од понуђених.

ПИТАЊЕ 6:

На страни 75/155 Конкурсне документације у делу ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА СТРАНА ЛИЦА, наводи се: Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Даље, на страни 81/155 у делу 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена, наводи се: „Изјаве које се дају под кривичном и материјалном одговорношћу морају бити потписане од старне свих чланова заједничке понуде“.

Да ли се упутство са стране 81/155 део 2. односи и на Изјаву описану на страни 75/155, односно да ли и такву изјаву треба да потпишу сви чланови заједничке понуде, с обзиром да се она односи искључиво на једног члана заједничке понуде?

ОДГОВОР 6:

Образац изјаве наведене на страни 75/155 даје се у форми датој на страни 121/155  или у слободној форми. Наведену Изјаву потписује Понуђач, односно онај учесник  заједничке понуде на којег се изјава односи (ставља и печат и датум), али је обавезна Овера пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Не оверава је додатно било који други учесник у понуди.

Подразумева се да су све Изјаве, докази, укључујући и Списак референци (Образац XIII на страни 122/155) у поступку јавне набавке дате под кривичном и материјалном одговорношћу, чак и када то у самом тексту изјаве/доказа није изричито наведено.

Обрасци Изјава који су дати у оквиру конкурсне документације садрже напомене по питању обавезе потписивања и овере од стране осталих учесника у понуди:

- Образац XI- Изјава о независној понуди на стр. 119/155;

- Образац XII- Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН;

У сваком случају уколико постоји било каква недоследност у захтевима у оквиру конкурсне документације, иста се неће у поступку стручне оцене понуда  тумачити на штету понуђача.

ПИТАЊЕ 7:

Да ли је могуће да понуду достави група понуђача са подизвођачима?

ОДГОВОР 7:

По нашим сазнањима такав вид наступа није изричито забрањен одредбама Закона о јавним набвкама.

Законом су дефинасини наступи са подизвођачем - Понуда са подизвођачем -  Члан 80. и Заједничка понуда - Члан 81. ЗЈН.

ПИТАЊЕ 8:

На страни 86/155 одељак 9.5 наводи се „Ако понуђач (члан заједничке понуде, подизвођач) није истовремено и произвођач опреме/делова који се уграђују у оквиру предметних радова, мора у понуди да наведе коме ће поверити израду опреме /делова.„

Да ли постоји минимум обима посла који дефинише номиновање подизвођача?

ОДГОВОР 8:

Не постоји минимум. Наводе се сви подизвођачи, сходно одредбама ЗЈН.

ПИТАЊЕ 9:

На страни 87/155 Конкурсне документације, наводи се: „Извођач ће за потребе техничке контроле обезбедити стручни превод пројеката на српски језик, уколико је  главни пројекат израђен по прописима других земаља. Под стручним преводом сматра се  превод пројекта од стране правног лица које има одговарајућу лиценцу за пројектовање предметне документације издату у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 126).

Да ли предузеће које врши превод пројекта у складу са Законом о планирању и изградњи мора бити номиновани подизвођач?

ОДГОВОР 9:

Да.

ПИТАЊЕ 10:

На страни 105/155 Конкурсне документације у тачки 22 наводи се да ће у року од пет дана од дана доношења одлуке Наручилац са сваким понуђачем одвојено одржати састанак, на којем ће чланови комисије за јавну набавку објаснити начин спровођења поступка, дефинисања услова за учешће итд.

Молимо за информацију на коју се одлуку Наручиоца то конкретно односи.

ОДГОВОР 10:

Односи се на Одлуку о додели уговора или на Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

ПИТАЊЕ 11:

На страни 114/155 Конкурсне документације, у прилогу Понуде, у табели је дата колона „Тачка К.Д/модела уговора“.

На шта се односи ова колона, да ли и како се иста попуњава?

ОДГОВОР 11:

Понуђач попуњава трећу колону. Табела Прилог понуде се мења и сада гласи:

| ОПИС | Taчкa К.Д /модела угoвoрa | Понуђач попуњава сва поља која није попунио Наручилац |
| --- | --- | --- |
| Имe и aдрeсa Нaручиoцa | 4/155, тачка 1. | Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о Обреновац Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац |
| Имe и aдрeсa стручног надзора/прeдстaвникa нaручиoцa | 141/155, члан 15. модела уговора | Попуњава Наручилац |
| Имe и aдрeсa стручног надзора/прeдстaвникa нaручиoцa |  | Попуњава Наручилац |
| Имe и aдрeсa Извoђaчa | 108/155 |  |
| Имe oдгoвoрних Извoђaчa рaдoвa машинске, електро и грађевинске струке са лиценцама 430, 450 и 410 | Стр. 71/155 и 74/155 Услови 1.2 подтачка 3); |  |
| Имe Рукoвoдиoцa прojeктa |  |  |
| Имe рукoвoдиoцa грaдилиштa |  |  |
| Имe лицa зa кoнтрoлу зaвaривaнњa |  |  |
| Рoк зa испoруку прojeкaтa | Према термин плану понуђача |  |
| Рoк извршeњa | Тачка 2 -ИЗМЕНА КД У ВЕЗИ СА ОДГОВОРОМ БРОЈ 13: | Сeртификaт o прeузимaњу Прeдмeтa Угoвoрa нa дaн .............................. (Taчaн брoj дaнa бићe нaкнaднo утврђeн- усаглашавањем Термин плана) |
| Кoмуникaциja | Тачка 2. страна 4/155, тачка 17. стр. 98/155 Модел уговора члан 21. | Фaксoм или путeм e-мaилa |
| Влaдajући зaкoн |  | Зaкoн Рeпубликe Србиje |
| Угoвoрни jeзик |  | Српски / енглески |
| Jeзик кoмуникaциje |  | Српски |
| Врeмe приступa грaдилишту | Према термин плану понуђача |  |
| Изнoс гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa | Члан 10. модела уговора стр 139/155 | 10% угoвoрнe цeнe (истa вaлутa) |
| Изнoс гaрaнциje зa пoврaћaj aвaнсa |  | У висини угoвoрeнoг aвaнсa |
| Рaднo врeмe | Члан 3.. модела уговора 131/155 | Рaспoлoживoст 24 сaтa днeвнo, 7 дaнa нeдeљнo |
| Кaзнeнe oдрeдбe | Члан 11. модела уговора стр 139-140/155 | 0.5% днeвнo по дану закашњења 0,5% за сваки 1mg/Nm3 одступања изнад уговорене емисије NOx-а 0,5% за сваки 5mg/Nm3 одступања изнад уговорене емисије CO-а |
| Maксимaлни изнoс кaзнe |  | 20% oд угoвoрнe цeнe |
| Укупни aвaнс | Према понуди понуђача | ......% oд угoвoрнe цeнe испoрукa |
| Брoj и врeмe aвaнсних рaтa | Стр 85/155, 89/155, Члан 6. модела уговора стр. 135-136/155 | Једна (1) |
| Пoчeтaк пoврaћaja aвaнсa |  | Први рaчун/ приврeмeнa ситуaциja кoja сaдржи испoрукe |
| Стoпa aмoртизaциje зa пoврaћaj aвaнсa |  | прoпoрциoнaлнo |
| Изнoс гaрaнциje зa добро извршење посла | Члан 10. модела уговора стр. 139/155 | 10% угoвoрнe цeнe |
| Вaлутa | Тачка 10. Стр 91/155 | РСД/EУР |
| Пeриoд зa дoстaвљањe дoкaзa дa су пoлисe oсигурaњa ступилe нa снaгу | Тачка 9. Стр 91/155, члан 8. модела уговора –стр 138/155 | 14 дана од потписивања уговора |
| Пeриoд зa дoстaвљaњe кoпиja пoлисa oсигурaњa |  | 30. дана од потписивања уговора |
| Maксимaлни изнoс oсигурaњa зa рaдoвe и oпрeму извoђaчa |  |  |
| Maксимaлни изнoс oсигурaњa трeћeг лицa (у случajу тeлeснe пoврeдe или oштeћeњa имoвинe) |  |  |

ПИТАЊЕ 12.

На страни 123/155 Конкурсне документације, XIV Образац потврде о обављеној посети, у напомени се наводи „Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега ће се понуда сматрати неприхватљивом.“

Да ли поред потврде треба да постоји и посебан записник са посете или се као записник третира ова потврда?

ОДГОВОР 12:

Не. Потврда се третира као записник.

ПИТАЊЕ 13:

На страни 98/155 Конкурсне документације у тачки 17 објашњен је начин преговарања где се у првој фази преговора наводе техничка питања.

Молимо за информацију да ли је током прве фазе преговора могуће мењање понуђених/уписаних вредности параметара техничког решења које је везано за евалуацију техничког решења.

ОДГОВОР 13 – ИЗМЕНА 1 и 2 К.Д:

Није могуће мењање понуђених/уписаних вредности параметара техничког решења које је везано за евалуацију техничког решења.

Са наведеним питањем у вези уочили смо грешку у табели по којој се врши оцена понуђеног  техничког решења, у  делу Б) у тачки 1. Табеле- Незаптивеност котла („фалш“) ваздух, на страни 101/155 и сада гласи:

| Бр. | Вредност понуђене емисије NOХ-a | Јединица мере | Вредност | Број пондера | Макс. број пондера По подкритријуму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Понуђене вредности емисије: |  |  |
| 1. | Вредност понуђене емисије NOX-a | mg/Nm3 | < 190 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  | 190-195 | 6,25 |  |
|  |  |  | 195÷200 | 3,75 |  |
|  |  |  | > 200 | Неприхв. |  |
| 2. | Вредност понуђене емисје CO | mg/Nm3 | 120÷150 | 3,75 | 3,75 |
|  |  |  | 150÷180 | 3 |  |
|  |  |  | 180÷210 | 2,25 |  |
|  |  |  | 210÷249 | 1 |  |
|  |  |  | > 249 | Неприхв. |  |
| 3 | Степен корисности котла | % | < 87,7 | Неприхв. | 3,75 |
|  |  |  | 87,7÷87,8 | 1,25 |  |
|  |  |  | 87,8÷87,9 | 2,25 |  |
|  |  |  | 87,9÷88,0 | 2,75 |  |
|  |  |  | 88,0÷88,1 | 3,25 |  |
|  |  |  | > 88,1 | 3,75 |  |
| Б) Захтеви Понуђача да би се испунили критеријуми емисије | 0 |  |

| 1. | Незаптивеност котла („фалш“) ваздух | % | < 14 | Неприхв. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14÷18 | 0,25 |  |
|  |  |  | 18÷21 | 1 |  |
|  |  |  | 21÷24 | 1,5 |  |
|  |  |  | > 24 | 2 |  |
| 2. | Квалитет мељаве на млиновима R1000 | % | < 8 | 0 | 2,5 |
|  |  |  | 8÷11 | 1 |  |
|  |  |  | 11÷14 | 1,75 |  |
|  |  |  | > 14 | 2,5 |  |
| 4. | Садржај ксилита у сировом угљу | % | < 12 | Неприхв. | 2,5 |
|  |  |  | 12÷14 | 0,5 |  |
|  |  |  | 14÷17 | 1 |  |
|  |  |  | 17÷20 | 2 |  |
|  |  |  | > 20 | 2,5 |  |
| 5. | Садржај азота (N) у сировом угљу | % | < 0,3 | 0 | 3 |
|  |  |  | 0,3÷0,35 | 0,75 |  |
|  |  |  | 0,35÷0,42 | 1,5 |  |
|  |  |  | 0,42÷0.48 | 2,25 |  |
|  |  |  | > 0,48 | 3 |  |
|  |  |  |  | УКУПНО | 25 | 25 |

Додатна напомена уз табелу:

Уколико понуђач понуди граничне вредности за параметре који се бодују, иста ће се увек бодовати по нижем броју пондера из приложене табела (нпр. За понуђени степен корисности котла 87,8 понуди ће бити додељено 1,25 бодова)

У вези са наведеном табелом (тачка 5 - Садржај азота (N) у сировом угљу) мења се додатни услов у вези са  неопходним пословним капацитетом понуђача на страни 70/155 и 73/155 и сада гласи:

Понуђач мора да  располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у последњих 8 година имао искуства у пројектовању и изради система за редукцију емисије  NОх-а  примарним мерама, односно да је пројектовао, израдио и испоручио бар један LNОх систем у  термоелектранама  на  угаљ (снаге између 100 до 500 MWе које као гориво користе ЛИГНИТ са садржајем азота (N) у сировом гориву не мањим од 0,3%), где је остварени ниво емисије азотних оксида мањи или једнак траженом у конкурсној документацији;

ПИТАЊЕ 14:

Да ли ће током демонтажно монтажних радова Наручилац дозволити Извођачу коришћење средстава за дизање и ревизионих отвора Наручиоца, на местима на којима су иста већ инсталисана.

ОДГОВОР 14:

У Моделу Уговора, на страни 146/155 у члану 17.- део набавка механизације, навели да Наручилац није у обавези да омогући Извoђaчу кoришћeњe свoje oпрeмe (зa пoтрeбe извoђeњa рaдoвa, али му је може ставити на располагање, уз претходни захтев Извођача и о његовом трошку.

Такође, ако се ради о постојећим отворима као делова вертикалних транспортних путева (ако смо добро разумели формулацију из питања „ревизиони отвори Наручиоца“),  Наручилац може ставити Извођачу радова на располагање предметне транспортне отворе, али уз напомену да то мора бити дефинисано кроз пројекат вертикалног односно хоризонталног транспорта Извођача, при чему динамика коришћења истих мора бити усаглашена и са осталим потеницијалним корисницима предметних транспортних путева у оквиру спровођења сопствених ремонтих активности.

ПИТАЊЕ 15:

На страни 140/155 Конкурсне документације, у моделу Уговора Члан 9, наводи се Гарантни период за функционалне карактеристике емисије СО да не буде изнад понуђене вредности.

Молимо за појашњење горе наведеног услова с обзиром да је Конкурсном документацијом прецизирано да "остваривање емисије СО није директан предмет ове Конкурсне документације".

ОДГОВОР 15:

Тренутне вредности емисије СО на блоку А3 су у континуитету знатно испод горње дозвољене законске границе. С обзиром да понуђено техничко решење редукције NOx може у знатној мери утицати на повећане вредности емисије СО, намера Наручиоца је била да Понуђач мора гарантовати да његово примењено решење ниподкојим условима неће утицати на тај начин да вредности емисије СО пређу границу наведену у понуди (а у најнегативнијем случају граничну вредност дефинисану ГВЕ).

ПИТАЊЕ 16.

На страни 140/155 Конкурсне документације, у моделу уговора Члан 9, наводи се Гарантни период за функционалне карактеристике емисије NOx на ниво у складу са законом тј. не више од понуђене вредности.

Молимо за појашњење гарантног периода, односно да ли се овај гарантни период односи и на период пре ТЕСТа "А", и  између "ТЕСТ "А" и "Б".

ОДГОВОР 16:

Видети  Појашњења број 3 - измене КД у вези са одговором број 13 од 15.01.2014.

ПИТАЊЕ 17.

На страни 141/155 Конкурсне документације, у моделу Уговора 141/156 наводи се да се одступања изнад уговорене емисије СО наплаћују кроз уговорну казну.

Молимо за појашњење горе наведеног с обзиром да је Конкурсном документацијом прецизирано да "остваривање емисије СО није директан предмет ове Конкурсне документације".

ОДГОВОР 17:

Видети одговор 15, у појашњењима 5.

Из одговора под редним бројем 15, Понуђачу би требало да буде  јасно зашто мора у понуди да наведе вредности емисије СО које касније, кроз гаранцијска испитивања, мора и да докаже. Наравно, уколико током гаранцијских испитивања дође до прекорачења вредности емисије СО наведених у понуди, Наручилац овим чланом стиче право да од Понуђача захтева одговарајућу уговорну казну, страна 140/155 (члан 11 модела уговора - Уговорна казна и накнада штете).

ПИТАЊЕ 18.

У одговорима на питања понуђача - појашњења бр.3, у одговору бр 6, наводите да је вредност степена корисности котла наведена у табели 1. пројектована и да иста не може бити угрожена. Молимо за информацију о тренутном и/или последње измереном степену корисности котла, и када је та вредност добијена и под којим условима (хемијски састав и механичке особине угља, незаптивеност котла).

Молимо за информацију да ли ће Наручилац пре заустављања блока А3 бити извршена гаранцијска мерења степена корисности котла.

ОДГОВОР 18:

ТЕНТ д.о.о врши повремена мерења у склопу анализе рада блокова. Ти подаци варирају од квалитета угља и тренутних погонских параметара, стога сматрамо да нису валидни за давање понуде.

Наручилац пре заустављања блока А3 није планирао да изврши мерења степена корисности котла.

ПИТАЊЕ 19:

Везано за одговоре на питања понуђача - појашњења бр.3, одговор бр 11 и 12, молимо за додатно појашњење да ли ће бити утврђивања почетног, међуфазног и крајњег стања делова постројења и на који начин, а ради могућности реалног увида у почетно стање и утврђивање оштећења насталих у току извођења радова?

ОДГОВОР 19:

Увид у стање делова постројења ће се извршити:

- током увођења Извођача у посао (предаја делова постројења извођачу на коришћење ради извођења радова),

- током примопредаје предмета уговора (предаја делова постројења  ТЕНТ-у на коришћење након завршетка радова од стране извођача).

ПИТАЊЕ 20:

На страни 14/155 конкурсне документације, наводи се да је у Табели 1 дата листа параметара који морају бити постигнути, односно чије вредности се сматрају гаранцијским. У табели 1 обележене су вредности за степен корисности котла , NОx, CO  уз напомену да (*) Понуђач треба да оствари вредности наведене у понуди за степен корисности котла, NОx, CO.

Молимо за појашњење да ли само три ставке означене са (*) треба остварити.

ОДГОВОР 20:

Све наведене ставке треба остварити. Вредности ставки означених звездицом (*) су вредности које понуђач треба да наведе у Обрасцу понуде у Табели 2 и 3 (страна 112/155 и 113/155).

ПИТАЊЕ 21:

На страни 35/155 наводи се да у Термин плану треба описати прекретнице.

Да ли је потребно поред термин плана нешто описивати или је сам термин план довољан за испуњавање траженог услова.

ОДГОВОР 21:

Довољно је урадити Термин план у складу са тачком 10.1.1 на страни 35/155, али може се доставити и детаљнији опис радова у  посебном прилогу.

ПИТАЊЕ 22:

На страни 47/155, наводе се радови на каналима димних гасова, уз коментар да ће тачан обим и врста радова бити дефинисани главним пројектом и осталим документима, али да се никако не треба ограничавати на, следеће радове:

- Чишћење канала од прашине и припрема за извођење демонтажних радова.

- Извршавање свих неопходних демонтажно-монтажних радова као и уградња опреме и делова, уколико се главним пројектима дефинише потреба за тим, на овом делу постројења, на начин да се предметни део постројења потпуно оспособи за даље несметано функционисање.

- Разрада, подешавање и оптимизација рада новоуграђене опреме и делова

- Све остало неопходно да се ситем у потпуности стави у функцију.

Молимо за појашњење на чије активности се ово односи.

ОДГОВОР 22:

Понуђач је у обавези да изврши све наведене активности (тачка 11.2.1.3.4 на страни 47 и 48/155) у зависности од понуђеног техничког решења. Уколико понуђено тех. решење подразумева радове на каналима димних гасова понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе о сопственом трошку.

ПИТАЊЕ 23:

Да ли је прихватљиво да обрасци из конкурсне документације, који се прилажу уз понуду, буду одштампани на меморандуму понуђача, с тим да се ни на који начин не мења њихова садржина?

ОДГОВОР 23:

Да.

ПИТАЊЕ 24:

Пoштo у тeндeру у пoглaвљу VII тaчкa 2.12   -  пoдтaчкa 7  трaжи сe измeђу oстaлoг дa у пoнуди пoнуђач мoрa дa дoстaви  "CFD aнaлизe зa пoстojeћe стaњe кoтлoвскoг пoстрojeњa и лoжних урeђaja при прoдукциjи кoтлa 920 t/h " a истoврeмeнo трaжи сe дa пoнуђaч нa лицу мeстa сними пoстojeћe пaрaмeтрe рaдa кoтлa,  мoлимo дa сe прoдужи рoк зa дaвaњe пoнудe дo рeaлних рoкoвa тj. нajмaњe до краја фебруара 2014.

ОДГОВОР 24:

Размотрили смо образложени захтев заинтересованог лица за продужење рока за подношење понуда и обавештавамо вас о новим роковима у поступку јавне набавке:

Нови рок за подношење понуде истиче  20.02.2014.  у 11:00 часова.

Нови рок за отварање понуда: 20.02.2014. у 12:00 часова.

Са наведеним у вези мења се ток поступка након отварања понуда преговарања дат у табели у тачки 17а)  на страни 99/155 и сада гласи:

| Aктивнoст | Пeриoд oдвиjaњa / Дaтум зaвршeткa |
| --- | --- |
| Приjeм пoнудa | До 20.02.2014. |
| Разјашњење понуда | Највише 20 дана од отварања понуда |
| Прва фаза преговарања | У зависности од броја понуђача, по 1 дан + 1 дан паузе , рачунајући и суботу као радни дан (у сл. потребе продужава се на дан предвиђен за паузу) |
| Друга фаза преговарања | У зависности од броја понуђача, по 1 дан + 1 дан паузе, рачунајући и суботу као радни дан (у сл. потребе продужава се на дан предвиђен за паузу) |
| Трећа фаза преговарања | Најкасније 3 дана по окончању друге фазе |
| Извештај о стручној оцени понуда | 5 дана по окончању преговора |
| Одлука о додели угoвoрa | Највише 40 дана од дана јавног отварања понуда |
| Увид у спроведен поступак | 2 дана од дана пријема писаног захтева понуђача, а после пријема Одлуке о додели уговора |
| Извештавање понуђача (члан 111. став 1. ЗЈН) | 5 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора |
| Угoвaрaњe | 8 дана од протека рока за Заштиту права |

Ова Појашњења 5 постају саставни део  конкурсне документације за ЈН 004463/2013. У осталом делу конкурсна документација са пратећим  Појашњењима – Одговорима – Допуном  1 до 4 од 08.01.2014, 10.01.2014, 15.01.2014. и  16.01.2014. остаје непромењена.

Чланови комисије:

Мирослав Томашевић, __________________________

Јелена Михајловић, _________________________

Атина Недељковић, _________________________

Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ, БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ објављује:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈН 004463/2013

Врста поступка: Преговарачки поступак са објавом позива за подношење понуда применом члана 35. став 1. тачка 3)  ЗЈН, а у вези са чланом 123. ЗЈН из области IV - ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ; ЕНЕРГЕТИКЕ; САОБРАЋАЈА И ПОШТАНСКИХ УСЛУГА)

Предмет јавне набавке: ЈН 004463/2013 - Пројектовање, израда, испорука, демонтажно – монтажни радови и пуштање у рад система за редукцију емисије азотних оксида (NОx) блока А3 по систему „кључ у руке“, примарним мерама.

Ознака из ОРН: 45259000-Поправак и одржавање постројења.

Ознака из класификације делатности: 42.99 – изградња индустријских постројења.

Нови рок за подношење понуда: Понуде се достављају на адресу из позива за подношење понуде до 20.02.2014.  до 11:00 часова.

Нови рок за отварање понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, 20.02.2014. у 12:00 часова.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено у складу са ЗЈН на Порталу УЈН, на порталу службених гласила и база прописа и на интернет страници наручиоца.