| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Јавна набавка  1917/2013

# Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  добара ЈН бр. 1917/2013 ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА НОВИ СИСТЕМ ОПЕПЕЉАВАЊА (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 1917/2013, а која се односи на набавку добара „ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА НОВИ СИСТЕМ ОПЕПЕЉАВАЊА (ТЕНТ Б)".

ПИТАЊА која се односе на позицију 7:

- Наведите нам тачан тип фреквентног регулатора – каталошки број и ознаку?

- Да ли за ставку 7 захтева понуда само за фреквентни или за мотор са уграђеним фреквентним регулатором?

- Вода за коју се користе пумпе – да ли је отпадна, техничка или пијаћа?

ОДГОВОРИ:

- За ставку 7 из понуде: Наручилац је у складу са чл. 71 став 2  ЗЈН описао предмет набавке наводећи: фреквентни регулатор за пумпе заптивне воде  MGE 132 SD-2,  P=7,5 kW (GRUND FOS) или одговарајући. што подразумева одрећене функционалне карактеристике, не фаворизујући ниједног произвођача.

- У прилогу је и слика техничке плочице регулатора.

- За ставку 7  понуде захтева се само фреквентни регулатор.

- Вода за коју се користе пумпе је техничка вода.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  1917/2013

Обреновац, 31.01.2014. године